# 黑 龙 江 省 政 府 采 购

**竞争性谈判文件**

#### 项目名称：医学检验学院实验室设备采购(二次)

#### 项目编号：YDFC21-035.1B1

#### 黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

#### 2021年11月

**第一章 竞争性谈判邀请**

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受哈尔滨医科大学大庆分校委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，对医学检验学院实验室设备采购(二次) 进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

**一、项目名称：**医学检验学院实验室设备采购(二次)

**二、项目编号：**YDFC21-035.1B1

**三、预算金额：**273,800.00元

**四、谈判内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **货物、服务和工程名称** | **数量** | **采购需求** | **预算金额（元）** |
| 1 | 医学检验学院实验室设备采购 | 1 | 详见采购文件 | 273,800.00 |

##### 五、交货期限、地点：

1、交货期：

合同包1（医学检验学院实验室设备采购）：合同签订后30个日历日内交货

2、交货地点：

合同包1（医学检验学院实验室设备采购）：哈尔滨医科大学大庆分校

**六、参加竞争性谈判的供应商要求：**

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（医学检验学院实验室设备采购）：

投标单位在中华人民共和国境内不得有失信、围标串标、弄虚作假等违法行为，否则按废标处理。

法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效。

法定代表人授权委托书（法定代表人未参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效。

法定代表人身份证及授权代表身份证。

##### 七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1、获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2、获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3、获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

**其他要求**

1. 本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

2.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

**八、谈判文件售价：**本次采购文件的售价为500元人民币。

**九、询问提起与受理：**

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行询问：

（一）对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

**十、质疑提起与受理：**

（一）对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人： 侯玉坤

采购文件质疑联系电话： 0459-8972049

（二）对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司提交《质疑函》。《质疑函》标准格式、质疑处理工作流程、相关各方主体责任与义务等有关事项，通过黑龙江省政府采购网“办事指南→工作流程”栏，查阅《省政府采购中心评审过程及结果质疑处理操作规范》。（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）。

3.谈判过程和结果质疑：详见成交公告

**十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：**

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

##### 十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

**十三、联系信息**

1.采购人信息

采购单位：哈尔滨医科大学大庆分校

采购单位联系人：陆明

地址： 大庆市高新区新风路5号

联系方式： 0459-2796719

2.采购代理机构

名称：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址： 黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元502室

联系方式： 0459-8972049

3.项目联系方式

项目联系人： 黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

联系方式： 0459-8972049

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2021年11月

**第二章 采购人需求**

**一、项目概况**

合同包1（医学检验学院实验室设备采购）

##### 主要商务要求

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 合同签订后30个日历日内交货 |
| 标的提供的地点 | 哈尔滨医科大学大庆分校 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，验收合格后一次性付清。 |
| 验收要求 | 1期：验收程序遵循甲方安排，如有异议，请于2日内提出。  1、乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺，验收时提供能够证明 标的物符合合同规定的检验证书。  2、乙方提供的产品若为进口产品，还应在 验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。  3、乙方所交付产品不符合规 定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。两次不符合规定或质量不合格的，甲方有权要求 乙方退货返款、赔偿损失等。  4、乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专 利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承 担。 5、乙方负责对所交付的货物进行安装调试，达到招、投标文件的要求， 因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：  1、履约保证金金额为成交价格的5%，由成交响应单位 提交给哈尔滨医科大学大庆分校。  2、履约保证金可采用转账形式缴纳。转账 缴纳的必须由成交单位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以 现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。  缴纳账户信 息：  账户：哈尔滨医科大学大庆分校  账号：08600101040012601  开户行： 大庆农行营业部  中标单位汇款时务必注明 “履约保证金”。  以担保形式缴纳的 以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的 方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。  3、成交响应单位如未按规定提 交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。  4、履约保证 金退还：履约保证金在质保期满且无质量问题无息返还。  5、发生下列情况之 一，履约保证金将被没收。  （1）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中 未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。  （2）拒绝履行合同 义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。 |
| 其他 | 质保期: 三年 |

1. **技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **核心产品要求**  **（“△”）** | **品目名称** | **标的名称** | **单位** | **数量** | **分项预算单价**  **（元）** | **分项预算总价**  **（元）** | **面向对象情况** | **所属行业** | **招标技术要求** |
| 1 | **△** | 其他仪器  仪表 | 其他仪器  仪表 | 项 | 1.00 | 273,800.00 | 273,800.00 | 面向中小企业 | 工业 | 详见附表一 |

**附表一 ：其他仪器仪表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 小型台式冷冻离心机2台（\*代表必须满足的参数） \*1. ≥7寸高清触摸屏控制，操作简便，显示直观 2.自动识别13种不同转子既可微量离心24x1.5ml转子（最高转速达17500r/min），又可简易检验（4x100ml）转子，配多种适配器 3.气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄 4.采用进口高性能环保压缩机组，制冷效果好 5.9种升速曲线、10种减速曲线、有效的防止二次悬沉，使离心效果达到最佳 6.整机噪音小，最高转速时接近于静音 \*7.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述，更方便使用时调取 \*8.设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多种保护、确保人身、机器安全 9.前板、门盖一次性模具成型，流线型外观、简介、大方，符合人机工程学 10.内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命 \*11. 24\*1.5ml角转子最高转速： 17500r/min \*12. 24\*1.5ml角转子最大相对离心力： 29302xg 13.最大容量： 4×100ml 14.转速精度： ±10r/min 15.定时范围：1min~99h59min 16.温度设定范围： -20℃～+40℃ 17.温控精度： ±1℃ 18.压缩机组： 高性能压缩机组环保制冷剂 19.整机噪声： <62dB(A) 20.电 源： AC220V±22V 50/60Hz 21.整机功率： 1000W 22.外形尺寸（W×D×H)：≈380×660×330(mm) 23.包装尺寸（W×D×H)：≈ 480×940×460(mm) 24.重 量：≈ 48kg\* 25.配 置24\*1.5ml角转子（最高转速17500r/min，最大相对离心力29302xg）； |
|  | 2 | 梯度PCR仪1台（\*代表必须满足的参数） 用途：主要用于核酸的体外扩增，获得目的基因和进行生物样品的定性检测分析。 1主要技术参数 \*1.1精准的温度控制：采用先进智能的RAC电子温控技术，实现优异的温度准确性和均一性，模块实际温度与设定温度相比，没有温度过冲或下冲的现象；最大升温速率不低于5 ℃/s，最大降温速率不低于4.5 ℃/s ，升降温速率可以调节；温度均一性≤±0.2 ℃ ，温度准确性：≤±0.1℃，PCR反应稳定性好；三槽间可实现温度优化，设置快捷方便，只需在一个界面设置，相邻两槽间的温度梯度最大可达47.5℃。 1.2样品通量：3×48×0.2ml PCR管、48孔板、6×8联管可选。 1.3样品槽：采用表面有金色镀层的铝合金样品槽，全面的密封设计。无论是样品溶液还是冷凝水，都不会渗漏到样品槽下面的帕尔帖控温元件以及其他电子元件，可有效延长仪器的使用寿命。 \*1.4具有3×48×0.2ml模块、3×30×0.5ml模块、3×（48×0.2ml+18×0.5ml）混合模块三种模块可选。每种模块集合三个独立加热模块和三个独立热盖于一体，可运行三个完全独立的PCR程序，相当于三台独立的PCR仪，最多可同时进行144个样品的反应，满足高通量、灵活性的同时又节省实验室空间。 \*1.5 仪器具有超大的舒适的7英寸彩色触摸屏，反应灵敏，视野舒适；采用深凹设计的高性能智能热盖，采用先进的压力离合装置，能将接触压力自动调整至最佳，密封圈可将热量控制在热盖内，既能防止样品管变形，又能有效防止样品蒸发和冷凝水形成，热盖温度范围：30-110 ℃；超静音，仪器运行时几乎无噪音，最大噪音不超过45dB，给用户提供安静舒适的实验环境；合理的散热设计，底部进气、后部排气，机器内部不容易进灰产生静电烧机现象，仪器两侧可以近距离摆放其他设备，节省实验室空间 1.5程序运行时既可显示PCR程序数据表，又可实时显示PCR进度曲线，还可显示运行时间和剩余时间等信息，便于用户合理安排工作。 1.6具有断电自动重启功能 1.7具有用户特异性的程序快速启动功能，每个用户可快速启动自己最近使用过的5个程序 1.8仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息，便于用户随时监控仪器的运行状态 1.9开放的系统：适用于标准的48孔板、8联管或0.2ml PCR单管 1.10可以进行Touchdown PCR，以提高PCR扩增产物特异性 1.11可以通过网络接口连接电脑进行软件升级 1.12具有USB接口和网络接口，可进行程序储存、复制等。 1.13具有三个层级的用户管理权限设置功能，可设立30个用户管理账户，可存储350个PCR程序；还可以通过U盘无限扩展。 \*1.14安装调试经用户验收合格起，免费质保3年，终身维修； 2基本配置：主机、电源线、说明书等。 3技术服务 3.1成交供应商需对设备安装调试，进行操作试验，直至运行正常；并为仪器操作人员提供免费的操作指导及维护。 3.2售后服务应在3个工作日内到达现场 3.3详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料。 |
|  | 3 | 八道移液器6台 30-300UL （\*代表必须满足的参数） .1、符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松； 2、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用； \*3、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合。 \*4、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。 \*5、小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度。 6、黑色背景，白色超大数字显示。 \*7、采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外消毒； 8、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。 9、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 10、量程30-300UL |
|  | 4 | 微量移液器2台1.道数：单道 2.量程：0.1-2.5μm，0.5-10μm，2-20μm，10-100μm，20-200μm，100-1000μm 3.重量：＜80g/支单道 4.耐高温：支持高温灭菌 耐腐蚀：耐化学腐蚀 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效 | |

**第三章 供应商须知**

**一.前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **内容及要求** |
| 1 | 计划编号 | 黑财购备字[2021]11602号 |
| 2 | 项目编号 | YDFC21-035.1B1 |
| 3 | 项目名称 | 医学检验学院实验室设备采购(二次) |
| 4 | 包组情况 | 共1包 |
| 5 | 采购资金预算金额 | 273,800.00 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7 | 开标方式 | 不见面开标 |
| 8 | 评标方式 | 现场网上评标 |
| 9 | 评标办法 | 合同包1（医学检验学院实验室设备采购）：最低评标价法 |
| 10 | 现场踏勘 | 否 |
| 11 | 保证金缴纳截止时间  （同递交投标文件截止时间） | 详见谈判公告 |
| 12 | 电子响应文件递交 | 电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统 |
| 13 | 响应有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 14 | 响应文件要求 | （1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易 系统”）。  （2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标 人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加 密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时， 在代理机构开启备用文件上传功 能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（备用文件）。  （3）纸质响应文件正本 份，纸质响应文件副本 份。 |
| 15 | 中标候选人推荐家数 | 合同包1（医学检验学院实验室设备采购）： 3 |
| 16 | 中标供应商确定 | 采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。 |
| 17 | 备选方案 | 不允许 |
| 18 | 联合体投标 | 包1： 不接受 |
| 19 | 代理服务费 | 收取 |
| 20 | 代理服务费收取方式 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：3000元。由成交单位 在成交通知书发放前以现金形式支付给招标代理机构（投标单位报价时必须考虑并包括此  部分费用），否则成交通知书不予发放，由于延迟领取成交通知书导致的后续事宜由成交  单位自行负责。本项目成交通知书发放后即视为招标代理机构工作任务结束，若因投标单  位自身原因提出弃标或招标人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，招  标代理费不予退还，投标单位自行考虑此费用损失及风险，由此引起的责任由招标人及成 交单位双方解决，与招标代理机构无关。 向中标/成交供应商收取 |
| 21 | 投标保证金 | 本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机 构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。  医学检验学院实验室设备采购(二次) ：保证金人民币：0.00元整。  开户单位： 无  开户银行： 无  银行账号： 无  特别提示：  1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担 因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截  止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。  2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编 号：\*\*\*、包组：\*\*\*）的响应保证金”。 |
| 22 | 电子招投标 | 各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未 在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无 法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。  不见面开标（远程开标）  1．项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续 进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文  件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件  进行评审。  2．电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的 内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。  3．使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密 投标文件，投标人请自行留存。  4．投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求 参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联 系号码。 5．开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解 密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前 自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保 证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）  6．开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文 件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。  （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；  （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；  （3） 经检查数字证书无效的投标文件；  （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。  7．供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密, 并在规定时间内 进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。 |
| 23 | 电子响应文件签字、盖章要求 | 应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。  说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子 响应文件或签字处使用电脑打字输入 |
| 24 | 其他 | 其他，参与本项目投标的供应商如果下载招标文件后因自身原因需要退出投标，必须在投 标截止时间前8小时，提出退标申请（以书面形式加盖公章发放至 dingxinzhaobiao@163.com邮箱内），并说明合理的理由。否则，计入不良行为记录名 单一次，并上报相应的省、市、区政府采购监管部门。 供应商下载文件后无故未参与投标 或未按规定程序申请退出投标的，将被计入不良行为记录名单。12个月内：供应商被记录 不良行为1次的，将限制其1个月内参加黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司组织的任何 采购活动，供应商被记录不良行为累计2次的，将限制其3个月内参加黑龙江鼎鑫建筑工程 管理咨询有限公司组织的任何采购活动；供应商被记录不良行为累计3次的，将限制其6个 月内参加黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司组织的任何采购活动，监管部门的处理方 式从其规定。 已经提出退出申请的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商，不得再参与 该项目后期的采购活动。 |
| 25 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：本项目兼投兼中。 |

**二.说明**

* 1. **委托**

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

##### 费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

### 三.响应文件

##### 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

##### 响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

1、报价书

2、报价一览表

3、资格证明文件

4、详细配置明细

5、技术偏离表

6、报价书附件

（二）资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码 证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组 织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一 社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时 提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。**供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件**。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注： 响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

* 1. 产品主要技术参数明细表及报价表；
  2. 技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

1. 产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
2. 产品制造、验收标准；
3. 详细的交货清单；
4. 特殊工具及备件清单；
5. 供应商推荐的供选择的配套货物表；
6. 提供报价所有辅助性材料或资料。

##### 报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格.

（二）谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价 格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。 （六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价 中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

##### 响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

（二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

（三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 份，副本 份

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

（七）法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

##### 响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

（一）任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

（二）单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

（三）供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

（四）供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

（五）单项商品报价超单项预算的；

（六）响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

（七）政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

（八）信息安全产品，供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则响应无效。

##### 供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

（一）非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；

（二）未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；

（三）响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；

（四）提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

（五）所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；

（六）法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；

（七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（八）供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

（九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；

（十）属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

（十一）谈判小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履 约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；

（十二）按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

（十三）谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

##### 供应商禁止行为

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（二）成交人在谈判结果产生后放弃成交；

（三）成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

##### 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

（一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，代理机构不予受理：

1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

3、未在质疑有效期限内提出的；

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

1、质疑事项缺乏事实依据的；

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；

2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

4、以非法手段取得证明材料的。

**第四章 谈判及评审方法**

### 一.谈判要求

##### 1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

##### 2、评审原则

* 1. 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。
  2. 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

##### 3、谈判小组

* 1. 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。
  2. 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
     1. 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
     2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
     3. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
  3. 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1. 确认或者制定谈判文件；
2. 审查供应商的响应文件并作出评价；
3. 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；
4. 编写评审报告；
5. 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
6. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
7. 法律法规规定的其他职责。

##### 4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题 表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当 由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

##### 5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；
7. 说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

##### 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

##### 8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除

外；

1. 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

##### 9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选 人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

##### 10、其他说明事项、

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时， 由投标人自行承担责任。

### 二.政府采购政策落实

##### 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

##### 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（医学检验学院实验室设备采购(二次) ）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **情形** | **适用对象** | **价格扣除比例** | **计算公式** |
| **注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，根据财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》规定，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。** | | | | |

##### 价格扣除相关要求：

1. 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1. 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1. 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系

统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

1. 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。
2. 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、
3. 、（C）的登录名和密码：
   1. 法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)http：//[www.chsi.com.cn/](http://www.chsi.com.cn/)。
   2. 法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)http：//[www.chsi.com.cn/](http://www.chsi.com.cn/)。
   3. 法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统http：//renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。
   4. 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统http：//gsxt.saic.gov.cn/。
   5. 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

### 三.评审程序

##### 资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

##### 谈判

1. 谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
2. 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

##### 最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行多轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

##### 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

##### 汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序， 确定价格最低的供应商为成交供应商候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

### 四.确定成交供应商

（一）谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

### 五.合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（二）竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分， 与合同具有同等法律效力。

（三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

（四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

（五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

### 六.履约金

合同包1（医学检验学院实验室设备采购）：

履约保证金为合同金额的5%,

1、履约保证金金额为成交价格的 5%，由成交响应单位提交给哈尔滨医科大学大庆分校。

2、履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交单 位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。

缴纳账户信息：

账户：哈尔滨医科大学大庆分校

账号：08600101040012601

开户行： 大庆农行营业部

中标单位汇 款时务必注明 “履约保证金”。

以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保 险单的 方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。

3、成交响应单位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行 决定本项目顺延或重新招标。

4、履约保证金退还：履约保证金在质保期满且无质量问题无息返还。

5、发生下列情况之 一，履约保证金将被没收。

（1）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分 包给他人的。 （2）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的

### 七.付款及验收

合同包1（医学检验学院实验室设备采购(二次) ）

|  |  |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1期: 支付比例100%，验收合格后一次性付清 |
| 验收要求 | 1期: 验收程序遵循甲方安排，如有异议，请于2日内提出。  1、乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要 求和乙方投标文件承诺，验收时提供能够证明标的物符合合同规定的检验证书。  2、乙方提供的产品若为进口 产品，还应在验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。  3、乙方所交付产品不符合规定或质量不合格 的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。两次不符合规定或 质量不合格的，甲方有权要求乙方退货返款、赔偿损失等。  4、乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利 权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责 任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。 5、乙方负责对所交付的货物进行安装调试，达到招、投标文件 的要求，因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。 |

**表一资格性审查表：**合同包1（医学检验学院实验室设备采购）

|  |  |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业  法人登记证或身份证等相关证明）。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 具备有效的本单位提供的依法缴纳税收的书面声明（加盖公章，按谈判文件规定格式填写） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2020年度财务状况报告或基本  开户行出具的资信证明（或资金证明）】。 |
| 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 供应商自行填报自有设备及专业技术能力情况。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 具备有效的本单位提供的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，按谈判文件规定格式填写）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定  的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
| 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期 间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站  （[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为  准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目  （包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 信誉要求 | 投标单位在中华人民共和国境内不得有失信、围标串标、弄虚作假等违法行为，供应商自行提  供承诺书，否则按废标处理。 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效。  法定代表人授权委托书（法定代表人未参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效。 |
| 法定代表人及授权代表身份证 | 法定代表人身份证及授权代表身份证。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购，大型企业参与本项目响应的无效。供应商自行提供中小企业声明函以证明自身企业性质。监狱企业及残疾人福利单位视同为小微企业。 |

**表二符合性审查表：** 合同包1（医学检验学院实验室设备采购）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，  投标报价不得缺项、漏项。 |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的  格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 审查投标人出具的“技术规范偏离表、商务条款偏离表”，按竞争性谈判文件要求格式填写，且进行签署、盖章。 |
| 联合体投标 | 符合关于联合体投标的相关规定（联合体参与投标的需提供联合体协议书，非联合体参与投标  的需提供非联合体情况说明。） |
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量；  2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位（甲方） 采 购 计 划 号

供 应 商（乙方） 招 标 编 号

签 订 地 点 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条　合同标的**

1、供货一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量  及单位 | 单 价  （元） | 金 额  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） | | | | | | | |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

**第二条　质量保证**

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必 须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均 达到质量要求

**第三条　权力保证**

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

**第四条　包装和运输**

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：

**第五条　交付和验收**

1、交货时间： 地点： 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应 及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲 乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论 为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予 以解决。

**第六条　安装和培训**

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

**第七条 售后服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间； 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

**第八条　付款方式和期限**

1、资金性质； 。

2、付款方式：：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金 。付款期限为甲方对货 物验收合格后7个工作日内付款。

**第九条　履约、质量保证金**

1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计 金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。

2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个 工作日内无息返还。

**第十条　合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

**第十一条　违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题 甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款 额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款 额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量 保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

**第十二条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

**第十三条　签订本合同依据**

1、政府采购竞争性谈判文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

**第十四条**本合同一式四份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章）  年 月 日 | 乙方（章）  年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 采购办审核（章）  　经办人：  年　　月　　日 | |

## 合同附件

一般货物类

|  |  |
| --- | --- |
| 1、投标人承诺具体事项： | |
| 2、售后服务具体事项： | |
| 3、保修期责任： | |
| 4、其他具体事项： | |
| 甲方（章）  年　　月　　日 | 乙方（章）  年　　月　　日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

**黑龙江省政府采购合同使用说明**

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投 标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中 标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

**一、本合同适用范围**

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设 备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。 **二、填写说明**

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲 乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

**三、有关要求**

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发 生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。 （四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

## 第六章 响应文件格式与要求

##### 《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

**一、响应文件封面格式**

政 府 采 购

响 应 文 件

#### 项目名称：医学检验学院实验室设备采购(二次)

#### 项目编号：YDFC21-035.1B1

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

**法定代表人/单位负责人资格证明书**

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

该同志系我单位的法定代表人/单位负责人。负责我单位参加该项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称（盖章）：

年 月 日

**授权委托书**

采购人 ：

本授权书声明：（法定代表人/单位负责人姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人/单位负责人。代表本单位授权本单位（授权代表职务 姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关 项目的谈判及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。除本单位法定代表人/单位负责人和授权代表外，本单位承诺不再派其他人员办理与本项目相关的事务并签署文件。除本单位法定代表人/单位负责人和授权代表外，招标方有权拒绝其他人员代表本单位办理与本项目相关的事务并签署文件。

**如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。**

授权代表无转委托权。

法定代表人/单位负责人身份证号：

授权委托代理人身份证号：

本授权书于 年 月 日生效，特此声明。

委托单位（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

**授权代表承诺：**

**本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与采购人采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。**

授权代表（签字）：

年 月 日

**说明：**

1．供应商只能授权1人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2.授权代表在本项目授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与采购人采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

3、授权代表一经确定，只能由供应商的法定代表人/单位负责人或授权代表办理与本项目有关的一切事务。其他人员办理无效。招标方有权拒绝办理。

4.授权代表根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5.授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

**法定代表人身份证**

**授权委托代理人身份证**

**营业执照或事业单位法人证书**

**依法缴纳税收的书面声明**

致：（采购人）

××××××××（响应人名称）参加××××××××××（项目名称）（采购编号：×××××××××）的响应活动，现承诺：

我方有依法缴纳税收的良好记录，随时接受采购人的检查验证。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本供应商愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期: 年 月 日

**良好的商业信誉和健全的财务会计制度**

**无重大违法记录的书面声明**

致：（采购人）

我公司自愿参与 项目，并郑重声明如下：

我公司在参与本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并对此声明的真实性负责。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期: 年 月 日

**报价书**

（供应商全称）授权 （授权代表姓名） （职务、职称）为响应供应商代表，参加贵方组织的 （项目编号、项目名称）谈判的有关活动，并对 进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：

响应文件（含资格证明文件）正本（ ）份，副本（ ）份

2、报价的总价为(大写) 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》，并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商全称：

日期：

**报价一览表**

项目名称：医学检验学院实验室设备采购(二次)

项目编号：YDFC21-035.1B1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号(包号)** | **货物名称** | **货物报价价格(元)** | **货物市场价格(元)** | **交货期** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称：

日期： 年 月 日

### 技术偏离及详细配置明细表

项目名称：医学检验学院实验室设备采购(二次)

项目编号：YDFC21-035.1B1

（第 包）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌型号、产地** | **数量/单位** | **报价(元)** | **谈判文件的参数和要求** | **响应文件参数** | **偏离情况** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：

日期： 年 月 日

、

### 技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

### 小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**技术规范偏离表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **谈判文件的产品标准及规范要求** | **响应文件对应产品标准及规范** | **偏离程度** | **偏离说明** | **证明资料** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

我方承诺除本表填写内容与谈判文件产品标准及规范要求存在偏离外，响应文件其他服务标准及规范规范完全响应谈判文件的要求，无偏离，且真实有效，无任何虚假之处，否则我方自愿放弃本项目谈判资格，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表： （法定代表人（负责人）可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期： 年 月 日

**填写说明：**

1.供应商应依据“第二章 项目需求”如实逐条对应填写偏离项及偏离情况。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指供应商产品技术标准及规范优于谈判文件的要求；“负偏离”是指供应商服务标准及规范劣于谈判文件的要求；“无偏离”是指供应商服务标准及规范与谈判文件的要求无差别。

3.无偏离项，本表可不用填写。如本表空白，说明响应文件服务标准及规范完全响应谈判文件的要求，无偏离项。

4.本表存在负偏离项的，该供应商响应无效；如响应文件与谈判文件要求存在负偏离项，供应商没有按要求如实填写本表的，该供应商响应无效。

5.不管本表是否填写内容，供应商必须按本表规定签字盖章，否则响应无效。

6. 证明材料请填写**“见本响应文件第 页，第 行”**字样。

**非联合体情况说明**

本公司就参加 项目的投标工作，作出郑重声明：

本公司保证本项目并非联合体投标，本项目由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

单位名称（盖章）：

日 期：

**商务条款偏离表**

招标项目名称：

招标项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **竞争性谈判文件要求条款** | **响应文件响应条款** | **偏离情况** |
| 1 | 标的提供的时间 | 满足竞争性谈判文件要求 |  |
| 2 | 标的提供的地点 | 满足竞争性谈判文件要求 |  |
| 3 | 投标有效期 | 满足竞争性谈判文件要求 |  |
| 4 | 付款方式 | 满足竞争性谈判文件要求 |  |
| 5 | 验收要求 | 满足竞争性谈判文件要求 |  |
| 6 | 履约保证金 | 满足竞争性谈判文件要求 |  |

注：如供应商投标文件响应条款全部满足竞争性谈判文件要求，无需填写偏离情况；如供应商投标文件响应条款无法全部满足竞争性谈判文件要求，需在对应条款中填写偏离情况，不接受负偏离，否则投标无效。无论本表是否填写内容，供应商必须按本表规定签字盖章，否则投标无效。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表： （法定代表人（负责人）可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期： 年 月 日

### 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

1. 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
2. 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。