## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费 |  | 768037.62
(二) | 措施项目费 |  | 32862.86
(1) | 单价措施项目费 |  | 11442.97
2.1.2 | 脚手架搭拆 |  | 6636.27
2.1.3 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 4806.7
(2) | 总价措施项目费 |  | 21419.89
① | 安全文明施工费 |  | 19798.81
② | 其他措施项目费 |  | 1621.08
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  | 115205.64 |  | －
(3) | 暂列金额 |  | 115205.64
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  | 96403.81 |  | －
(1) | 社会保险费 |  | 80651.55 |  | －
① | 养老保险费 |  | 50407.22 |  | －
② | 医疗保险费 |  | 23628.38 |  | －
③ | 失业保险费 |  | 1575.23 |  | －
④ | 工伤保险费 |  | 3150.45 |  | －
⑤ | 生育保险费 |  | 1890.27 |  | －
(2) | 住房公积金 |  | 15752.26 |  | －
(3) | 环境保护税 |  |  |  | －
(五) | 税金 |  | 80757.39 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费 |  |  | 1,093,267.32 |  | 0

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:电缆中间井 2.类型:钢筋混凝土 3.规格:4.5*2.5*2.3 4.符合规范要求的钢筋、模板等 |  | 座 | 1
2 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:电缆转角井和直通井 2.类型:钢筋混凝土 3.规格:2.5*3*2 4.符合规范要求的钢筋、模板等 |  | 座 | 2
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青 2.厚度:≤70mm 3.渣土外运，运距自行考虑 |  | m2 | 288
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体 2.砌体材质:红砖 3.拆除高度:现场确定 4.渣土外运，运距自行考虑 |  | m3 | 129.8
5 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:普通粘土砖 2.垫层拆除 3.渣土外运，运距自行考虑 |  | m2 | 144
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:垃圾土（塌方部分） 2.挖土深度:1.7米 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 299.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:水泥花砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:预拌地面砂浆(干拌) |  | m2 | 144
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土路面恢复 2.厚度≤70mm |  | m2 | 288
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆拆迁及安装 2.型号:高压电缆 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:支架敷设 5.施工工艺:将带电电缆拆下 待其它工序完成后再安装上 6.现场施工情况:带电施工， |  | m | 3500
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆拆迁及安装 2.型号:低压电缆 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:支架敷设 5.施工工艺:将带电电缆拆下 待其它工序完成后再安装上 6.现场施工情况:带电施工， |  | m | 3500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030408001003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆拆迁及安装 2.型号:控制电缆 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:支架敷设 5.施工工艺:将带电电缆拆下 待其它工序完成后再安装上 6.现场施工情况:带电施工， |  | m | 3500
12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体类型:240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:干混砂浆 |  | m3 | 170.9
13 | 010602002001 | 钢托架 | 1.钢材品种、规格:支架制作及安装 2.角钢型号:63*63*6 |  | t | 5.5
14 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称:刷电缆防火涂料 |  | kg | 2698
15 | 040304003001 | 预制混凝土盖板 | 1.部位:电缆沟盖板 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 24.2
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:≤1kV交流供电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
18 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 115205.64 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 115205.64 |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨医科大学附属第二医院院内电缆沟部分改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13