哈尔滨医科大学附属第四医院（江南院区）

58部直扶梯维修保养服务（全包）招标采购需求附件

附表1：现有58台电梯设备品牌、型号、技术规格、台数、投用年限等情况如下：

| 品牌 | 型号 | 台数 | 投用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠江富士 | ZFTB1600/1.75-JXW(VVVF)（直梯） | 24 | 2009年 |  |
| 迅达 | 9300AE-10（扶梯） | 12 | 2009年 |  |
| 华升富士达 | NEW MLVF（直梯） | 7 | 2006年 |  |
| 长春富达 | CS8000（扶梯） | 2 | 2006年 |  |
| 宁波富达 | VVVF（直梯） | 5 | 2000年 |  |
| 迅达 | VVVF（直梯） | 2 | 1996年 |  |
| 西子奥的斯 | XO-CONG(MRL) （直梯） | 1 | 2010年 |  |
| 奥的斯 | （直梯） | 1 | 1994年 |  |
| 迪康 | DCK-1000/1.0 （直梯） | 1 | 2015年 |  |
| 液压升降梯 | 升降梯 | 2 |  | 无需年检 |
| 餐梯 | 升降梯 | 1 |  | 无需年检 |

共计58部电梯，其中扶梯14部、直梯44部，以上电梯需全包服务。

附表2：服务年度内医院如进行部分电梯升级改造工程，此部分电梯维保工作自动暂停，且停止支付相关部分的维保服务费用。（更换梯号分别为24、25、31、32、33、40）

|  | 电梯编号 | 层站 | 每月维保服务费占成交金额占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40号梯 | 13 | 0.1021% |
| 2 | 24号梯 | 10 | 0.0742% |
| 3 | 25号梯 | 10 | 0.0742% |
| 4 | 32号梯 | 6 | 0.0557% |
| 5 | 33号梯 | 6 | 0.0557% |
| 6 | 31号梯 | 4 | 0.0464% |

- 附表3：医院直扶梯更换配件明细表，仅供参考。

- 哈医大四院直扶梯配件明细表

| - 产品名称 | - 品牌 | - 型号 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 导向轮 | - 中富 | - 450-7 | - 台 |
| - 导靴衬 | - 重型 | - 200-15 | - 付 |
| - 接触器 | - 日本富士 | - 60A-220V | - 个 |
| - 门机变频器 | - 中富 | - ZFC01-02 | - 台 |
| - 控制柜变频器 | - 中富 | - Fuju-22 | - 台 |
| - 控制柜主控制板 | - 中富 | - Fuji-300 | - 套 |
| - 轿内控制板 | - 中富 | - Fuji-2 | - 块 |
| - 轿内防盗电话 | - 中富 | - GZ-1 | - 个 |
| - 门机减速器 | - 中富 | - 110-220V | - 套 |
| - 门光幕 | - 琼斯/微科 | - 960A-220V | - 套 |
| - 刷卡器 | - 中富 | - IC-2 | - 台 |
| - 制动器 | - 异步主机 | - YJ650 | - 台 |
| - 外招串行板 | - 中富 | - Fuji-04 | - 块 |
| - 开关门按钮 | - 中富 | - KAN0603 | - 个 |
| - 刹车总泵 | - 中富同步主机 | - ZF-ZE-220V | - 台 |
| - 平衡链导向装置 | - 中富 | - 70-100 | - 个 |
| - 超载装置 | - 中富 | - ES100 | - 套 |
| - 门挂板 | - 中富 | - Zf1200 | - 套 |
| - 门锁装置 | - 中富 | - Zf915 | - 套 |
| - 轿厢开门刀 | - 中富 | - Zfk161 | - 套 |
| - 数字编码器 | - 海得汉/日本 | - 30-1387 | - 套 |
| - 主机轴承 | - 中富/日本 |  | - 套 |
| - 主机曳引轮 | - 中富 | - 450-12-7 | - 套 |
| - 限速器 | - 中富 | - 240b | - 套 |
| - 门导靴 | - 中富 | - 65-52-9 | - 层 |
| - 传感器 | - 中富 | - ZF-2 | - 套 |
| - 上下限位装置 | - 中富 | - RLU1 | - 套 |
| - 曳引钢丝绳 |  | - Ф13 | - 米 |
| - 钢丝绳头组合 |  |  | - 个 |
| - 绳头卡扣 |  |  | - 个 |
| - 缓冲器开关 |  |  | - 个 |
| - 减速箱 (扶梯） | - 迅达 |  | - 台 |
| - 电机 | - 迅达 |  | - 台 |
| - 主接触器 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 上行接触器 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 下行接触器 | - 迅达 |  | - 个 |
| - Y启动接触器 | - 迅达 |  | - 个 |
| - △接触器 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 安全回路继电器 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 空气开关 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 检测开关 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 扶手带 | - 迅达 |  | - 米 |
| - 围裙板 | - 迅达 |  | - 块 |
| - 扶梯入口盖板 | - 迅达 |  | - 块 |
| - 护壁玻璃 | - 迅达 |  | - 块 |
| - 扶手带压轮 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 摩擦轮 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 梯级 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 梯级框 | - 迅达 |  | - 条 |
| - 梳齿板 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 梯级链条 | - 迅达 |  | - 节 |
| - 回转链 | - 迅达 |  | - 条 |
| - 驱动轮 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 梯级轴 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 电磁制动器 | - 迅达 |  | - 个 |
| - 控制箱 | - 迅达 |  | - 个 |

| - 序号 | - 部件名称 | - 序号 | - 部件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 轿顶检修开关 | - 20 | - 电梯应急灯泡 |
| - 2 | - 缓冲器开关 | - 21 | - 开门机钢丝绳 |
| - 3 | - 限速器开关 | - 22 | - 厅门重锤钢丝绳 |
| - 4 | - 张紧装置开关 | - 23 | - 轿顶急停按钮 |
| - 5 | - 轿门门滑块 | - 24 | - 轿顶插座 |
| - 6 | - 机油 | - 25 | - 底坑急停按钮 |
| - 7 | - 井道照明灯泡 | - 26 | - 底坑插座 |
| - 8 | - 轿厢灯具 | - 27 | - 绑扎带 |
| - 9 | - 底坑检修开关 | - 28 | - 蛇皮管 |
| - 10 | - 机房标识 | - 29 | - 电源开关 |
| - 11 | - 端子 | - 30 | - 张紧装置开关 |
| - 12 | - 外呼插头 | - 31 | - 轿门门滑块 |
| - 13 | - 黄油 | - 32 | - 油盒底座 |
| - 14 | - 导靴衬 | - 33 | - 安全钳开关 |
| - 15 | - 检修灯座 | - 34 | - 极限开关 |
| - 16 | - 轿内照明灯 | - 35 | - 轿厢冲顶开关 |
| - 17 | - 轿内照明底座 | - 36 | - 对重 |
| - 18 | - 厅门门滑块 | - 37 | - 极限开关支架 |
| - 19 | - 油漆 |  |  |

- 其他零配件：

- 2023年6月1日