断层放疗系统（Tomotherapy HD）参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 编号 | 参数 |
| ★ | 1 | 1.断层放疗系统（Tomotherapy HD）建设项目职业病危害放射防护评价（1套） |
| ★ | 2 | 1.1技术服务范围包括放射设备性能检测（包含PET、TOMO、中子后装机）； |
| ★ | 3 | 1.2如评价需要，投标人必须在6小时内完成某一设备的评价工作，并在24小时之内出具该设备的评价报告。 |
| ★ | 4 | 1.3投标公司需对此项目设置专项项目组，项目经理需具有核物理或核工程与核技术相关专业毕业证书，在投标公司缴纳社保（提供近6个月内社保证明），并具有中国医学科学院放射医学研究发放的培训证书或中国疾控（中国卫生监督协会）发放的放射卫生检测与评价技术培训证书（2年内有效期）。 |