## 表1-5 单位工程费汇总表(中文说明基数)
单位工程费汇总表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名 称 | 计算 基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计 | /
2 | 措施项目清单计价合计 | 单价措施项目工程量清单计价合计+其他总价措施项目清单计价合计 | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | 单价措施项目 | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | 其他总价措施项目 | /
3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计 | / |  | / | / | /
4 | 安全生产、文明施工费 | 安全生产、文明施工费 | / |  | / | / | /
5 | 税金 | 税前造价 |  |  | / | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单计价表(含分部自动判断工程量小数位
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一区
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 111.04
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 146.70
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 31.74
4 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:管井 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 6.08
5 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 5.80
6 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:管井 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 5.80
7 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 146.36
8 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:管井 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 21.37
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 199.33
10 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:管井 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 146.98
11 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 453.77
12 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 42.79
13 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 | 个 | 1
14 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:DN80 | 个 | 1
15 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN65 | 个 | 1
16 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀 2.规格:DN50 | 个 | 2
17 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格:DN32 | 个 | 3
18 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格:DN20 | 个 | 182
19 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.名称:温控阀 2.规格:DN20 | 个 | 172
20 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 | 个 | 10
21 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格:DN25 | 个 | 1
22 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀(管井) 2.规格:DN50 | 个 | 2
23 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀（管井） 2.规格:DN32 | 个 | 12
24 | 031003001022 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀(管井) 2.规格:DN20 | 个 | 4
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 031003001023 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀下球阀（管井） 2.规格:DN20 | 个 | 4
26 | 031002003021 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 | 个 | 2
27 | 031002003022 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN50 | 个 | 2
28 | 031002003023 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN40 | 个 | 2
29 | 031002003024 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN32 | 个 | 3
30 | 031002003025 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN25 | 个 | 23
31 | 031002003026 | 套管 | 1.名称:钢套管（管井） 2.规格:DN80 | 个 | 3
32 | 031002003027 | 套管 | 1.名称:钢套管（管井） 2.规格:DN50 | 个 | 2
33 | 031002003028 | 套管 | 1.名称:钢套管（管井） 2.规格:DN40 | 个 | 2
34 | 031002003029 | 套管 | 1.名称:钢套管（管井） 2.规格:DN25 | 个 | 80
35 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-18片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 16
36 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-20片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 23
37 | 031005002003 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-22片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 7
38 | 031005002004 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-B型（8片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/1.6-1.0 | 组 | 17
39 | 031005002005 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-B型（7片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/1.6-1.0 | 组 | 28
40 | 031005002006 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制卫浴型散热器-A型 2.型号:GWY50-50-1.0 | 组 | 81
41 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯瓦块 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57以下 | m3 | 0.21
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯瓦块 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ89以下 | m3 | 1.02
43 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.名称:玻璃布保护层 2.外刷调和漆两道 | m2 | 52.51
44 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制安 | kg | 176.41
45 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:防锈漆及调和漆 3.涂刷遍数 :二遍 | kg | 176.41
46 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.部位:明装非保温管道 2.油漆品种:银粉 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 109.56
分部小计[一区]
二区
47 | 031001001013 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 29.64
48 | 031001001014 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 18.60
49 | 031001001015 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 403.57
50 | 031001001016 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 268.22
51 | 031001001017 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 233.72
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 031001001018 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 969.20
53 | 031003001024 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN40 | 个 | 5
54 | 031003001025 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:DN40 | 个 | 5
55 | 031003001026 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN32 | 个 | 2
56 | 031003001027 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:DN32 | 个 | 2
57 | 031003001028 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN25 | 个 | 1
58 | 031003001029 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:DN25 | 个 | 1
59 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格:DN20 | 个 | 323
60 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.名称:温控阀 2.规格:DN20 | 个 | 114
61 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 | 个 | 11
62 | 031002003030 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 | 个 | 4
63 | 031002003031 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN50 | 个 | 4
64 | 031002003032 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN20 | 个 | 28
65 | 031005002007 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-5片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 1
66 | 031005002008 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-8片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 1
67 | 031005002009 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-10片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 1
68 | 031005002010 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-12片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 3
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 031005002011 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-13片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 6
70 | 031005002012 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-14片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 2
71 | 031005002013 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-15片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 4
72 | 031005002014 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-18片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 1
73 | 031005002015 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-20片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 18
74 | 031005002016 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-22片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 28
75 | 031005002017 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-24片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 13
76 | 031005002018 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-25片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 2
77 | 031005002019 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-B型（8片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/1.6-1.0 | 组 | 19
78 | 031005002020 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-C型（15片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.4-1.0 | 组 | 10
79 | 031005002021 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-C型（22片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.4-1.0 | 组 | 3
80 | 031005002022 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器-C型（24片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.4-1.0 | 组 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯瓦块 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57以下 | m3 | 6.34
82 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯瓦块 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ89以下 | m3 | 0.29
83 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.名称:玻璃布保护层 2.外刷调和漆两道 | m2 | 311.29
84 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制安 | kg | 188.17
85 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:防锈漆及调和漆 3.涂刷遍数 :二遍 | kg | 188.17
86 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.部位:明装非保温管道 2.油漆品种:银粉 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 71.17
分部小计[二区]
调试
87 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖系统调试 | 系统 | 1
分部小计[调试]
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
/ | / | 合 计 | / | / | / | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
/ | / | 合 计 | / | / | / | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 金额(元)
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001003 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
2 | 031302002003 | 夜间施工增加费
3 | 031302004003 | 二次搬运费
4 | 031302006003 | 成品保护费
5 | 031302B01003 | 冬季施工增加费
6 | 031302B02003 | 雨季施工增加费
7 | 031302B04003 | 检验试验配合费
8 | 031302B05003 | 工程定位复测配合费及场地清理费
9 | 031302B06003 | 停水停电增加费
10 | 031302B07003 | 垂直运输费
11 | 031302B08003 | 施工与生产同时进行增加费
12 | 031301017003 | 脚手架搭拆费
13 | 031302007003 | 高层施工增加费
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 18000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计 | 18000

## 表1-10 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 | 18000
/ | 合 计 | 18000

## 表1-11 暂估价表
暂估价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 暂估价名称 | 规 格 或工程内容 | 单位 | 暂估价 (元) | 备注
1 | 材料暂估价 | / | / | /
1.1
2 | 设备暂估价 | / | / | /
2.1
3 | 专业工程暂估价 | / | / | /
3.1
/ | 小 计 | / | /

## 表1-12 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目金额(元) | 费率(%) | 金额(元)
1 | 招标人另行发包专业工程 | / | / | /
1.1
| 小计 |  | /
2 | 招标人供应材料
2.1
| 小计 |  | /
3 | 招标人供应设备
3.1
| 小计 |  | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-13 计日工表
计 日 工 表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖
第1页 共1页
序号 | 名 称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价
1 | 人工 | / | / | / | / | /
| 小计 | / | / | / | /
2 | 材料 | / | / | / | / | /
| 小计 | / | / | / | /
3 | 机械 | / | / | / | / | /
| 小计 | / | / | / | /
| 合计 | / | / | / | /

## 表1-14 招标人供应材料、设备明细表
招标人供应材料、设备明细表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注
|  | / | / | / | / | / | / | / | /
| 小计 | / | / | / | / |  | / | / | /
| 合计 | / | / | / | / |  | / | / | /

## 表1-15 主要材料、设备明细表(人材机)
主要材料、设备明细表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 |  | 人工 | / | / | / | / | /
1.1 | 00010002 | 综合用工二类 |  | 工日
|  | 小计 | / | / | / | /
2 |  | 材料 | / | / | / | / | /
2.1 | 01030227 | 镀锌铁丝 16#～18# |  | kg
2.2 | 01090121 | 圆钢φ5.5～9 |  | kg
2.3 | 01130090 | 镀锌扁钢 ＜-59 |  | kg
2.4 | 01210027 | 角钢L60 |  | kg
2.5 | 01290620 | 普通钢板 0#～3# δ8～20 |  | kg
2.6 | 03135141 | 电焊条 结422 |  | kg
2.7 | 03135306 | 电焊条 结422 φ3.2 |  | kg
2.8 | 04010020 | 普通硅酸盐水泥 32.5 |  | kg
2.9 | 13050410 | 酚醛防锈漆(各种颜色) |  | kg
2.10 | 13050900 | 防锈漆 C53-1 |  | kg
2.11 | 14350001 | 稀释剂 |  | kg
2.12 | 14390070 | 氧气 |  | m3
2.13 | 17010080 | 钢管(综合) |  | kg
2.14 | 2001036C | 平焊法兰1.6MPa DN50 |  | 副
2.15 | 2001037E | 平焊法兰1.6MPa DN80 |  | 副
2.16 | 34110010 | 水 |  | m3
2.17 | 50150380 | 聚氨酯瓦块 |  | m3
2.18 | W00002 | 玻璃丝布 0.5 |  | m2
2.19 | W00038 | 阀门连接件 |  | 个
2.20 | W00039 | 闸阀 DN80 |  | 个
2.21 | W00039 | 手动调节阀 DN80 |  | 个
2.22 | W00039 | 闸阀 DN65 |  | 个
2.23 | W00039 | 球阀 DN50 |  | 个
2.24 | W00052 | 镀锌钢管 DN80 |  | m
2.25 | W00052 | 镀锌钢管 DN65 |  | m
2.26 | W00052 | 镀锌钢管 DN50 |  | m
2.27 | W00052 | 镀锌钢管 DN40 |  | m
2.28 | W00052 | 镀锌钢管 DN32 |  | m
2.29 | W00052 | 镀锌钢管 DN25 |  | m
2.30 | W00052 | 镀锌钢管 DN20 |  | m
2.31 | W00054 | 钢制柱形散热器-18片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
主要材料、设备明细表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
2.32 | W00054 | 钢制柱形散热器-20片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.33 | W00054 | 钢制柱形散热器-22片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.34 | W00054 | 钢制柱形散热器-B型（8片） | SCGGZ2-1.0/1.6-1.0 | 组
2.35 | W00054 | 钢制柱形散热器-B型（7片） | SCGGZ2-1.0/1.6-1.0 | 组
2.36 | W00054 | 钢制卫浴型散热器-A型 | GWY50-50-1.0 | 组
2.37 | W00054 | 钢制柱形散热器-5片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.38 | W00054 | 钢制柱形散热器-8片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.39 | W00054 | 钢制柱形散热器-10片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.40 | W00054 | 钢制柱形散热器-12片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.41 | W00054 | 钢制柱形散热器-13片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.42 | W00054 | 钢制柱形散热器-14片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.43 | W00054 | 钢制柱形散热器-15片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.44 | W00054 | 钢制柱形散热器-24片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.45 | W00054 | 钢制柱形散热器-25片 | SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组
2.46 | W00054 | 钢制柱形散热器-C型（15片） | SCGGZ2-1.0/0.4-1.0 | 组
2.47 | W00054 | 钢制柱形散热器-C型（22片） | SCGGZ2-1.0/0.4-1.0 | 组
2.48 | W00054 | 钢制柱形散热器-C型（24片） | SCGGZ2-1.0/0.4-1.0 | 组
2.49 | W00067 | 焊接钢管 DN125 |  | m
2.50 | W00069 | 焊接钢管 DN80 |  | m
2.51 | W00069 | 焊接钢管 DN65 |  | m
2.52 | W00069 | 焊接钢管 DN50 |  | m
2.53 | W00069 | 焊接钢管 DN40 |  | m
2.54 | W00087 | 球阀 DN32 |  | 个
2.55 | W00087 | 球阀 DN20 |  | 个
2.56 | W00087 | 温控阀 DN20 |  | 个
2.57 | W00087 | 球阀 DN25 |  | 个
2.58 | W00087 | 闸阀 DN40 |  | 个
2.59 | W00087 | 手动调节阀 DN40 |  | 个
2.60 | W00087 | 闸阀 DN32 |  | 个
2.61 | W00087 | 手动调节阀 DN32 |  | 个
2.62 | W00087 | 闸阀 DN25 |  | 个
2.63 | W00087 | 手动调节阀 DN25 |  | 个
主要材料、设备明细表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
2.64 | W00154 | 自动排气阀 DN20 |  | 个
|  | 小计 | / | / | / | /

## 表1-16 清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 111.04
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 146.7
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 31.74
4 | 031001001004 | 镀锌钢管 1.安装部位:管井 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 6.08
5 | 031001001005 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 5.8
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6 | 031001001006 | 镀锌钢管 1.安装部位:管井 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 5.8
7 | 031001001007 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 146.36
8 | 031001001008 | 镀锌钢管 1.安装部位:管井 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 21.37
9 | 031001001009 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 199.33
10 | 031001001010 | 镀锌钢管 1.安装部位:管井 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 146.98
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
11 | 031001001011 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 453.77
12 | 031001001012 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 42.79
13 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 | 个 | 1
14 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 1.名称:手动调节阀 2.规格:DN80 | 个 | 1
15 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 1.名称:闸阀 2.规格:DN65 | 个 | 1
16 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 1.名称:球阀 2.规格:DN50 | 个 | 2
17 | 031003001016 | 螺纹阀门 1.名称:球阀 2.规格:DN32 | 个 | 3
18 | 031003001017 | 螺纹阀门 1.名称:球阀 2.规格:DN20 | 个 | 182
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
19 | 031003001018 | 螺纹阀门 1.名称:温控阀 2.规格:DN20 | 个 | 172
20 | 031003001019 | 螺纹阀门 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 | 个 | 10
21 | 031003001020 | 螺纹阀门 1.名称:球阀 2.规格:DN25 | 个 | 1
22 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 1.名称:球阀(管井) 2.规格:DN50 | 个 | 2
23 | 031003001021 | 螺纹阀门 1.名称:球阀（管井） 2.规格:DN32 | 个 | 12
24 | 031003001022 | 螺纹阀门 1.名称:自动排气阀(管井) 2.规格:DN20 | 个 | 4
25 | 031003001023 | 螺纹阀门 1.名称:自动排气阀下球阀（管井） 2.规格:DN20 | 个 | 4
26 | 031002003021 | 套管 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 | 个 | 2
27 | 031002003022 | 套管 1.名称:钢套管 2.规格:DN50 | 个 | 2
28 | 031002003023 | 套管 1.名称:钢套管 2.规格:DN40 | 个 | 2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
29 | 031002003024 | 套管 1.名称:钢套管 2.规格:DN32 | 个 | 3
30 | 031002003025 | 套管 1.名称:钢套管 2.规格:DN25 | 个 | 23
31 | 031002003026 | 套管 1.名称:钢套管（管井） 2.规格:DN80 | 个 | 3
32 | 031002003027 | 套管 1.名称:钢套管（管井） 2.规格:DN50 | 个 | 2
33 | 031002003028 | 套管 1.名称:钢套管（管井） 2.规格:DN40 | 个 | 2
34 | 031002003029 | 套管 1.名称:钢套管（管井） 2.规格:DN25 | 个 | 80
35 | 031005002001 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-18片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 16
36 | 031005002002 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-20片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 23
37 | 031005002003 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-22片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 7
38 | 031005002004 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-B型（8片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/1.6-1.0 | 组 | 17
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
39 | 031005002005 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-B型（7片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/1.6-1.0 | 组 | 28
40 | 031005002006 | 钢制散热器 1.名称:钢制卫浴型散热器-A型 2.型号:GWY50-50-1.0 | 组 | 81
41 | 031208002005 | 管道绝热 1.绝热材料品种:聚氨酯瓦块 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57以下 | m3 | 0.21
42 | 031208002006 | 管道绝热 1.绝热材料品种:聚氨酯瓦块 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ89以下 | m3 | 1.02
43 | 031208007003 | 防潮层、保护层 1.名称:玻璃布保护层 2.外刷调和漆两道 | m2 | 52.51
44 | 031002001005 | 管道支架 1.名称:管道支架制安 | kg | 176.41
45 | 031201003005 | 金属结构刷油 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:防锈漆及调和漆 3.涂刷遍数 :二遍 | kg | 176.41
46 | 031201001001 | 管道刷油 1.部位:明装非保温管道 2.油漆品种:银粉 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 109.56
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
47 | 031001001013 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 29.64
48 | 031001001014 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 18.6
49 | 031001001015 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 403.57
50 | 031001001016 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 268.22
51 | 031001001017 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 233.72
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
52 | 031001001018 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 969.2
53 | 031003001024 | 螺纹阀门 1.名称:闸阀 2.规格:DN40 | 个 | 5
54 | 031003001025 | 螺纹阀门 1.名称:手动调节阀 2.规格:DN40 | 个 | 5
55 | 031003001026 | 螺纹阀门 1.名称:闸阀 2.规格:DN32 | 个 | 2
56 | 031003001027 | 螺纹阀门 1.名称:手动调节阀 2.规格:DN32 | 个 | 2
57 | 031003001028 | 螺纹阀门 1.名称:闸阀 2.规格:DN25 | 个 | 1
58 | 031003001029 | 螺纹阀门 1.名称:手动调节阀 2.规格:DN25 | 个 | 1
59 | 031003001030 | 螺纹阀门 1.名称:球阀 2.规格:DN20 | 个 | 323
60 | 031003001031 | 螺纹阀门 1.名称:温控阀 2.规格:DN20 | 个 | 114
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
61 | 031003001032 | 螺纹阀门 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 | 个 | 11
62 | 031002003030 | 套管 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 | 个 | 4
63 | 031002003031 | 套管 1.名称:钢套管 2.规格:DN50 | 个 | 4
64 | 031002003032 | 套管 1.名称:钢套管 2.规格:DN20 | 个 | 28
65 | 031005002007 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-5片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 1
66 | 031005002008 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-8片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 1
67 | 031005002009 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-10片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 1
68 | 031005002010 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-12片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 3
69 | 031005002011 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-13片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 6
70 | 031005002012 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-14片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
71 | 031005002013 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-15片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 4
72 | 031005002014 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-18片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 1
73 | 031005002015 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-20片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 18
74 | 031005002016 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-22片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 28
75 | 031005002017 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-24片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 13
76 | 031005002018 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-25片 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.6-1.0 | 组 | 2
77 | 031005002019 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-B型（8片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/1.6-1.0 | 组 | 19
78 | 031005002020 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-C型（15片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.4-1.0 | 组 | 10
79 | 031005002021 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-C型（22片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.4-1.0 | 组 | 3
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
80 | 031005002022 | 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器-C型（24片） 2.型号:SCGGZ2-1.0/0.4-1.0 | 组 | 2
81 | 031208002007 | 管道绝热 1.绝热材料品种:聚氨酯瓦块 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57以下 | m3 | 6.34
82 | 031208002008 | 管道绝热 1.绝热材料品种:聚氨酯瓦块 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ89以下 | m3 | 0.29
83 | 031208007004 | 防潮层、保护层 1.名称:玻璃布保护层 2.外刷调和漆两道 | m2 | 311.29
84 | 031002001006 | 管道支架 1.名称:管道支架制安 | kg | 188.17
85 | 031201003006 | 金属结构刷油 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:防锈漆及调和漆 3.涂刷遍数 :二遍 | kg | 188.17
86 | 031201001002 | 管道刷油 1.部位:明装非保温管道 2.油漆品种:银粉 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 71.17
87 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 1.采暖系统调试 | 系统 | 1

## 表1-17 单价措施项目工程量清单综合单价分析表
单价措施项目工程量清单综合单价分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润

## 表1-18 总价措施项目费分析表
总价措施项目费分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 计算基数 （元） | 费率 （%） | 金额 （元） | 其中：(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
1 | 031302001003 | 安全生产、文明施工费
| G082 | 安全生产、文明施工费(修缮安装工程)
| C142 | 安全生产、文明施工费(安装)
2 | 031302002003 | 夜间施工增加费
| G075 | 夜间施工增加费(修缮安装工程)
| C134 | 夜间施工增加费(安装)
3 | 031302004003 | 二次搬运费
| G077 | 二次搬运费(修缮安装工程)
| C138 | 二次搬运费(安装)
4 | 031302006003 | 成品保护费
| G076 | 成品保护费(修缮安装工程)
| C137 | 成品保护费(安装)
5 | 031302B01003 | 冬季施工增加费
| G073 | 冬季施工增加费(修缮安装工程)
| C132 | 冬季施工增加费(安装)
6 | 031302B02003 | 雨季施工增加费
| G074 | 雨季施工增加费(修缮安装工程)
| C133 | 雨季施工增加费(安装)
7 | 031302B04003 | 检验试验配合费
| G072 | 检验试验配合费(修缮安装工程)
总价措施项目费分析表
工程名称：东北石油大学秦皇岛校区科技交流中心改造工程-采暖 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 计算基数 （元） | 费率 （%） | 金额 （元） | 其中：(元) |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
| C135 | 检验试验配合费(安装)
8 | 031302B05003 | 工程定位复测配合费及场地清理费
| G078 | 工程定位复测配合费及场地清理费(修缮安装工程)
| C136 | 工程定位复测及场地清理费(安装)
9 | 031302B06003 | 停水停电增加费
| G079 | 停水停电增加费(修缮安装工程)
| C139 | 临时停水停电费(安装)
10 | 031302B07003 | 垂直运输费
| G081 | 垂直运输费
| G081 | 垂直运输费
| G081 | 垂直运输费
| G081 | 垂直运输费
11 | 031302B08003 | 施工与生产同时进行增加费
12 | 031301017003 | 脚手架搭拆费
| G001 | 脚手架搭拆费,给排水、采暖、燃气
| G005 | 脚手架搭拆费,刷油
| G006 | 脚手架搭拆费,防腐
| G007 | 脚手架搭拆费,绝热
13 | 031302007003 | 高层施工增加费