## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 四、水系统部分 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四、水系统部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 45 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030503008002 | 电动比例积分三通阀 | 1.名称:电动比例积分三通阀 2.功能:采用西门子品牌，在接到DDC发出指令后开启1%-100%的开启，在水阀关闭或部分关闭时，再将下方管路打开，以便循环水的流通 3.规格:SQX62DN50 |  | 台 | 7
2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 33
3 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 13
4 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 12
5 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 6
6 | 030701003003 | 机组连接 | 1.名称:机组连接 2.型号:TFM800BLH |  | 台 | 6
7 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 9
8 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.材质:软连接 2.规格:DN50 |  | 个 | 14
9 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢软连接 2.规格:DN25 |  | 个 | 12
10 | 030113015001 | 过滤器 | 1.名称:铜Y型过滤器 2.规格:DN50 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四、水系统部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 46 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030113015002 | 过滤器 | 1.名称:铜Y型过滤器 2.规格:DN25 |  | 台 | 6
12 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 6
13 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.规格:0-60℃ |  | 支 | 7
14 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:含表弯 3.规格:Φ100、0-16Mpa |  | 台 | 7
15 | 080807009004 | 支架、吊架 | 1.名称:支吊架 |  | kg | 530
16 | 030211003001 | 循环泵循环系统拆装 | 1.循环泵循环系统拆装 2.管道系统重新组装 |  | 台 | 2
17 | 031001002001 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN80 3.供、回水管含200mm闭孔保温 |  | m | 85
18 | 031001002002 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN65 3.供、回水管含200mm闭孔保温 |  | m | 160
19 | 031001002003 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN50 |  | m | 95
20 | 031001002004 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20 3.供、回水管含200mm闭孔保温 |  | m | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四、水系统部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 47 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20 3.冷凝水管道 |  | m | 12
22 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.旧管道拆除. 2.含拆除及在六楼运至甲方指定位置 |  | m | 314
23 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 2
24 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 8
25 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 42
26 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN80 |  | 个 | 4
27 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN50 |  | 个 | 14
28 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:焊接法兰 2.规格、压力等级:DN80 |  | 片 | 37
29 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质:焊接法兰 2.规格、压力等级:DN50 |  | 片 | 84
30 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.规格:0-60℃ |  | 支 | 4
31 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:含表弯 3.规格:Φ100、0-16Mpa |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四、水系统部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 48 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030701005001 | 表冷器 | 1.名称:净化空调机组表冷器 2.规格:1950*600*6 3.含设备拆除及旧设备运输 |  | 台 | 6
33 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:风冷模块机组膨胀水箱挪位 2.型号、规格:含钢结构支架及管道 |  | 套 | 1
34 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:400*2800mm 2.钢梯形式:钢制爬梯 |  | 架 | 1
35 | 030109012001 | 微电脑自吸稳压增压泵 | 1.名称:微电脑自吸稳压增压泵 2.型号:含管道辅材 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
36 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四、水系统部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  | 第 49 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四、水系统部分 |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  | 第 50 页 共 74 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：四、水系统部分 | [5 empty] | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 51 页 共 74 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四、水系统部分 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  | 第 52 页 共 74 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：四、水系统部分 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  | 第 53 页 共 74 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：四、水系统部分 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  | 第 54 页 共 74 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：四、水系统部分 |  |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  | 第 55 页 共 74 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20