## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  |  |  | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:风机GXF3.5 2.规格:风量1926m3/h P=342PA N=0.32KW |  | 台 | 1
2 | 030108003001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇（配止回阀） 2.型号:PF200 3.规格:L=200/H3 H=80Pa N=32W |  | 台 | 1
3 | 030108003002 | 排气扇 | 1.名称:排气扇（配止回阀） 2.型号:PF300 3.规格:L=300/H3 H=80Pa N=38W |  | 台 | 4
4 | 030108003003 | 排气扇 | 1.名称:排气扇（配止回阀） 2.型号:PF700 3.规格:L=700/H3 H=100Pa N=120W |  | 台 | 2
5 | 030108003004 | 排气扇 | 1.名称:排气扇（配止回阀） 2.型号:PF1200 3.规格:L=1200/H3 H=200Pa N=180W |  | 台 | 1
6 | 030108003005 | 排气扇 | 1.名称:排气扇（配止回阀） 2.型号:PF1400 3.规格:L=L=1400/H3 H=200Pa N=220W |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  |  |  | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架刷油设计要求:按设计要求 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 55.54
8 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架刷油设计要求:按设计要求 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 20.7
9 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架刷油设计要求:按设计要求 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 3.3
10 | 030703001001 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:200*160 |  | 个 | 1
11 | 030703001002 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:250*200 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  |  |  | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030703001003 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 |  | 个 | 2
13 | 030703001004 | 电动密闭保温阀 | 1.名称:电动密闭保温阀 2.规格:400*200 |  | 个 | 1
14 | 030703001005 | 电动密闭保温阀 | 1.名称:电动密闭保温阀 2.规格:500*400 |  | 个 | 1
15 | 030703001006 | 电动密闭保温阀 | 1.名称:电动密闭保温阀 2.规格:800*400 |  | 个 | 1
16 | 030703001007 | 70度防火阀 | 1.名称:70度防火阀 2.规格:320*250 |  | 个 | 1
17 | 030703001008 | 70度防火阀 | 1.名称:70度防火阀 2.规格:400*320 |  | 个 | 1
18 | 030703001009 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:200*160 |  | 个 | 1
19 | 030703001010 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:250*200 |  | 个 | 2
20 | 030703009001 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:160*160 |  | 个 | 1
21 | 030703009002 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:320*200 |  | 个 | 4
22 | 030703009003 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*200 |  | 个 | 1
23 | 030703009004 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格：500*400 |  | 个 | 1
24 | 030703009005 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格：800*400 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  |  |  | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:400*250 3.材质:复合铝箔柔性玻纤软管 |  | m2 | 0.02
26 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:系统调试 |  | 系统 | 1
27 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:风机支架 2.材质:详见设计 |  | kg | 10
28 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:详见设计 |  | kg | 10
分部小计
措施项目
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:综合脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  |  |  | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
3 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 | [5 empty] | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  |  | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南岗实训楼维修改造项目-通风工程 |  |  | 标段：南岗实训楼维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13