|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：公寓室外晾衣架工程 | 标段：哈尔滨医科大学大庆分校校园维修、改造项目--公寓室外晾衣架工程（审核） | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除人行道板2.厚度:6cm步道板，5cm水泥砂浆 | m2 | 363.22 |  |  |  |
| 2 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:6cm彩色防滑步道板2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cmM10水泥砂浆 | m2 | 363.22 |  |  |  |
| 3 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然级配砂砾2.厚度:30cm | m2 | 363.22 |  |  |  |
| 4 | 010101004001 | 挖、填基坑土方 | 1.土壤类别:由投标人根据地质勘察资料确定2.挖土深度:详见图纸3.弃土运距:自行考虑4.回填土 | m3 | 62.62 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土2.运距:自行考虑 | m3 | 43.64 |  |  |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 56.93 |  |  |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ6圆钢（箍筋） | t | 0.625 |  |  |  |
| 8 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:预埋地脚螺栓2.规格:M10 | t | 0.579 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：公寓室外晾衣架工程 | 标段：哈尔滨医科大学大庆分校校园维修、改造项目--公寓室外晾衣架工程（审核） | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板2.规格:3mm厚3.铁件尺寸:300\*300mm | t | 0.957 |  |  |  |
| 10 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:DN75白钢管，壁厚3mm及壁厚1.5mm | t | 1.678 |  |  |  |
| 11 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:DN40白钢管，壁厚2.2mm | t | 1.754 |  |  |  |
| 12 | 01B003 | 白钢球 | 1.φ100白钢球，壁厚1.2mm | 个 | 253 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 14 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式推土机 | 台次 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 455.4 |  |  |  |
|  | 3 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 水平防护架、垂直防护架、外架封闭 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |