## Sheet1
序号 | 供应品名称 | 规格、型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 详细参数 | 是否进口产品
1 | CD4+T淋巴细胞检测试剂TRITEST CD3/CD4/CD45(IVD)（340383）（BD FACSCalibur 设备匹配） | 50人份/盒 | 进口 | 人份 | 2000 | 85 | 170000 | *1、BD FACSCalibur设备使用的CD4+T淋巴细胞检测试剂 2、规格：50人份/盒 3、结果判读：仪器自动计算结果 4、运输：温度2-8℃，运输费用(含保险金等)由供货商负担。合同签订后根据用户需求发货。 5、交货地点：用户指定地点。 6、到达交货地点的试剂有效期必须为8个月以上。 7、投标试剂包装及标识应执行国家标准,具有良好的密封性和防潮性,破损率不得超过国家规定标准。 8、投标试剂需通过国家食品药品监督管理局（CFDA）注册并提供相关证明。 9、包含配套计数管（340334）, 包含对应CaliBRITE3 CD4质控（340486）（三色荧光微球）、FACS Lysing溶血素。 10、自合同签订日期开始，包含12个月的免费机器维修保养 | 是
2 | CD4+T淋巴细胞检测试剂FACSCOUNT REAGENT KIT (IVD)（340167）,（BD FACSCount 设备匹配） | 50人份/盒 | 进口 | 人份 | 5000 | 85 | 425000 | *1、BD FACSCount设备使用的CD4+T淋巴细胞检测试剂 2、规格：50人份/盒 3、结果判读：仪器自动计算结果 4、运输：温度2-8℃，运输费用(含保险金等)由供货商负担。合同签订后根据用户需求发货。 5、交货地点：用户指定地点。 6、到达交货地点的试剂有效期必须为8个月以上。 7、投标试剂包装及标识应执行国家标准,具有良好的密封性和防潮性,破损率不得超过国家规定标准。 8、投标试剂需通过国家食品药品监督管理局（CFDA）注册并提供相关证明。 9、包含FACSCOUNTControl质控试剂。 10、自合同签订日期开始，包含12个月的免费机器维修保养。 | 是
3 | CD4+T淋巴细胞检测试剂TRITEST CD3/CD4/CD8/CD45（340499）（BD FACSContoⅡ 设备匹配） | 50人份/盒 | 进口 | 人份 | 4700 | 110 | 517000 | *1、BD FACSCantoⅡ设备使用的CD4+T淋巴细胞检测试剂 2、规格：50人份/盒 3、结果判读：仪器自动计算结果 4、运输：温度2-8℃，运输费用(含保险金等)由供货商负担。合同签订后根据用户需求发货。 5、交货地点：用户指定地点。 6、到达交货地点的试剂有效期必须为8个月以上。 7、投标试剂包装及标识应执行国家标准,具有良好的密封性和防潮性,破损率不得超过国家规定标准。 8、投标试剂需通过国家食品药品监督管理局（CFDA）注册并提供相关证明。 9、配套绝对计数管，和试剂1：1配比； *可与流式细胞仪的FACSCanto Clinical全自动软件匹配实现单平台绝对计数的自动获取和自动分析。 荧光组合为FITC/PE/PERCP/APC的标准荧光微球。 与流式细胞仪的系统质控软件匹配，进行系统自检并自动生成质控报告和LJ质控文件, 用后自动产生淋巴细胞亚群多色自动分析软件匹配的标准仪器设置。 按照每50人份检测试剂配备1次仪器校正试剂，不足一套（25次/套）的按照一套配备。 10、自合同签订日期开始，包含12个月的免费机器维修保养。 | 是
4 | CD4/Hb检测试剂盒（660746） | 100人份/盒 | 进口 | 人份 | 500 | 110 | 55000 | *1、适用于FACSPresto设备进行CD4检测； *2、检测参数包括CD4绝对值和CD4百分比； 3、具有独立包装的单个试剂板，内含CD3/CD4/CD45/CD14抗体； *4、试剂支持机外批量孵育； 5、具有溢出控制区，可防止进样口处多余全血样本的溢出； 6、试剂储存温度：4℃-31℃； 7、试剂储存湿度：10%-95%； 8、包装规格：100检测/盒； 9、经国家药品监督管理局注册批准。 10、到货效期≥8个月 | 是
| 合计 |  |  |  | 12200 |  | 1167000