## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
采暖
1 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.结构形式:详见设计图纸 2.型号、规格:GZ2-600-1.0，每组20片 3.安装方式:挂式 4.托架刷油设计要求: |  | 组 | 4
2 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.结构形式:详见设计图纸 2.型号、规格:GZ2-1800-1.0，每组10片 3.安装方式:挂式 4.托架刷油设计要求: |  | 组 | 1
3 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.标志色方式、品种: |  | m2 | 3
4 | 011612002001 | 散热器拆除 | 1.铸铁散热器: |  | 组 | 5
5 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
通风
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送、排风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 39.7
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送、排风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 25.8
8 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送、排风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 5.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:送风机 2.型号:T35-No.2.8 3.规格:G=2000m3/h,P=196Pa,N=0.18KW 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求: |  | 台 | 1
10 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机 2.型号:T35-No.5.6 3.规格:G=12812m3/h,P=237Pa,N=1.1KW 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求: |  | 台 | 1
11 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动保温阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质: |  | 个 | 1
12 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质: |  | 个 | 1
13 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质: |  | 个 | 1
14 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.支架形式、材质: |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*500 |  | 个 | 1
16 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排风口 2.规格:500*400 |  | 个 | 1
17 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排风口 2.规格:500*250 |  | 个 | 1
18 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排风口 2.规格:400*400 |  | 个 | 1
19 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排风口 2.规格:320*250 |  | 个 | 1
20 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排风口 2.规格:250*250 |  | 个 | 2
21 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:500*250 |  | 个 | 1
22 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动保温阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质: |  | 个 | 1
23 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质: |  | 个 | 1
24 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*200 |  | 个 | 1
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 |  | kg | 282.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
27 | 03B003 | 排风系统 | 1.0.9厚不锈钢烟罩和管道，4000瓦静音风机 |  | 套 | 2
28 | 03B004 | 不锈钢台面 | 1.9厚不锈钢台面15m |  | 项 | 1
29 | 03B005 | 不锈钢水槽 | 1.5厚不锈钢水槽配下水管，长2000，宽600，深450 |  | 个 | 3
分部小计
给排水
30 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR S5 De63 4.连接形式: 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 5.6
31 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR S5 De50 4.连接形式: 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 16.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR S5 De40 4.连接形式: 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 6.1
33 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR S5 De32 4.连接形式: 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 21.5
34 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:Q11F-16 DN32 4.连接形式:螺纹,含铜塑转换件2个 5.焊接方法: |  | 个 | 2
35 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:Q11F-16 DN25 4.连接形式:螺纹，含铜塑转换件2个 5.焊接方法: |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:柱盆 3.组装形式: 4.附件名称、数量:水龙头1个，洗脸盆排水固件一套 |  | 组 | 2
37 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U实壁管 De160 4.连接形式: 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 22.6
38 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U实壁管 De110 4.连接形式: 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 2.1
39 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U实壁管 De75 4.连接形式: 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 26.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U实壁管 De50 4.连接形式: 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 17.9
41 | 031004014001 | 地面扫除口 | 1.材质:铜 2.型号、规格:DN100 3.安装方式: |  | 个 | 3
42 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:铜 2.型号、规格:DN75 3.安装方式: |  | 个 | 3
43 | 031004014003 | 地漏 | 1.材质:铜 2.型号、规格:DN50 3.安装方式: |  | 个 | 2
44 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度: ≤2m |  | m3 | 18.1
45 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距: |  | m3 | 18.1
分部小计
消防
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓带消防软管卷盘 3.附件材质、规格:全套，详见设计及规范 |  | 套 | 3
47 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法: |  | 个 | 3
48 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:沟槽 |  | 副 | 3
49 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 030903009001 | 厨房灭火设备 | 1.类型:厨房灭火设备 2.型号、规格:CMDS20-2，喷头12个，感烟探测器3个，其它详见设计图纸 3.安装部位:按设计 4.调试要求:按设计 5.含设备及全部管道附件的供货安装调试验收 |  | 套 | 1
分部小计
措施项目
51 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：海伦基地食堂维修改造工程-水暖工程 |  |  | 标段：海伦基地食堂维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13