## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 212,742.96
| （大写）： |  | 贰拾壹万贰仟柒佰肆拾贰元玖角陆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | 年 月 日 |  |  | 复核时间： | 年 月 日
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费 |  | 189875.65 |  | 169641.06
1.1 | 1#换热站 |  | 59086.05 |  | 53202.25
1.2 | 2#换热站 |  | 60154.01 |  | 53221.31
1.3 | 3#换热站 |  | 70635.59 |  | 63217.5
(二) | 措施项目费 |  | 2942.87
(1) | 单价措施项目费 |  | 359.16
2.1.2 | 脚手架搭拆 |  | 359.16
(2) | 总价措施项目费 |  | 2583.71
① | 安全文明施工费 |  | 2545.96
② | 其他措施项目费 |  | 37.75
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  | 2358.51 |  | －
(1) | 社会保险费 |  | 1973.13 |  | －
① | 养老保险费 |  | 1233.2 |  | －
② | 医疗保险费 |  | 578.06 |  | －
③ | 失业保险费 |  | 38.54 |  | －
④ | 工伤保险费 |  | 77.08 |  | －
⑤ | 生育保险费 |  | 46.25 |  | －
(2) | 住房公积金 |  | 385.38 |  | －
(3) | 环境保护税 |  |  |  | －
(五) | 税金 |  | 17565.93 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费 |  |  | 212,742.96 |  | 169641.06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
1#换热站
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除钢管 2.规格：DN150 3.拆除的管道从室内运至集中堆放地，运距自行考虑 | m | 10 |  | 21.5 | 215
2 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:无缝钢管DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 | m | 10 |  | 181.49 | 1814.9
3 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN150 | m3 | 0.12 |  | 673.75 | 80.85 |  | 45.73
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电磁流量计 2.规格、压力等级:DN150 PN16 3.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2 |  | 10470.52 | 20941.04 |  | 20000
5 | 080902005001 | 变送器 | 1.名称:压力变送器 0-1.6MPa | 个 | 2 |  | 1616.59 | 3233.18 |  | 2632.04
6 | 030404028001 | 电阻器 | 1.名称:热电阻 2.型号:A级 PT100 | 箱 | 2 |  | 190.65 | 381.3 |  | 191.16
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:针型阀 2.规格、压力等级:DN10 | 个 | 6 |  | 38.9 | 233.4 |  | 133.32
本页小计 | [7 empty] | 26899.67 |  | 23002.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030610001001 | 防护箱 | 1.名称:仪表防护箱 2.规格:304不锈钢300mm*200mm*100mm | 台 | 1 |  | 291.22 | 291.22 |  | 200
9 | 030608001001 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:贸易计量系统 2.含软件、柜体500mm*400mm*330mm及全套附件 3.含基础安装 | 台 | 1 |  | 31409.05 | 31409.05 |  | 30000
10 | 030608008001 | 与其他系统数据传递调试 | 1.名称:贸易计量系统调试 2.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 1 |  | 447.48 | 447.48
11 | 031009001005 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 38.63 | 38.63
|  | 分部小计 | [5 empty] | 59086.05
2#换热站
12 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除钢管 2.规格：DN150 3.拆除的管道从室内运至集中堆放地，运距自行考虑 | m | 15 |  | 21.5 | 322.5
13 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:无缝钢管DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 | m | 15 |  | 181.49 | 2722.35
本页小计 | [7 empty] | 35231.23 |  | 30200
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN150 | m3 | 0.17 |  | 673.76 | 114.54 |  | 64.79
15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电磁流量计 2.规格、压力等级:DN150 PN16 3.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2 |  | 10470.52 | 20941.04 |  | 20000
16 | 080902005002 | 变送器 | 1.名称:压力变送器 0-1.6MPa | 个 | 2 |  | 1616.59 | 3233.18 |  | 2632.04
17 | 030404028002 | 电阻器 | 1.名称:热电阻 2.型号:A级 PT100 | 箱 | 2 |  | 190.65 | 381.3 |  | 191.16
18 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:针型阀 2.规格、压力等级:DN10 | 个 | 6 |  | 38.9 | 233.4 |  | 133.32
19 | 030610001002 | 防护箱 | 1.名称:仪表防护箱 2.规格:304不锈钢300mm*200mm*100mm | 台 | 1 |  | 291.22 | 291.22 |  | 200
20 | 030608001002 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:贸易计量系统 2.含软件、柜体500mm*400mm*330mm及全套附件 3.含基础安装 | 台 | 1 |  | 31409.05 | 31409.05 |  | 30000
21 | 030608008002 | 与其他系统数据传递调试 | 1.名称:贸易计量系统调试 2.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 1 |  | 447.48 | 447.48
22 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 57.95 | 57.95
本页小计 | [7 empty] | 57109.16 |  | 53221.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 分部小计 | [5 empty] | 60154.01
3#换热站
23 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除钢管 2.规格：DN200 3.拆除的管道从室内运至集中堆放地，运距自行考虑 | m | 10 |  | 37.82 | 378.2
24 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:无缝钢管DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 | m | 10 |  | 282.09 | 2820.9
25 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN200 | m3 | 0.16 |  | 673.75 | 107.8 |  | 60.98
26 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电磁流量计 2.规格、压力等级:DN200 PN16 3.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2 |  | 15642.98 | 31285.96 |  | 30000
27 | 080902005003 | 变送器 | 1.名称:压力变送器 0-1.6MPa | 个 | 2 |  | 1616.59 | 3233.18 |  | 2632.04
28 | 030404028003 | 电阻器 | 1.名称:热电阻 2.型号:A级 PT100 | 箱 | 2 |  | 190.65 | 381.3 |  | 191.16
本页小计 | [7 empty] | 38207.34 |  | 32884.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:针型阀 2.规格、压力等级:DN10 | 个 | 6 |  | 38.9 | 233.4 |  | 133.32
30 | 030610001003 | 防护箱 | 1.名称:仪表防护箱 2.规格:304不锈钢300mm*200mm*100mm | 台 | 1 |  | 291.22 | 291.22 |  | 200
31 | 030608001003 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:贸易计量系统 2.含软件、柜体500mm*400mm*330mm及全套附件 3.含基础安装 | 台 | 1 |  | 31409.05 | 31409.05 |  | 30000
32 | 030608008003 | 与其他系统数据传递调试 | 1.名称:贸易计量系统调试 2.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 1 |  | 447.48 | 447.48
33 | 031009001004 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 47.1 | 47.1
|  | 分部小计 | [5 empty] | 70635.59
措施项目
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 359.16 | 359.16
|  | 分部小计 | [5 empty] | 359.16
本页小计 | [7 empty] | 32787.41 |  | 30333.32
合 计 | [7 empty] | 190234.81 |  | 169641.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 34 页
项目编码 |  | 011612001001 |  | 项目名称 |  |  | 管道拆除 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借7-4 | 一般管道拆除 公称直径(125-150mm以内) | m | 1 | 15.12 | 2.58 |  |  | 3.8 | 15.12 |  | 2.58 |  | 3.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.12 |  | 2.58 |  | 3.8
综合工日108元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 34 页
项目编码 |  | 031001002001 |  | 项目名称 |  |  | 钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-2-43 | 室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 372.54 | 1177.14 |  | 169.38 | 95.79 | 37.25 |  | 117.71 | 16.94 | 9.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 37.25 |  | 117.71 | 16.94 | 9.58
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 114.31
清单项目综合单价 | [8 empty] | 181.49
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 无缝钢管DN150 | [5 empty] | m | 0.985 | 95.87 |  | 94.43
| 采暖室内钢管焊接管件DN150 DN150 | [5 empty] | 个 | 0.125 | 159.06 |  | 19.88
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.41 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 117.72 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 34 页
项目编码 |  | 031208002001 |  | 项目名称 |  |  | 管道绝热 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-4-73 | 纤维类制品安装 管道DN300以下(厚度) 40mm | m3 | 1 | 206.62 | 393.5 |  | 21.16 | 52.46 | 206.62 |  | 393.5 | 21.16 | 52.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 206.62 |  | 393.5 | 21.16 | 52.46
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 381.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 673.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 玻璃棉 20mm | [5 empty] | m3 | 1.03 |  |  |  | 370 | 381.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 12.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.4 | - | 381.1
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003003001 |  | 项目名称 |  |  | 焊接法兰阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-44 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 89.25 | 10041.71 |  | 30.48 | 22.95 | 89.25 |  | 10041.71 | 30.48 | 22.95
10-5-144 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 150 | 副 | 1 | 77.42 | 149.91 |  | 38.89 | 19.91 | 77.42 |  | 149.91 | 38.89 | 19.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 166.67 |  | 10191.62 | 69.37 | 42.86
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10115.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10470.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100 | [5 empty] | 套 | 16.48 | 2.92 |  | 48.12
| 电磁流量计DN150 PN16 | [5 empty] | 个 | 1 |  |  |  | 10000 | 10000
| 碳钢平焊法兰DN150 | [5 empty] | 片 | 2 | 57.72 |  | 115.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 28.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 191.62 | - | 10000
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 34 页
项目编码 |  | 080902005001 |  | 项目名称 |  |  | 变送器 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-2-4 | 变送仪表 压力变送器 | 台 | 1 | 145.04 | 1357.55 |  | 77.21 | 36.79 | 145.04 |  | 1357.55 | 77.21 | 36.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 145.04 |  | 1357.55 | 77.21 | 36.79
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1349.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1616.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 取源部件 | [5 empty] | 套 | 1 | 17.7 |  | 17.7
| 仪表接头 | [5 empty] | 套 | 1 | 15.93 |  | 15.93
| 压力变送器 0-1.6MPa | [5 empty] | 台 | 1 |  |  |  | 1316.02 | 1316.02
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 41.53 | - | 1316.02
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 34 页
项目编码 |  | 030404028001 |  | 项目名称 |  |  | 电阻器 |  | 计量单位 |  | 箱 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-1-20 | 热电偶(阻) 普通式 | 支 | 1 | 33.22 | 147.88 |  | 1.13 | 8.42 | 33.22 |  | 147.88 | 1.13 | 8.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 33.22 |  | 147.88 | 1.13 | 8.42
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 123.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 190.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 插座带丝堵 | [5 empty] | 套 | 1 | 27.91 |  | 27.91
| 热电阻A级 PT100 | [5 empty] | 支 | 1 |  |  |  | 95.58 | 95.58
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 24.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 52.3 | - | 95.58
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003001001 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 9.69 | 25.96 |  | 0.76 | 2.49 | 9.69 |  | 25.96 | 0.76 | 2.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.69 |  | 25.96 | 0.76 | 2.49
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 22.22
清单项目综合单价 | [8 empty] | 38.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 针型阀DN10 | [5 empty] | 个 | 1.01 |  |  |  | 22 | 22.22
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.75 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.75 | - | 22.22
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 34 页
项目编码 |  | 030610001001 |  | 项目名称 |  |  | 防护箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-169 | 明装接线箱 半周长(mm) ≤700 | 个 | 1 | 70.99 | 201.97 |  |  | 18.25 | 71 |  | 201.97 |  | 18.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 71 |  | 201.97 |  | 18.25
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 200
清单项目综合单价 | [8 empty] | 291.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 仪表防护箱 304不锈钢300mm*200mm*100mm | [5 empty] | 个 | 1 |  |  |  | 200 | 200
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.96 | - | 200
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 34 页
项目编码 |  | 030608001001 |  | 项目名称 |  |  | 工业计算机柜、台设备 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-6-1 | 工业计算机系统安装 标准机柜 | 台 | 1 | 680.95 | 30111.07 |  | 326.36 | 171.04 | 680.95 |  | 30111.07 | 326.36 | 171.04
4-7-1 | 基础槽钢制作、安装 | m | 1.8 | 11.8 | 50.12 |  | 1.51 | 3.03 | 21.24 |  | 90.22 | 2.72 | 5.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 702.19 |  | 30201.29 | 329.08 | 176.49
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 30083.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31409.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 软橡胶板 | [5 empty] | m2 | 0.8 | 46.92 |  | 37.54
| 贸易计量系统 | [5 empty] | 套 | 1 |  |  |  | 30000 | 30000
| 基础槽(角)钢 | [5 empty] | m | 1.818 | 45.83 |  | 83.32
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 80.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 201.3 | - | 30000
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 34 页
项目编码 |  | 030608008001 |  | 项目名称 |  |  | 与其他系统数据传递调试 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-6-111 | PLC可编程逻辑控制器试验 过程I/O点(点以下) 12 | 套 | 1 | 252.82 | 5.15 |  | 125.99 | 63.51 | 252.83 |  | 5.15 | 125.99 | 63.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 252.83 |  | 5.15 | 125.99 | 63.51
技工136元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 447.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 34 页
项目编码 |  | 031009001005 |  | 项目名称 |  |  | 采暖工程系统调试 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM15 | 采暖工程系统调整费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 13.04 | 22.24 |  |  | 3.36 | 13.03 |  | 22.24 |  | 3.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.03 |  | 22.24 |  | 3.36
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 38.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 22.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 22.24 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 34 页
项目编码 |  | 011612001002 |  | 项目名称 |  |  | 管道拆除 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借7-4 | 一般管道拆除 公称直径(125-150mm以内) | m | 1 | 15.12 | 2.58 |  |  | 3.8 | 15.12 |  | 2.58 |  | 3.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.12 |  | 2.58 |  | 3.8
综合工日108元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 34 页
项目编码 |  | 031001002002 |  | 项目名称 |  |  | 钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-2-43 | 室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 372.54 | 1177.14 |  | 169.38 | 95.79 | 37.25 |  | 117.71 | 16.94 | 9.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 37.25 |  | 117.71 | 16.94 | 9.58
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 114.31
清单项目综合单价 | [8 empty] | 181.49
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 无缝钢管DN150 | [5 empty] | m | 0.985 | 95.87 |  | 94.43
| 采暖室内钢管焊接管件DN150 DN150 | [5 empty] | 个 | 0.125 | 159.06 |  | 19.88
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.41 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 117.72 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 34 页
项目编码 |  | 031208002002 |  | 项目名称 |  |  | 管道绝热 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-4-73 | 纤维类制品安装 管道DN300以下(厚度) 40mm | m3 | 1 | 206.62 | 393.5 |  | 21.16 | 52.46 | 206.62 |  | 393.5 | 21.16 | 52.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 206.62 |  | 393.5 | 21.16 | 52.46
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 381.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 673.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 玻璃棉 20mm | [5 empty] | m3 | 1.03 |  |  |  | 370 | 381.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 12.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.4 | - | 381.1
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003003002 |  | 项目名称 |  |  | 焊接法兰阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-44 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 89.25 | 10041.71 |  | 30.48 | 22.95 | 89.25 |  | 10041.71 | 30.48 | 22.95
10-5-144 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 150 | 副 | 1 | 77.42 | 149.91 |  | 38.89 | 19.91 | 77.42 |  | 149.91 | 38.89 | 19.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 166.67 |  | 10191.62 | 69.37 | 42.86
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10115.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10470.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100 | [5 empty] | 套 | 16.48 | 2.92 |  | 48.12
| 电磁流量计DN150 PN16 | [5 empty] | 个 | 1 |  |  |  | 10000 | 10000
| 碳钢平焊法兰DN150 | [5 empty] | 片 | 2 | 57.72 |  | 115.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 28.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 191.62 | - | 10000
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 34 页
项目编码 |  | 080902005002 |  | 项目名称 |  |  | 变送器 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-2-4 | 变送仪表 压力变送器 | 台 | 1 | 145.04 | 1357.55 |  | 77.21 | 36.79 | 145.04 |  | 1357.55 | 77.21 | 36.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 145.04 |  | 1357.55 | 77.21 | 36.79
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1349.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1616.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 取源部件 | [5 empty] | 套 | 1 | 17.7 |  | 17.7
| 仪表接头 | [5 empty] | 套 | 1 | 15.93 |  | 15.93
| 压力变送器 0-1.6MPa | [5 empty] | 台 | 1 |  |  |  | 1316.02 | 1316.02
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 41.53 | - | 1316.02
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 17 页 共 34 页
项目编码 |  | 030404028002 |  | 项目名称 |  |  | 电阻器 |  | 计量单位 |  | 箱 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-1-20 | 热电偶(阻) 普通式 | 支 | 1 | 33.22 | 147.88 |  | 1.13 | 8.42 | 33.22 |  | 147.88 | 1.13 | 8.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 33.22 |  | 147.88 | 1.13 | 8.42
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 123.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 190.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 插座带丝堵 | [5 empty] | 套 | 1 | 27.91 |  | 27.91
| 热电阻A级 PT100 | [5 empty] | 支 | 1 |  |  |  | 95.58 | 95.58
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 24.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 52.3 | - | 95.58
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 18 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003001002 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 9.69 | 25.96 |  | 0.76 | 2.49 | 9.69 |  | 25.96 | 0.76 | 2.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.69 |  | 25.96 | 0.76 | 2.49
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 22.22
清单项目综合单价 | [8 empty] | 38.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 针型阀DN10 | [5 empty] | 个 | 1.01 |  |  |  | 22 | 22.22
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.75 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.75 | - | 22.22
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 19 页 共 34 页
项目编码 |  | 030610001002 |  | 项目名称 |  |  | 防护箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-169 | 明装接线箱 半周长(mm) ≤700 | 个 | 1 | 70.99 | 201.97 |  |  | 18.25 | 71 |  | 201.97 |  | 18.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 71 |  | 201.97 |  | 18.25
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 200
清单项目综合单价 | [8 empty] | 291.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 仪表防护箱 304不锈钢300mm*200mm*100mm | [5 empty] | 个 | 1 |  |  |  | 200 | 200
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.96 | - | 200
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 20 页 共 34 页
项目编码 |  | 030608001002 |  | 项目名称 |  |  | 工业计算机柜、台设备 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-6-1 | 工业计算机系统安装 标准机柜 | 台 | 1 | 680.95 | 30111.07 |  | 326.36 | 171.04 | 680.95 |  | 30111.07 | 326.36 | 171.04
4-7-1 | 基础槽钢制作、安装 | m | 1.8 | 11.8 | 50.12 |  | 1.51 | 3.03 | 21.24 |  | 90.22 | 2.72 | 5.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 702.19 |  | 30201.29 | 329.08 | 176.49
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 30083.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31409.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 软橡胶板 | [5 empty] | m2 | 0.8 | 46.92 |  | 37.54
| 贸易计量系统 | [5 empty] | 套 | 1 |  |  |  | 30000 | 30000
| 基础槽(角)钢 | [5 empty] | m | 1.818 | 45.83 |  | 83.32
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 80.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 201.3 | - | 30000
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 21 页 共 34 页
项目编码 |  | 030608008002 |  | 项目名称 |  |  | 与其他系统数据传递调试 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-6-111 | PLC可编程逻辑控制器试验 过程I/O点(点以下) 12 | 套 | 1 | 252.82 | 5.15 |  | 125.99 | 63.51 | 252.83 |  | 5.15 | 125.99 | 63.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 252.83 |  | 5.15 | 125.99 | 63.51
技工136元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 447.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 22 页 共 34 页
项目编码 |  | 031009001002 |  | 项目名称 |  |  | 采暖工程系统调试 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM15 | 采暖工程系统调整费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 19.56 | 33.36 |  |  | 5.03 | 19.56 |  | 33.36 |  | 5.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.56 |  | 33.36 |  | 5.03
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 57.95
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.36 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 33.36 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 23 页 共 34 页
项目编码 |  | 011612001003 |  | 项目名称 |  |  | 管道拆除 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借7-5 | 一般管道拆除 公称直径(200mm以内) | m | 1 | 27 | 4.03 |  |  | 6.79 | 27 |  | 4.03 |  | 6.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 27 |  | 4.03 |  | 6.79
综合工日108元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 37.82
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.02 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 24 页 共 34 页
项目编码 |  | 031001002003 |  | 项目名称 |  |  | 钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-2-44 | 室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.1 | 454.14 | 2017.09 |  | 232.88 | 116.78 | 45.41 |  | 201.71 | 23.29 | 11.68
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.41 |  | 201.71 | 23.29 | 11.68
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 197.15
清单项目综合单价 | [8 empty] | 282.09
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 无缝钢管DN200 | [5 empty] | m | 0.985 | 176.2 |  | 173.56
| 采暖室内钢管焊接管件DN200 DN200 | [5 empty] | 个 | 0.109 | 216.42 |  | 23.59
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.54 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 201.69 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 25 页 共 34 页
项目编码 |  | 031208002003 |  | 项目名称 |  |  | 管道绝热 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-4-73 | 纤维类制品安装 管道DN300以下(厚度) 40mm | m3 | 1 | 206.62 | 393.5 |  | 21.16 | 52.46 | 206.62 |  | 393.5 | 21.16 | 52.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 206.62 |  | 393.5 | 21.16 | 52.46
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 381.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 673.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 玻璃棉 20mm | [5 empty] | m3 | 1.03 |  |  |  | 370 | 381.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 12.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.4 | - | 381.1
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 26 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003003003 |  | 项目名称 |  |  | 焊接法兰阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-45 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 115.06 | 15057 |  | 36.33 | 29.59 | 115.05 |  | 15057 | 36.33 | 29.59
10-5-145 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 200 | 副 | 1 | 95.78 | 224.38 |  | 60.22 | 24.63 | 95.78 |  | 224.38 | 60.22 | 24.63
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 210.83 |  | 15281.38 | 96.55 | 54.22
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15173.16
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15642.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100 | [5 empty] | 套 | 24.72 | 2.92 |  | 72.18
| 电磁流量计DN200 PN16 | [5 empty] | 个 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000
| 碳钢平焊法兰DN200 | [5 empty] | 片 | 2 | 86.58 |  | 173.16
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 36.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 281.38 | - | 15000
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 27 页 共 34 页
项目编码 |  | 080902005003 |  | 项目名称 |  |  | 变送器 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-2-4 | 变送仪表 压力变送器 | 台 | 1 | 145.04 | 1357.55 |  | 77.21 | 36.79 | 145.04 |  | 1357.55 | 77.21 | 36.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 145.04 |  | 1357.55 | 77.21 | 36.79
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1349.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1616.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 取源部件 | [5 empty] | 套 | 1 | 17.7 |  | 17.7
| 仪表接头 | [5 empty] | 套 | 1 | 15.93 |  | 15.93
| 压力变送器 0-1.6MPa | [5 empty] | 台 | 1 |  |  |  | 1316.02 | 1316.02
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 41.53 | - | 1316.02
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 28 页 共 34 页
项目编码 |  | 030404028003 |  | 项目名称 |  |  | 电阻器 |  | 计量单位 |  | 箱 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-1-20 | 热电偶(阻) 普通式 | 支 | 1 | 33.22 | 147.88 |  | 1.13 | 8.42 | 33.22 |  | 147.88 | 1.13 | 8.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 33.22 |  | 147.88 | 1.13 | 8.42
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 123.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 190.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 插座带丝堵 | [5 empty] | 套 | 1 | 27.91 |  | 27.91
| 热电阻A级 PT100 | [5 empty] | 支 | 1 |  |  |  | 95.58 | 95.58
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 24.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 52.3 | - | 95.58
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 29 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003001003 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 9.69 | 25.96 |  | 0.76 | 2.49 | 9.69 |  | 25.96 | 0.76 | 2.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.69 |  | 25.96 | 0.76 | 2.49
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 22.22
清单项目综合单价 | [8 empty] | 38.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 针型阀DN10 | [5 empty] | 个 | 1.01 |  |  |  | 22 | 22.22
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.75 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.75 | - | 22.22
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 30 页 共 34 页
项目编码 |  | 030610001003 |  | 项目名称 |  |  | 防护箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-169 | 明装接线箱 半周长(mm) ≤700 | 个 | 1 | 70.99 | 201.97 |  |  | 18.25 | 71 |  | 201.97 |  | 18.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 71 |  | 201.97 |  | 18.25
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 200
清单项目综合单价 | [8 empty] | 291.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 仪表防护箱 304不锈钢300mm*200mm*100mm | [5 empty] | 个 | 1 |  |  |  | 200 | 200
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.96 | - | 200
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 31 页 共 34 页
项目编码 |  | 030608001003 |  | 项目名称 |  |  | 工业计算机柜、台设备 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-6-1 | 工业计算机系统安装 标准机柜 | 台 | 1 | 680.95 | 30111.07 |  | 326.36 | 171.04 | 680.95 |  | 30111.07 | 326.36 | 171.04
4-7-1 | 基础槽钢制作、安装 | m | 1.8 | 11.8 | 50.12 |  | 1.51 | 3.03 | 21.24 |  | 90.22 | 2.72 | 5.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 702.19 |  | 30201.29 | 329.08 | 176.49
技工136元/工日;普工102元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 30083.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31409.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 软橡胶板 | [5 empty] | m2 | 0.8 | 46.92 |  | 37.54
| 贸易计量系统 | [5 empty] | 套 | 1 |  |  |  | 30000 | 30000
| 基础槽(角)钢 | [5 empty] | m | 1.818 | 45.83 |  | 83.32
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 80.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 201.3 | - | 30000
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 32 页 共 34 页
项目编码 |  | 030608008003 |  | 项目名称 |  |  | 与其他系统数据传递调试 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
6-6-111 | PLC可编程逻辑控制器试验 过程I/O点(点以下) 12 | 套 | 1 | 252.82 | 5.15 |  | 125.99 | 63.51 | 252.83 |  | 5.15 | 125.99 | 63.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 252.83 |  | 5.15 | 125.99 | 63.51
技工136元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 447.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 33 页 共 34 页
项目编码 |  | 031009001004 |  | 项目名称 |  |  | 采暖工程系统调试 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM15 | 采暖工程系统调整费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 15.89 | 27.11 |  |  | 4.09 | 15.9 |  | 27.11 |  | 4.09
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.9 |  | 27.11 |  | 4.09
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 47.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 27.11 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 27.11 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 34 页 共 34 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM10 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 46.34 | 79.04 |  |  | 11.92 | 46.34 |  | 79.04 |  | 11.92
BM13 | 脚手架搭拆费(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 3.25 | 5.48 |  |  | 0.82 | 3.25 |  | 5.48 |  | 0.82
BM6 | 脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 | 67.74 | 113.16 |  |  | 17.06 | 67.74 |  | 113.16 |  | 17.06
BM4 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 | 4.85 | 8.26 |  |  | 1.24 | 4.85 |  | 8.26 |  | 1.24
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 122.18 |  | 205.94 |  | 31.04
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 359.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 205.94 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 205.94 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 2545.96
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54 | 2545.96
二 |  | 其他措施项目费 |  |  |  | 37.75
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 8.39
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 8.39
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 7.69
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 7.69
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08 | 5.59
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计 | [5 empty] | 2583.71
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 | [5 empty] | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 补充主材004@1 | 贸易计量系统 | 套 | 3 |  |  | 30000 | 90000
2 | Z00068@1 | 针型阀DN10 | 个 | 18.18 |  |  | 22 | 399.96
3 | Z00338@2 | 仪表防护箱304不锈钢300mm*200mm*100mm | 个 | 3 |  |  | 200 | 600
4 | Z00705@2 | 玻璃棉20mm | m3 | 0.4635 |  |  | 370 | 171.5
5 | 补充主材001@1 | 压力变送器 0-1.6MPa | 台 | 6 |  |  | 1316.02 | 7896.12
6 | 补充主材002@1 | 热电阻A级 PT100 | 支 | 6 |  |  | 95.58 | 573.48
7 | Z00070@2 | 电磁流量计DN200 PN16 | 个 | 2 |  |  | 15000 | 30000
8 | Z00070@1 | 电磁流量计DN150 PN16 | 个 | 4 |  |  | 10000 | 40000
合计 | [7 empty] | 169641.06
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  |  | 标段：牡丹江医学院-取暖供热热计量趸售设备改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 |  |  |  |  | 2358.51
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 |  | 1973.13 |  |  | 1973.13
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 7707.52 |  | 16 | 1233.2
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 7707.52 |  | 7.5 | 578.06
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 7707.52 |  | 0.5 | 38.54
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 7707.52 |  | 1 | 77.08
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 7707.52 |  | 0.6 | 46.25
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  | 7707.52 |  | 5 | 385.38
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  | 195177.03 |  | 9 | 17565.93
合 计 | [6 empty] | 19924.44
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13