机关办公楼、五公寓、音乐楼、大学生活动中心

更换楼内散热器工程清单

- 机关办公楼更换楼内散热器：

- 拆除量：

- 1、一层拆除16组铸铁散热器，尺寸为1.9米*0.6米；拆除1组铸铁散热器，尺寸为1.7米*0.6米；拆除2组铸铁散热器，尺寸为1.4米*0.6米；拆除2组铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.6米；

- 2、二层拆除8组铸铁散热器，尺寸为1.4米*0.6米；拆除6组铸铁散热器，尺寸为1.7米*0.6米；拆除6组铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.6米；

- 3、三层拆除9组铸铁散热器，尺寸为1.9米*0.6米；拆除4组铸铁散热器，尺寸为1.4米*0.6米；拆除4组铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.6米；

- 4、四层拆除9组铸铁散热器，尺寸为1.9米*0.6米；拆除5组铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.6米；拆除2组铸铁散热器，尺寸为1.7米*0.6米；

- 5、拆除轻钢龙骨细木工板暖气盒子三个，尺寸为1m*0.3m*1m的1个、尺寸为4m*0.3m*1m的2个。

- 安装量：

- 1、一层安装钢制装饰暖气片，每组25柱的16组、每组20柱的 1组、每组18柱的2组、每组16柱的2组。

- 2、二层安装钢制装饰暖气片，每组18柱的8组、每组20柱的6组、每组16柱的2组。

- 3、三层安装钢制装饰暖气片，每组25柱的9组、每组18柱的4组、每组16柱的4组。

- 4、四层安装钢制装饰暖气片，每组25柱的9组、每组20柱的2组、每组16柱的5组。

- 5、制作轻钢龙骨2cm厚细木工板（带木纹装饰面）暖气盒子三个，尺寸为1m*0.3m*1m的1个、尺寸为4m*0.3m*1m的2个。

- 6、以上每组散热器需购买并安装2个1寸钢制闸阀、2个1寸PPR外牙活接、4个1寸45度PPR弯头、2个1寸PPR三通、2米1寸PPR管。

- 钢制散热器参数：

- 每柱高度600mm，宽度75mm,白色装饰片。

二、五公寓更换楼内散热器：

（一）拆除量：

- 1、一层拆除铸铁散热器，尺寸为1.6米*0.57米的38组、尺寸为1.2米*0.57米的6组；

- 2、二层拆除40组铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.57米；

- 3、三层拆除40组铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.57米；

- （二）安装量：

- 1、一层安装38组压铸铝散热器，每组20柱；安装6组压铸铝散热器，每组15柱；

- 2、二层安装40组压铸铝散热器，每组15柱；

- 3、三层安装40组压铸铝散热器，每组15柱；

- 4、以上每组散热器需购买并安装2个1寸钢制闸阀、2个1寸PPR外牙活接、4个1寸45度PPR弯头、2个1寸PPR三通、2米1寸PPR管。

- （三）压铸铝散热器参数：

- YL(B)-85-600-1.0,中心距：600mm，标准散热量118W/片 T=44.5摄氏度，承压1.0MPa，高度666mm，厚度80mm，宽度85mm。

- 音乐楼更换楼内散热器：

- 拆除量

- 1、一层拆除铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.6米2组、尺寸为1.6米*0.6米43组、尺寸为0.8米*0.6米2组；

- 2、二层拆除铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.6米12组、尺寸为1.6米*0.6米46组；

- 3、三层拆除铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.6米12组、尺寸为1.6米*0.6米46组；

- 4、四层拆除铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.6米12组、尺寸为1.6米*0.6米46组；

- 5、五层拆除铸铁散热器，尺寸为1.2米*0.6米16组、尺寸为1.6米*0.6米4组；

- 安装量

- 1、一层安装压铸铝散热器，15柱的2组、20柱的43组、10柱的2组；

- 2、二层安装压铸铝散热器，15柱的12组、20柱的46组；

- 3、三层安装压铸铝散热器，15柱的12组、20柱的46组；

- 4、四层安装压铸铝散热器，15柱的12组、20柱的46组；

- 5、五层安装压铸铝散热器，15柱的16组、20柱的4组；

- 6、以上每组散热器需购买并安装2个1寸钢制闸阀、2个1寸PPR外牙活接、4个1寸45度PPR弯头、2个1寸PPR三通、2米1寸PPR管。

- （三）压铸铝散热器参数：

- YL(B)-85-600-1.0,中心距：600mm，标准散热量118W/片 T=44.5摄氏度，承压1.0MPa，高度666mm，厚度80mm，宽度85mm。

- 大学生活动中心更换楼内散热器：

- 拆除量：

- 1、一层拆除铸铁散热器，尺寸为1.06米*0.6米5组、尺寸为1.5米*0.6米1组、尺寸为2.5米*0.6米1组、尺寸为1.3米*0.6米7组、尺寸为0.9米*0.6米20组、尺寸为1.65米*0.6米14组。

- 2、二层拆除铸铁散热器，尺寸为1.3米*0.6米7组、尺寸为1.06米*0.6米24组、尺寸为1.5米*0.6米1组、尺寸为0.9米*0.6米1组、尺寸为1.2米*0.6米14组、尺寸为0.78米*0.6米2组。

- 3、三层拆除铸铁散热器，尺寸为1.06米*0.6米8组、尺寸为1.3米*0.6米3组、尺寸为1.65米*0.6米1组、尺寸为0.78米*0.6米3组、尺寸为1.5米*0.6米9组、尺寸为0.68米*0.6米2组。

- 4、四层拆除铸铁散热器，尺寸为1.06米*0.6米12组、尺寸为1.3米*0.6米28组、尺寸为0.78米*0.6米1组、尺寸为1.5米*0.6米2组、尺寸为0.68米*0.6米2组、尺寸为1.65米*0.6米2组。

- 安装量：

- 1、一层安装钢制装饰暖气片，每组14柱的5组、每组20柱的1组、每组33柱的1组、每组17柱的7粗、每组12柱的20组、每组22柱的14组。

- 2、二层安装钢制装饰暖气片，每组14柱的24组、每组17柱的7组、每组20柱的1组、每组12柱的1粗、每组16柱的14组、每组10柱的2组。

- 3、三层安装钢制装饰暖气片，每组14柱的8组、每组17柱的3组、每组22柱的1组、每组10柱的3粗、每组20柱的9组、每组9柱的2组。

- 4、以上每组散热器需购买并安装2个1寸钢制闸阀、2个1寸PPR外牙活接、4个1寸45度PPR弯头、2个1寸PPR三通、2米1寸PPR管。

- （三）钢制散热器参数：

- 每柱高度600mm，宽度75mm,白色装饰片。