## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1. 名称: LED医用备用灯¦1200*300 2. 型号: 1200*300 |  | 套 | 11
2 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1. 名称: LED医用灯¦1200*300 2. 型号: 1200*300 |  | 套 | 23
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称: 防水灯 2. 型号: 220V 36W 3. 类型: 普通灯 |  | 套 | 2
4 | 030404033001 | 风扇 | 1. 名称: 排风扇 2. 型号: 220V 36W |  | 台 | 2
5 | 030412006003 | 医疗专用灯 | 1. 名称: 手术室门灯 2. 型号: 220V 36W |  | 套 | 4
6 | 030412006005 | 医疗专用灯 | 1. 名称: 手术室灯 2. 型号: 220V 36W |  | 套 | 4
7 | 030412006004 | 医疗专用灯 | 1. 名称: 手术室专用LED净化灯 2. 型号: 1200*300 |  | 套 | 40
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3米 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3米 |  | 个 | 9
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3米 |  | 个 | 1
11 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称: 地插座 2. 规格: 250V/10A |  | 个 | 6
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:¦250V/10A 3.安装方式:底边距地0.5米 |  | 个 | 6
13 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:拖布池插座 2.规格:¦250V/10A 3.安装方式:拖布池插座设置在设备夹层,安装高度有工艺厂家确定 |  | 个 | 3
14 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:¦250V/10A 3.安装方式:底边距地0.5米 |  | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:SSAL-ZAL 2.型号:PC级 160A-4PR-X(消谐治理装置 ELECON-HPD1000) 3.规格:按实际订货尺寸 4.接线端子材质、规格:见图纸系统图 5.端子板外部接线材质、规格:见图纸系统图 |  | 台 | 1
16 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:SSAL-FF 2.规格:按实际订货尺寸 3.接线端子材质、规格:见图纸系统图 4.端子板外部接线材质、规格:见图纸系统图 |  | 台 | 1
17 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:SSAL-OR1、SSAL-OR2、SSAL-OR3、SSAL-OR4 2.型号:详见系统图 3.规格:按实际订货尺寸 4.接线端子材质、规格:见图纸系统图 5.端子板外部接线材质、规格:见图纸系统图 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:UPS（含蓄电池等成套设备） 2.型号:80KVA(180min) 3.规格:UPS输出端应内配隔离变压器 4.基础型钢形式、规格:详见图纸 5.接线端子材质、规格:详见图纸 6.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 7.小母线材质、规格:详见图纸 8.屏边规格:详见图纸 |  | 台 | 1
19 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:墙壁插座箱 2.规格:详见图纸 |  | 台 | 12
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架(含支吊架安装） 2.规格:100*50 3.材质:钢制桥架 |  | m | 4.69
21 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架(含支吊架安装） 2.规格:100*75 3.材质:钢制桥架 |  | m | 82.76
22 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架(含支吊架安装） 2.规格:200*100 3.材质:钢制桥架 |  | m | 35.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管(墙内及天棚内） 2.材质:JDG 3.规格:15 |  | m | 353.92
24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 |  | m | 198.75
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 |  | m | 111.35
26 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 |  | m | 2.41
27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜 |  | m | 1079.67
28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm² |  | m | 1367.5
29 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*70+1*35 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 8.26
31 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 38.29
32 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*70+1*35 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:桥架内 5.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 70.82
33 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:桥架内 5.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 19.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:桥架内 5.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 30.27
35 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端头 2.规格:WDZ-YJE-4*70+1*35 |  | 个 | 4
36 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端头 2.规格:WDZ-YJE-5*10 |  | 个 | 2
37 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端头 2.规格:WDZ-YJE-5*16 |  | 个 | 8
38 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称: 接地母线-1 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4 |  | m | 44.43
39 | 030409002002 | 接地母线 | 1. 名称: 接地母线-2 2. 材质: 铜塑线 3. 规格: WDZA-BYJ-1*16 |  | m | 693.63
40 | 030409002003 | 接地母线 | 1. 名称: 接地母线-3 2. 材质: 铜塑线 3. 规格: BV-25 SC20 |  | m | 11.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: 局部等电位箱 2. 材质: 铜排 3. 规格: 160*75*45 |  | 台 | 6
42 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM |  | 个 | 82
43 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称: 开关盒 2. 规格: 86MM*86MM |  | 个 | 73
44 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1
45 | 030414011001 | 接地装置 |  |  | 系统 | 1
46 | 030414007001 | 不间断电源 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 | [5 empty] | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目——手术室电气工程 |  |  | 标段：佳木斯大学第一附属医院第二病区手术室及相关区域改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13