## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 电气工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电气工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 电气工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:ZR-BVR 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜质 5.使用部位：互感器配线 |  | m | 3000
2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:阻燃多股铜芯线 2.型号:ZR-RVV 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜质 |  | m | 1300
3 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:485信号线 2.规格:ZR-RS485P |  | m | 1500
4 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网络通信线 2.规格:六类网线 |  | m | 1300
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管敷设 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 |  | m | 3000
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:100*100 3.材质:钢质 |  | m | 84
7 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊架制作安装 2.规格型号:Φ8通丝吊筋 |  | kg | 632
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030602001001 | 电表 | 1.名称:多功能三相四线电表 2.技术规格：1）可测参数：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能等； 2）测量精度：电压0.1级、电流0.1级、有功功率0.2级、无功功率1.0级、功率因数0.2级、有功电度1级； 3）采用国家或国际标准通信协议，具有数据远传功能，至少应具有RS-485标准串行电气接口，采用MODBUS标准开放协议或符合《多功能电能表通信规约》中的有关规定； 4）波特率：600bps/1200bps/2400bps/4800bps/9600bps 5）电源：85-265V AC/DC； 6）显示功能：具有LED或LCD面板显示功能； 7）产品须符合相关中国电力行业标准； 8）工作湿度：－1%～95%RH； 9）工作温度： -25℃～70℃； 10）功耗：≤3 |  | 个 | 137
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
W
9 | 030402008003 | 互感器 | 1.名称：互感器 2.型号：1000/5 |  | 台 | 27
10 | 030402008002 | 互感器 | 1.名称：互感器 2.型号：200/5 |  | 台 | 384
11 | 031003013001 | 远传水表 | 1.名称：远传水表 2.技术规格：外供电DC8-36V 本地显示 25管径、铜质 传输协议：至少1路MODBUS输出 测量周期：500ms 最大流速：12m/s |  | 块 | 172
12 | 031003014001 | 超声波水表 | 1.名称：超声波水表及外夹式传感器 2.技术规格：外供电DC8-36V LCD本地显示 外夹式传感器 温度范围：4℃ ～ 95℃ 温差范围：3℃ ～ 75℃ 传输协议：至少1路MODBUS输出 测量周期：500ms 最大流速：12m/s |  | 组 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 03B001 | 水控执行器 | 1.名称:水控执行器 2.技术规格:外供电DC8-36V 3.温度范围:4℃ ～ 95℃ 4.温差范围:3℃ ～ 75℃ 5.传输协议:1路MODBUS输出 6.测量周期:500ms 7.最大流速:12m/s |  | 组 | 172
14 | 03B002 | 网络远控IO | 1.名称:网络远传IO 2.技术规格:外供电DC8-36V 3.1路网络IO接口 4.传输协议:至少1路MODBUS输出 5.测量周期:1000ms 6.最大速度:1次/0.5s |  | 组 | 172
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030402008001 | 采集器 | 1.名称：总线型采集器 2.技术规格：接口数量：拥有EIA-485通讯接口；一个及以上10/100 Base-T 4G以太网接口。 接口性能：支持ADDC自动数据流控；每个EIA-485通讯波特率独立可配，最高支持921.6kbps传输速度。 抗干扰能力：具有2500V高速光电隔离和2000W 浪涌防雷ESD保护。 支持ARP、ICMP、IP、TCP、UDP等网络通讯协议。 具备子网穿透功能。支持域名服务器解析。支持网络对时。 支持多服务器自动数据上传。能同时向多个服务器自动发送数据，传输间隔为1分钟到1天自由配置。支持传输数据加密。支持断点续传，实时检测网络状态，网络中断时自动保存数据，网络恢复数据自动上传。具有透传功 |  | 台 | 83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 080902003001 | 采集器电源模块 | 1.名称：采集器电源模块 2.技术规格：外壳需要采用ABS+PC材质，输出直流12V |  | 台 | 83
17 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：空配电箱体 2.规格:专用订制表箱，要求与现场安装环境尺寸相匹配，表箱材料厚度不小于1mm,表箱内要求安装35mm导轨，安装接地线，表箱要求加锁 3.安装方式:挂式安装 |  | 台 | 9
18 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:H3C 8300R |  | 台 | 9
19 | 03B006 | 表具调试 | 1.水电表具与数据采集器协议配置调试，建筑IP地址编码，写入系统程序抄表采集系统 数据集中器调试 |  | 个 | 318
分部小计
措施项目
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:ZR-BVR 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜质 5.使用部位：互感器配线 |  | m | 3000
2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:阻燃多股铜芯线 2.型号:ZR-RVV 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜质 |  | m | 1300
3 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:485信号线 2.规格:ZR-RS485P |  | m | 1500
4 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网络通信线 2.规格:六类网线 |  | m | 1300
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管敷设 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 |  | m | 3000
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:100*100 3.材质:钢质 |  | m | 84
7 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊架制作安装 2.规格型号:Φ8通丝吊筋 |  | kg | 632
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030602001001 | 电表 | 1.名称:多功能三相四线电表 2.技术规格：1）可测参数：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能等； 2）测量精度：电压0.1级、电流0.1级、有功功率0.2级、无功功率1.0级、功率因数0.2级、有功电度1级； 3）采用国家或国际标准通信协议，具有数据远传功能，至少应具有RS-485标准串行电气接口，采用MODBUS标准开放协议或符合《多功能电能表通信规约》中的有关规定； 4）波特率：600bps/1200bps/2400bps/4800bps/9600bps 5）电源：85-265V AC/DC； 6）显示功能：具有LED或LCD面板显示功能； 7）产品须符合相关中国电力行业标准； 8）工作湿度：－1%～95%RH； 9）工作温度： -25℃～70℃； 10）功耗：≤3 |  | 个 | 137
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
W
9 | 030402008003 | 互感器 | 1.名称：互感器 2.型号：1000/5 |  | 台 | 27
10 | 030402008002 | 互感器 | 1.名称：互感器 2.型号：200/5 |  | 台 | 384
11 | 031003013001 | 远传水表 | 1.名称：远传水表 2.技术规格：外供电DC8-36V 本地显示 25管径、铜质 传输协议：至少1路MODBUS输出 测量周期：500ms 最大流速：12m/s |  | 块 | 172
12 | 031003014001 | 超声波水表 | 1.名称：超声波水表及外夹式传感器 2.技术规格：外供电DC8-36V LCD本地显示 外夹式传感器 温度范围：4℃ ～ 95℃ 温差范围：3℃ ～ 75℃ 传输协议：至少1路MODBUS输出 测量周期：500ms 最大流速：12m/s |  | 组 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 03B001 | 水控执行器 | 1.名称:水控执行器 2.技术规格:外供电DC8-36V 3.温度范围:4℃ ～ 95℃ 4.温差范围:3℃ ～ 75℃ 5.传输协议:1路MODBUS输出 6.测量周期:500ms 7.最大流速:12m/s |  | 组 | 172
14 | 03B002 | 网络远控IO | 1.名称:网络远传IO 2.技术规格:外供电DC8-36V 3.1路网络IO接口 4.传输协议:至少1路MODBUS输出 5.测量周期:1000ms 6.最大速度:1次/0.5s |  | 组 | 172
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030402008001 | 采集器 | 1.名称：总线型采集器 2.技术规格：接口数量：拥有EIA-485通讯接口；一个及以上10/100 Base-T 4G以太网接口。 接口性能：支持ADDC自动数据流控；每个EIA-485通讯波特率独立可配，最高支持921.6kbps传输速度。 抗干扰能力：具有2500V高速光电隔离和2000W 浪涌防雷ESD保护。 支持ARP、ICMP、IP、TCP、UDP等网络通讯协议。 具备子网穿透功能。支持域名服务器解析。支持网络对时。 支持多服务器自动数据上传。能同时向多个服务器自动发送数据，传输间隔为1分钟到1天自由配置。支持传输数据加密。支持断点续传，实时检测网络状态，网络中断时自动保存数据，网络恢复数据自动上传。具有透传功 |  | 台 | 83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 080902003001 | 采集器电源模块 | 1.名称：采集器电源模块 2.技术规格：外壳需要采用ABS+PC材质，输出直流12V |  | 台 | 83
17 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：空配电箱体 2.规格:专用订制表箱，要求与现场安装环境尺寸相匹配，表箱材料厚度不小于1mm,表箱内要求安装35mm导轨，安装接地线，表箱要求加锁 3.安装方式:挂式安装 |  | 台 | 9
18 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:H3C 8300R |  | 台 | 9
19 | 03B006 | 表具调试 | 1.水电表具与数据采集器协议配置调试，建筑IP地址编码，写入系统程序抄表采集系统 数据集中器调试 |  | 个 | 318
分部小计
单价措施项目费
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：省政府办公区能耗计量改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22