## Sheet1
附件一：医大六院后勤维修材料计划清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 | 单价（元）
1 | 铜丝扣闸阀 | DN25 |  | 56.4
2 | 铜丝扣闸阀 | DN20 |  | 47.52
3 | 镀锌变径 | DN40*20 |  | 6.168
4 | 镀锌丝扣六角 | DN40 |  | 5.28
5 | 胶管 | 1寸 |  | 9.36
6 | 长丝 | DN25 | 带根母 | 6.72
7 | 长丝 | DN20 | 带根母 | 6.24
8 | 手盆下水线翻板 |  |  | 22.8
9 | 龙头 | 单孔 |  | 43.2
10 | 龙头过滤网 |  |  | 6.6
11 | 不锈钢卡箍 | DN25 |  | 4.356
12 | 不锈钢卡箍 | DN32 |  | 6.54
13 | 不锈钢卡箍 | DN40 |  | 7.2
14 | 不锈钢卡箍 | DN50 |  | 8.4
15 | 不锈钢卡箍 | DN75 |  | 10.8
16 | 不锈钢卡箍 | DN100 |  | 13.2
17 | 不锈钢卡箍 | DN150 |  | 23.52
18 | 不锈钢卡箍 | DN125 |  | 21.6
19 | 法兰金属垫 | DN100 |  | 15
20 | 法兰金属垫 | DN80 |  | 11.76
21 | 法兰金属垫 | DN70 |  | 9.84
22 | 法兰金属垫 | DN50 |  | 7.56
23 | 法兰金属垫 | DN40 |  | 5.76
24 | 法兰金属垫 | DN32 |  | 5.16
25 | 法兰金属垫 | DN25 |  | 3.96
26 | 生料带 |  |  | 2.28
27 | 散热器对丝 | DN40 |  | 3.6
28 | 气包垫 | DN40 |  | 1.2
29 | 白厚漆 | 5kg |  | 114
30 | 清漆 | 3kg |  | 127.8
31 | 线麻 |  |  | 32.4
32 | 丝扣管箍 | DN20 |  | 7.2
33 | 丝扣管箍 | DN25 |  | 5.76
34 | PVC排水管 | De110 |  | 28.8
35 | PVC排水管 | De75 |  | 14.4
36 | PVC排水管 | De50 |  | 9.12
37 | 90ºPVC弯头 | De110 |  | 4.32
38 | 45ºPVC弯头 | De110 |  | 3.6
39 | 90ºPVC弯头 | De75 |  | 2.4
40 | 45ºPVC弯头 | De75 |  | 3.6
41 | 90ºPVC弯头 | De50 |  | 4.8
42 | 45ºPVC弯头 | De50 |  | 4.8
43 | PVC管箍 | De110 |  | 6
44 | PVC管箍 | De75 |  | 3.6
45 | PVC管箍 | De50 |  | 2.4
46 | 90ºPVC三通 | De110 |  | 7.2
47 | 90ºPVC三通 | De75 |  | 6
48 | 90ºPVC三通 | De50 |  | 6
49 | 45ºPVC三通 | De110 |  | 7.2
50 | 45ºPVC三通 | De75 |  | 6
51 | 45ºPVC三通 | De50 |  | 6
52 | PVC检查孔 | De110 |  | 26.4
53 | PVC胶 |  |  | 36
54 | 钢丝刷 |  |  | 9.6
55 | 板刷 | 1寸 |  | 3.6
56 | 松动剂 |  |  | 43.608
57 | 割片 | Φ100 |  | 3.48
58 | 无齿锯片 | Φ400 |  | 15.6
59 | 电焊条 | J422 Φ2.5 |  | 108
60 | 电焊条 | J422 Φ3.2 |  | 108
61 | 黄油 | 500g |  | 11.88
62 | 压力表 | 耐震 1.6MPa DN15 |  | 16.8
63 | 温度表 | DN15 |  | 14.4
64 | 自喷漆 | 白色 |  | 26.4
65 | 自喷漆 | 蓝色 |  | 26.4
66 | 自喷漆 | 灰色 |  | 26.4
67 | 小喷灯 |  |  | 240
68 | 喷枪 |  |  | 21.6
69 | 角阀 | 4分 |  | 28.8
70 | 金属软管 | L=300mm |  | 18
71 | 金属软管 | L=500mm |  | 20.4
72 | 金属软管 | L=700mm |  | 27.6
73 | PPR管 | De20 |  | 6
74 | PPR管 | De25 |  | 7.2
75 | PPR管 | De32 |  | 9.6
76 | PPR管 | De40 |  | 14.4
77 | PPR管 | De50 |  | 19.2
78 | PPR管 | De63 |  | 32.28
79 | PPR弯头 90º | De20 |  | 7.2
80 | PPR弯头 45º | De20 |  | 7.2
81 | PPR弯头 90º | De25 |  | 8.4
82 | PPR弯头 45º | De25 |  | 8.4
83 | PPR弯头 90º | De32 |  | 9.6
84 | PPR弯头 45º | De32 |  | 9.6
85 | PPR弯头 90º | De40 |  | 10.8
86 | PPR弯头 90º | De50 |  | 12
87 | PPR弯头 90º | De63 |  | 12
88 | PPR弯头 90º | De20 |  | 7.2
89 | PPR管箍 | De20 |  | 9.12
90 | PPR管箍 | De25 |  | 7.2
91 | PPR管箍 | De32 |  | 6
92 | PPR管箍 | De40 |  | 9.6
93 | PPR管箍 | De50 |  | 10.8
94 | PPR管箍 | De63 |  | 12
95 | PPR三通 | De20 |  | 3.6
96 | PPR三通 | De25 |  | 3.6
97 | PPR三通 | De32 |  | 6
98 | PPR三通 | De40 |  | 8.4
99 | PPR三通 | De50 |  | 9.6
100 | PPR三通 | De63 |  | 14.4
101 | PPR中小三通 | De25-20 |  | 4.8
102 | PPR中小三通 | De32-20 |  | 6
103 | PPR中小三通 | De32-25 |  | 8.4
104 | PPR中小三通 | De40-20 |  | 9.6
105 | PPR中小三通 | De40-25 |  | 9.6
106 | PPR中小三通 | De40-32 |  | 10.8
107 | PPR中小三通 | De50-20 |  | 14.4
108 | PPR中小三通 | De50-32 |  | 16.8
109 | PPR中小三通 | De50-40 |  | 18
110 | PPR中小三通 | De63-20 |  | 21.6
111 | PPR中小三通 | De63-25 |  | 21.6
112 | PPR中小三通 | De63-32 |  | 21.6
113 | PPR中小三通 | De63-40 |  | 21.6
114 | PPR中小三通 | De63-50 |  | 21.6
115 | PPR外丝活接 | De20 |  | 19.2
116 | PPR外丝活接 | De25 |  | 21.6
117 | PPR外丝活接 | De32 |  | 26.4
118 | PPR外丝活接 | De40 |  | 31.2
119 | PPR外丝活接 | De50 |  | 31.2
120 | PPR外丝活接 | De63 |  | 37.2
121 | PPR内丝活接 | De20 |  | 19.2
122 | PPR内丝活接 | De25 |  | 21.6
123 | PPR内丝活接 | De32 |  | 26.4
124 | PPR内丝活接 | De40 |  | 31.2
125 | PPR内丝活接 | De50 |  | 31.2
126 | PPR内丝活接 | De63 |  | 37.2
127 | PPR外丝直接 | De20 |  | 14.4
128 | PPR内丝直接 | De20 |  | 14.4
129 | PPR外丝直接 | De25 |  | 16.8
130 | PPR内丝直接 | De25 |  | 16.8
131 | PPR外丝直接 | De32 |  | 21.6
132 | PPR内丝直接 | De32 |  | 21.6
133 | PPR外丝直接 | De40 |  | 24
134 | PPR内丝直接 | De40 |  | 24
135 | 五孔插座 | 86型 |  | 7.2
136 | 白面板 | 86型 |  | 3.6
137 | 单联开关 | 86型 |  | 16.8
138 | 双联开关 | 86型 |  | 16.8
139 | 三联开关 | 86型 |  | 19.2
140 | 单联双控开关 | 86型 |  | 21.6
141 | 双联双控开关 | 86型 |  | 21.6
142 | 三联双控开关 | 86型 |  | 21.6
143 | 空气开关 | C16A(2P) |  | 75.6
144 | 空气开关 | C20A(2P) |  | 78
145 | 漏电保护开关 | C20A(2P) |  | 144
146 | T8日光灯管 | T8--18W双端 | 车库、库房、各楼宇负一层、设备间 | 18
147 | LED声控灯 | 11W直径300mm | 声控、人体感应、消防应急灯 | 110.4
148 | 嵌入式筒灯 | LED3.5寸 | 住院处公共区域 | 63.6
149 | 嵌入式筒灯 | LED4寸 | 门诊公共区域 | 64.8
150 | 格栅灯 | 600*600 |  | 108
151 | 防眩日光灯 | 1200*300 | 石膏板棚使用 | 105.6
152 | 防眩日光灯 | 1200*300 | 岩棉板棚使用 | 117.6
153 | 防眩日光灯 | 600*600 | 石膏板棚使用 | 96
154 | 防眩日光灯 | 600*600 | 岩棉板棚使用 | 108
155 | 普通吸顶灯 | 11W直径300mm | 个别库房及垃圾间 | 108
156 | T5一体灯 | LED18W | 住院处护士站灯带 | 152.4
157 | 扣板灯 | 28W白光300*300 | 住院处卫生间 | 96
158 | 扣板灯 | 55W白光600*600 | 门诊卫生间 | 132
159 | 换气扇 | 14寸34*34 | 卫生间300*300扣板棚使用 | 204
160 | 换气扇 | 10寸30*30 | 卫生间600*600扣板棚使用 | 192
161 | 换气扇 | 8寸24*24 | 卫生间300*300扣板棚使用 | 144
162 | 劳士明装安全出口 | 5W | 340*150 | 36
163 | 劳士嵌入式安全出口 | 5W | 外径360*180 内径315*135 | 64.8
164 | 劳士嵌入式安全指示（左） | 5W | 外径360*180 内径315*135 | 64.8
165 | 劳士嵌入式安全指示（右） | 5W | 外径360*180 内径315*135 | 64.8
166 | 劳士嵌入式安全指示 （左右） | 5W | 外径360*180 内径315*135 | 64.8
167 | 金卤灯 | 4寸 | 门诊高空照明 | 252
168 | 无障碍报警器 |  | 无障碍卫生间 | 324
169 | 节能灯 | 大口LED8W | 设备机房、墙壁灯 | 62.4
170 | 机螺丝 | M4*3 | 铁质86暗盒使用 | 15.6
171 | 机螺丝 | M4*5 | 铁质86暗盒使用 | 16.8
172 | 自攻螺丝 | 长3CM |  | 12.72
173 | 自攻螺丝 | 长5CM |  | 12.72
174 | 绝缘胶带 |  |  | 4.8
175 | BV线 | 2.5平方 黄色 |  | 3.552
176 | BV线 | 2.5平方 绿色 |  | 3.552
177 | BV线 | 2.5平方 红色 |  | 3.552
178 | BV线 | 2.5平方 蓝色 |  | 3.552
179 | BV线 | 2.5平方 双色 |  | 3.552
180 | BV线 | 4平方 黄色 |  | 5.568
181 | BV线 | 4平方 绿色 |  | 5.568
182 | BV线 | 4平方 红色 |  | 5.568
183 | BV线 | 4平方 蓝色 |  | 5.568
184 | BV线 | 4平方 双色 |  | 5.568
185 | BV线 | 2平方 |  | 3.552
186 | BV线 | 4平方 |  | 5.568
187 | 线管U型卡子 | 6分 |  | 4.8
188 | 金属穿线管 | 6分 |  | 9.864
189 | 金属穿线管箍 | 6分 |  | 4.8
190 | 金属穿线管弯头 | 6分 |  | 6
191 | 金属穿线管盒接头 | 6分 |  | 7.2
192 | 明装86盒 |  |  | 6
193 | 86穿线盒盖板 | 白色 |  | 3.6
194 | 风机盘管控制面板 |  |  | 96
195 | 不锈钢蛇皮管 | 6分 |  | 26.4
196 | 不锈钢蛇皮管接头 | 6分 |  | 14.4
197 | 金属线槽 | 2cm*4cm |  | 9.504
198 | 塑料线槽 | 2cm*4cm |  | 7.368
199 | 双面胶 | 3M 宽：2厘米 |  | 4.8
200 | 穿线钢丝 | Φ1.5mm |  | 11.76
201 | 金属轨道 |  |  | 40.32
202 | 瓷砖 | 600*600 |  | 26.4
203 | 执手 |  |  | 38.4
204 | 水泥 | C25 |  | 48
205 | 干电池 | 5号 |  | 3.6
206 | 理石胶 | 1kg |  | 66
207 | 不锈钢角码 | L=3.5cm |  | 9.6
208 | 堵漏宝 | 500g |  | 28.8
209 | 车内胎 |  |  | 216
210 | 大便器脚踏阀 |  |  | 62.4
211 | 绑扎带 | 长：30cm |  | 10.2
212 | 门锁 |  |  | 50.4
213 | 门锁 |  |  | 79.2
214 | 玻璃胶 | 中性透明 |  | 42
215 | 玻璃胶 | 灰色 |  | 42
216 | 玻璃胶 | 瓷白 |  | 42
217 | 结构胶 | 灰色 |  | 20.4
218 | 结构胶 | 白色 |  | 20.4
219 | 中砂 | 50kg |  | 66
220 | 蹲便器排污口密封圈 | 4寸 |  | 26.4
221 | 十字头燕尾钉 | 0.3*3cm |  | 44.4
222 | 立式排污泵 | 扬程：22米 流量：15m3/h 功率：2.2KW 电压：380V | 带20米防水线 | 3348
223 | 内裤铜线软管 | DN50 |  | 26.4
224 | 管卡（喉箍） | DN50 |  | 21.6
225 | 管卡（喉箍） | DN70 |  | 26.4
226 | 线轴 | 2.5平方 三芯 |  | 26.4
227 | 水龙带 | 尺寸与水泵接口相同 |  | 56.4
228 | 粽绳 | Φ5mm |  | 22.8
229 | 粽绳 | Φ10mm |  | 26.4
230 | 安全带 | 背带式 |  | 142.8
231 | 金刚砂百洁布 | 不锈钢抛光 |  | 26.4
232 | 自动排气阀 | 中权牌 | 方形 | 234
233 | 自动排气阀 | 中权牌 | 圆形 | 330
234 | 橡塑板 | 2米*2米 厚度：4cm |  | 51.6
235 | 橡塑胶 | 8kg |  | 102
236 | 塑料布 | 宽：2米 |  | 14.16
237 | 塑料板 | 宽：1.5米 |  | 15.6
238 | 木方 | 2cm*4cm |  | 8.4
239 | 石膏板 |  |  | 33.6
240 | 白色墙漆 | 5公斤 |  | 74.4
241 | 腻子粉 | 5公斤 |  | 31.2
242 | 焊条 | 2.5 |  | 132
243 | 焊条 | 3.2 |  | 192
244 | 金属绑线 |  |  | 9.36
245 | 镀锌丝扣六角 | DN50 |  | 31.2
246 | 镀锌丝扣六角 | DN32 |  | 16.8
247 | 镀锌丝扣六角 | DN25 |  | 15.6
248 | 镀锌丝扣六角 | DN20 |  | 8.4
249 | 镀锌通扣管箍 | DN40 |  | 14.4
250 | 镀锌通扣管箍 | DN32 |  | 12
251 | 镀锌通扣管箍 | DN25 |  | 9.6
252 | 镀锌通扣管箍 | DN20 |  | 9.6
253 | 三通调节阀 | DN25 |  | 79.2
254 | 三通调节阀 | DN20 |  | 70.8
255 | 汽包跑封堵 | 反口 |  | 26.4
256 | 汽包跑封堵 | 正扣 |  | 26.4
257 | 暖气铜小炮风 | 全铜1分 |  | 103.2
258 | 汽包堵 | 反扣 |  | 5.4
259 | 汽包堵 | 正扣 |  | 5.4
260 | 汽包补芯 | DN20正扣 |  | 4.8
261 | 汽包补芯 | DN25正扣 |  | 6
262 | 汽包补芯 | DN20反扣 |  | 4.8
263 | 汽包补芯 | DN25反扣 |  | 6
264 | 热镀锌钢管 | DN25 |  | 31.2
265 | 热镀锌钢管 | DN20 |  | 26.4
266 | 地热分水器 | DN25-7路 |  | 336
267 | 球阀Y形过滤器 | DN25 |  | 82.8
268 | 温控调节阀 | DN25 |  | 252
269 | 铜止回阀 | DN15 |  | 39.6
270 | 铜止回阀 | DN20 |  | 50.4
271 | 镀锌活接 | DN50 | 配垫 | 18
272 | 镀锌活接 | DN40 | 配垫 | 10.8
273 | 镀锌活接 | DN32 | 配垫 | 9.6
274 | 镀锌活接 | DN25 | 配垫 | 9.6
275 | 镀锌活接 | DN20 | 配垫 | 9.6
276 | 镀锌活接 | DN15 | 配垫 | 9.6
277 | 镀锌活接垫 | DN32 |  | 9.864
278 | 镀锌活接垫 | DN25 |  | 9.12
279 | 镀锌活接垫 | DN20 |  | 8.676
280 | 镀锌活接垫 | DN15 |  | 6.96
281 | 镀锌螺栓、螺母 | M18*120 | 全扣 | 12
282 | 镀锌螺栓、螺母 | M18*100 | 全扣 | 10.74
283 | 镀锌螺栓、螺母 | M18*70 | 全扣 | 10.14
284 | 镀锌螺栓、螺母 | M16*60 | 全扣 | 4.32
285 | 镀锌螺栓、螺母 | M16*50 | 全扣 | 3.84
286 | 镀锌螺栓、螺母 | M14*60 | 全扣 | 3.36
287 | 镀锌螺栓、螺母 | M14*50 | 全扣 | 3.12
288 | 镀锌螺栓、螺母 | M14*40 | 全扣 | 2.88
289 | 镀锌螺栓、螺母 | M12*40 | 全扣 | 1.596
290 | 镀锌螺栓、螺母 | M12*30 | 全扣 | 1.44
291 | 镀锌螺栓、螺母 | M10*40 | 全扣 | 1.08
292 | 镀锌螺栓、螺母 | M10*30 | 全扣 | 0.96
293 | 镀锌螺栓、螺母 | M8*30 | 全扣 | 0.6
294 | 镀锌螺栓、螺母 | M8*25 | 全扣 | 0.6
295 | 镀锌螺栓、螺母 | M8*20 | 全扣 | 0.6
296 | 镀锌螺栓、螺母 | M6*30 | 全扣 | 0.6
297 | 镀锌螺栓、螺母 | M6*20 | 全扣 | 0.6
298 | 镀锌螺栓、螺母 | M4*30 | 全扣 | 0.6
299 | 耐候胶 | 灰色 |  | 34.56
300 | 免钉胶 | 瓷白 |  | 34.56
301 | 空气开关 | 1P-10A |  | 20.4
302 | 空气开关 | 1P-16A |  | 21.6
303 | 空气开关 | 1P-25A |  | 21.6
304 | 空气开关 | 3P-16A |  | 43.2
305 | 空气开关 | 3P-25A |  | 55.2
306 | 空气开关 | 3P-32A |  | 55.2
307 | 空气开关 | 3P-40A |  | 70.8
308 | 空气开关 | 3P-50A |  | 73.2
309 | 空气开关 | 3P-63A |  | 73.2
310 | 空气开关 | 3P-80A |  | 133.2
311 | 空气开关 | 3P-100A |  | 192
312 | 空气开关 | 3P-125A |  | 228
313 | 按钮开关 | 红色 |  | 8.4
314 | 按钮开关 | 绿色 |  | 8.4
315 | 镀锌铁丝 | 14# |  | 20.4
316 | 镀锌角钢 | ∠30*30 |  | 30
317 | 镀锌角钢 | ∠40*40 |  | 45.6
318 | 消防喷淋头 | 下喷 |  | 12
319 | 镀锌丝扣弯头 | DN40 |  | 9.6
320 | 镀锌丝扣弯头 | DN32 |  | 8.4
321 | 镀锌丝扣弯头 | DN25 |  | 6
322 | 镀锌丝扣弯头 | DN20 |  | 6
323 | 镀锌丝扣三通 | DN25 |  | 18
324 | 镀锌丝扣三通 | DN20 |  | 15.6
325 | 表弯 | DN15 |  | 26.4
326 | 旋塞阀 | DN15 |  | 102
327 | 铜闸阀 | DN15 |  | 20.4
328 | 镀锌六角短丝 | DN15 |  | 14.4
329 | 镀锌管箍 | DN15 | 通扣 | 26.4
330 | 镀锌变径管箍 | DN20-15 |  | 7.2
331 | 镀锌变径管箍 | DN25-15 |  | 7.2
332 | 镀锌变径管箍 | DN25-20 |  | 7.2
333 | 镀锌变径管箍 | DN32-20 |  | 7.2
334 | 镀锌变径管箍 | DN32-25 |  | 7.2
335 | 红胶板 | 5mm厚 |  | 36
336 | 红胶板 | 3mm厚 |  | 57.6
337 | 钢钉 | 30mm |  | 10.8
338 | 尼龙塑料胀塞 | 6*40mm |  | 16.8
339 | 尼龙塑料胀塞 | 6*50mm |  | 13.2
340 | 尼龙塑料胀塞 | 8*40mm |  | 13.2
341 | 尼龙塑料胀塞 | 8*50mm |  | 14.4
342 | 铁钻头 | M2.5 |  | 6
343 | 铁钻头 | M3.0 |  | 6
344 | 铁钻头 | M3.5 |  | 6
345 | 铁钻头 | M4.0 |  | 6
346 | 铁钻头 | M4.5 |  | 8.4
347 | 铁钻头 | M5.0 |  | 8.4
348 | 铁钻头 | M5.5 |  | 8.4
349 | 铁钻头 | M6.0 |  | 8.4
350 | 铁钻头 | M6.5 |  | 8.4
351 | 铁钻头 | M8.0 |  | 13.2
352 | 铁钻头 | M8.5 |  | 13.2
353 | 铁钻头 | M9.0 |  | 13.2
354 | 铁钻头 | M9.5 |  | 15.6
355 | 铁钻头 | M10.0 |  | 15.6
356 | 铁钻头 | M10.5 |  | 15.6
357 | 铁钻头 | M12.0 |  | 15.6
358 | 铁钻头 | M12.5 |  | 18
359 | 铁钻头 | M14.0 |  | 18
360 | 铁钻头 | M14.5 |  | 18
361 | 铁钻头 | M16.0 |  | 20.4
362 | 万能钻头 | M4 |  | 18.72
363 | 万能钻头 | M5 |  | 45.6
364 | 万能钻头 | M6 |  | 44.4
365 | 万能钻头 | M8 |  | 86.4
366 | 堵漏王（宝） | 4Kg /袋 |  | 72
367 | 底漆 | 10Kg/桶 | 红色 | 189.6
368 | 稀料 | 10Kg/桶 |  | 244.8
369 | 银粉浆 | 5Kg/桶 |  | 288
370 | 灰色面漆 | 5Kg/桶 |  | 144
371 | 膨胀螺栓 | M16*120 |  | 21
372 | 膨胀螺栓 | M14*100 |  | 19.2
373 | 膨胀螺栓 | M14*80 |  | 16.8
374 | 膨胀螺栓 | M12*80 |  | 14.4
375 | 膨胀螺栓 | M12*60 |  | 14.4
376 | 膨胀螺栓 | M10*80 |  | 7.68
377 | 膨胀螺栓 | M10*60 |  | 7.2
378 | 膨胀螺栓 | M8*60 |  | 4.44
379 | 膨胀螺栓 | M8*50 |  | 4.2
380 | 编织袋 | 500*800mm |  | 24
381 | 护套线 | 3芯4mm2 |  | 480
382 | 防水线 | 3芯2.5mm2 |  | 456
383 | 透明胶布 | 大卷50mm宽 |  | 36
384 | 轻钢龙骨 | 50*40mm |  | 42
385 | 通丝镀锌丝杆 | M8*1m |  | 33.6
386 | 镀锌螺母 | M8 |  | 4.56
387 | 时间控制器 |  |  | 266.4
388 | 石墨盘根绳 | M8 |  | 12
389 | 钢丝碗刷 | 碗型100 |  | 5.4
390 | 浮球阀 | DN25 |  | 156
391 | 浮球阀 | DN20 |  | 147.6
392 | 浮球阀 | DN32 |  | 186
393 | 铜球阀 | DN50 |  | 242.4
394 | 铜球阀 | DN40 |  | 189.6
395 | 铜球阀 | DN32 |  | 174
396 | 铜球阀 | DN25 |  | 144
397 | 铜球阀 | DN20 |  | 138
398 | 铜球阀 | DN15 |  | 132
399 | 水箱有机玻璃管液位计 | DN15 |  | 48
400 | 水箱液位角阀（考克） | DN15 |  | 68.4
401 | 不锈钢气阀 | DN15 |  | 57.6
402 | 闭门器 |  |  | 108
403 | 汽包沟子 |  |  | 22.8
404 | 暖气片 | 14片/组 |  | 386.4
405 | 暖气片 | 18片/组 |  | 496.8
406 | 暖气片 | 20片/组 |  | 552
407 | 暖气片支腿 |  |  | 24
408 | 手锯锯条 |  |  | 6
409 | 发泡剂 |  |  | 42
410 | 不锈钢地漏 | DN100 |  | 102
411 | 不锈钢地漏 | DN50 |  | 45.6
412 | 转换开关 | 自锁式 两档 |  | 132
413 | 青稞纸 |  |  | 132
414 | 开铜线鼻子 | 20A |  | 15.6
415 | 开铜线鼻子 | 30A |  | 20.4
416 | 开铜线鼻子 | 40A |  | 25.2
417 | 开铜线鼻子 | 50A |  | 43.2
418 | 保护开关 | ZAR3 lr:1.25A-5A |  | 384
419 | 多功能电表 | DTSD1352 |  | 1051.2
420 | 沉头螺丝 | M10*30 | 配螺母 | 22.8
421 | 沉头螺丝 | M10*20 | 配螺母 | 20.4
422 | 沉头螺丝 | M10*10 | 配螺母 | 9.6
423 | 沉头螺丝 | M8*30 | 配螺母 | 14.4
424 | 沉头螺丝 | M8*20 | 配螺母 | 9.24
425 | 沉头螺丝 | M8*10 | 配螺母 | 8.16
426 | 沉头螺丝 | M6*30 | 配螺母 | 6.36
427 | 沉头螺丝 | M6*20 | 配螺母 | 4.44
428 | 沉头螺丝 | M6*10 | 配螺母 | 3.96
429 | 沉头螺丝 | M5*30 | 配螺母 | 5.28
430 | 沉头螺丝 | M5*20 | 配螺母 | 4.32
431 | 沉头螺丝 | M5*10 | 配螺母 | 2.4
432 | 沉头螺丝 | M4*30 | 配螺母 | 4.8
433 | 沉头螺丝 | M4*20 | 配螺母 | 2.64
434 | 沉头螺丝 | M4*10 | 配螺母 | 1.92
435 | 消防蝶阀 | DN65 | 配螺栓螺母 | 48
436 | 消防卡箍 | DN65 |  | 12
437 | 消防弯头 | DN65 | 配螺栓螺母 | 12
438 | 消防卡箍 | DN65 |  | 12
439 | 走廊地砖 | 600*600mm |  | 18
440 | 走廊地砖 | 800*800mm |  | 30
441 | 卫生间地砖 | 300*300mm |  | 9.6
442 | 卫生间墙砖 | 600*300mm |  | 13.2
443 | 门边压条 | 实样 |  | 14.4
444 | 柜门拉手 | 实样 |  | 14.4
445 | 柜门锁 | 实样 |  | 31.2
446 | 柜门合页 | 实样 |  | 12
447 | 消火栓 | DN65 |  | 46.8
448 | 消防带 | DN65 |  | 12
449 | 消防枪 | DN65 |  | 19.2
450 | 坐便器按钮 | 实样 |  | 14.4
451 | 坐便器盖 | 实样 |  | 42
452 | 坐便器 | 实样 |  | 360
453 | 洗手盆 | 实样 |  | 160
454 | 拖布池 | 实样 |  | 201.6
455 | 卫生间门拉手 | 实样 |  | 19.2
456 | 卫生间门锁 | 实样 |  | 15
457 | 卫生间挂钩 | 实样 |  | 8.16
458 | 卫生间隔断支腿 | 实样 |  | 21.6
459 | 卫生间隔断角合页 | 实样 |  | 22.8
460 | 感应水龙头 | 实样 |  | 186
461 | 拖布池水龙头 | 实样 |  | 46.8
462 | 卫生间门合页 | 实样 |  | 26.4
463 | 卫生间隔断边框 | 实样 |  | 9.6
464 | PVC管卡 | 实样 |  | 6
465 | 棚面导流孔 | 实样 |  | 38.4
466 | 棚面导流入口 | 实样 |  | 54
467 | 棚面檩条 | 实样 |  | 12
468 | 空调面板 | 实样 |  | 156
469 | 窗户合页 | 实样 |  | 90
470 | 窗户滑道 | 实样 |  | 25.2
471 | 窗户卡扣1 | 实样 |  | 24
472 | 窗户卡扣2 | 实样 |  | 24
473 | 窗户挡块 | 实样 |  | 22.8
474 | 防火卷帘控制按钮 | NLD-C |  | 282
475 | 防火门合页 | 实样 |  | 68.4
476 | 门合页 | 实样 |  | 33.6
477 | 墙面板 | 800*800mm |  | 48
478 | 墙面板密封胶 | 黑色 |  | 28.8
479 | 墙壁灯 | 实样 |  | 156
480 | 台式手盆水龙头 | 实样 |  | 84
481 | 高颈水龙头 | 实样 |  | 165.6
482 | 淋浴花洒 | 实样 |  | 267.6
483 | 病房床头灯 | 实样 |  | 84
484 | 病房呼叫器 | 实样 |  | 312
485 | 病房吸痰插孔 | 实样 |  | 264
486 | 病房氧气插孔 | 实样 |  | 264
487 | 病房氧气阀门 | 实样 |  | 42
488 | 病房漏电保护器 | 实样 |  | 82.8
489 | 病床腿轱辘 | 实样 |  | 138
490 | 病状摇把 | 实样 |  | 114
491 | 吊瓶伸缩支杆 | 实样 |  | 27
492 | 感应小便器 | 实样 |  | 270
493 | 数据线插口 | 1孔 |  | 18
494 | 数据线插口 | 2孔 |  | 21.6
495 | 数据线插口 | 3孔 |  | 26.4
496 | 卫生间排风 | 实样 |  | 147.6
497 | 开启窗把手 | 实样 |  | 34.8
498 | 密封胶 | 黄色 |  | 14.28
499 | 墙砖压条 | 实样 |  | 14.4
500 | 空调电动两通阀 | DN20 |  | 184.8
501 | 空调电动两通阀 | DN25 |  | 201.6
502 | 空调电动两通阀 | DN32 |  | 228
503 | 空调Y形过滤器 | DN20 |  | 37.2
504 | 空调Y形过滤器 | DN25 |  | 55.2
505 | 空调Y形过滤器 | DN32 |  | 75.6
506 | 空调不锈钢软管 | DN20*300mm |  | 33.6
507 | 空调不锈钢软管 | DN25*300mm |  | 43.2
508 | 空调不锈钢软管 | DN32*300mm |  | 58.8
509 | 空调不锈钢软管 | DN20*500mm |  | 19.2
510 | 空调不锈钢软管 | DN25*500mm |  | 19.8
511 | 空调不锈钢软管 | DN32*500mm |  | 32.76