## 总
序号 类别 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 招标价格（元） | 参数
1 | 同型半胱氨酸测定试剂盒 | 试剂1：2×20ml 试剂2: 1×13ml或 53ml/盒 或 R1：2×20ml R2:1×13ml | 盒 | 5482.45 | 1.用于体外定量测定人血清或血浆中的同型半胱氨酸含量。 2.线性范围：线性区间在（1.5～50.0）μmol/L，线性相关系数r应≥0.990。 3.精密度：批内变异系数（CV）不大于5%，批间相对极差应不大于10% 4.灵敏度：测定HCY浓度为10.0µmol/L的样品，吸光度变化值（△A）应≥0.0100。 5.试剂空白：A340nm的条件下检测，试剂空白吸光度应≥0.8000。
2 | 胱抑素C测定试剂盒 | 试剂1:1×50ml 试剂2:1×10ml | 盒 | 3882.65 | 1.用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中胱抑素C含量 2.线性范围（0.1~8.0）mg/L，线性相关系数r应≥0.990。 3.精密度：批内变异系数（CV）≤5%，批间变异系数（CV)≤10%。 4.灵敏度：测定胱抑素C浓度为1.0mg/L的样品，吸光度变化值在0.0150~0.0700之间。 5.试剂空白：A570nm的条件下检测，试剂空白吸光度≤ 1.0000。
3 | 铁测定试剂盒 | 试剂1：4×40ml 试剂2: 2×20ml或 试剂1：2×65ml 试剂2:1×70ml 或 试剂1：3×50ml 试剂2:1×50ml | 盒 | 471.2 | 1.用于体外定量测定人血清或血浆中的铁的含量 2.线性范围（5~180.0）μmol/L，线性相关习俗r≥0.990。 3.精密度：批内变异系数（CV）≤10%，批间相对极差应不大于10%. 4.灵敏度：测定铁浓度为35μmol/L的样品时，其吸光度变化在 0.0300~0.1000之间。试剂空白：A570nm下测定空白吸光度≤0.1000。
4 | β-羟丁酸测定试剂盒或D-3羟丁酸测定试剂盒 | 试剂1：1×60ml 试剂2: 1×20ml 或 试剂1：2×30ml 试剂2:2×10ml 或 试剂1：60ml×1 试剂2:20ml×1 | 盒 | 1222.65 | 1.用于定量测定人血清或血浆中的β-羟丁酸的含量 2.线性范围（0.2~4.5）mmol/L，线性相关系数r≥0.99。 3.精密度：批内变异系数（CV）≤5%，批间相对极差应不大于10%。 4.灵敏度：测定β-羟丁酸浓度为1mmol/L的样品时，其吸光度变化率在0.0150~0.0450。 5.试剂空白：A340nm下测定试剂空白吸光度≤0.1000。
5 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 试剂1：1×60ml 试剂2: 1×20ml或 试剂1：60ml×1 试剂2:20ml×1 | 盒 | 8815.05 | 1.用于体外定量测定人血清或血浆中的小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量。 2.线性范围（0.104~2.59）mmol/L，线性相关系数r≥0.990。 3.精密度：批内变异系数（CV）不大于10%，批间相对极差（R）应不大于10%。 4.灵敏度：测定sdLDL浓度为2.59mmol/L的样品时，吸光度变化在0.0500~0.2500。 5.试剂空白：在温度37°，波长600nm的条件下检测，试剂空白吸光度≤0.2（比色杯光径1.0cm）。