## 总
耗材（试剂）明细表
序号 类别 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 参数 | 价格（元）
1 | 幽门螺杆菌（HP）分型检测试剂盒（量子点免疫荧光法） | 50人份 | 人份 | 1、*检测技术：量子点免疫荧光法 2、样本类型：血清 3、*方法：双抗原夹心法 4、取样量：血清：80μL 5、加样量：以血清为检测样本时，垂直滴加80μL于加样孔内； 6、*反应时间：15min 7、*样本处理：无需预处理 8、最低检测限：分别将幽门螺杆菌尿素酶 Urease 抗体、细胞毒素相关蛋白 CagA 抗体和空泡细胞毒素 VacA 抗体灵敏度 参考品 1：3、1：9、1：27 稀释，稀释度为 1：3、1：9 的参考品检测为阳性，稀释度为 1：27 的参考 品检测为阴性； 9、阴性符合率：检测 3 份幽门螺杆菌阴性参考品（N1-N3），Urease 抗体、CagA 抗体和 VacA 抗体结果全部为阴性； 10、阳性符合率：检测 3 份 Urease 抗体阳性参考品（P1-P3） ，Urease 抗体结果全部为阳性； 检测 3 份 CagA 抗体阳性参考品（P4-P6） ，Urease 抗体和 CagA 抗体结果全部为阳性； 检测 3 份 VacA 抗体阳性参考品（P7-P9） ，Urease 抗体和 VacA 抗体结果全部为阳性； 11、重复性：取同一批号的检测试剂 10 人份，检测重复性参考品（R） ，检测结果应一致，Urease 抗体、CagA 抗体和 VacA 抗体结果均为阳性； 12、批间差：三批不同批次试剂盒分别检测重复性参考品（R）10 次，Urease 抗体、CagA 抗体和 VacA 抗体结果均为 阳性。 13、*储存条件及有效期：试剂盒于2~30℃保存，未开封试剂盒自生产之日起18个月内有效。 14、预期用途：本试剂盒用于体外定性检测人血清样本中的幽门螺杆菌尿素酶(Urease)抗体、细胞毒素相关蛋白 (Cytotoxin associatedgeneA，CagA)抗体和空泡细胞毒素(VacuolatingcytotoxinA，VacA)抗体。 | 不高于75元/人份