## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
非合同范围内区域零星增补工程
空调工程
1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1、排风机Q=500 M3/H |  | 台 | 1
2 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形净化风管 |  | m2 | 30
3 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、难燃B1级橡塑保温棉，25mm厚 |  | m3 | 0.75
4 | 030703007001 | 万级送风天花 | 1.形式:万级送风天花 2.规格:2700*2500*500 3.支架材质、规格:按设计要求 |  | 个 | 6 |  |  |  | 52800
气体工程
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:废弃排放硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料DN100 3.连接形式:粘接 |  | 套 | 8
6 | 031008014001 | 麻醉废气终端（德标） | 1.名称:麻醉废气终端（德标） 2.规格、型号：射流式 |  | 个 | 8 |  |  |  | 38400
7 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:铜管 3.规格:￠12 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 80
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.型号、规格：DN25 |  | 个 | 20
本页小计 | [9 empty] | 91200
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.型号、规格：DN32 |  | 个 | 2
水工程
10 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:高强度UPVC管De25 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 80
11 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管PPR管DN20 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 12
12 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管PPR管DN25 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 35
13 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料排水DN50 3.连接形式:粘接 |  | m | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水、排水、热煤体、燃气、雨水）：冷、热供回水 3.材质：镀锌钢管 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：丝接 |  | m | 107
15 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水、排水、热煤体、燃气、雨水）：冷、热供回水 3.材质：镀锌钢管 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：焊接 |  | m | 60
16 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.型号、规格：DN32 |  | 个 | 2
17 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢洗手池水龙头 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 2
分部小计
空调工程
18 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:吸顶制冷空调 2.规格:5匹 |  | 台 | 1 |  |  |  | 13500
本页小计 | [9 empty] | 13500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:铜管 3.规格:￠22 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 40
20 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:铜管 3.规格:￠12 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | m | 40
21 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、设备钢板底座 2、2400*1000*25 |  | 块 | 1
22 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1、铅屏风钢板底座 2、300*300*15 |  | 块 | 1
23 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1、设备吊顶钢架 |  | 套 | 1
24 | 030703007002 | 层流箱（含过滤器） | 1.形式:层流箱（含过滤器） 2.规格:2700*1000 3.支架材质、规格:按设计要求 |  | 个 | 1 |  |  |  | 9000
25 | 030703007003 | 层流箱（含过滤器） | 1.形式:层流箱（含过滤器） 2.规格:2700*1700 3.支架材质、规格:按设计要求 |  | 个 | 1 |  |  |  | 18800
26 | 011501003001 | 不锈钢导管柜 | 900*1700*350(1.2mm磨砂不锈钢材料) |  | 套 | 3
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计 | [9 empty] | 27800
合 计 | [9 empty] | 132500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 补充主材007@1 | 吸顶制冷空调5匹 | 台 |  |  |  | 13500
2 | Z00471@3 | 手术室专用层流箱（含过滤器）2700*1700 | 个 |  |  |  | 18800
3 | Z00843@1 | 麻醉废气终端（德标） | 个 |  |  |  | 4800
4 | Z00471@2 | 万级送风天花2700*2500*500 | 个 |  |  |  | 8800
5 | Z00471@1 | 手术室专用层流箱（含过滤器）2700*1000 | 个 |  |  |  | 9000
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：住院三层及眼科楼七层口腔手术部 -- 空调水工程 |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第一医院口眼科手术室改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13