## Sheet1 (hidden)
序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 借用时间 | 分类
1 | 进口移液枪200μl | 10 | 1650 | 16500 | 2020.8.30、2020.9.26、2020.10.25 | 通用
2 | 进口移液枪1000μl | 10 | 1650 | 16500 | 2020.8.30、2020.9.26、2020.10.25 | 通用
3 | 进口移液枪5ml | 10 | 1650 | 16500 | 2020.8.30、2020.9.26 | 通用
4 | 进口移液枪10ml | 5 | 1650 | 8250 | 2020.9.26、2020.10.25 | 通用
5 | 黄曲霉M1亲和柱 | 80 | 150 | 12000 | 2020.8.30、2020.9.26、2020.10.25 | 通用
6 | qasisHLB沃特斯200mg,6毫升 | 10 | 1768 | 17680 | 2020.8.30、2020.10.25 | 畜产品
7 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column | 2 | 8000 | 16000 | 2020.8.30 | 通用
8 | Kinetex 色谱柱 | 3 | 5040 | 15120 | 2020.9.26 | 通用
9 | 10ml枪头，eppendorf | 25 | 2800 | 70000 | 2020.9.26、2020.10.25 | 通用
10 | 13mm*0.2um滤头，PALL通用 | 10 | 7500 | 75000 | 2020.8.30、2020.9.26、 | 通用
11 | 47mm*0.2um滤膜，PALL通用 | 25 | 1700 | 42500 | 2020.8.30、2020.10.25 | 通用
12 | 甲醇（质谱级Fisher品牌）4L/瓶 | 10 | 480 | 4800 | 2020.8.30、2020.9.26、2020.10.25 | 通用
13 | 异丙醇（质谱级Fisher品牌）4L/瓶 | 50 | 360 | 18000 | 2020.8.30、2020.9.26、2020.10.25 | 通用
14 | 乙腈（质谱级Fisher品牌）4L/瓶 | 50 | 400 | 20000 | 2020.8.30、2020.9.26、2020.10.25 | 通用
15 | 正乙烷（色谱级Fisher品牌）4L/瓶 | 50 | 400 | 20000 | 2020.8.30、2020.9.26、2020.10.25 | 通用
16 | 50毫升离心管Thermo | 2000 | 25 | 50000 | 2020.8.30、2020.9.26、 | 通用
17 | 50毫升离心管扣盖Thermo | 2000 | 30 | 60000 | 2020.9.26、2020.10.25 | 通用
18 | 沃特斯中性氧化铝小柱 1g/6ml | 20 | 1750 | 35000 |  | 通用
19 | CD-2560气相毛细管色谱柱 | 1 | 13500 | 13500 |  | 农产品
20 | CD-1气相毛细管色谱柱 | 1 | 4465 | 4465 |  | 农产品
21 | 过滤柱 | 6 | 2500 | 15000 |  | 通用
22 | 色谱柱，沃特斯 | 16 | 6850 | 109600 |  | 通用
23 | 色谱柱，安捷伦 | 16 | 6500 | 104000 |  | 通用
| 10ml离心管（含扣盖） | 1500 | 55 | 82500 |  | 通用
| 15ml离心管（含扣盖） | 2000 | 55 | 110000 |  | 通用
952915

## Sheet1 (2) (hidden)
序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 参数要求 | 分类
1 | 进口移液枪200μl | 10 | 1650 | 16500 | 量程20-200ul；测量体积：20ul、100ul、200ul；准确度：±2.5%、±1.0%、±0.6%；精度：≤0.7%、≤0.3%、≤0.2% | 通用
2 | 进口移液枪1000μl | 10 | 1650 | 16500 | 量程100-1000ul；测量体积：100ul、500ul、1000ul；准确度：±3.0% 、±0.8%、±0.6%；度：≤0.6%、≤0.2%、≤0.15% | 通用
3 | 进口移液枪5ml | 10 | 1650 | 16500 |  | 通用
4 | 进口移液枪10ml | 5 | 1650 | 8250 | 量程0.5-10ul；测量体积：0.5ul、1ul、5ul、10ul；准确度：±8.0% 、±2.5%、±1.5%、±1.0%；精度：≤5%、≤1.8%、≤0.8%、≤0.4% | 通用
5 | 黄曲霉M1亲和柱 | 80 | 150 | 12000 |  | 通用
6 | qasisHLB沃特斯200mg,6毫升 | 10 | 1768 | 17680 |  | 畜产品
7 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column | 2 | 8000 | 16000 |  | 通用
8 | Kinetex 色谱柱 | 3 | 5040 | 15120 |  | 通用
9 | 10ml枪头，eppendorf | 25 | 2800 | 70000 |  | 通用
10 | 13mm*0.2um滤头，PALL通用 | 10 | 7500 | 75000 |  | 通用
11 | 47mm*0.2um滤膜，PALL通用 | 25 | 1700 | 42500 |  | 通用
12 | 甲醇（质谱级Fisher品牌）4L/瓶 | 10 | 480 | 4800 |  | 通用
13 | 异丙醇（质谱级Fisher品牌）4L/瓶 | 50 | 360 | 18000 |  | 通用
14 | 乙腈（质谱级Fisher品牌）4L/瓶 | 50 | 400 | 20000 |  | 通用
15 | 正乙烷（色谱级Fisher品牌）4L/瓶 | 50 | 400 | 20000 |  | 通用
16 | 50毫升离心管Thermo | 2000 | 25 | 50000 |  | 通用
17 | 50毫升离心管扣盖Thermo | 2000 | 30 | 60000 |  | 通用
18 | 沃特斯中性氧化铝小柱 1g/6ml | 20 | 1750 | 35000 |  | 通用
19 | 气相毛细管色谱柱 | 1 | 13500 | 13500 |  | 农产品
20 | 气相毛细管色谱柱 | 1 | 4465 | 4465 |  | 农产品
21 | 过滤柱 | 6 | 2500 | 15000 |  | 通用
22 | 色谱柱，沃特斯 | 16 | 6850 | 109600 |  | 通用
23 | 色谱柱，安捷伦 | 16 | 6500 | 104000 |  | 通用
| 10ml离心管（含扣盖） | 1500 | 55 | 82500 |  | 通用
| 15ml离心管（含扣盖） | 2000 | 55 | 110000 |  | 通用

## Sheet1 (3)
检验检测用试剂耗材采购汇总表
序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术参数
1 | 离心管架（50ml） | 50 | 10 | 500 | 塑料材质：PP（聚丙烯），适用离心管：φ28mm（50ml）；安放数：21支／50ml
2 | 离心管架（15ml） | 50 | 8 | 400 | 塑料材质：PP（聚丙烯），适用离心管：φ16mm（15ml）；安放数：60支／15ml
3 | 离心管架（50ml+15ml） | 50 | 8 | 400 | 塑料材质：PP（聚丙烯），适用离心管：φ16mm（15ml）；φ28mm（50ml）；安放数：18支／15ml、10支／50ml
4 | 离心管架（15ml） | 50 | 8 | 400 | 塑料材质：PP（聚丙烯），适用离心管：φ16mm（15ml）；安放数：25支／15ml
5 | 标准溶液瓶架（40ml） | 58 | 60 | 3480 | 透明有机玻璃材质，适用标准溶液瓶：40ml；安放数：50支／40ml
6 | 标准溶液瓶架（22ml） | 50 | 60 | 3000 | 透明有机玻璃材质，适用标准溶液瓶：22ml；安放数：50支／22ml
7 | 样品整理箱 | 20 | 45 | 900 | 48*34*29cm；48为总长，含盖加手柄，别超1cm。箱体上下同尺寸。
8 | 整理箱 | 20 | 45 | 900 | 15.5*21*12cm。箱体上下同尺寸。
9 | 离心管（带盖） | 20 | 40 | 800 | 50ml，圆底，25个/包
10 | 一次性无菌血清移液管 | 2 | 75 | 150 | 规格：1ml 50支/包 单支独立包装
11 | 一次性无菌血清移液管 | 2 | 75 | 150 | 规格：5ml 50支/包 单支独立包装
12 | 一次性无菌血清移液管 | 2 | 75 | 150 | 规格：10ml 50支/包 单支独立包装
13 | 一次性无菌血清移液管 | 4 | 75 | 300 | 规格：25ml 25支/包 单支独立包装
14 | 硼砂 | 5 | 150 | 750 | 纯度级别：色谱纯 GBW(E)130077，硼砂pH缓冲标准溶液，pH=9.18，500m
15 | 草酸铵 | 2 | 110 | 220 | 纯度级别：色谱纯 500g/瓶
16 | 磷酸氢二铵 | 2 | 90 | 180 | 纯度级别：色谱纯 500g/瓶
17 | 磷酸二氢钾 | 5 | 120 | 600 | 纯度级别：色谱纯 500g/瓶
18 | 磷酸氢二钾 | 5 | 110 | 550 | 纯度级别：色谱纯 500g/瓶
19 | 醋酸钠 | 2 | 70 | 140 | 纯度级别：色谱纯 ≥99.9%，500ml/瓶
20 | 二甲基甲酰胺 | 2 | 80 | 160 | 纯度级别：色谱纯 500ml/瓶
21 | 四氢呋喃 | 2 | 150 | 300 | 纯度级别：色谱纯 500ml/瓶
22 | 95%乙醇 | 30 | 10 | 300 | 95% 纯度级别：分析纯 500ml，20瓶/箱
23 | 正己烷 | 20 | 155 | 3100 | 色谱纯 500ml/瓶
24 | 甲醇 | 12 | 500 | 6000 | 色谱纯 4L/瓶，4瓶/箱
25 | 乙腈 | 10 | 1150 | 11500 | 色谱纯 4L/瓶，4瓶/箱
26 | 正己烷 | 4 | 1200 | 4800 | 色谱纯 4L/瓶，4瓶/箱
27 | 蓝色葡聚糖2000 | 1 | 195 | 195 | 200mg/瓶，色谱纯，平均分子量2000000
28 | 高相液相色谱柱 | 4 | 1700 | 6800 | C18 液相色谱柱 5um 110A 250mm*4.6mm
29 | 葡聚糖凝胶G-10色谱柱 | 1 | 6500 | 6500 | 40-120um 14mm*400mm
30 | 高效液相色谱柱 | 4 | 1900 | 7600 | 反相色谱柱C18 5um 4.6*150mm ；碳载量17%，PH2-10，孔径180A
31 | 高效液相色谱柱 | 4 | 2000 | 8000 | 反相色谱柱 C18 150mm*4.6mm
32 | 过滤膜 | 15 | 345 | 5175 | 规格：47mm*0.2um；具有较高的稳定性，具较高的化学和温度兼容性，兼容于普遍有机和无机溶液；可过滤含DMSO、脂、硷、醇类、硷、醇、脂等样品；具有较高的过滤效率和较低的蛋白残留量；滞留体积<100μL。 100片/盒
33 | 过滤头 | 20 | 1200 | 24000 | 规格：13mm×0.22um；具有较高的稳定性，具较高的化学和温度兼容性，兼容于普遍有机和无机溶液；可过滤含DMSO、脂、硷、醇类、硷、醇、脂等样品；具有较高的过滤效率和较低的蛋白残留量；能够配合各种规格的针筒使用。盒装，1000个/盒。
34 | 微波消解内罐 | 48 | 2000 | 96000 | 与现有仪器设备（CEM公司Mars 5 Xpress机器）能够配套使用， TFM 材质，消解罐容积：≥55ml；罐体直径：≥25mm；高度：≥190mm；罐体净重：≥125g；消解罐最高耐温≥330℃，最高耐压≥1500psi（提供相关证明文件）；提供合法来源渠道证明文件
35 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 30 | 820 | 24600 | 50ml 特氟龙，PFA，透明
36 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 30 | 950 | 28500 | 100ml 特氟龙，PFA，透明
37 | 容量瓶 | 100 | 25 | 2500 | 100ml，棕色玻璃，厚，大口
38 | 标准溶液瓶 | 100 | 5.5 | 550 | 40ml，瓶身棕色玻璃，螺口，带瓶盖，盒装，100个/盒
39 | 实验用水 | 50 | 65 | 3250 | 桶装，4.5L/瓶，满足液相色谱-串联质谱仪上机检测使用，4桶/箱
40 | 实验用水 | 50 | 63 | 3150 | 瓶装，500mL/瓶，满足液相色谱-串联质谱仪上机检测使用，24瓶/箱
41 | 塑料袋（大号） | 2000 | 1 | 2000 | 85*65cm，质量较好，可承载8kg以上的物品，聚乙烯材质，透明压纹，背心式
42 | 塑料袋（中号） | 6000 | 0.8 | 4800 | 55*65cm，质量较好，可承载4kg以上的物品，聚乙烯材质，透明压纹，背心式
43 | 塑料袋（小号） | 6000 | 0.5 | 3000 | 35*40cm，质量较好，可承载2kg以上的物品，聚乙烯材质，透明压纹，背心式
44 | 称量手套 | 40 | 3.5 | 140 | 白色
45 | 劳保线手套 | 20 | 5 | 100 | 白色
46 | 玻璃纤维滤纸 | 12 | 550 | 6600 | 快速、高载量、液体中颗粒保留1.6µm
47 | 科研专用铝箔纸 | 20 | 35 | 700 | 30cm*20m
48 | 微量内插管 | 5 | 165 | 825 | 6*29mm；尖底带支脚；一盒100pk
49 | 蓝口广口瓶 | 20 | 35 | 700 | 螺口，蓝盖，500mL
50 | 蛋白消化片 | 32 | 550 | 17600 | 硫酸钾与硫酸铜配比=9：1， 与现有仪器设备（奥普赛斯或福斯）能够配套使用，250片/瓶
51 | 一次性吸管 | 10 | 8 | 80 | 塑料材质，一体成型，3ml，带刻度，刻度分度值0.5ml，250个/包
52 | pH计校准液 | 5 | 220 | 1100 | 4.00，6.86，9.18
53 | pH计探头 | 5 | 880 | 4400 | PH:0~14 ； 温度范围：0~80°C；
54 | 实验室用垫布 | 10 | 20 | 200 | 一次性使用，2*2米
55 | 实验室用保鲜膜 | 2 | 35 | 70 | 一次性使用，带松紧浴帽式，1000支/袋
56 | 实验室用吸液纸 | 10 | 21 | 210 | 吸液性能良好，3包/提，无香
57 | 10ml圆底连盖离心管 | 20 | 35 | 700 | 10ml 100PC/PK
58 | 进样小瓶 | 2000 | 2.5 | 5000 | 12x32mm，尖底，瓶盖：带垫，予切口，国产
59 | 陶瓷均质子 | 10 | 274 | 2740 | 陶瓷均质子，50 mL 管，100/包用于50ml离心管
60 | 农残快速提取试剂盒 | 35 | 500 | 17500 | 15 mL QuEChERS 分散 SPE 试剂盒，用于分析水果和蔬菜，适用于 EN 方法，50/包 去除极性有机酸、某些糖类和脂类，含 150 mg PSA、900 mg MgSO4
61 | 农残快速提取试剂盒 | 25 | 800 | 20000 | QuEChERS 分散 SPE 试剂盒，用于分析水果和蔬菜，适用于 EN 方法，15 mL，带 2 个陶瓷均质子，150 mg PSA, 900 mg MgSO4
62 | β-兴奋剂检测试剂盒 | 30 | 725 | 21750 | 96孔，灵敏度0.1ppb，标准曲线范围0.1-8.1ppb，试剂盒吸光度板内误差小于5%，板间误差小于10%。可检测：沙丁胺醇、克伦特仑、莱克多巴胺、溴布特罗、西马特罗、维多洛尔、普萘洛尔、氧烯洛尔、肾上腺素、阿替洛尔、拉贝洛尔等。
63 | 氟喹诺酮检测试剂盒 | 25 | 720 | 18000 | 96孔，灵敏度0.05ppb，标准曲线范围0.05-4.05ppb。试剂盒吸光度板内误差小于5%，板间误差小于10%。可检测：氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、双氟沙星、左氧氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、氟甲喹、麻保沙星、帕珠沙星、依诺沙星、达氟沙星、氟罗沙星、恶喹酸、司帕沙星、奥比沙星、加替沙星、莫西沙星等。
|  |  | 合计 | 385165