|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材明细表 | | | | | | |
| 序号 类别 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 参数 | 现我院供货价格 | 报价下浮（%） |
| 1 | 穴位贴敷治疗贴 | 70mm\*70mm\*2贴\*4袋 | 盒 | **1.【结构性能】**由远红外陶瓷粉、丙烯酸压敏胶、水刺无纺布、不锈钢珠及离型纸制成。穴位贴敷治疗贴的压敏胶布剥离强度不小于1.0N/cm,持粘性应不大于2.5mm，远红外发射波长范围8µm-15µm，法向比辐射率≥75％。  **2.【适用范围】**针对人体特定穴位，对中医穴位起刺激作用。  **3.【规格】长度:**10mm- 570mm;宽度：10mm - 570mm直径：10mm -570mm  **4.【注意事项】**  1)、仅限一次性使用，用后销毁；   2)、叮嘱患者定时按压，按压不能过度用力，以不损伤皮肤为宜；   3)、无粘性、包装破损或过有效期禁止使用；  4)、夏季多汗，宜勤换；  5)、敷贴后如有过敏等不适，应停止敷贴。  **5.【使用期限】**两年  **6.【储存条件】**应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好、清洁的环境内。 | 38.76元 |  |
| 注： 1.供应商在投标客户端所填报价应为商品报价下浮（%）。 2.供应商填报后须将此报价下浮明细附到响应文件中。 3.最后报价时须将最后报价下浮明细以附件的形式上传至系统中。 | | | | | | |