|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | **型号** | **规格** | **数量** | **单位** | 参数 |
| 1 | 注食器 |  |  | 300 | 个 | 一次性使用注食器由筒体、活塞和活塞手柄及转接头组成，注食器应无菌，供临床注食用。 |
| 2 | 纱布 | 8米 |  | 25 | 包 | 本产品采用脱脂棉纱布原料加工制成 |
| 3 | PE手套 |  |  | 25 | 袋 | 采用聚氟乙烯、橡胶等材料制成 |
| 4 | 透明胶布(医用） |  | 24卷/合 | 10 | 盒 | 透明通气型医用胶带的背衬基材采用PE(60g/m2以上)或PVC(厚度60um以上)；微孔透气型医用胶带的背衬基材采用棉织物(经22，纬18以上)或丝绸(经36，纬21以上)或无纺布(18g/m2以上)。胶面均为医用压敏胶 |
| 5 | 烫伤膏 |  |  | 12 | 盒 | 用于烫火伤、冷冻伤、感染性久治不愈的伤口，属于外用药膏，具有清热解毒、凉血生肌之功效。 |
| 6 | 敷布 | 15\*20 | 40块/包 | 6 | 包 | 无纺布材质 |
| 7 | 体温计 |  |  | 30 | 个 | 产品使用汞(俗称水银)和玻璃两种原材料,由感温泡、毛细孔、玻璃管，标度尺等构成。主要技术指标：1、测量范围：35-42℃ 其中：CR.W16、CR.W16A新生儿棒式体温计的测量范围：30-40℃；2、最小分度值：0.1℃。 |
| 8 | 纱布块（小） |  |  | 50 | 包 | 本产品采用脱脂棉纱布原料加工制成 |
| 9 | 棉签（细轴棉签） | 婴儿专用，细头 |  | 50 | 盒 | 本产品整体均由脱脂棉制成 |
| 10 | 棉签（医用棉签） |  | 50支/包 | 50 | 包 | 本品由竹制芯杆与医用脱脂棉组成 |
| 11 | 小规格酒精 | 小20ml | 远效期 | 20 | 瓶 | 是已乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75% |
| 12 | 输液器 | 5号半 | 远效期 | 10000 | 个 | 以医用级聚氯乙烯为原料，针头采用不锈钢材质组成 |
| 13 | 输液贴 | 1\*100 | 远效期 | 150 | 盒 | 产品由无纺布、医用热熔压敏胶层、吸水垫、离型纸组成 |
| 14 | 留置针贴 |  | 远效期 | 2500 | 个 | 由医用胶带、吸水垫、离型纸组成 |
| 15 | 三通输液管 |  | 远效期 | 300 | 个 | 由冲吸管、管路和连接口组成 |
| 16 | 三通贴 |  | 远效期 | 300 | 个 | 由医用胶带、吸水垫、离型纸组成 |
| 17 | 手持雾化吸入器 |  | 远效期 | 300 | 个 | 由主机、雾化附件组成，其中雾化附件包括：一次性使用牙垫（咬口器）或咬嘴、连接线、一次性使用吸氧面罩或面罩 |
| 18 | 标本采集管 |  | 远效期 | 1000 | 个 | 由盛液管(内装稀释液)、易折杆、连接座、密封旋盖、采样头、标本稀释管等组成 |
| 19 | 1ml注射器 |  | 远效期 | 6000 | 个 | 由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成 |
| 20 | 2ml注射器 |  | 远效期 | 5000 | 个 | 由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成 |
| 21 | 2.5毫升注射器 |  | 远效期 | 7000 | 个 | 由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成 |
| 22 | 5ml注射器 |  | 远效期 | 7000 | 个 | 由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成 |
| 23 | 20ml注射器 |  | 远效期 | 6000 | 个 | 由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成 |
| 24 | 头皮针 |  | 远效期 | 3000 | 个 | 产品由保护套、保护帽、针管、针柄、软管针座组成原材料为聚氯乙烯、不锈钢 |
| 25 | 吸氧管 |  | 远效期 | 3000 | 个 | 由接头。粗导管、鼻架、双通接头、细导管、调节夹组成采用软聚氯乙烯制成 |
| 26 | 吸痰管 | 14r | 远效期 | 4000 | 个 | 采用硅橡胶材料或输血器具用软聚氯乙烯塑料制成 |
| 27 | 95%酒精 | 500ML | 远效期 | 250 | 瓶 | 是已乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为95% |
| 28 | 安尔碘 | 500ml | 远效期 | 3030 | 瓶 | 本品是以醋酸氯已定，有效碘、乙醇为主要成分 |
| 29 | 纱布块（大） | 8CM\*10CM\*8片 | 远效期 | 500 | 包 | 本产品采用脱脂棉纱布（或医用脱脂棉）原料加工制成 |
| 30 | 3M胶带 | 80\*60\*45 | 1\*20 | 30 | 卷 | 3M蒸汽灭菌指示胶带1322含干的天然橡胶 |
| 31 | 化学指示卡 |  | 远效期 | 30 | 盒 | 有20厘米变色区域，增大监测范围长条型设计，灭菌后便于无菌取出 |
| 32 | 止血带 |  | 远效期 | 3 | 卷 | 本产品由医用高分子乳胶材料组成 |
| 33 | 消毒棉签 | 碘伏 | 远效期 | 200 | 盒 | 本品以聚乙烯吡咯烷酮和碘的络合物为主要杀菌有效成分的消毒液 |
| 34 | 一次性尿垫 | 长方形 | 600\*900 6片/包 | 10 | 包 | 包覆材料、吸收层、防漏底膜三部分组成 |
| 35 | 无菌注射用水 | 5ml\*50支\*30合 |  | 10 | 箱 | 为蒸馏水或去离子水再经蒸馏所得的水 |
| 36 | 化学指示胶带 |  |  | 30 | 卷 | 由基材层、指示剂层、粘胶层和撕拉孔组成, |
| 37 | 医用叩诊锤 | 刻度款 |  | 20 | 个 | 刻度款，头部黑色橡胶叩诊头，宽4cm，长14.5cm，高1cm |
| 38 | PT椅（高档） |  |  | 4 | 个 | 44\*40cm,360°旋转，底部有万向插卡轮，PU皮革材质，加厚不锈钢管凳面厚度5cm，凳面直径40cm，浅蓝色 |
| 39 | 气垫枕 |  |  | 8 | 个 | 蓝色，44mm\*270mm，自带充气泵 |
| 40 | 沙袋 | 绑带式 | 0.5kg\*2 | 20 | 个 | 绑带式0.5kg\*2，深蓝色，优质耐磨牛津布，双层面料内装河沙 |
| 41 | 弹力带 |  | 5磅 | 30 | 个 | 5磅，天然乳胶 |
| 42 | 医用无菌手套 | 8号 |  | 200 | 副 | 规格型号7.5，2只/袋，100袋/盒，采用天然橡胶胶乳制成，表面无粉 |
| 43 | 碘伏 |  |  | 70 | 瓶 | 500ml/瓶，有效碘含量4.5-5.5g/L |
| 44 | 一次性PE手套 |  | 1\*100 | 2 | 包 | 规格：1\*100，材质：TPE，规格型号：8-9cm，M中号 |
| 45 | 压舌板 |  | 1\*100 | 1 | 包 | 规格：1\*100，总体长度150mm，总体宽度18mm，一次性医用压舌板，木质，独立包装 |
| 46 | 脱脂棉 | 400G |  | 36 | 包 | 吸水性材料，不含消毒剂，一次性使用，非无菌提供，规格：500g、100g/袋 |
| 47 | 点火棒（拔罐用） | 钢网型 |  | 50 | 个 | 钢网型点火棒（木柄款）外层防烫玻璃杯450ml，规格：4mm加粗不锈钢圆杆，木质手柄，外层304加粗不锈钢网，内层棉芯，可拆卸封口底网 |
| 48 | 肌贴 | 蓝色 | 5\*500cm | 40 | 卷 | 蓝色肌内效贴，每卷：宽度5cm，长度500cm |
| 49 | 棉签  | 5支/包400包/袋 |  | 40 | 包 | 本品以聚乙烯吡咯烷酮和碘的络合物为主要杀菌有效成分的消毒液 |
| 50 | 弹力绷带 | 自带绷带扣 宽7.5cm\*45cm |  | 840 | 卷 | 本产品由纯棉及弹性材料制成 |
| 51 | 独立口罩 | 50片每盒 松紧式 |  | 200 | 盒 | 内外层为聚丙烯无纺布，中间层为聚丙烯熔喷布 |
| 52 | 一次性输液器 | 头皮针： 6号 |  | 15000 | 支 | 以医用级聚氯乙烯为原料，针头采用不锈钢材质组成 |
| 53 | 一次性止血带 | 50条一盒 |  | 5 | 盒 | 采用热塑性橡胶材料制成，非无菌提供，一次性使用。 |
| 54 | 一次性垫巾 | 50\*50cm（白色）50个一盒 |  | 5 | 盒 | 本产品以薄型粘合法非织造布或淋膜非织造布为原材料经裁剪缝制或热合制成 |
| 55 | 小垫枕 | 长20\*宽13\*高3.5cm  |  | 40 | 个 | 采血输液 |
| 56 | 输液胶贴 | 三条/片 单片包装 |  | 200 | 盒 | 产品由无纺布、医用热熔压敏胶层、吸水垫、离型纸组成 |
| 57 | 黄色塑料袋 |  |  | 2000 | 个 | 以塑料为主要原料制成 |
| 58 | 黑色塑料袋 |  |  | 1000 | 个 | 以塑料为主要原料制成 |
| 59 | 剪刀 |  |  | 10 | 把 | 采用优质不锈钢制成，抗氧化，抗腐蚀性强 |
| 60 | 医生签约服务包 |  | 重型拎包，单肩，16寸 | 4 | 个 | 重型拎包，单肩 |
| 61 | 保护腰带 |  | 普通腰带M\L各4个 | 10 | 个 | 普通腰带 |
| 62 | 一次性医用帽子 |  | 10个/包 | 10 | 包 | 无纺布 |
| 63 | 一次性PVC手套 |  | 100只/盒，大、中、小号各4盒 | 20 | 盒 | 医用级+食品级 |
| 64 | 一次性隔离衣 |  | 大号，蓝色，腰绳可系前面 | 100 | 件 | 本产品由SMS无纺布加工制成 |
| 65 | 医疗垃圾标识贴 |  |  | 100 | 个 | 采用T/C90(聚酯纤维/精梳棉)经过特殊工艺赋予面料表面防酸碱涂层 |
| 66 | 尼龙扎带 |  | 4\*200mm，100条/包 | 4 | 包 | 不干胶 |
| 67 | 一次性造口袋（二件式） | 康乐保 | 组合装 底盘＋造口袋 | 20 | 组 | 底盘＋造口袋 |
| 68 | 造口护肤粉 |  | 25g | 10 | 瓶 | 造口护理 |
| 69 | 造口测量尺 |  | 10/包 | 5 | 包 | 塑料 |
| 70 | 粘膜剥离剂 |  | 50ml | 10 | 瓶 | 安全无刺激 |
| 71 | 皮肤保护膜 |  | 10片装 | 10 | 包 | 保护造口皮肤 |
| 72 | 可塑贴环 |  | 4mm/个， 10个/盒 | 10 | 盒 | 造口护理 |
| 73 | 血糖检测采血针 |  | 50个/盒 | 10 | 盒 | 不锈钢制作 |
| 74 | 测血糖试纸 |  | 50支/盒 | 10 | 盒 | 试纸条由碳电极、试剂、保护盖膜、PET基板构成 |
| 75 | 酒精棉片 |  | 50片/盒 | 30 | 盒 | 消毒用品 |
| 76 | 一次性留置尿袋 |  | 1500ml，管长120cm | 50 | 个 | 用于收集病人需留置用于检验的尿液 |
| 77 | 吸入性气雾剂（沙丁胺醇） |  |  | 10 | 盒 | 硫酸沙丁胺醇 |
| 78 | 生理性盐水 |  | 10ml/支，50支每盒 | 10 | 盒 | 注射用水 |
| 79 | 维生素C |  | 100片/瓶 | 20 | 瓶 | 含维生素C |
| 80 | 医用手套 | 耗材 | 7、7.5、8 | 55 | 包 | 采用天然橡胶胶乳制成 |
| 81 | 一次性手术衣 | 耗材 |  | 50 | 包 | 本产品由SMS无纺布加工制成 |
| 82 | 手术刀柄 | 耗材 |  | 4 | 把 | 采用不锈钢材料制成，可重复使用 |
| 83 | 手术刀片 | 耗材 | 23.22 | 20 | 盒 | 本品采用T10A碳钢材料或6Cr13不锈钢材料制成 |
| 84 | 解剖器械包 | 耗材 |  | 3 | 个 | 有多种不锈钢材质的手术器械组成 |
| 85 | 隔离服（防酸脂棉) | 耗材 |  | 20 | 件 | 采用T/C90(聚酯纤维/精梳棉)经过特殊工艺赋予面料表面防酸碱涂层 |
| 86 | 外科口罩 | 耗材 |  | 260 | 包 | 内外层为聚丙烯无纺布，中间层为聚丙烯熔喷布 |
| 87 | 医用纱布 | 耗材 | 8CM\*10CM\*8片 | 31 | 包 | 本产品采用脱脂棉纱布原料加工制成 |
| 88 | 酒精 | 耗材 | 75% | 32 | 箱 | 是已乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75% |
| 89 | 香柏油 | 耗材 | 25ML | 10 | 瓶 | 折光率1.495～1.510 |
| 90 | 二甲苯 | 耗材 | 200G | 10 | 瓶 | 化学试剂 |
| 91 | 擦镜纸 | 耗材 | % | 10 | 盒 | 本品材质为长纤维类纸浆 |
| 92 | 记号笔 | 耗材 |  | 10 | 个 | 使用优质无害PP材料笔杆，高分子灭菌环保墨水。 |
| 93 | 滴瓶 | 耗材 |  | 50 | 个 | 透明滴瓶，玻璃材质 |
| 94 | 滴管 | 耗材 |  | 50 | 个 | 尖嘴玻璃材质 |
| 95 | 漏斗 | 耗材 |  | 2 | 个 | 高硼硅玻璃材质 |
| 96 | 胶头 | 耗材 |  | 50 | 个 | 优质硅胶，耐高温、酸碱、耐化学溶剂 |
| 97 | 来苏尔 | 耗材 |  | 5 | 瓶 | 以甲酚为主要成分的消毒液，含量国2.7%-3.0%（w/v) |
| 98 | 拖布 | 耗材 |  | 2 | 把 | 由木质杆和纯棉线布条组成 |
| 99 | 扫把 | 耗材 |  | 2 | 把 | 高梁苗用线捆绑而成的 |
| 100 | 垃圾袋 | 耗材 |  | 2 | 袋 | 以塑料为主要原料制成 |
| 101 | 10种细菌涂片 | 耗材 |  | 1 | 套 | ABS塑料材质 |
| 102 | 20种细菌涂片 | 耗材 |  | 1 | 套 | ABS塑料材质 |
| 103 | 大肠杆菌涂片 | 耗材 |  | 15 | 片 | ABS塑料材质 |
|  |  |  |  |  |  |  |