## Sheet1
检验检测用试剂耗材采购汇总表
序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术参数
1 | 甲醇 | 10 | 200 | 2000 | 优级纯， 500ml/瓶，10瓶/箱
2 | 甲醇 | 7 | 600 | 4200 | 4L/瓶, 质谱级，4瓶/箱
3 | 乙腈 | 8 | 2000 | 16000 | 4L/瓶，质谱级 4瓶/箱
4 | 异丙醇 | 6 | 1000 | 6000 | 4L/瓶，质谱级，4瓶/箱
5 | 正己烷 | 10 | 600 | 6000 | 纯度级别：色谱纯 4L/瓶
6 | β-盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶 | 6 | 800 | 4800 | 纯度级别：分析纯 25KU
7 | 甲酸铵 | 4 | 1800 | 7200 | 纯度级别：色谱纯 ≥99.9%，1000g/瓶
8 | 固相萃取小柱 | 6 | 450 | 2700 | HLB SPE 60mg/3mL 萃取非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物,比表面积：600 m2/g,平均粒径：40 μm,平均孔径：300 Å
9 | 固相萃取小柱 | 5 | 450 | 2250 | MCX SPE 60mg/3mL 比表面积：600 m2/g,平均粒径：40 μm,平均孔径：300 Å
10 | 固相萃取小柱 | 7 | 350 | 2450 | C18 SPE 200mg/3mL通过强疏水作用保留非极性化合物,碳含量：17.6%，比表面积：300 m2/g，粒径：40 - 60 μm，平均孔径：120 Å
11 | 实验用水 | 60 | 95 | 5700 | 桶装，4.5L/瓶，满足液相色谱-串联质谱仪上机检测使用，4桶/箱
12 | 实验用水 | 40 | 30 | 1200 | 瓶装，596mL/瓶，满足液相色谱-串联质谱仪上机检测使用，12瓶/提
13 | 实验用水 | 40 | 45 | 1800 | 瓶装，380ml/瓶，满足液相色谱-串联质谱仪上机检测使用，24瓶/箱
14 | 质控样 | 6 | 1500 | 9000 | DDGS中黄曲霉毒素B1分析质控样品，100g/袋，AFB1:5-100μg/kg，带不确定度，提供质控证书。
15 | 质控样 | 6 | 1500 | 9000 | 饲料中黄曲霉毒素B1分析质控样品，100g/袋，AFB1:16.5μg/kg左右，带不确定度，提供质控证书。
16 | 质控样 | 5 | 1500 | 7500 | 饲料中呕吐毒素分析质控样品，100g/袋，DON:500-2000μg/kg；1.8mg/kg左右，带不确定度，提供质控证书。
17 | 质控样 | 5 | 1500 | 7500 | 饲料中玉米赤霉烯酮分析质控样品，100g/袋，ZEN:50-500μg/kg；210μg/kg左右，带不确定度，提供质控证书。
18 | 质控样 | 3 | 3400 | 10200 | 饲料中黄曲霉毒素B1、呕吐毒素和玉米赤霉烯酮分析质控样品，100g/袋，AFB1:16μg/kg左右； DON:2.0mg/kg左右；ZEN:390μg/kg左右；带不确定度；提供质控证书
19 | 质控样 | 5 | 850 | 4250 | 饲料中铜、锌、铅分析质控样品，50g/袋；铅4.0mg/kg左右；铜25mg/kg左右；锌80mg/kg左右；带不确定度，提供质控证书。
20 | 质控样 | 5 | 850 | 4250 | 饲料中总磷分析质控样品，30g/袋；总磷：0.6g/100g左右，带不确定度，提供质控证书。
21 | 质控样 | 5 | 850 | 4250 | 饲料中总砷分析质控样品，30g/袋；总砷2.0mg/kg左右，带不确定度，提供质控证书。
22 | 质控样 | 5 | 850 | 4250 | 饲料中镉分析质控样品，30g/袋； 镉：5.0mg/kg左右，带不确定度，提供质控证书。
23 | 质控样 | 5 | 850 | 4250 | 饲料中铬分析质控样品，30g/袋；铬：5.5mg/kg左右，带不确定度，提供质控证书。
24 | 质控样 | 5 | 850 | 4250 | 饲料中钙分析质控样品，30g/袋；4.0%左右，带不确定度，提供质控证书。
25 | 质控样 | 4 | 1500 | 6000 | 饲料中铜、铁、锰、锌分析质控样品，30g/袋；铜130mg/kg左右；铁1100mg/kg左右；锰530mg/kg左右；锌830mg/kg左右；带不确定度，提供质控证书。
26 | 质控样 | 5 | 1000 | 5000 | 饲料中水分、粗灰分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维分析质控样品，50g/袋；水分8.0g/100g左右；粗灰分18.0g/100g左右；粗蛋白40.0g/100g左右；粗脂肪21.0g/kg左右；粗纤维4.0g/100g左右，带不确定度，提供质控证书。
27 | 质控样 | 4 | 650 | 2600 | 饲料中粗蛋白质分析质控样品，50g/袋；粗蛋白16.5g/100g 左右，带不确定度，提供质控证书。
28 | 质控样 | 4 | 850 | 3400 | 饲料中土霉素分析质控样品，50g/袋，土霉素2.0mg/kg左右，带不确定度，提供质控证书。
29 | 质控样 | 4 | 850 | 3400 | 饲料中喹乙醇分析质控样品，50g/袋 ；喹乙醇：9.0mg/kg左右，带不确定度。提供质控证书。
30 | 质控样 | 3 | 2400 | 7200 | 饲料中金霉素、土霉素、四环素分析质控样品，50g/袋；金霉：6.mg/kg 左右；土霉素：4.0mg/kg左右； 四环素：4.0mg/kg左右；带不确定度，提供质控证书。
31 | 质控样 | 5 | 1750 | 8750 | 鸡肉粉中环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星分析质控样品，10g/瓶，环丙沙星50μg/kg左右；达氟沙星50μg/kg左右；恩诺沙星40μg/kg左右；沙拉沙星50μg/kg左右；提供质控证书，带不确定度。
32 | 质控样 | 4 | 850 | 3400 | 鸡肉粉中金刚烷胺分析质控样品，10g/瓶，金刚烷胺15.0μg/kg左右，提供质控证书，带不确定度。
33 | 质控样 | 8 | 1750 | 14000 | 鸡肉粉中四环素、土霉素、金霉素、强力霉素分析质控样品，10g/瓶，四环素50μg/kg左右，土霉素60μg/kg左右，金霉素50μg/kg左右，强力霉素55μg/kg左右，提供质控证书，带不确定度。
34 | 质控样 | 5 | 1650 | 8250 | 鸡肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考分析质控样品，10g/瓶，氯霉素3.0ug/kg左右、甲砜霉素3.0ug/kg左右、氟苯尼考3.0ug/kg左右；提供质控证书，带不确定度。
35 | 质控样 | 8 | 1250 | 10000 | 鸡肉粉中磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶分析质控样品，10g/瓶，磺胺甲基嘧啶30.0 ug/kg左右，磺胺二甲基嘧啶30.0ug/kg左右，提供质控证书，带不确定度。
36 | 质控样 | 4 | 1550 | 6200 | 猪肉中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇分析质控样品，,20g/瓶，提供质控证书，带不确定度。
37 | 质控样 | 6 | 1250 | 7500 | 猪肝粉中卡巴氧、喹乙醇代谢物分析质控样品，10g/瓶，卡巴氧50 ug/kg左右，喹乙醇代谢物10 ug/kg左右，提供质控证书，带不确定度。
38 | 质控样 | 7 | 1250 | 8750 | 鱼肉粉中呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物分析质控样品，10g/瓶，提供质控证书，带不确定度。
39 | 容量瓶（10ml） | 50 | 15 | 750 | 棕色，50ml,大口，
40 | 容量瓶（10ml） | 50 | 15 | 750 | 透明，10ml,大口，能够提供校准证明材料
41 | 容量瓶（100ml） | 50 | 20 | 1000 | 透明，100ml,大口，能够提供校准证明材料
42 | 容量瓶（250ml） | 20 | 30 | 600 | 棕色，250ml，大口，能够提供校准证明材料
43 | 容量瓶（500ml） | 20 | 45 | 900 | 棕色，500ml，大口，能够提供校准证明材料
44 | 容量瓶（1000ml） | 20 | 60 | 1200 | 棕色，1000ml，大口，能够提供校准证明材料
45 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 30 | 265 | 7950 | 50ml ，可溶性聚四氟乙烯(PFA)，透明
46 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 30 | 328 | 9840 | 100ml ，可溶性聚四氟乙烯(PFA)，透明
47 | 烧杯 | 20 | 15 | 300 | 1000ml 烧杯壁厚度≥3.5mm
48 | 烧杯 | 20 | 28 | 560 | 2000ml 烧杯壁厚度≥3.5mm
49 | 量筒 | 20 | 15 | 300 | 100ml 国内实验室人员认可度较高，能够提供校准证明材料
50 | 量筒 | 20 | 38 | 760 | 500ml 国内实验室人员认可度较高，能够提供校准证明材料
51 | 量筒 | 10 | 55 | 550 | 1000ml 国内实验室人员认可度较高，能够提供校准证明材料
52 | 定量滤纸（中速） | 50 | 35 | 1750 | φ12.5cm，滤速中速，无灰无磷。
53 | 尖底离心管 | 500 | 25 | 12500 | 规格：50ml，25个/包，螺口，聚丙烯，高度无菌，密封性好，防漏，带刻度，
54 | 尖底刻度螺旋口离心管 | 50 | 35 | 1750 | 15ml，100个/包，搭扣盖，PP（聚丙烯），尖底，管身带刻度
55 | 坩埚 | 30 | 25 | 750 | 50ml 聚四氟乙烯材质
56 | 2ml进样小瓶瓶盖 | 500 | 1.5 | 750 | 9mm，蓝色有开孔螺纹盖（含无切口PTFE垫）
57 | 进样瓶瓶盖 | 10 | 100 | 1000 | 国产品牌，适用于12*32mm的螺口进样小瓶，硅胶/PTFE隔垫，预开口，100个/包
58 | 色谱进样瓶架 | 20 | 25 | 500 | 塑料材质：PP（聚丙烯），适用1.5m和2ml进样瓶托架
59 | 自封袋 | 25 | 30 | 750 | 塑料，聚乙烯材质（PE），12#，340mm*450mm，外观无不能有气泡、穿孔、破裂现象，无异味，厚度16丝，100个/包
60 | 自封袋 | 60 | 25 | 1500 | 塑料，聚乙烯材质（PE），10#，240mm*340mm，外观无不能有气泡、穿孔、破裂现象，无异味，厚度16丝，100个/包
61 | 自封袋 | 115 | 20 | 2300 | 塑料，聚乙烯材质（PE），8#，170mm*240mm，外观无不能有气泡、穿孔、破裂现象，无异味，厚度16丝，100个/包
62 | 自封袋 | 45 | 12 | 540 | 塑料，聚乙烯材质（PE），6#，120mm*170mm，外观无不能有气泡、穿孔、破裂现象，无异味，厚度16丝，100个/包
63 | 样品盒 | 15000 | 2 | 30000 | 果蔬盒，方型 250ml（PP） 83*55mm
64 | 样品瓶 | 10000 | 1.5 | 15000 | 鸡蛋采样瓶,圆形 100mL（PET）70*50mm
65 | 塑料袋（大号） | 3000 | 1 | 3000 | 85*65cm，质量较好，可承载8kg以上的物品，聚乙烯材质，透明压纹，背心式
66 | 塑料袋（中号） | 2500 | 0.8 | 2000 | 55*65cm，质量较好，可承载4kg以上的物品，聚乙烯材质，透明压纹，背心式
67 | 塑料袋（小号） | 2000 | 0.5 | 1000 | 35*40cm，质量较好，可承载2kg以上的物品，聚乙烯材质，透明压纹，背心式
| 合计 |  |  | 326000