## 总
序号 类别 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 供货价格 | 参数
1 | CELLSHEATH（鞘液） | 20L | 盒 | 1794.6 | 主要用途：是在流细胞计数法中用于分析稀释及染色后样本的鞘液。 试剂主要成分： Tris缓冲液 0.14%
2 | CELLPACK SF（稀释液） | 2.1L*2 | 盒 | 6221.7 | 主要用途：对所抽吸样本进行稀释，以便能够通过流式细胞计数法检测检测红细胞、白细胞、上皮细胞和管型。 试剂主要成分：羟乙基哌嗪乙磺酸 1.2% ；1，2-苯并异噻唑-3-酮 <0.01%
3 | CELLPACK CR（稀释液） | 2.1L*2 | 盒 | 6221.7 | 主要用途：对所抽吸样本进行稀释，制备细胞悬液，以便能够通过流式细胞计数法检测细菌。 试剂主要成分: 乙酸<0.1%
4 | Fluorocell CR（染色液） | 29mL*2 | 盒 | 5382 | 主要用途：对所抽吸样本进行染色，以便能够通过流式细胞计数法检测检测红细胞、白细胞、上皮细胞和管型。 试剂主要成分: 聚甲炔染料0.02%，乙二醇 99.9%
5 | Fluorocell SF (染色液) | 29mL*2 | 盒 | 5382 | 主要用途：对所抽吸样本进行染色，以便能够通过流式细胞计数法检测细菌。 试剂主要成分:聚甲炔染料 0.05%，乙二醇 99.9%
6 | 尿液分析用质控品 | 高水平30ml×1瓶；低水平30ml×1瓶 | 盒 | 4057.2 | 主要用途：两种质控均可利用质控材料来观察每日的变化；质量控制参数包括：红细胞（RBC），白细胞（WBC），上皮细胞（EC），管型（CAST），细菌（BAST），电导率（Cond.）含各种颗粒，分别代表红细胞、白细胞、上皮细胞、管型和细菌。通过正确校准的仪器按质量控制测量步骤进行测量时，测量结果使用其赋值表上提供的靶值范围。 试剂主要成分: 高水平质控品：含有0.4%的质控颗粒；低水平质控品：含有0.1%的质控颗粒。
7 | 尿液分析用校准品 | 30ml×2瓶 | 盒 | 7162.2 | 主要用途：该产品是全自动尿有形成分分析仪的校准品。用于白细胞（WBC）和电导率（Cond.）的校准及校准验证。 试剂主要成分：质控品颗粒 0.4%
8 | 尿比重校准品 | 低值（比重1.005-黄色）:10ml*5;中值（比重1.015-橙色）:10ml*5;高值（比重1.035-红色）:10ml*5 | 盒 | 4512.6 | 主要用途：用于全自动尿液分析仪的尿比重项目的校准。 试剂主要成分：蔗糖： 校准品低值（比重1.005-黄色）0.08w/v % 校准品中值（比重1.015-橙色）2.41w/v % 校准品高值（比重1.035-红色）7.06w/v % 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮的混合物（3:1）； 校准品低值（比重1.005-黄色）<0.01w/v % 校准品中值（比重1.015-橙色）<0.01w/v % 校准品高值（比重1.035-红色）<0.01w/v %
9 | 尿液分析试纸条 | 100条/桶 | 盒 | 207.9 | 预期用途：对尿液中的葡萄糖、蛋白质、胆红素、尿胆原、pH、比重、潜血、酮体、亚硝酸盐、白细胞进行半定量检查。 主要组成成分： 葡萄糖：葡萄糖氧化酶（GOD）、过氧化物酶（POD）、4-氨基安替比林（4-AAP）、1-萘酚-3，6-二磺酸盐。 蛋白质：溴酚蓝（TBPB）；胆红素：2-甲基-5-硝基苯胺、亚硝酸盐；尿胆原：3，3-二甲氧基-4，4-二苯基（重氮四氟化硼酸盐） pH：溴甲酚绿、溴二甲苯酚；比重：二-2乙基己基磷酸（D-2EHPA）、溴二甲苯酚蓝；潜血：过氧化氢枯烯（CHP）、3，3，5，5-四甲基联苯胺（TMBZ) 酮体：硝普纳亚硝酸盐：对氨基苯磺酰胺、N-1二氢氧化奈二胺（NEDA-2HC1）；白细胞：3-（N-甲苯磺酸-L丙氨酰）、吲哚（TAI）、2-甲基-4-（N-吗啉）、氮苯正离子（MMB） 储存条件及有效期：保存条件：避光保存（1℃-30摄氏度）有效期：2年。
10 | Concentrated Washing Solution 3(化学清洗液3） | 1L×5（5瓶一箱） | 盒 | 3322.8 | 预期用途：用于全自动尿液分析仪检测工程中清洗管路。 试剂组成成分：Trition X-100 1% 储存条件及有效期： 保存条件：1℃-30摄氏度 有效期：12个月。