| 序号 | 物品或服务名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管 | DN20*2.75 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度2.75 |
| 2 | 焊接钢管 | DN32*3.25 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度3.25 |
| 3 | 焊接钢管 | DN40*3.5 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度3.5 |
| 4 | 焊接钢管 | DN50*3.5 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度3.5 |
| 5 | 焊接钢管 | DN65*3.75 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度3.75 |
| 6 | 焊接钢管 | DN80*4 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度4.0 |
| 7 | 焊接钢管 | DN100*4.0 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度4.0 |
| 8 | 焊接钢管 | DN125*4.0 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度4.0 |
| 9 | 焊接钢管 | DN150*4.5 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度4.5 |
| 10 | 焊接钢管 | DN200*6 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度6 |
| 11 | 无缝机制弯头 | DN20 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 12 | 无缝机制弯头 | DN25 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 13 | 无缝机制弯头 | DN32 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 14 | 无缝机制弯头 | DN40 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 15 | 无缝机制弯头 | DN50 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 16 | 无缝机制弯头 | DN65 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 17 | 无缝机制弯头 | DN80 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 18 | 无缝机制弯头 | DN100 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 19 | 无缝机制弯头 | DN125 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 20 | 无缝机制弯头 | DN150 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 21 | 无缝机制弯头 | DN200 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 22 | 热镀锌管 | DN15*2.75 | 1 | 根 |  |  | DN15 符合行业、国标要求 6米/根 厚度2.75 |
| 23 | 热镀锌管 | DN20*2.75 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 6米/根 厚度2.75 |
| 24 | 热镀锌管 | DN25*3.25 | 1 | 根 |  |  | DN25 符合行业、国标要求 6米/根 厚度3.25 |
| 25 | 热镀锌管 | DN32*3.25 | 1 | 根 |  |  | DN32 符合行业、国标要求 6米/根 厚度3.25 |
| 26 | 热镀锌管 | DN40*3.25 | 1 | 根 |  |  | DN40 符合行业、国标要求 6米/根 厚度3.5 |
| 27 | 热镀锌管 | DN50*3.5 | 1 | 根 |  |  | DN50 符合行业、国标要求 6米/根 厚度3.5 |
| 28 | 热镀锌管 | DN65*3.75 | 1 | 根 |  |  | DN80 符合行业、国标要求 6米/根 厚度3.75 |
| 29 | 热镀锌管 | DN80*4.0 | 1 | 根 |  |  | DN80 符合行业、国标要求 6米/根 厚度4.0 |
| 30 | 热镀锌管 | DN100*4.0 | 1 | 根 |  |  | DN100 符合行业、国标要求 6米/根 厚度4.0 |
| 31 | 热镀锌管 | DN125*4.5 | 1 | 根 |  |  | DN125 符合行业、国标要求 6米/根 厚度4.5 |
| 32 | 热镀锌管 | DN150*6 | 1 | 根 |  |  | DN150 符合行业、国标要求 6米/根 厚度6 |
| 33 | 热镀锌弯头 | DN15 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 34 | 热镀锌弯头 | DN20 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 35 | 热镀锌弯头 | DN25 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 36 | 热镀锌弯头 | DN32 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 37 | 热镀锌弯头 | DN40 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 38 | 热镀锌弯头 | DN50 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 39 | 热镀锌弯头 | DN65 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 40 | 热镀锌弯头 | DN80 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 41 | 热镀锌弯头 | DN100 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 42 | 热镀锌弯头 | DN125 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 43 | 热镀锌弯头 | DN150 | 1 | 个 |  |  | Pa=1.6MPa 符合GB/T12459-2005行业、国标要求 曲率半径R=1.5D |
| 44 | 槽钢 | 12# | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 GB707-65 |
| 45 | 槽钢 | 14# | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 GB707-65 |
| 46 | 槽钢 | 18# | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 GB707-65 |
| 47 | 钢板 | 1*2米 1mm | 1 | 张 |  |  | 符合行业、国标要求 GB707-65 |
| 48 | 钢板 | 1*2米 2mm | 1 | 张 |  |  | 符合行业、国标要求 GB707-65 |
| 49 | 钢板 | 1*2米 3mm | 1 | 张 |  |  | 符合行业、国标要求 GB707-65 |
| 50 | PE管 | DN100 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 P=2.0MPa |
| 51 | PE管 | DN150 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 P=2.0MPa |
| 52 | PE管直接 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=2.0MPa |
| 53 | PE管直接 | DN150 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=2.0MPa |
| 54 | PE管三通 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=2.0MPa |
| 55 | PE管三通 | DN150 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=2.0MPa |
| 56 | PE管法兰 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=2.0MPa |
| 57 | PE管法兰 | DN150 | 2 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=2.0MPa |
| 58 | 对夹蝶阀 | D371H-16C DN50 | 1 | 个 |  |  | D371H-16C DN50符合行业、国标要求 P=1.6MPa -25C°≤T≤420C |
| 59 | 对夹蝶阀 | D371H-16C DN65 | 1 | 个 |  |  | D371H-16C DN65符合行业、国标要求 P=1.6MPa -25C°≤T≤420C |
| 60 | 对夹蝶阀 | D371H-16C DN80 | 1 | 个 |  |  | D371H-16C DN80符合行业、国标要求 P=1.6MPa -25C°≤T≤420C |
| 61 | 对夹蝶阀 | D371X-16C DN100 | 1 | 个 |  |  | D371X-16C DN100符合行业、国标要求 P=1.6MPa -25C°≤T≤420C° |
| 62 | 对夹蝶阀 | D371X-16C DN125 | 1 | 个 |  |  | D371X-16C DN125符合行业、国标要求 P=1.6MPa -10C°≤T≤90C° |
| 63 | 对夹蝶阀 | D371X-16C DN150 | 1 | 个 |  |  | D371X-16C DN150符合行业、国标要求 P=1.6MPa -10C°≤T≤90C° |
| 64 | 对夹蝶阀 | D371X-16C DN200 | 1 | 个 |  |  | D371X-16C DN200符合行业、国标要求 P=1.6MPa- 10C°≤T≤90C° |
| 65 | 法兰盘 | DN32 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 66 | 法兰盘 | DN40 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 67 | 法兰盘 | DN50 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 68 | 法兰盘 | DN65 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 69 | 法兰盘 | DN80 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 70 | 法兰盘 | DN100 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 71 | 法兰盘 | DN125 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 72 | 法兰盘 | DN150 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 73 | 法兰卡扣（镀锌） | DN100 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 74 | 法兰卡扣（镀锌） | DN125 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 75 | 法兰卡扣（镀锌） | DN150 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 76 | 法兰卡扣（镀锌） | DN200 | 1 | 套 |  |  | P=1.6MPa 符合GB9119.2-88行业、国标要求 |
| 77 | 法兰闸阀 | DN32 | 1 | 套 |  |  | Z41H-16C DN32 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 78 | 法兰闸阀 | DN40 | 1 | 套 |  |  | Z41H-16C DN40符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 79 | 法兰闸阀 | DN50 | 1 | 套 |  |  | Z41H-16C DN50符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 80 | 法兰闸阀 | DN65 | 1 | 套 |  |  | Z41H-16C DN65符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa° |
| 81 | 法兰闸阀 | DN80 | 1 | 套 |  |  | Z41H-16C DN80符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 82 | 法兰闸阀 | DN100 | 1 | 套 |  |  | Z41H-16C DN100 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 83 | 法兰闸阀 | DN125 | 1 | 套 |  |  | Z41H-16C DN125 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 84 | 法兰闸阀 | DN150 | 1 | 套 |  |  | Z41H-16C DN150 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 85 | 法兰闸阀 | DN200 | 1 | 套 |  |  | Z41H-16C DN200 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 86 | 法兰截止阀 | DN32 | 1 | 套 |  |  | J41H-25C DN32 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 87 | 法兰截止阀 | DN40 | 1 | 套 |  |  | J41H-25C DN40 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 88 | 法兰截止阀 | DN50 | 1 | 套 |  |  | J41H-25C DN50 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 89 | 法兰截止阀 | DN65 | 1 | 套 |  |  | J41H-25C DN65 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 90 | 法兰截止阀 | DN80 | 1 | 套 |  |  | J41H-25C DN80 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 91 | 法兰截止阀 | DN100 | 1 | 套 |  |  | J41H-25C DN100 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 92 | 法兰截止阀 | DN125 | 1 | 套 |  |  | J41H-25C DN125 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 93 | 法兰截止阀 | DN150 | 1 | 套 |  |  | J41H-25C DN150 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 94 | 法兰截止阀 | DN200 | 1 | 套 |  |  | J41H-25C DN200 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 95 | 蝶阀 | DN40 | 1 | 套 |  |  | D343H-16C DN40 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 96 | 蝶阀 | DN50 | 1 | 套 |  |  | D343H-16C DN50 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 97 | 蝶阀 | DN65 | 1 | 套 |  |  | D343H-16C DN65 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 98 | 蝶阀 | DN80 | 1 | 套 |  |  | D343H-16C DN80 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 99 | 蝶阀 | DN100 | 1 | 套 |  |  | D343H-16C DN100 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 100 | 蝶阀 | DN125 | 1 | 套 |  |  | D343H-16C DN125 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 101 | 蝶阀 | DN150 | 1 | 套 |  |  | D343H-16C DN150 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 102 | 蝶阀 | 涡轮 DN40 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 103 | 蝶阀 | 涡轮 DN50 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 104 | 蝶阀 | 涡轮 DN65 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 105 | 蝶阀 | 涡轮 DN80 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 106 | 蝶阀 | 涡轮 DN100 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 107 | 蝶阀 | 涡轮 DN125 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 108 | 蝶阀 | 涡轮 DN150 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 109 | 止回阀 | 法兰 DN15 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN15 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 110 | 止回阀 | 法兰 DN20 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN20 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 111 | 止回阀 | 法兰 DN25 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN25 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 112 | 止回阀 | 法兰 DN32 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN32 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 113 | 止回阀 | 法兰 DN40 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN40 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 114 | 止回阀 | 法兰 DN50 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN50 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 115 | 止回阀 | 法兰 DN65 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN65 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 116 | 止回阀 | 法兰 DN80 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN80 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 117 | 止回阀 | 法兰 DN100 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN100 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 118 | 止回阀 | 法兰 DN125 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN125 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 119 | 止回阀 | 法兰 DN150 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN150符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 120 | 止回阀 | 法兰 DN200 | 1 | 套 |  |  | H44H-16C DN200 符合行业、国标要求 0C°≤T≤120C° P=1.6MPa |
| 121 | 铜闸阀 | DN15 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 122 | 铜闸阀 | DN20 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 123 | 铜闸阀 | DN25 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 124 | 铜闸阀 | DN32 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 125 | 铜闸阀 | DN40 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 126 | 铜闸阀 | DN50 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 127 | 铜闸阀 | DN65 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 128 | 铜闸阀 | DN80 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 129 | 铜闸阀 | DN100 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 130 | 铜球阀 | DN20 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 131 | 铜球阀 | DN25 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 132 | 铜球阀 | DN32 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 133 | 铜球阀 | DN40 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 134 | 铜球阀 | DN50 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 135 | 铜球阀 | DN65 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 136 | 铜球阀 | DN80 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 137 | 铜球阀 | DN100 | 1 | 套 |  |  | 通径 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 138 | 浮球阀 | DN40大球体 | 1 | 个 |  |  | 大球体 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 139 | 浮球阀 | DN50大球体 | 1 | 个 |  |  | 大球体 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 140 | 浮球阀 | DN80大球体 | 1 | 个 |  |  | 大球体 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 141 | 浮球阀 | DN100大球体 | 1 | 个 |  |  | 大球体 符合行业、国标要求 0C°≤T≤90C°符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 142 | 铜角阀 | 不锈钢 DN15 | 1 | 个 |  |  | DN15 P=1.0MPa 工作温度≤90度 |
| 143 | PPR管 | S20*20 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 144 | PPR管 | S25*25 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 145 | PPR管 | S32*32 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 146 | PPR管 | S40*40 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 147 | PPR管 | S50*50 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 148 | PPR管 | S63*63 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 149 | PPR管 | S75*75 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 150 | PPR管箍 | S20*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 151 | PPR管箍 | S25*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 152 | PPR管箍 | S32*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 153 | PPR管箍 | S40*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 154 | PPR管箍 | S50*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 155 | PPR管箍 | S63*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 156 | PPR管箍 | S75*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 157 | PPR弯头 45° | L20*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 158 | PPR弯头 45° | L25*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 159 | PPR弯头 45° | L32*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 160 | PPR弯头 45° | L40*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 161 | PPR弯头 45° | L50*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 162 | PPR弯头 45° | L63*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 163 | PPR弯头 45° | L75*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 164 | PPR弯头 90° | L20*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 165 | PPR弯头 90° | L25*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 166 | PPR弯头 90° | L32*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 167 | PPR弯头 90° | L40*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 168 | PPR弯头 90° | L50*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 169 | PPR弯头 90° | L63*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 170 | PPR弯头 90° | L75*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 171 | PPR热熔法兰套 | ∮40 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 172 | PPR热熔法兰套 | ∮50 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 173 | PPR热熔法兰套 | ∮63 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 174 | PPR热熔法兰套 | ∮75 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 175 | PPR热熔法兰套 | ∮90 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 176 | PPR热熔法兰套 | ∮110 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 177 | PPR热熔法兰套 | ∮125 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 178 | PPR热熔法兰套 | ∮160 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 179 | PPR内螺纹直接头 | S20*3/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 180 | PPR内螺纹直接头 | S25*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 181 | PPR内螺纹直接头 | S32*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 182 | PPR内螺纹直接头 | S40*1 1/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 183 | PPR内螺纹直接头 | S50*1 1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 184 | PPR内螺纹直接头 | S63*2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 185 | PPR内螺纹直接头 | S75*2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 186 | PPR外螺纹直接头 | S20*3/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 187 | PPR外螺纹直接头 | S25*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 188 | PPR外螺纹直接头 | S32*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 189 | PPR外螺纹直接头 | S40*1 1/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 190 | PPR外螺纹直接头 | S50*1 1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 191 | PPR外螺纹直接头 | S63*2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 192 | PPR外螺纹直接头 | S75*2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 193 | PPR外螺纹弯头 | S20*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 194 | PPR外螺纹弯头 | S20*3/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 195 | PPR外螺纹弯头 | S25*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 196 | PPR外螺纹弯头 | S32*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 197 | PPR外螺纹弯头 | S40*1 1/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 198 | PPR外螺纹弯头 | S50*1 1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 199 | PPR外螺纹弯头 | S63*2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 200 | PPR外螺纹弯头 | S75*2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 201 | PPR内螺纹弯头 | S20*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 202 | PPR内螺纹弯头 | S20*3/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 203 | PPR内螺纹弯头 | S25*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 204 | PPR内螺纹弯头 | S32*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 205 | PPR内螺纹弯头 | S40*1 1/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 206 | PPR内螺纹弯头 | S50*1 1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 207 | PPR内螺纹弯头 | S63*2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 208 | PPR内螺纹弯头 | S75*2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 209 | PPR内螺纹三通 | T20*1/2F*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 210 | PPR内螺纹三通 | T25*3/4F*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 211 | PPR内螺纹三通 | T25*1/2F*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 212 | PPR内螺纹三通 | T32*1F*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 213 | PPR内螺纹三通 | T40*1 1/4F*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 214 | PPR内螺纹三通 | T50*1 1/2F*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 215 | PPR内螺纹三通 | T63*2F*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 216 | PPR内螺纹三通 | T75*2F*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 217 | PPR外螺纹三通 | T20*1/2F*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 218 | PPR外螺纹三通 | T25*3/4F*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 219 | PPR外螺纹三通 | T25*1/2F*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 220 | PPR外螺纹三通 | T32*1F*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 221 | PPR外螺纹三通 | T40*1 1/4F*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 222 | PPR外螺纹三通 | T50*1 1/2F*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 223 | PPR外螺纹三通 | T63*2F*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 224 | PPR外螺纹三通 | T75*2F*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 225 | PPR内牙活接 | S20*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 226 | PPR内牙活接 | S20*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 227 | PPR内牙活接 | S25*3/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 228 | PPR内牙活接 | S32*1F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 229 | PPR内牙活接 | S40*1 1/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 230 | PPR内牙活接 | S50*1 1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 231 | PPR内牙活接 | S63*2M | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 232 | PPR内牙活接 | S75*2M | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 233 | PPR外牙活接 | S20*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 234 | PPR外牙活接 | S20*1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 235 | PPR外牙活接 | S25*3/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 236 | PPR外牙活接 | S32*1F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 237 | PPR外牙活接 | S40*1 1/4F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 238 | PPR外牙活接 | S50*1 1/2F | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 239 | PPR外牙活接 | S63*2M | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 240 | PPR外牙活接 | S75*2M | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 241 | PPR变径 | S20*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 242 | PPR变径 | S25*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 243 | PPR变径 | S32*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 244 | PPR变径 | S40*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 245 | PPR变径 | S50*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 246 | PPR变径 | S63*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 247 | PPR变径三通 | T25*20*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 248 | PPR变径三通 | T32*20*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 249 | PPR变径三通 | T40*20*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 250 | PPR变径三通 | T50*20*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 251 | PPR变径三通 | T63*20*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 252 | PPR变径三通 | T75*20*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 253 | PPR变径三通 | T32*25*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 254 | PPR变径三通 | T40*25*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 255 | PPR变径三通 | T50*25*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 256 | PPR变径三通 | T63*25*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 257 | PPR变径三通 | T75*25*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 258 | PPR变径三通 | 内牙T25*20*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 259 | PPR变径三通 | 内牙T32*20*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 260 | PPR变径三通 | 内牙T40*20*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 261 | PPR变径三通 | 内牙T50*20*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 262 | PPR变径三通 | 内牙T63*20*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 263 | PPR变径三通 | 内牙T75*20*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 264 | PPR变径三通 | 内牙T32*25*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 265 | PPR变径三通 | 内牙T40*25*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 266 | PPR变径三通 | 内牙T50*25*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 267 | PPR变径三通 | 内牙T63*25*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 268 | PPR变径三通 | 内牙T75*25*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 269 | PPR变径三通 | 外牙T25*20*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 270 | PPR变径三通 | 外牙T32*20*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 271 | PPR变径三通 | 外牙T40*20*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 272 | PPR变径三通 | 外牙T50*20*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 273 | PPR变径三通 | 外牙T63*20*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 274 | PPR变径三通 | 外牙T75*20*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 275 | PPR变径三通 | 外牙T32*25*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 276 | PPR变径三通 | 外牙T40*25*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 277 | PPR变径三通 | 外牙T50*25*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 278 | PPR变径三通 | 外牙T63*25*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 279 | PPR变径三通 | 外牙T75*25*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 280 | 铜双活接球阀 | PPR Q20*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 281 | 铜双活接球阀 | PPR Q25*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 282 | 铜双活接球阀 | PPR Q32*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 283 | 铜双活接球阀 | PPR Q40*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 284 | 铜双活接球阀 | PPR Q50*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 285 | 铜双活接球阀 | PPR Q63*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 286 | 铜双活接球阀 | PPR Q75*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 287 | 内螺纹单活接球阀 | PPR Q20*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 288 | 内螺纹单活接球阀 | PPR Q25*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 289 | 内螺纹单活接球阀 | PPR Q32*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 290 | 内螺纹单活接球阀 | PPR Q40*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 291 | 内螺纹单活接球阀 | PPR Q50*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 292 | 内螺纹单活接球阀 | PPR Q63*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 293 | 内螺纹单活接球阀 | PPR Q75*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 294 | 外螺纹单活接球阀 | PPR Q20*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 295 | 外螺纹单活接球阀 | PPR Q25*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 296 | 外螺纹单活接球阀 | PPR Q32*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 297 | 外螺纹单活接球阀 | PPR Q40*40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 298 | 外螺纹单活接球阀 | PPR Q50*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 299 | 外螺纹单活接球阀 | PPR Q63*63 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 300 | 外螺纹单活接球阀 | PPR Q75*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 F12-P=2.0MPa |
| 301 | 镀锌弯头(丝扣) | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 302 | 镀锌弯头(丝扣) | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 303 | 镀锌弯头(丝扣) | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 304 | 镀锌弯头(丝扣) | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 305 | 镀锌弯头(丝扣) | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 306 | 镀锌弯头(丝扣) | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 307 | 弯头(丝扣) | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 308 | 弯头(丝扣) | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 309 | 弯头(丝扣) | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 310 | 弯头(丝扣) | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 311 | 弯头(丝扣) | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 312 | 弯头(丝扣) | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 313 | 短丝 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 314 | 短丝 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 315 | 短丝 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 316 | 短丝 | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 317 | 短丝 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 318 | 短丝 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 319 | 根母 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 320 | 根母 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 321 | 根母 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 322 | 根母 | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 323 | 根母 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 324 | 根母 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 325 | 丝扣活接(带垫) | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 326 | 丝扣活接(带垫) | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 327 | 丝扣活接(带垫) | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 328 | 丝扣活接(带垫) | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 329 | 丝扣活接(带垫) | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 330 | 丝扣活接(带垫) | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 331 | 丝扣变径弯头 | DN15/DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 332 | 丝扣变径弯头 | DN20/DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 333 | 丝扣变径弯头 | DN25/DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 334 | 丝扣变径弯头 | DN32/DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 335 | 丝扣管古 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 336 | 丝扣管古 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 337 | 丝扣管古 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 338 | 丝扣管古 | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 339 | 丝扣管古 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 340 | 丝扣管古 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 341 | 丝扣三通 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 342 | 丝扣三通 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 343 | 丝扣三通 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 344 | 丝扣三通 | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 345 | 丝扣三通 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 346 | 丝扣三通 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 347 | 气包堵 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 348 | 气包对丝 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 349 | 气包胶垫 | 牛筋带钢丝 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 350 | 气包补心 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 351 | 气包补心 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 352 | 气包补心 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 353 | 长丝 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 354 | 长丝 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 355 | 长丝 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 356 | 长丝 | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 357 | 长丝 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 358 | 长丝 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 359 | 小便器延时阀 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 镀铬P=1.0MPa |
| 360 | 卧式脚踏冲洗阀-90 | DN25可调节 | 1 | 个 |  |  | 进水口与出水口间距可调120-140P=1.0MPa |
| 361 | 卧式脚踏冲洗阀-130 | DN25不可调节 | 1 | 个 |  |  | 间距不可调P=1.0MPa |
| 362 | 水龙头 | 加长DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 镀铬P=1.0MPa L=120 |
| 363 | 水龙头 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 镀铬P=1.0MPa |
| 364 | 高位水龙头 | DN15 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 镀铬P=1.0MPa |
| 365 | 高位水龙头 | 冷热水 DN15 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 镀铬P=1.0MPa |
| 366 | 理石面盆龙头 | DN15 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 镀铬P=1.0MPa |
| 367 | 铜法兰电磁阀 | 220V DN50 | 1 | 个 |  |  | 24V-220VP≥1.6MPa |
| 368 | 铜法兰电磁阀 | 220V DN65 | 1 | 个 |  |  | 24V-220VP≥1.6MPa |
| 369 | 铜法兰电磁阀 | 220V DN80 | 1 | 个 |  |  | 24V-220VP≥1.6MPa |
| 370 | 铜法兰电磁阀 | 220V DN100 | 1 | 个 |  |  | 24V-220VP≥1.6MPa |
| 371 | 不锈钢波纹管 | 300MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 372 | 不锈钢波纹管 | 400MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 373 | 不锈钢波纹管 | 500MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 374 | 不锈钢波纹管 | 700MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 375 | 不锈钢波纹管 | 800MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 376 | 不锈钢波纹管 | 1000MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 377 | 钢丝软管 | 300MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 378 | 钢丝软管 | 400MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 379 | 钢丝软管 | 500MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 380 | 钢丝软管 | 700MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 381 | 钢丝软管 | 800MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 382 | 钢丝软管 | 1000MM长 4分 | 1 | 根 |  |  | GB/T23448-2009P≥1.6MPa |
| 383 | 铜六角外丝 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 384 | 铜六角外丝 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 385 | 铜六角外丝 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 386 | 铜六角内丝 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 387 | 铜六角内丝 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 388 | 铜六角内丝 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 389 | 铜三通 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 390 | 铜三通 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 391 | 铜三通 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 P=1.6MPa |
| 392 | 自动排气阀 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 卧式/立式P≤0.8MPa |
| 393 | 自动排气阀 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 卧式/立式P≤0.8MPa |
| 394 | 自动排气阀 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 卧式/立式P≤0.8MPa |
| 395 | 哈夫节 | DN 40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 396 | 哈夫节 | DN 50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 397 | 哈夫节 | DN 65 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 398 | 哈夫节 | DN 80 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 399 | 哈夫节 | DN 100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 400 | 哈夫节 | DN 150 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 401 | 哈夫节 | DN 200 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 402 | 快速接头 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 403 | 快速接头 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 404 | 快速接头 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 405 | 快速接头 | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 406 | 橡胶减震器 | KXT－16DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 407 | 铸铁暖气片 | M132 | 1 | 组 |  |  | M132 |
| 408 | 铸钢暖气片 | 813 | 1 | 组 |  |  | 813 |
| 409 | 远传温度表 | 10M | 1 | 块 |  |  | 10M 工作压力1.0MPa |
| 410 | 远传温度表 | 5M | 1 | 块 |  |  | 5M 工作压力1.0MPa |
| 411 | 压力表 | 0-1MPa-Ø100mm | 1 | 块 |  |  | 0-1MPa-Ø100mm |
| 412 | 压力表 | 0-1MPa-Ø150mm | 1 | 块 |  |  | 0-1MPa-Ø150mm |
| 413 | 压力表 | 0-1MPa-Ø200mm | 1 | 块 |  |  | 0-1MPa-Ø200mm |
| 414 | 压力表 | 0-2.5MPa-Ø250mm | 1 | 块 |  |  | 0-2.5MPa-Ø250mm |
| 415 | 数字远程传感压力表 | 0-1MPa-Ø100mm | 1 | 块 |  |  | 0-1MPa-Ø100mm |
| 416 | 数字电接点压力表 | 0-1MPa-Ø100mm | 1 | 块 |  |  | 0-1MPa-Ø100mm |
| 417 | 电接点压力表 | 0-1MPa-Ø150mm | 1 | 块 |  |  | 0-1MPa-Ø150mm |
| 418 | 污水泵 | 3寸 | 1 | 台 |  |  | 3寸带铰刀头 V=380 |
| 419 | 污水泵 | 4寸 | 1 | 台 |  |  | 4寸带铰刀头 V=380 |
| 420 | 立式多级泵 | 4.4KW | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 电压等级380V |
| 421 | 立式多级泵 | 5.5KW | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 电压等级380V |
| 422 | 立式多级泵 | 5.5KW | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 电压等级380V |
| 423 | 立式多级泵 | 11KW | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 电压等级380V |
| 424 | 铸铁地漏 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 425 | 铸铁地漏 | DN80 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 426 | 铸铁地漏 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 427 | 不锈钢地漏 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 428 | 不锈钢地漏 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 429 | 堵漏宝 | 5Kg | 1 | 袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 430 | 柔性铸铁管 | DN50 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 431 | 柔性铸铁管 | DN100 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 432 | 柔性铸铁管 | DN150 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 433 | 柔性铸铁管 | DN50 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 434 | 铸铁连接件 | DN65 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 435 | 铸铁连接件 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 436 | 铸铁连接件 | DN150 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 437 | 柔性铸铁弯头 | 45*50° | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 438 | 柔性铸铁弯头 | 90*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 439 | 柔性铸铁弯头 | 45*110 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 440 | 柔性铸铁弯头 | 90*110 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 441 | 柔性铸铁管古 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 442 | 柔性铸铁管箍 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 443 | 检查口（卡箍连接） | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 444 | 检查口法兰 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 445 | 胶圈 | DN50 | 1 | 个 |  |  | DN50-100符合行业、国标要求 P=1.6MPa 耐酸耐腐蚀压力检测报告 |
| 446 | 检查口（卡箍连接） | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 447 | 检查口法兰 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 448 | 胶圈 | DN100 | 1 | 个 |  |  | DN100-200符合行业、国标要求 P=1.6MPa 耐酸耐腐蚀压力检测报告 |
| 449 | 二合一胶 | 588 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 588 |
| 450 | PVC管 | φ50 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 451 | PVC管 | φ75 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 452 | PVC管 | φ110 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 453 | PVC管 | φ160 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 454 | PVC管 | φ200 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 455 | PVC45°弯头 | φ50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 456 | PVC45°弯头 | φ75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 457 | PVC45°弯头 | φ110 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 458 | PVC45°弯头 | φ160 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 459 | PVC45°弯头 | φ200 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 460 | PVC90°弯头 | φ50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 461 | PVC90°弯头 | φ75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 462 | PVC90°弯头 | φ110 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 463 | PVC90°弯头 | φ160 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 464 | PVC90°弯头 | φ200 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 465 | PVC管箍 | φ50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 466 | PVC管箍 | φ75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 467 | PVC管箍 | φ110 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 468 | PVC管箍 | φ160 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 469 | PVC管箍 | φ200 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 470 | PVC活接 | φ50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 471 | PVC活接 | φ75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 472 | PVC活接 | φ110 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 473 | PVC活接 | φ160 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 474 | PVC活接 | φ200 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 475 | PVC三通 | T50*50*50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 476 | PVC三通 | T75*75*75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 477 | PVC三通 | T110*110*110 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 478 | PVC三通 | T160*160*160 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 479 | PVC伸缩节 | Φ 75 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 480 | PVC伸缩节 | Φ 110 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 481 | PVC伸缩节 | Φ 160 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 482 | PVC接着剂 | 环保型 | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 483 | 塑料检查口 | De110 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 484 | 内外丝铜接头 | DN15*20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 485 | 内外丝铜接头 | DN20*25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 486 | 内外丝铜接头 | DN25*32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 487 | 焊接丝头 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 488 | 铁丝堵 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 489 | 铜跑风（小） | DN10 | 1 | 个 |  |  | 3/8 *25 铜质 |
| 490 | 镀锌平垫 | M22 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 491 | 钢质石棉垫 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 492 | 钢质石棉垫 | DN80 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 493 | 钢质石棉垫 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 494 | 橡胶石棉垫 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 495 | 橡胶石棉垫 | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 496 | 橡胶石棉垫 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 497 | 橡胶石棉垫 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 498 | 不锈钢卡箍 | DN15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 499 | 不锈钢卡箍 | DN20 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 500 | 不锈钢卡箍 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 501 | 不锈钢卡箍 | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 502 | 不锈钢卡箍 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 503 | 不锈钢卡箍 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 504 | 不锈钢卡箍 | DN80 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 505 | 不锈钢卡箍 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 506 | 不锈钢管卡 | DN32 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 喉箍条数1 |
| 507 | 不锈钢管卡 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 喉箍条数1 |
| 508 | 不锈钢管卡 | DN50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 喉箍条数2 |
| 509 | 不锈钢管卡 | DN80 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 喉箍条数2 |
| 510 | 不锈钢管卡 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 喉箍条数2 |
| 511 | 不锈钢管卡 | DN125 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 喉箍条数4 |
| 512 | 不锈钢管卡 | DN150 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 喉箍条数4 |
| 513 | 不锈钢管卡 | DN200 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 喉箍条数4 |
| 514 | 松动剂 | 40ml | 1 | 瓶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 515 | 液体生料带 | 200G | 1 | 管 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 516 | 生料带 | 20米 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 517 | 拖布池 | 500*500 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 518 | 拖布池 | 350*350 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 519 | 洗手池 | 柱形 500*500 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 520 | 大便器 | 平板 通用性 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 521 | 坐便盖 | 普通型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 522 | 坐便法兰 | 通用型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 523 | 洗手盆翻板排水栓 | DN32 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 铜质 |
| 524 | 塑料下水反水弯 | DN40 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 通用型 |
| 525 | 自闭式透明防臭下水 | DN32 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 铜质 通用型 |
| 526 | 小便斗防臭下水管 | 0.6米 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 通用型 |
| 527 | 铜下水线 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 铜质 通用型 |
| 528 | 菜盆下水线 | DN50 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 不锈钢材质 |
| 529 | 不锈钢下水器 | 8110号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 不锈钢材质 |
| 530 | 拖把池不锈钢下水器 | 50 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 不锈钢材质 |
| 531 | 塑料拉伸下水管 | DN25 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 通用型 |
| 532 | 低位水箱 | 370*120*455 | 1 | 套 |  |  | DN15 （M-58mm双按钮） |
| 533 | 电动绞便 | Φ 12*5m | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 不锈钢材质 |
| 534 | 电动绞便 | Φ32*5m | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 不锈钢材质 |
| 535 | 手动绞便 | Φ 8*5m | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 不锈钢材质 |
| 536 | 手摇绞便 | Φ 12*5m | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 不锈钢材质 |
| 537 | 下水钢板 | 30000*30 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 538 | 井盖 | 800mm | 1 | 个 |  |  | Φ800mm 球墨铸铁 井圈井盖抗拉强度大于500n/平方毫米，硬度标准为hb190-230。井盖承压满足建设部cj/t3012-93《铸铁检查井盖》的行业标准规定 |
| 539 | 雨水井篦子 | 400*600mm*50T | 1 | 套 |  |  | 400*600mm（球墨铸铁加厚） 井圈井盖抗拉强度大于500n/平方毫米，硬度标准为hb190-230。井盖承压满足建设部cj/t3012-93《铸铁检查井盖》的行业标准规定 |
| 540 | 下水井盖 | Φ730mm*50T | 1 | 套 |  |  | Φ730mm 球墨铸铁 井圈井盖抗拉强度大于500n/平方毫米，硬度标准为hb190-230。井盖承压满足建设部cj/t3012-93《铸铁检查井盖》的行业标准规定 |
| 541 | 硅塑井盖 | 800mm | 1 | 套 |  |  | Φ800mm 树脂材质 井圈井盖抗拉强度大于500n/平方毫米 |
| 542 | 加厚下水井盖 | 670#\680#*100T | 1 | 套 |  |  | 670#\680# 球墨铸铁 井圈井盖抗拉强度大于500n/平方毫米，硬度标准为hb190-230。井盖承压满足建设部cj/t3012-93《铸铁检查井盖》的行业标准规定 |
| 543 | 黄油枪 | 拉链式-688 | 1 | 把 |  |  | 普通型 450c.c |
| 544 | 耐高温润滑脂 | 镁基质 | 1 | 代 |  |  | 镁基质 耐高温350度 |
| 545 | 防冻机油 | CF-4 | 1 | KG |  |  | 粘度等级 ISOVG46 ISOVG46运动粘度(40℃)m㎡/S 最低使用温度-15度 |
| 546 | 角铁 | 30mm*30mm | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 547 | 角铁 | 40mm*40mm | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 548 | 角铁 | 50mm*50mm | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 549 | 方管 | 25mm*25mm | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 550 | 方管 | 35mm*35mm | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 551 | 方管 | 50mm*50mm | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 552 | 橡塑棉 | 20mm厚 | 1 | 平方米 |  |  | 符合行业、国标要求 B1级 |
| 553 | 橡塑棉 | 30mm厚 | 1 | 平方米 |  |  | 符合行业、国标要求 B1级 |
| 554 | 橡塑棉 | 40mm厚 | 1 | 平方米 |  |  | 符合行业、国标要求 B1级 |
| 555 | 胶皮管 | DN15 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 556 | 胶皮管 | DN20 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 557 | 胶皮管 | DN25 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 558 | 钢丝水管 | DN15 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 559 | 钢丝水管 | DN20 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 560 | 钢丝水管 | DN25 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 561 | 喷头 | 304不锈钢、4寸、防爆 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 不锈钢材质 |
| 562 | 水控阀门 | 4分一卡通配套 | 1 | 个 |  |  | 浴池设施配套 |
| 563 | 热熔器 | 20-32 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 可调节 |
| 564 | 热熔器 | 20-63 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 可调节 |
| 565 | 热熔器 | 75-110 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 可调节 |
| 566 | 双层钢丝橡胶管 | 内径25mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 567 | 双层钢丝橡胶管 | 内径32mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 568 | 双层钢丝橡胶管 | 内径38mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 569 | 双层钢丝橡胶管 | 内径45mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 570 | 双层钢丝橡胶管 | 内径51mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 571 | 双层钢丝橡胶管 | 内径64mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 572 | 双层钢丝橡胶管 | 内径76mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求P≥1.6MPa |
| 573 | 断路器 | DZ47-5/1P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 574 | 断路器 | DZ47-10/1P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 575 | 断路器 | DZ47-16/1P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 576 | 断路器 | DZ47-20/1P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 577 | 断路器 | DZ47-5/2P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 578 | 断路器 | DZ47-10/2P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 579 | 断路器 | DZ47-16/2P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 580 | 断路器 | DZ47-25/2P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 581 | 断路器 | DZ47-32/2P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 582 | 断路器 | DZ47-63/2P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 583 | 断路器 | DZ47-10/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 584 | 断路器 | DZ47-16/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 585 | 断路器 | DZ47-25/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 586 | 断路器 | DZ47-32/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 587 | 断路器 | DZ47-40/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 588 | 断路器 | DZ47-63/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 589 | 断路器 | DZ47-32/4P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 590 | 断路器 | DZ47-63/4P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 591 | 空气开关 | NM1-400A-630型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 592 | 空气开关 | NM1-250A-400型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 593 | 空气开关 | NM1-125A-250型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 594 | 空气开关 | NM1-100A-125型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 595 | 空气开关 | NM1-80A-125型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 596 | 空气开关 | DZ158-80A/4P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 597 | 空气开关 | DZ158-100A/4P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 598 | 漏电断路器 | NXBLE-63 16A/1P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 599 | 漏电断路器 | NXBLE-63 25A/1P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 600 | 漏电断路器 | NXBLE-63 32A/1P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 601 | 漏电断路器 | NXBLE-63 16A/2P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 602 | 漏电断路器 | NXBLE-63 25A/2P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 603 | 漏电断路器 | NXBLE-63 32A/2P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 604 | 漏电断路器 | NXBLE-63 16A/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 605 | 漏电断路器 | NXBLE-63 25A/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 606 | 漏电断路器 | NXBLE-63 32A/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 607 | 漏电断路器 | DZ158LE 60A/3P | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、 机械寿命2000次额定电压230/400 |
| 608 | 交流接触器 | CJ20-25A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、线圈电压：220V/380V |
| 609 | 交流接触器 | CJ20-40A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、线圈电压：220V/380V |
| 610 | 交流接触器 | CJ20-63A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、线圈电压：220V/380V |
| 611 | 交流接触器 | CJ20-80A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、线圈电压：220V/380V |
| 612 | 交流接触器 | CJ20-100A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、线圈电压：220V/380V |
| 613 | 交流接触器 | NC3-25A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、线圈电压：220V/380V |
| 614 | 交流接触器 | NC3-45A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、线圈电压：220V/380V |
| 615 | 交流接触器 | NC3-65A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、线圈电压：220V/380V |
| 616 | 按钮 | LA19-11D | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、电压：220V/380V |
| 617 | 信号灯 | LA2 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、电压：220V/380V |
| 618 | LED 路灯头 | TSLLD02-60W | 1 | 套 |  |  | 防护等级IP65,。IC恒流控制器, |
| 619 | LED 路灯头 | TSLLD01-150W | 1 | 套 |  |  | 防护等级IP65,。IC恒流控制器, |
| 620 | LED 投光灯 | 50W | 1 | 个 |  |  | 防护等级IP65,。IC恒流控制器, |
| 621 | LED 投光灯 | 100W | 1 | 个 |  |  | 防护等级IP65,。IC恒流控制器, |
| 622 | LED 投光灯 | 200W | 1 | 个 |  |  | 防护等级IP65,。IC恒流控制器, |
| 623 | LED 投光灯 | 300W | 1 | 个 |  |  | 防护等级IP65,。IC恒流控制器, |
| 624 | LED 投光灯 | 400W | 1 | 个 |  |  | 防护等级IP65,。IC恒流控制器, |
| 625 | LED 投光灯 | 500W | 1 | 个 |  |  | 防护等级IP65,。IC恒流控制器, |
| 626 | LED 吸顶灯模组 | 13W | 1 | 只 |  |  | 防蚊虫凹凸晶片，IC恒流控制器，6500K |
| 627 | LED 吸顶灯模组 | 16W | 1 | 只 |  |  | 防蚊虫凹凸晶片，IC恒流控制器，6500K |
| 628 | LED 吸顶灯模组 | 18W | 1 | 只 |  |  | 防蚊虫凹凸晶片，IC恒流控制器，6500K |
| 629 | LED 吸顶灯模组 | 23W | 1 | 只 |  |  | 防蚊虫凹凸晶片，IC恒流控制器，6500K |
| 630 | LED 面板灯模组 | 1托3 10w*3 | 1 | 套 |  |  | 防蚊虫凹凸晶片，IC恒流控制器，6500K |
| 631 | LED格栅灯具 | TSL40PL-H018含光源 | 1 | 套 |  |  | 600*600/596*596 |
| 632 | LED面板灯 | 32W 595*595mm | 1 | 个 |  |  | 600*600/596*596 |
| 633 | LED 单管灯具 | TSL-T8-116.5W含光源 | 1 | 套 |  |  | 单/双端输入 12110*68*45含灯管，0.4mm厚度 |
| 634 | LED 单管灯具 | TSL-T8-116.6W(带罩）含光源 | 1 | 套 |  |  | 单/双端输入 12110*68*45含灯管，0.4mm厚度 |
| 635 | LED双管灯具 | TSL-T8-1216.5W含光源 | 1 | 套 |  |  | 单/双端输入 12110*68*45含灯管，0.4mm厚度 |
| 636 | LED吸顶灯具 | TSL24E187-16W | 1 | 套 |  |  | 采用SMD LED光源，高导热铝基板，PS高透光光源面罩，原材料亚克力板，LED恒流驱动，0.4mm厚度铁板 |
| 637 | LED吸顶灯具 | TSY22CL-H001-22W | 1 | 套 |  |  | 采用SMD LED光源，高导热铝基板，PS高透光光源面罩，原材料亚克力板，LED恒流驱动，0.4mm厚度铁板 |
| 638 | LED声光控强启吸顶灯具 | TSL24E245G111W | 1 | 个 |  |  | 智能IC恒流电源，具有过热保护，抗浪涌保护，短路保护，过压保护，过热保护与空载保护，声控有效距离0-8米 |
| 639 | 防水灯头 | 250V | 1 | 个 |  |  | 陶瓷带绝缘胶皮 |
| 640 | 灯头变径 |  | 1 | 个 |  |  | E40转换E27 |
| 641 | LED灯管 | TSLT8DG01-7W-6500K | 1 | 支 |  |  | 采用光学扩散玻璃作为灯体外壳，绿色环保，无紫外线/红外线/热辐射及贡污染，光通量1400ml |
| 642 | LED灯管 | TSLT8DG01-16.5W-6500K | 1 | 支 |  |  | 采用光学扩散玻璃作为灯体外壳，绿色环保，无紫外线/红外线/热辐射及贡污染，光通量600ml |
| 643 | LED灯泡 | TSY120G160-H | 1 | 个 |  |  | 采用PBT含纤加铝材散热与高透过率PC罩，光通量10600ml |
| 644 | LED灯泡 | TSY100G160-H | 1 | 个 |  |  | 采用PBT含纤加铝材散热与高透过率PC罩，光通量8800ml |
| 645 | LED灯泡 | TSY80G160-H | 1 | 个 |  |  | 采用PBT含纤加铝材散热与高透过率PC罩，光通量7000ml |
| 646 | LED灯泡 | TSL30E116 | 1 | 个 |  |  | 采用PBT含纤加铝材散热与高透过率PC罩，光通量5600ml |
| 647 | LED灯泡 | TSY50G140-H | 1 | 个 |  |  | 采用PBT含纤加铝材散热与高透过率PC罩，光通量4400ml |
| 648 | LED灯泡 | TSY38G120-H | 1 | 个 |  |  | 采用PBT含纤加铝材散热与高透过率PC罩，光通量3200ml |
| 649 | LED灯泡 | TSY28G100-H | 1 | 个 |  |  | 采用PBT含纤加铝材散热与高透过率PC罩，光通量2200ml |
| 650 | LED灯泡 | 32W | 1 | 个 |  |  | 采用SMD LED光源，高导热铝基板，PS高透光光源面罩，原材料亚克力板，LED恒流驱动 |
| 651 | LED灯泡 | 25W | 1 | 个 |  |  | 采用SMD LED光源，高导热铝基板，PS高透光光源面罩，原材料亚克力板，LED恒流驱动 |
| 652 | LED灯泡 | 18W | 1 | 个 |  |  | 采用SMD LED光源，高导热铝基板，PS高透光光源面罩，原材料亚克力板，LED恒流驱动 |
| 653 | LED灯泡 | 9W | 1 | 个 |  |  | 采用SMD LED光源，高导热铝基板，PS高透光光源面罩，原材料亚克力板，LED恒流驱动 |
| 654 | LED灯泡 | 3W | 1 | 个 |  |  | 采用SMD LED光源，高导热铝基板，PS高透光光源面罩，原材料亚克力板，LED恒流驱动 |
| 655 | LED飞碟灯 | 12W | 1 | 个 |  |  | 采用SMD LED光源，高导热铝基板，PS高透光光源面罩，原材料亚克力板，LED恒流驱动 |
| 656 | 筒灯 | TSY3DL-H | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求220V3W3C |
| 657 | 筒灯 | TSY9DL-H004 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求220V9W3C |
| 658 | 筒灯 | TSY22DL-H008 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求220V22W3C |
| 659 | 感应开关 | 人体感应 86型墙壁 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 660 | 墙壁单开五孔开关 | 86型 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 661 | 墙壁二开五孔开关 | 86型 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 662 | 墙壁单开双控开关 | 86型 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 663 | 墙壁双开双控开关 | 86型 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 664 | 墙壁三开双控开关 | 86型 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 665 | 三孔插座 | V-86S16 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 666 | 五孔插座 | V-86ZS/1 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 667 | 六孔插座 | K-118M2 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 668 | 九孔插座 | K-118M2 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 669 | 多功能插座 | 墙壁五孔 10A 带USB | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 670 | 塑料明盒 | 86型 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 671 | 快速接线端子 | 10A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 672 | 卫生间排风扇 | 350*350 | 1 | 件 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 673 | 插座 | 四孔16A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 674 | 插座 | 四孔25A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 675 | 插座 | 四孔40A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 676 | 插座 | 四孔60A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 677 | 地插 | 五孔+网口 | 1 | 个 |  |  | 平推符合行业、国标要求 |
| 678 | 地插 | 五孔 | 1 | 个 |  |  | 平推符合行业、国标要求 |
| 679 | 无线插排 | TSDWXPC0101-2500W | 1 | 个 |  |  | 2*5孔+2*2孔无延长线 |
| 680 | 无线插排 | TSDWXPC0201-2500W | 1 | 个 |  |  | 3*5孔无延长线 |
| 681 | 无线插排 | TSDPC0102-2500W | 1 | 个 |  |  | 2*5孔+2*2孔1.5米 |
| 682 | 无线插排 | TSDPC0202-2500W | 1 | 个 |  |  | 3*5孔1.5米 |
| 683 | 带线插排 | GN-412K | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 684 | 带线插排 | GN-415K | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 685 | 带线插排 | GN-606K-3 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 686 | 带线插排 | GN-605K | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 687 | 带线插排 | GN-605K-5 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 688 | PVC塑料线槽 | 25*40 | 1 | 根 |  |  | 韧性好/刚性强/无毛刺/每根长2米 |
| 689 | PVC塑料线槽 | 25*50 | 1 | 根 |  |  | 韧性好/刚性强/无毛刺/每根长2米 |
| 690 | PVC塑料线槽 | 40*60 | 1 | 根 |  |  | 韧性好/刚性强/无毛刺/每根长2米 |
| 691 | PVC塑料线槽 | 40*80 | 1 | 根 |  |  | 韧性好/刚性强/无毛刺/每根长2米 |
| 692 | PVC塑料线槽 | 50*80 | 1 | 根 |  |  | 韧性好/刚性强/无毛刺/每根长2米 |
| 693 | PVC塑料线槽 | 50*100 | 1 | 根 |  |  | 韧性好/刚性强/无毛刺/每根长2米 |
| 694 | 镀锌铁线槽 | 50*25*0.8 | 1 | 根 |  |  | 镀锌或喷塑工艺/每根长2米 |
| 695 | 镀锌铁线槽 | 75*50*1.5 | 1 | 根 |  |  | 镀锌或喷塑工艺/每根长2米 |
| 696 | 镀锌铁线槽 | 100*100*1.5 | 1 | 根 |  |  | 镀锌或喷塑工艺/每根长2米 |
| 697 | 聚录乙烯绝缘电线 | BV2.5²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 698 | 聚录乙烯绝缘电线 | BV4²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 699 | 聚录乙烯绝缘电线 | BV6²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 700 | 聚录乙烯绝缘电线 | BV10²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 701 | 聚录乙烯绝缘电线 | BV16²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 702 | 聚录乙烯绝缘电线 | BV25²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 703 | 聚录乙烯绝缘电线 | BV35²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 704 | 聚录乙烯绝缘电线 | BV50²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 705 | 护套线 | BVVB2*1.5²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 706 | 护套线 | BVVB2*2.5²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 707 | 护套线 | BVVB2*4²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 708 | 软护套线 | RVV2*1.5²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 709 | 软护套线 | RVV2*2.5²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 710 | 软护套线 | RVV2*4²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 711 | 护套线 | BVVB3*1.5²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 712 | 护套线 | BVVB3*2.5²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 713 | 护套线 | BVVB3*4²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 714 | 软护套线 | RVV3*1.5²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 715 | 软护套线 | RVV3*2.5²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 716 | 软护套线 | RVV3*4²mm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 717 | 防水线 | 橡胶防水 5*4² | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 718 | 防水线 | 橡胶防水 5*6² | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求/耐火/阻燃 |
| 719 | 电缆线 | JV4*2.5²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 720 | 电缆线 | YJV4*4²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 721 | 电缆线 | YJV4*6²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 722 | 电缆线 | YJV3*10+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 723 | 电缆线 | YJV3*16+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 724 | 电缆线 | YJV3*25+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 725 | 电缆线 | YJV3*35+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 726 | 电缆线 | YJV3*50+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 727 | 电缆线 | YJV4*10+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 728 | 电缆线 | YJV4*16+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 729 | 电缆线 | YJV4*25+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 730 | 电缆线 | YJV4*35+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 731 | 电缆线 | YJV4*50+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 732 | 电缆线 | YJV4*70+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 733 | 电缆线 | YJV4*95+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 734 | 电缆线 | YJV4*120+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 735 | 电缆线 | YJV4*150+1²mm | 1 | 米 |  |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘电压等级0.6/1KV |
| 736 | 铜压接管 | GT-10²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 737 | 铜压接管 | GT-16²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 738 | 铜压接管 | GT-25²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 739 | 铜压接管 | GT-35²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 740 | 铜压接管 | GT-50²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 741 | 铜压接管 | GT-70²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 742 | 铜接线鼻子 | DT-10²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 743 | 铜接线鼻子 | DT-16²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 744 | 铜接线鼻子 | DT-25²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 745 | 铜接线鼻子 | DT-35²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 746 | 铜接线鼻子 | DT-50²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 747 | 铜接线鼻子 | DT-70²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 748 | 铜接线鼻子 | DT-120²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 749 | 铜接线鼻子 | DT-150²mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 750 | 开口铜接线鼻子 | OT-50A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 751 | 开口铜接线鼻子 | OT-100A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 752 | 开口铜接线鼻子 | OT-200A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 753 | 开口铜接线鼻子 | OT-300A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、高效导电、导热耐腐蚀T2紫铜 |
| 754 | 三孔插头 | 10A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 755 | 三孔插头 | 16A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 756 | 两孔插头 | 10A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 757 | 高压胶布 | 18*20 | 1 | 盘 |  |  | 符合行业、国标要求耐压500v |
| 758 | 低压胶布 | 18*20 | 1 | 盘 |  |  | 符合行业、国标要求耐压500v |
| 759 | 低压防水胶布 | 18*20 | 1 | 盘 |  |  | 符合行业、国标要求耐压500v |
| 760 | 线卡钉 | 6mm | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 761 | 线卡钉 | 8mm | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 762 | 线卡钉 | 10mm | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 763 | 电缆剪子 | 14寸 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 764 | 电缆剪子 | 24寸 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 765 | 电缆压接钳子 | G40 | 1 | 套 |  |  | 液压3C认证 |
| 766 | 高压绝缘手套 | 10KV | 1 | 付 |  |  | 符合行业、国标要求耐压等级12KV3C |
| 767 | 高压绝缘靴 | 10KV | 1 | 双 |  |  | 符合行业、国标要求耐压等级20KV3C |
| 768 | 高压绝缘拉杆 | 15KV | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求耐压等级20KV3C |
| 769 | 高压试电笔 | （GDY-10KV防雨型） | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求耐压等级12KV3C |
| 770 | 钳型电流表 | 528A标配 | 1 | 个 |  |  | 550V/200A（528A标配） |
| 771 | 数字万用表 | 58E标配 | 1 | 块 |  |  | 550V/200A（58E标配） |
| 772 | 指针万用表 | MF47标配 | 1 | 块 |  |  | 含9V电池+2号电池+表笔 |
| 773 | 电工钳子 | 2008 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求3C |
| 774 | 两用螺丝刀 | DL626001 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求3C |
| 775 | 新型拔线钳子 | DL2018 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求3C |
| 776 | 低压试电笔 | DL8001 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求3C |
| 777 | 充电式两用电钻 | DCPB280B | 1 | 把 |  |  | 18V 6.6AH\四代无刷一电一充3C |
| 778 | LED头灯 | 30W | 1 | 个 |  |  | 带充电功能采用高强度航空铝合金材质，美国光源芯片，三洋锂电池 |
| 779 | LED 手提灯 | 100W | 1 | 个 |  |  | 材质铝材+PC，光通量9000W,色温6000K |
| 780 | 灯勾 | 中号 | 1 | 个 |  |  | 螺丝带大弯 |
| 781 | 吊链 | 1米 | 1 | 条 |  |  | 镀锌 符合行业、国标要求 |
| 782 | 电池 | 5号 | 1 | 节 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 783 | 电池 | 7号 | 1 | 节 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 784 | 仪表电池 | 9V | 1 | 块 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 785 | 接线暗盒 | 八角 | 1 | 个 |  |  | 白色/PVC阻燃材质/符合GB/T16915.1-2014行业、国标要求 |
| 786 | 普通白炽灯 | 25W | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求75+3C |
| 787 | 路灯光控开关 | 光感控制 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求、电压：220V |
| 788 | 时控开关 | KG316T | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 3A 8开8关AC220V 3C |
| 789 | 加热管 | 304不锈钢、20KW 380V | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 790 | 加热管 | 陶瓷、5KW 380V | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 791 | 电吹风 | 1800w可调带过热保护 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 792 | 充电灯泡 | ≥20W 时长≥18H | 1 | 个 |  |  | 便携式 |
| 793 | 头灯 | LED强光、3*18650电池 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 794 | 液位控制器 | 液位浮球阀 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 定制 |
| 795 | 路灯控制箱 | 时空光控两用 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 定制 |
| 796 | 软启动控制箱 | 22KW | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 定制 |
| 797 | 变频控制箱 | 5.5KW一拖二 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 定制 |
| 798 | 变频控制箱 | 7.5KW一拖二 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 定制 |
| 799 | 变频控制箱 | 11KW一拖二 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 定制 |
| 800 | 变频控制箱 | 22KW一拖二 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 定制 |
| 801 | 回路箱 | 4回路 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 802 | 回路箱 | 6回路 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 803 | 回路箱 | 8回路 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 804 | 回路箱 | 10回路 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 805 | 回路箱 | 12回路 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 806 | 回路箱 | 14回路 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 807 | 回路箱 | 16回路 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 808 | 回路箱 | 18回路 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 809 | 回路箱 | 20回路 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 810 | 双面胶 | 3M泡沫 1.0CM宽 | 1 | 卷 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 811 | 双面胶 | 3M泡沫 1.5CM宽 | 1 | 卷 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 812 | 双面胶 | 3M泡沫 2.0CM宽 | 1 | 卷 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 813 | 浴池更衣柜锁 | 带手牌 | 1 | 套 |  |  | 浴池设施配套 |
| 814 | 开水器配件 | 加热管 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 815 | 开水器配件 | 水位探针 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 816 | 开水器配件 | 电磁阀 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 817 | 开水器配件 | 浮球阀 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 818 | 开水器配件 | 温控器 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 819 | 开水器 | 100升/小时 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 820 | 锡锅 | 500W | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 821 | 锡条 | 500G | 1 | 条 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 822 | 热缩管 | 1-10mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 823 | 热缩管 | 10-20mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 824 | 热缩管 | 20-30mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 825 | 热缩管 | 30-40mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 826 | 尼龙扎带 | 200mm | 1 | 包 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 827 | 尼龙扎带 | 400mm | 1 | 包 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 828 | 单相智能电能表（载波） | DDZY660-Z 5(60)A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 829 | 三相智能电能表（载波） | DTZY660-Z 5(60)A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 830 | 电表集中器 | 配套使用 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 831 | 预付费插卡式水表 | 4寸 外丝 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 832 | 预付费插卡式水表 | 6寸 外丝 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 833 | 预付费插卡式水表 | 1寸 外丝 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 834 | 水泵联网报警箱 | 压力联网报警 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 835 | 电瓶 | 48V20AH 4块/组 | 1 | 组 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 836 | 镀锌螺栓 | M4*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 837 | 镀锌螺栓 | M5*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 838 | 镀锌螺栓 | M6*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 839 | 镀锌螺栓 | M8*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 840 | 镀锌螺栓 | M10*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 841 | 镀锌螺栓 | M12*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 842 | 镀锌螺栓 | M14*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 843 | 镀锌螺栓 | M16*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 844 | 镀锌螺栓 | M18*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 845 | 镀锌螺栓 | M20*（30-100mm）含平弹垫 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 846 | 拉铆钉 | 5*13 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 847 | 无齿锯片 | 400*40 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 848 | 自攻镙丝 | M4*（30-70mm）50支/盒 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 849 | 自攻镙丝 | M5*（30-70mm）50支/盒 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 850 | 自攻镙丝 | M6*（30-70mm）50支/盒 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 851 | 铁钉 | 1寸、1.2寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸 | 1 | 公斤 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 852 | 钢钉 | 8分、1寸、1.2寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 853 | 自攻钉 | 16、20、25、30、35、40、45、50 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 854 | 射钢钉 | 32、42、52、62、72 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 855 | 气钢钉 | 25、30、38、45、50 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 856 | 白钢钻头 | 4、5、6 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 857 | 开孔器 | φ20mm-50mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 858 | 钻尾自攻螺丝 | 长20mm、长40mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 859 | 膨胀螺栓 | Ｍ8×10、Ｍ10×10 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 860 | 电镐钻头 | M17*400 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 861 | 冲击钻头 | 四坑6/8/12/16/20,150mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 862 | 冲击钻头 | 四坑10/14/18,350mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 863 | 冲击钻头 | 四坑22,500mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 864 | 冲击钻头 | 六角3-18 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 865 | 电焊条 | φ3.2、φ2.5 | 1 | 箱 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 866 | 苯板钉 | 6公分 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 867 | 苯板涨塞 | 6公分 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 868 | 锯弓子 | 300 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 869 | 锯条 | 300 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 870 | 螺丝刀 | 一字、十字 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 871 | 管钳子 | 12寸、14寸、18寸 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 872 | 卷尺 | 5米、10米 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 873 | 盘尺 | 50米 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 874 | 壁纸刀 | 大号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 875 | 壁纸刀片 | 大号 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 876 | 角磨机割片 | Φ100*16*1.2 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 877 | 金刚切片 | Φ107*16*1.2 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 878 | 金刚切片 | Φ114*20*1.8 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 879 | 钢批头 | 十字形 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 880 | 钢批头 | 六角形 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 881 | 洁具扳手 | 钢制 开口46mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 882 | 活扳手 | 100 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 883 | 活扳手 | 250 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 884 | 活扳手 | 300 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 885 | 平板扳手 | M12 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 886 | 套筒扳手 | 17件 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 887 | 梅花扳手 | M12*14 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 888 | 尖、平凿 | 14*280、17*280、17*400、14*400 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 889 | 角膜片 | 100mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 890 | 无齿锯片 | 100mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 891 | 板扳子 | 10件套 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 892 | 高压射水疏通机 | 3.0KW 380v 40米管长 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 893 | 疏通机 | 220V手提式 | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 894 | 角磨机 | 100型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 895 | 角磨机割片 | 100型 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 896 | 无齿锯片 | 400*40 | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 897 | 角磨机木锯片 | 40齿 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 898 | 尖嘴钳子 | 尖口 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 899 | 斜口钳子 | 斜口 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 900 | 电工钳子 | 7寸 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 901 | 两用螺丝刀 | 双用型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 902 | 通心螺丝刀 | 耐冲击 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 903 | 多功能螺丝刀 | 盒装 多头 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 904 | 玻璃刀 | 滚轮 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 905 | 水平尺 | 多功能款 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 906 | 凿子 | 中号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 907 | 皮尺 | 50米 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 908 | 手锤 | 5磅八角榔头锤重5磅 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 909 | 充电手电 | 手提式 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 910 | 管钳子 | 450 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 911 | 螺丝刀 | 8寸一字、8寸十字 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 912 | 活扳手 | 6寸、12寸、14寸 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 913 | 红外线测温仪 | 工业用红外线热成像 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 914 | 激光测距仪 | 100米，1.要求符合国家ISO标准2.韧性好3.易于施工4.使用方便5.耐久能力强6.适合室内外使用7.适合各种长度测量8.测量精度高9.防水10.抗震 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 915 | 管道带压开孔器 | 1寸 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 916 | 平板扳手 | M12 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 917 | 六角扳手 | 4月18日 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 918 | 眼镜扳手 | M12 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 919 | 电镐头（尖） | 四坑70长 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 920 | 电镐头（扁） | 四坑70长 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 921 | 焊把 | 700 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 922 | 电焊帽 | 手持式 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 923 | 电焊钳 | 600A | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 924 | 手持式电钻 | 调频调速 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 925 | 电钻充电电池 | 锂电 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 926 | 梅花扳手 | 10件套 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 927 | 电线盘 | 2.5平方，长度30m | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 928 | 线手套 | 劳保 | 1 | 付 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 929 | 电焊手套 | 长套 | 1 | 付 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 930 | 工具袋 | 多功能款 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 931 | 剪刀 | 中号 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 932 | 小代丝 | DN15-DN25 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 933 | 大代丝 | DN25-DN50 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 934 | U型卡子 | φ6mm | 1 | 包 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 935 | 钢钎 | 4公斤 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 936 | 热熔剪刀 | 1-42mm | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 937 | 热熔剪刀 | 1-63mm | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 938 | 手锤 | 5磅 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 939 | 钢钎 | 30*300 | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 940 | 头戴式充电头灯 | LED充电头灯 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 941 | 充电式冲击钻 | ≥7.5ah | 1 | 台 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 942 | 焊接枪头 | 3号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 943 | 割枪头 | 3号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 944 | 塑门窗传动器 | 1200型 长1.2米 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 945 | 塑窗传动执手 | 通用型 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 946 | 左铁双活拉手 | L12-01-H | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 947 | 铝合金伸缩人字梯 | 4米 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 948 | 塑窗胶条 | O型，耐低温零下20度 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 949 | 合页 | 3寸、4寸、5寸、6寸、8寸 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 950 | 闭门器 | 65kg | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 951 | C级防盗门锁芯 | 42.5+57.5 40+70 42.5+77.5 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 952 | 挂锁 | 30、50、60 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 953 | 抽屉锁 | 15 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 954 | 门插 | 长10cm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 955 | 自动门地弹簧 | 白钢带配件 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 956 | 长杆螺丝（包含帽、垫） | Ｍ4、Ｍ5×70mm通丝 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 957 | 鼓垫 | Ｍ4、Ｍ5（100个/包） | 1 | 包 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 958 | 窗帘杆 | 3.3米/根（包含挂钩圈） | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 959 | 窗帘滑道 | 3.3米/根（包含滑轮、钢卡子、挂钩） | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 960 | 板刷子 | 1寸、2寸、3寸、4寸 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 961 | 滚子 | 15mm | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 962 | 扁铲 | 中号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 963 | 刨奔 | 中号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 964 | 大铲 | 中号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 965 | 抢刀 | 中号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 966 | 麻刀 | 中号 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 967 | 砂纸 | 80目 120目、150目、240目 | 1 | 张 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 968 | 塑料胀塞 | 6、8、10、12，大袋 | 1 | 袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 969 | 铁丝 | 8、10、12、14、16号 | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 970 | 退火线 | 10kg | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 971 | 绑线 | 22 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 972 | 三轮车内胎 | 26*2 1/2 | 1 | 支 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 973 | 三轮车外胎胎 | 26*2 1/2 | 1 | 支 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 974 | 三角带 | A1200 | 1 | 条 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 975 | 三角带 | Ａ1092 | 1 | 条 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 976 | 水靴子 | 44号 | 1 | 双 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 977 | 塑料布 | 双层2米宽加厚 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 978 | 塑料宽胶带 | 大卷、30米*40mm宽 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 979 | 黄油 | 1kg/袋 | 1 | 袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 980 | 二合一胶 | 速干型 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 981 | PVC胶水 | 1kg/桶 | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 982 | 灰条子 | 4cm 6cm | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 983 | 发泡胶 | 750ml | 1 | 支 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 984 | 玻璃胶 | 300ml | 1 | 支 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 985 | 理石胶 | 1.5kg/桶 | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 986 | 苯板胶 | 25Kg/袋 | 1 | 袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 987 | 耐候胶 | 白 | 1 | 支 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 988 | 玻璃胶枪 | 手动 | 1 | 把 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 989 | 防腐漆 | 16Kg | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 990 | 银磁漆 | 16Kg | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 991 | 稀料 | 16Kg | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 992 | 白灰 | 50kg/袋 | 1 | 袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 993 | 清漆 | 3kg | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 994 | 乳胶漆 | 内墙白色、20Kg/桶 | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 995 | 乳胶漆 | 外墙防水、20Kg/桶 | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 996 | 油漆 | 20kg/桶 | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 997 | 乳白胶 | 20kg/桶 | 1 | 桶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 998 | 腻子粉 | 821 | 1 | 袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 999 | 石膏粉 | 25kg | 1 | 袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1000 | 线手套 | 加厚棉线，12副/打 | 1 | 付 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1001 | 橡胶手套 | 耐酸碱橡胶 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1002 | 挂胶手套 | 棉线挂胶，挂胶厚度1.2mm 耐磨不透水 | 1 | 付 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1003 | 尼龙绳 | 宽度1cm 2cm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1004 | 氧气 | 用于焊接、气焊、气割等，40L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1005 | 乙炔 | 用于焊接、气焊、气割等，40L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1006 | 丙烷 | 液化石油气、做防水使用，40L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1007 | 氧气乙炔带 | 含接头30米 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1008 | 红砖 | 烧结型建筑砖块，240*115*53 | 1 | 块 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1009 | 防水卷材 | 聚乙烯复合防水卷材，厚度1.2mm及以上，防水卷材两表面带增强层或加长毛，非再生料，断裂拉伸强度/N/cm≥60,撕裂强度/N≥50，容重≥500g/m2,国标。 | 1 | 平方米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1010 | 防水胶粉 | 配套高强胶粉、每袋40小袋 | 1 | 大袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1011 | 防水卷材 | 4mm厚，SBS沥青防水卷材、耐寒耐高温，50°至-20° | 1 | 平方米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1012 | 冷补料 | 沥青 | 1 | 袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1013 | 壁纸 | 室内装饰材料，53公分宽幅*10米长 | 1 | 卷 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1014 | 壁纸胶 | 壁纸专用胶，糯米胶2kg+墙基膜 | 1 | 袋 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1015 | 细木工板 | 1.2m*2.4m | 1 | 张 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1016 | 挤塑板 | 1.2m*2.4m | 1 | 张 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1017 | 苯板 | 1.2m*2.4m | 1 | 张 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1018 | 三合板 | 600mm*600mm， | 1 | 块 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1019 | PVC扣板 | 300mm*300mm，400mm*400mm， 500mm*500mm， | 1 | 块 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1020 | 玻化砖 | 300mm*300mm | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1021 | 玻化砖 | 300mm*600mm， | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1022 | 玻化砖 | 500mm*500mm | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1023 | 玻化砖 | 600mm*600mm | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1024 | 玻化砖 | 800mm*800mm， | 1 | 片 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1025 | 木方 | 3×5 | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1026 | 木方 | 4×6 | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1027 | 暖气罩 | 1.2米*60 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1028 | 暖气罩 | 1.8米*60 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1029 | 暖气罩 | 1.5米*60 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1030 | 暖气罩 | 0.9米*60 | 1 | 个 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1031 | 地角线 | PVC材质，高6cm、5.5mm厚，2米/根 | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1032 | 压条 | 12*12mm | 1 | 米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1033 | 胶合板 | 2.4*1.2 | 1 | 张 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1034 | 烤枪 | 10管 | 1 | 套 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1035 | 码钉 | 1022 | 1 | 盒 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1036 | 遮阳网 | 宽8米长27米 | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1037 | 加厚彩钢板 | 5*1 | 1 | 平方米 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1038 | 石膏板 | 2.4*1.2 | 1 | 张 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1039 | 挂网 | 100米/捆 | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1040 | 三防布 | 1.5mm厚 10平/捆 | 1 | 捆 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 1041 | 风机皮带 | A84，A85，A86，A2100，A2159，B2250LI | 1 | 根 |  |  | 符合行业、国标要求 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |