## Sheet1
电器维修服务采购清单（金额单位：元）
序号 | 设备名称 | 维修项目 | 规格型号及参数 | 单位 | 数量 | 单价限价
1 | 冷藏库 | 更换化霜电热管 | 适用于5P冷藏库，管长1170mm,管径8mm,单U型，开口100mm,材质不低于304不锈钢 | 台 | 2 | 650
2 | 冷藏库 | 更换蒸发器风机 | 适用于5P冷藏库，需更换安装适配相关型号，型号WYF4E-300，外形尺300mm，电压380V，风量1170m³/h，转速1350r/min，噪音≤58分贝 | 台 | 2 | 700
3 | 冷冻库 | 室外主机 | 适用于5P冷冻库，外形尺寸：956mmx365mmx1260mm，电压380V，压缩机功率3675W；，风机功率130W ,风量1700m³/h*2台，转速820r/min，噪音≤55分贝 | 台 | 1 | 6500
4 | 冷冻库 | 室内蒸发器 | 需更换安装适配相关型号，DD40吊顶式；性能尺寸：功率2*90W，电压：380V,风机直径300mm，化霜功率3.5KW，重量45kg 外形尺寸1880mmx345mmx635mm 进液管外径Φ12mm 回气管外径Φ25mm排水口直径Φ32mm | 台 | 1 | 3650
5 | 冷冻库 | 膨胀阀 | 需更换安装适配相关型号，TE2,接口:焊接，平衡方式：外平衡，名义制冷量18冷吨，制冷剂代码H-R22 充注代码HC/HCA 毛细管长度10英尺x1.5米 接管：入口Φ12mm 出口规格Φ25mm 最大工作压力46.9bar 冷媒类型R22 重量0.53KG | 台 | 1 | 430
6 | 冷冻库 | 配电控制箱 | 适用于5P冷冻库、设定值（+30）-（-40） 温差值2℃误差±1 融霜终止温度25℃ 融霜周期间隔6小时 融霜最大时间1小时 外形尺寸450mmx350mmx200mm | 个 | 1 | 1450
7 | 冷冻库 | 铜管、保温材料 | 铜管直径Φ12mm--Φ25mm 保温材料内径14mm厚度20mm， 保温材质:橡塑 长度15米 | 台 | 1 | 2750
8 | 冷冻库 | 氟利昂 | R22 成份：二氟一氯甲烷 净重20KG 纯度不低于99.9% 酸度0.0001% 水分含量0.002% 蒸发残留物0.01% | 项 | 1 | 650
9 | 冷藏库 | 室外主机 | 适用于4P冷冻库，外形尺寸：956mmx365mmx860mm，电压380V，压缩机功率2940W；，风机功率130W ,风量1700m³/h*1台，转速820r/min，噪音≤55分贝 | 台 | 1 | 5950
10 | 冷藏库 | 室内蒸发器 | 需更换安装适配相关型号，DD30吊顶式；性能尺寸：功率2*90W，电压：380V,风机直径300mm，化霜功率3.5KW，重量38kg 外形尺寸1630mmx253mmx435mm 进液管外径Φ12mm 回气管外径Φ22mm 排水口直径Φ32mm | 台 | 1 | 3300
11 | 冷藏库 | 膨胀阀 | 需更换安装适配相关型号，TE2,接口:焊接，平衡方式：外平衡，名义制冷量12冷吨，制冷剂代码H-R22 充注代码HC/HCA 毛细管长度10英尺x1.5米 接管：入口Φ12 出口规格Φ22mm 最大工作压力46.9bar 冷媒类型R22 重量0.53KG | 个 | 1 | 430
12 | 冷藏库 | 配电控制箱 | 适用于4P冷冻库、设定值（+30）-（-40） 温差值2℃误差±1 融霜终止温度25℃ 融霜周期间隔6小时 融霜最大时间1小时 外形尺寸及重量450mmx350mmx200mm | 台 | 1 | 1450
13 | 冷藏库 | 铜管、保温材料 | 铜管直径Φ12mm--Φ22mm 保温材料内径14mm厚度20mm 保温材质:橡塑 长度15米 | 项 | 1 | 2750
14 | 冷藏库 | 氟利昂 | R22 成份：二氟一氯甲烷 净重20KG 纯度不低于99.9% 酸度0.0001% 水分含量0.002% 蒸发残留物0.01% | 项 | 1 | 600
15 | 风机 | 自动风阀 | 需更换安装适配相关型号，KS-C220-250MM 外径 长度245mm 功率8W 0度-90度行程、工作时间6S 、扭力9NM 、PVC材质 防腐 | 台 | 6 | 325
16 | 风机 | 自动风阀控制器 | 需定制-角度控制型（角行程执行机构） 外形尺寸 61mmx61mmx34mm AC220V-50HZ 运行时间6S,输出力矩9NM | 个 | 6 | 310
17 | 风机 | 风管、电源线、线盒等附件 | 风管直径250MM，电源线1.5平方，阻燃线盒 | 套 | 6 | 150
18 | 风机 | 系统安装费 | 包含风阀、风管、电器等 | 台 | 6 | 240
19 | 风机 | 风机维修费 | 1.5kw 更换轴承、电机线圈 | 台 | 1 | 480
20 | 制冷机组 | 压缩机 | 需更换安装适配相关型号，JT335D-Y1L-12P,涡旋，380V,50HZ | 台 | 4 | 4980
21 | 制冷机组 | 程序编写及调试辅料 | 需更换安装适配相关型号，适配参数、端口设置 | 套 | 1 | 8500
22 | 制冷机组 | 干燥过滤器 | 需更换安装适配相关型号，BFK-305S 连接尺寸5/8SAE 重量1.7KG | 个 | 6 | 350
23 | 制冷机组 | 氟22 | R22 成份：二氟一氯甲烷 净重20KG 纯度不低于99.9% 酸度0.0001% 水分含量0.002% 蒸发残留物0.01% | 罐 | 6 | 580
24 | 制冷机组 | PLC控制模块 | 需更换安装适配相关型号，CPU224XPCN,尺寸：140x80x62mm,程序储存器：1288bytes,数据储存时间100小时，定时器总数256个，2个RS-485接口,输入电压20.4-28.8VDC,输入电流120mA. | 个 | 2 | 2450
25 | 制冷机组 | 7寸触摸屏 | 需更换安装适配相关型号，TPC7062KS，面板尺寸 226.5mm×163mm,外部接口串口1×RS232、1×RS485，分辨率：800x480,24VDC供电，额定功率 5W，CPU主板 ARM CPU，400MHz，存储设备 128M FLASH，内存 64M编程软件：MCGS嵌入版7.7软件 | 个 | 2 | 1200
26 | 制冷机组 | 风机轴承 | 需更换安装适配相关型号，UK208 含安装 | 个 | 2 | 380
27 | 制冷机组 | 电机轴承 | 需更换安装适配相关型号，6308 含安装 | 个 | 2 | 280
28 | 铅门 | 主电机 | 需更换安装适配相关型号，OWNIC-OZ1108 | 台 | 4 | 2100
29 | 铅门 | 控制器 | 需更换安装适配相关型号，OWNIC-OZ09905 | 个 | 4 | 2750
30 | 铅门 | 皮带 | 需更换安装适配相关型号，S8M-12 | 条 | 5 | 100
31 | 铅门 | 滑道轮 | 需更换安装适配相关型号，OWNIC | 个 | 5 | 180
32 | 铅门 | 防夹开关及控制盒 | 需更换安装适配相关型号，M-218D | 个 | 5 | 230
33 | 铅门 | 脚踏开关及控制盒 | 需更换安装适配相关型号，KOB | 个 | 6 | 300
34 | 铅门 | 门锁（手动门） | 需更换安装适配相关型号，OWNIC | 个 | 4 | 220
35 | 铅门 | 门合页（手动门） | 需更换安装适配相关型号，OWNIC | 个 | 6 | 70
36 | 铅门 | 限位器 | 需更换安装适配相关型号，松下120 | 个 | 6 | 30
37 | 铅门 | 可视门禁系统 | 需更换安装适配相关型号，MC-516R15 | 套 | 4 | 3980
38 | 开水机 | 安全阀 | 0.4MP | 个 | 6 | 90
39 | 开水机 | 阀芯 | 铜芯 | 个 | 6 | 51
40 | 开水机 | 龙头把手 | 304不锈钢 外形尺寸2cmx7cm 孔径6mm | 个 | 6 | 33
41 | 开水机 | 龙头上盖 | 304不锈钢 外形尺寸2cmx7cm 孔径6mm | 个 | 6 | 33
42 | 开水机 | 钢丝排水系统 | 4分钢丝管 长度700mm | 个 | 6 | 61
43 | 开水机 | 螺纹管 | 4分 长度50cm | 个 | 6 | 33
44 | 开水机 | 空气开关 | 需更换安装适配相关型号，D32 DC220 AC16 额定电压类型 | 个 | 6 | 93
45 | 开水机 | 电磁阀 | 需更换安装适配相关型号，DC-12V DC220 AC6 额定电压类型 | 个 | 6 | 90
46 | 开水机 | 节能机水龙头 | 3分不锈钢铜芯 外形尺寸17cm 孔径6mm | 个 | 10 | 178
47 | 开水机 | 柜机水龙头 | 3分不锈钢铜芯 外形尺寸 17cm孔径6mm | 个 | 10 | 178
48 | 开水机 | 超薄水龙头 | 3分不锈钢铜芯 外形尺寸17cm 孔径6mm | 个 | 8 | 159
49 | 开水机 | 龙头组件 | 304不锈钢 外形尺寸17cm 孔径6mm | 个 | 6 | 103
50 | 开水机 | 六角 | 4分黄铜 | 个 | 6 | 33
51 | 开水机 | 加热管 | 220V-3000W 外形尺寸60cm | 根 | 6 | 283
52 | 开水机 | 喉扣 | 不锈钢20-40 外形尺寸60cm | 个 | 10 | 14
53 | 开水机 | 下水变径 | 4--6 外形尺寸6x6mm 孔径 | 个 | 10 | 38
54 | 开水机 | 三通 | 4分不锈钢 | 个 | 6 | 33
55 | 开水机 | 二级滤芯 | 需更换安装适配相关型号，HRO50-5B 生产工艺高温热熔 尺寸30x30x40cm 处理水量60l 更换时间周期3个月 | 套 | 10 | 121
56 | 开水机 | 三级滤芯 | 需更换安装适配相关型号，J1205-ROB8C生产工艺高温热熔 尺寸30x30x50cm 处理水量60l 更换时间周期3个月 | 套 | 6 | 188
57 | 开水机 | 二级过滤(含滤芯) | 需更换安装适配相关型号，PP+CTO+阻垢 生产工艺高温热熔 尺寸40x40x60cm 处理水量60l 更换时间周期12个月 | 套 | 6 | 266
58 | 开水机 | 三级过滤(含滤芯) | 需更换安装适配相关型号，PP+CTO+超滤 生产工艺高温热熔 尺寸40x40x80cm 处理水量60l 更换时间周期12个月 | 套 | 6 | 361
59 | 开水机 | 下水管 | 20CM不锈钢编织 外形尺寸100mmx700mm 孔径100mm | 个 | 6 | 24
60 | 开水机 | 交流接触器 | 需更换安装适配相关型号，LC1D32 DC220 AC16 额定电压类型220v380v | 个 | 6 | 132
61 | 开水机 | 温度扣 | 需更换安装适配相关型号，KSD-120 过温保护 | 个 | 6 | 46
62 | 开水机 | 水胆 | 不锈钢450mmX500mmX200mm | 个 | 5 | 816
63 | 开水机 | 数显表贴 | 50mmX50mm | 个 | 5 | 65
64 | 开水机 | 数显表 | 需更换安装适配相关型号，QJC600 | 个 | 6 | 130
65 | 开水机 | 4分水堵 | 4分 | 个 | 6 | 22
66 | 开水机 | 熔断器 | 20A | 个 | 6 | 142
67 | 开水机 | 继电器 | 需更换安装适配相关型号，TGJC1-54Z 电压220V | 个 | 6 | 173
68 | 开水机 | 进出水接头 | 4分不锈钢 | 个 | 6 | 18
69 | 开水机 | 加热管连接线 | 高温4平方 | 个 | 5 | 75
70 | 开水机 | 变压器 | 220V-24V | 个 | 6 | 173
71 | 开水机 | 调温盘 | 30℃-110℃ | 个 | 5 | 122
72 | 开水机 | 直角外丝硬管 | 304不锈钢 | 个 | 10 | 54
73 | 开水机 | 热交换器 | 需更换安装适配相关型号，3A-30 | 个 | 6 | 544
74 | 开水机 | 稳压阀 | 需更换安装适配相关型号，JYF-1 | 个 | 6 | 173
75 | 开水机 | 微动开关 | 需更换安装适配相关型号，ABV1610613K1 | 个 | 6 | 132
76 | 开水机 | 电脑版 | 需更换安装适配相关型号，W-60 | 个 | 6 | 365
77 | 开水机 | 传感器 | 需更换安装适配相关型号，2DA100K | 个 | 6 | 132
78 | 开水机 | 直角浮漂 | 需更换安装适配相关型号，DN15不锈钢 | 个 | 6 | 134
79 | 开水机 | 未换件检修保养 | 需更换安装适配相关型号，W-60 | 次 | 10 | 48
80 | 开水机 | 水箱清洗 | 需更换安装适配相关型号，W-60 | 台 | 6 | 80
81 | 开水机 | 进水管 | 4分 | 根 | 10 | 24
82 | 开水机 | 棉芯 | 24cmPP棉+UDF | 个 | 6 | 60
83 | 开水机 | 碳芯 | UDF+活性炭 | 个 | 6 | 60
84 | 1P空调 | 拆机 | 1P，包括内机及外机，管线等 | 项 | 5 | 100
85 | 1P空调 | 安装 | 1P | 项 | 5 | 260
86 | 1P空调 | 打过墙眼（普通） | 63孔径 | 个 | 5 | 80
87 | 1P空调 | 打过墙眼（混凝土） | 63孔径 | 个 | 5 | 150
88 | 1P空调 | 清洗维护 | 1P包含内机滤网、翅片、外机冷凝器翅片 | 项 | 10 | 80
89 | 1P空调 | 补充氟 | 1P充氟量0.5KG-08KG | 次 | 10 | 80
90 | 1P空调 | 全充氟 | 1P充氟量1.5KG | 次 | 10 | 150
91 | 1P空调 | 抽真空 | 1P机型 | 次 | 10 | 50
92 | 1P空调 | 处理空调漏水 | 1P机型 | 项 | 5 | 80
93 | 1P空调 | 更换压缩机 | 涡旋、功率750W,电压220V,平脚，孔距130mm | 个 | 4 | 800
94 | 1P空调 | 加冷媒铜管 | Φ6mm--Φ10mm 包含内外机连线及出水管,保温 | 米 | 20 | 100
95 | 1P空调 | 更换压缩机电容 | 25UF±5％ 电压250V | 个 | 5 | 260
96 | 1P空调 | 更换风机电容 | 4UF±5％ 电压250V | 个 | 5 | 120
97 | 1P空调 | 更换内风机 | 需更换安装适配相关型号，KSFD-120 电压220V 50HZ 4级 转速1500r/min 功率120W 电流0.48A | 个 | 2 | 360
98 | 1P空调 | 更换外风机 | 需更换安装适配相关型号，KFD-70D-30W 电压220V 50HZ 6级 转速960r/min 功率30W 电流0.12A | 个 | 2 | 360
99 | 1P空调 | 更换四通阀 | 需更换安装适配相关型号，SHF-7H-34U-P 带线圈 三花四通220V 8W | 个 | 2 | 350
100 | 1P空调 | 更换内机主板 | 需更换安装适配相关型号，11800339冷暖型 | 个 | 2 | 430
101 | 1P空调 | 更换外机电路板 | 需更换安装适配相关型号，0011800283K | 个 | 2 | 350
102 | 1P空调 | 配外机支架 | 承重100KG 材质 ：钢质 | 套 | 5 | 60
103 | 1P空调 | 配遥控器 | 适配海尔、格力、新飞等 冷暖型 | 个 | 2 | 50
104 | 1P空调 | 排水管 | 4分 软管 | 米 | 10 | 8
105 | 1.5P空调 | 拆机 | 1.5P，包括内机及外机，管线等 | 项 | 5 | 120
106 | 1.5P空调 | 安装 | 1.5P | 项 | 5 | 280
107 | 1.5P空调 | 打过墙眼（普通） | 63孔径 | 个 | 5 | 80
108 | 1.5P空调 | 打过墙眼（混凝土） | 63孔径 | 个 | 5 | 150
109 | 1.5P空调 | 清洗维护 | 1.5P包含内机滤网、翅片、外机冷凝器翅片 | 项 | 10 | 80
110 | 1.5P空调 | 补充氟 | 1.5P充氟量0.5KG-1KG | 次 | 10 | 90
111 | 1.5P空调 | 全充氟 | 1.5P充氟量1.8KG | 次 | 10 | 160
112 | 1.5P空调 | 抽真空 | 1.5P机型 | 次 | 10 | 50
113 | 1.5P空调 | 处理空调漏水 | 1.5P机型 | 项 | 5 | 80
114 | 1.5P空调 | 更换压缩机 | 涡旋，功率950W,电压220V,平脚，孔距150mm | 个 | 4 | 900
115 | 1.5P空调 | 加冷媒铜管 | Φ6mm--Φ12mm 包含内外机连线及出水管,保温 | 个 | 20 | 100
116 | 1.5P空调 | 更换压缩机电容 | 35UF±5％ 电压250V | 个 | 5 | 270
117 | 1.5P空调 | 更换风机电容 | 4UF±5％ 电压250V | 个 | 5 | 120
118 | 1.5P空调 | 更换内风机 | 需更换安装适配相关型号，KSFD-125 电压220V 50HZ 4级 转速1500r/min 功率125W 电流0.5A | 个 | 2 | 430
119 | 1.5P空调 | 更换外风机 | 需更换安装适配相关型号，KFD-70D-35W 电压220V 50HZ 6级 转速960r/min 功率35W 电流0.14A | 个 | 2 | 380
120 | 1.5P空调 | 更换四通阀 | 需更换安装适配相关型号，SHF-7H-34U-P 带线圈 三花四通220V 8W | 个 | 2 | 350
121 | 1.5P空调 | 更换内机主板 | 需更换安装适配相关型号，11800339 | 个 | 2 | 430
122 | 1.5P空调 | 更换外机电路板 | 需更换安装适配相关型号，0011800283AX | 个 | 2 | 350
123 | 1.5P空调 | 配外机支架 | 承重100KG 材质 ：钢质 | 套 | 5 | 60
124 | 1.5P空调 | 配遥控器 | 适配海尔、格力、新飞等 冷暖型 | 个 | 2 | 50
125 | 1.5P空调 | 排水管 | 4分软管 | 米 | 10 | 8
126 | 2P空调 | 拆机 | 2P，包括内机及外机，管线等 | 项 | 5 | 150
127 | 2P空调 | 安装 | 2P机型 | 项 | 5 | 300
128 | 2P空调 | 打过墙眼（普通） | 63孔径 | 个 | 5 | 80
129 | 2P空调 | 打过墙眼（混凝土） | 63孔径 | 个 | 5 | 150
130 | 2P空调 | 清洗维护 | 2P包含内机滤网、翅片、外机冷凝器翅片 | 项 | 10 | 100
131 | 2P空调 | 补充氟 | 2P充氟量0.5KG-1.3KG | 次 | 10 | 120
132 | 2P空调 | 全充氟 | 2P充氟量2KG | 次 | 10 | 240
133 | 2P空调 | 抽真空 | 2P机型 | 次 | 10 | 60
134 | 2P空调 | 处理空调漏水 | 2P机型 | 项 | 5 | 80
135 | 2P空调 | 更换压缩机 | 涡旋，功率1200W,电压220V,平脚，孔距155mm | 个 | 4 | 1200
136 | 2P空调 | 加冷媒铜管 | Φ6mm--Φ12mm 包含内外机连线及出水管,保温 | 米 | 20 | 110
137 | 2P空调 | 更换压缩机电容 | 40UF±5％ 电压250V | 个 | 5 | 270
138 | 2P空调 | 更换风机电容 | 4UF±5％ 电压250V | 个 | 5 | 120
139 | 2P空调 | 更换内风机 | 需更换安装适配相关型号，KSFD-130电压220V 50HZ 4级 转速1500r/min 功率130W 电流0.52A | 个 | 2 | 480
140 | 2P空调 | 更换外风机 | 需更换安装适配相关型号，KFD-70D-50W 电压220V 50HZ 6级 转速960r/min 功率50W 电流0.2A | 个 | 2 | 480
141 | 2P空调 | 更换四通阀 | 需更换安装适配相关型号，SHF-7H-34U-P 带线圈 三花四通220V 10W | 个 | 2 | 350
142 | 2P空调 | 更换内机主板 | 需更换安装适配相关型号，0011800377 | 个 | 2 | 480
143 | 2P空调 | 更换外机电路板 | 需更换安装适配相关型号，10451429 | 个 | 2 | 460
144 | 2P空调 | 配外机支架 | 承重120KG 材质 ：钢质 | 套 | 5 | 80
145 | 2P空调 | 配遥控器 | 适配海尔、格力、新飞等 冷暖型 | 个 | 2 | 50
146 | 2P空调 | 排水管 | 4分软管 | 米 | 10 | 8
147 | 3P空调 | 拆机 | 3P，包括内机及外机，管线等 | 项 | 5 | 300
148 | 3P空调 | 安装 | 3P机型 | 项 | 5 | 380
149 | 3P空调 | 打过墙眼（普通） | 63孔径 | 个 | 5 | 80
150 | 3P空调 | 打过墙眼（混凝土） | 63孔径 | 个 | 5 | 150
151 | 3P空调 | 清洗维护 | 3P包含内机滤网、翅片、外机冷凝器翅片 | 项 | 6 | 150
152 | 3P空调 | 补充氟 | 3P充氟量0.5KG-2KG | 次 | 6 | 240
153 | 3P空调 | 全充氟 | 3P充氟量3KG | 次 | 6 | 300
154 | 3P空调 | 抽真空 | 3P机型 | 次 | 6 | 80
155 | 3P空调 | 处理空调漏水 | 3P机型 | 项 | 5 | 80
156 | 3P空调 | 更换压缩机 | 涡旋，功率2200W,电压220V,高脚，孔距160mm | 个 | 4 | 1600
157 | 3P空调 | 加冷媒铜管 | Φ10mm--Φ16mm 包含内外机连线及出水管,保温 | 个 | 20 | 120
158 | 3P空调 | 更换压缩机电容 | 50UF±5％ 电压250V | 个 | 5 | 280
159 | 3P空调 | 更换风机电容 | 6UF±5％ 电压250V | 个 | 5 | 140
160 | 3P空调 | 更换内风机 | 需更换安装适配相关型号，KSFD-135 电压220V 50HZ 4级 转速1500r/min 功率135W 电流0.54A | 个 | 2 | 550
161 | 3P空调 | 更换外风机 | 需更换安装适配相关型号，KFD-70D-60W 电压220V 50HZ 6级 转速960r/min 功率60W 电流0.24A | 个 | 2 | 530
162 | 3P空调 | 更换四通阀 | 需更换安装适配相关型号，SHF-7H-34U-P 带线圈 三花四通220V 15W | 个 | 2 | 380
163 | 3P空调 | 更换内机主板 | 需更换安装适配相关型号，11800258 | 个 | 2 | 530
164 | 3P空调 | 更换外机电路板 | 需更换安装适配相关型号，0011800780/A | 个 | 2 | 570
165 | 3P空调 | 配外机支架 | 承重150KG材质 ：钢质 | 套 | 5 | 120
166 | 3P空调 | 配遥控器 | 适配海尔、格力、新飞等 冷暖型 | 个 | 2 | 50
167 | 3P空调 | 排水管 | 4分软管 | 米 | 10 | 8
168 | 5P空调 | 拆机 | 5P，包括内机及外机，管线等 | 项 | 5 | 400
169 | 5P空调 | 安装 | 5P机型 | 项 | 5 | 500
170 | 5P空调 | 打过墙眼（普通） | 63孔径 | 个 | 5 | 80
171 | 5P空调 | 打过墙眼（混凝土） | 63孔径 | 个 | 5 | 150
172 | 5P空调 | 清洗维护 | 5P包含内机滤网、翅片、外机冷凝器翅片 | 项 | 6 | 200
173 | 5P空调 | 补充氟 | 5P充氟量1KG-3.5KG | 次 | 6 | 340
174 | 5P空调 | 全充氟 | 5P充氟量5KG | 次 | 6 | 400
175 | 5P空调 | 抽真空 | 5P机型 | 次 | 6 | 120
176 | 5P空调 | 处理空调漏水 | 5P机型 | 项 | 5 | 80
177 | 5P空调 | 更换压缩机 | 涡旋，功率3600W,电压220V,四平脚，孔距220mm | 个 | 2 | 2600
178 | 5P空调 | 加冷媒铜管 | Φ12mm--Φ19mm 包含内外机连线及出水管,保温 | 个 | 20 | 180
179 | 5P空调 | 更换风机电容 | 8UF±5％ 电压250V | 个 | 5 | 140
180 | 5P空调 | 更换内风机 | 需更换安装适配相关型号，MHN511A049电压220V 50HZ 4级 转速1500r/min 功率150W 电流0.6A | 个 | 2 | 550
181 | 5P空调 | 更换外风机 | 需更换安装适配相关型号，KFD-70D-60W 电压220V 50HZ 6级 转速960r/min 功率60W 电流0.24A | 个 | 2 | 530
182 | 5P空调 | 更换四通阀 | 需更换安装适配相关型号，SHF-7H-34U-P 带线圈 三花四通220V 20W | 个 | 2 | 400
183 | 5P空调 | 更换内机主板 | 需更换安装适配相关型号，KFR-120L/D1FN3 | 个 | 2 | 680
184 | 5P空调 | 更换外机电路板 | 需更换安装适配相关型号，0011800345AA | 个 | 2 | 850
185 | 5P空调 | 配外机支架 | 承重200KG材质 ：钢质 | 套 | 5 | 200
186 | 5P空调 | 配遥控器 | 适配海尔、格力、新飞等 冷暖型 | 个 | 2 | 50
187 | 5P空调 | 排水管 | 4分软管 | 米 | 10 | 8
188 | 100-180立升冰箱冰柜 | 更换压缩机 | 需更换安装适配相关型号，型号D65CY1 功率120W 电压220V 50/60HZ | 个 | 3 | 480
189 | 100-180立升冰箱冰柜 | 充氟 | 制冷剂。R600/134a 充注量120-150g | 次 | 5 | 150
190 | 100-180立升冰箱冰柜 | 更换启动器 | 需更换安装适配相关型号，QP3-20A JX 220V | 个 | 5 | 80
191 | 100-180立升冰箱冰柜 | 更换散热风机 | 需更换安装适配相关型号，YZF5-13 33W纯铜线,220-240V.50/60HZ 1300r/min | 个 | 5 | 120
192 | 100-180立升冰箱冰柜 | 清洗冷凝器 | 制冷量0.66KW，散热面积2.2㎡ 环排数2x4 外形尺寸250mmx65mmx230mm | 个 | 5 | 100
193 | 100-180立升冰箱冰柜 | 更换控制器 | 需更换安装适配相关型号，型号TGC-201 外观尺寸：77mm×35mm×30mm 温度显示范围：-45～99℃ 控制温度范围：-45～45℃,精度：±1℃ 压缩机控制：常开30A/250VAC | 个 | 2 | 150
194 | 100-180立升冰箱冰柜 | 检修 | 100l立升-180立升 电器部分，制冷部分 | 项 | 5 | 50
195 | 200-280立升冰箱冰柜 | 更换压缩机 | 需更换安装适配相关型号，型号A145CY1 功率180W 电压220V 50/60HZ | 个 | 3 | 580
196 | 200-280立升冰箱冰柜 | 充氟 | 制冷剂。R600/134a 充注量180-200g | 次 | 5 | 180
197 | 200-280立升冰箱冰柜 | 更换启动器 | 需更换安装适配相关型号，QP3-20A JX 220V | 个 | 5 | 80
198 | 200-280立升冰箱冰柜 | 更换散热风机 | 需更换安装适配相关型号，YZF5-13 35W纯铜线,220-240V.50/60HZ 1300r/min | 个 | 5 | 150
199 | 200-280立升冰箱冰柜 | 清洗冷凝器 | 制冷量1.02KW，散热面积3.4㎡ 环排数3x4 外形尺寸250mmx65mmx230mm | 个 | 5 | 120
200 | 200-280立升冰箱冰柜 | 更换控制器 | 需更换安装适配相关型号，型号TGC-202 外观尺寸：77mm×35mm×30mm 温度显示范围：-45～99℃ 控制温度范围：-45～45℃,精度：±1℃ 压缩机控制：常开30A/250VAC | 个 | 2 | 180
201 | 200-280立升冰箱冰柜 | 检修 | 200l立升-280立升 电器部分，制冷部分 | 项 | 5 | 50
202 | 300-400立升冰箱冰柜 | 更换压缩机 | 需更换安装适配相关型号，型号S118CY1 功率240W 电压220V 50/60HZ | 个 | 3 | 950
203 | 300-400立升冰箱冰柜 | 充氟 | 制冷剂。R600/134a 充注量240-280g | 次 | 5 | 240
204 | 300-400立升冰箱冰柜 | 更换启动器 | 需更换安装适配相关型号，QP3-25A JX 220V | 个 | 5 | 120
205 | 300-400立升冰箱冰柜 | 更换散热风机 | 需更换安装适配相关型号，YZF5-13 40W纯铜线,220-240V.50/60HZ 1300r/min | 个 | 5 | 180
206 | 300-400立升冰箱冰柜 | 清洗冷凝器 | 制冷量1.32KW，散热面积4.4㎡ 环排数3x5 外形尺寸320mmx115mmx280mm | 个 | 5 | 150
207 | 300-400立升冰箱冰柜 | 更换控制器 | 需更换安装适配相关型号，型号TGC-203 外观尺寸：77mm×35mm×30mm 温度显示范围：-45～99℃ 控制温度范围：-45～45℃,精度：±1℃ 压缩机控制：常开30A/250VAC | 个 | 2 | 200
208 | 300-400立升冰箱冰柜 | 检修 | 300l立升-400立升 电器部分，制冷部分 | 项 | 5 | 80
209 | 400-600立升冰箱冰柜 | 更换压缩机 | 需更换安装适配相关型号，型号S140CY1 功率280W 电压220V 50/60HZ | 个 | 2 | 1500
210 | 400-600立升冰箱冰柜 | 充氟 | 制冷剂。R600/134a 充注量350-400g | 次 | 2 | 350
211 | 400-600立升冰箱冰柜 | 更换启动器 | 需更换安装适配相关型号，QP3-32A JX 220V | 个 | 2 | 150
212 | 400-600立升冰箱冰柜 | 更换散热风机 | 需更换安装适配相关型号，YZF5-13 40W纯铜线,220-240V.50/60HZ 1300r/min | 个 | 2 | 180
213 | 400-600立升冰箱冰柜 | 清洗冷凝器 | 制冷量1.62KW，散热面积5.4㎡ 环排数3x6 外形尺寸360mmx110mmx320mm | 个 | 2 | 180
214 | 400-600立升冰箱冰柜 | 更换控制器 | 需更换安装适配相关型号，SF-203外观尺寸：77mm×35mm×30mm 温度显示范围：-45～99℃ 控制温度范围：-45～45℃,精度：±1℃ 压缩机控制：常开40A/250VAC | 个 | 2 | 260
215 | 400-600立升冰箱冰柜 | 检修 | 400l立升-600立升 电器部分，制冷部分 | 项 | 2 | 120
216 | 21寸-28寸电视机 | 维修电路板 | 需更换安装适配相关型号，LE42A70-21寸 | 项 | 3 | 260
217 | 21寸-28寸电视机 | 维修液晶屏 | 需更换安装适配相关型号，LED-21寸-28寸 | 项 | 3 | 300
218 | 21寸-28寸电视机 | 检修 | 需更换安装适配相关型号，LED-21寸-28寸电子元器件 | 项 | 3 | 50
219 | 32寸-45寸电视机 | 维修电路板 | 需更换安装适配相关型号，LE32G50 32寸 | 项 | 3 | 350
220 | 32寸-45寸电视机 | 维修液晶屏 | 需更换安装适配相关型号，LED32寸-45寸 | 项 | 3 | 400
221 | 32寸-45寸电视机 | 检修 | 需更换安装适配相关型号，LED32寸-45寸电子元器件 | 项 | 3 | 50
222 | 46寸-55寸电视机 | 维修电路板 | 需更换安装适配相关型号，LU55R3 50寸 | 项 | 3 | 500
223 | 46寸-55寸电视机 | 维修液晶屏 | 需更换安装适配相关型号，LED46寸-55寸 | 项 | 3 | 600
224 | 46寸-55寸电视机 | 检修 | 需更换安装适配相关型号，LED46寸-55寸 | 项 | 3 | 50
225 | 60寸-68寸电视机 | 维修电路板 | 需更换安装适配相关型号，LE42A70-60寸 | 项 | 3 | 600
226 | 60寸-68寸电视机 | 维修液晶屏 | 需更换安装适配相关型号，LED60寸-68寸 | 项 | 3 | 800
227 | 60寸-68寸电视机 | 检修 | 需更换安装适配相关型号，LED60寸-68寸电子元器件 | 项 | 3 | 50
228 | 60升-80升热水器 | 更换加热管 | 220V-2500W 50/60HZ | 个 | 4 | 350
229 | 60升-80升热水器 | 更换温控器 | 需更换安装适配相关型号，WYS-250V-16A | 个 | 4 | 160
230 | 60升-80升热水器 | 更换控制面板 | 需更换安装适配相关型号，0040400451F/A/B/F | 个 | 4 | 220
231 | 60升-80升热水器 | 检修 | 80L电器部分，水管接头部分 | 项 | 4 | 50
232 | 80升-120升热水器 | 更换加热管 | 220V-3000W 50/60HZ | 个 | 4 | 400
233 | 80升-120升热水器 | 更换温控器 | 需更换安装适配相关型号，WYS-250V-20A | 个 | 4 | 180
234 | 80升-120升热水器 | 更换控制面板 | 需更换安装适配相关型号，0040400451F/A/B/E | 个 | 4 | 240
235 | 80升-120升热水器 | 检修 | 120L电器部分，水管接头部分 | 项 | 4 | 50
236 | 8公斤-12公斤洗衣机 | 更换电机 | 需更换安装适配相关型号，XQG70-1000-1011 0024000163 150W 220V-240V 50/60HZ | 个 | 4 | 180
237 | 8公斤-12公斤洗衣机 | 更换电机电容 | 15UF±5％ 250V | 个 | 4 | 25
238 | 8公斤-12公斤洗衣机 | 通用控制主板 | 需更换安装适配相关型号，XQB70-S1268 | 个 | 4 | 80
239 | 8公斤-12公斤洗衣机 | 离合器总成 | 需更换安装适配相关型号，XQS60-828F | 个 | 4 | 150
240 | 8公斤-12公斤洗衣机 | 更换波轮 | 12KG 直径33.5CM 齿数11 高度4.6CM | 个 | 4 | 48
241 | 8公斤-12公斤洗衣机 | 检修 | 12KG电器部分、机械部分 | 项 | 4 | 50
242 | 12公斤-20公斤洗衣机 | 更换电机 | 需更换安装适配相关型号，XQG70-1000-1011 0024000208B 180W 220V-240V 50/60HZ | 个 | 2 | 260
243 | 12公斤-20公斤洗衣机 | 更换电机电容 | 20UF±5％ 250V | 个 | 2 | 30
244 | 12公斤-20公斤洗衣机 | 通用控制主板 | 需更换安装适配相关型号，XQB65-Z1269S | 个 | 2 | 150
245 | 12公斤-20公斤洗衣机 | 离合器总成 | 需更换安装适配相关型号，XQS55-728/60-Y928 | 个 | 2 | 240
246 | 12公斤-20公斤洗衣机 | 更换波轮 | 20KG 直径37.5CM 齿数11 高度3.8CM | 个 | 2 | 70
247 | 12公斤-20公斤洗衣机 | 检修 | 20KG电器部分、机械部分 | 项 | 2 | 50
248 | 装订机 | 上下加热总成 | 220V-400W*2 | 项 | 2 | 850
249 | 装订机 | 打孔刀 | 需更换安装适配相关型号，9850E/180A φ6.5*50mm | 个 | 5 | 130
250 | 装订机 | 搓管电机 | 需更换安装适配相关型号，HC180 | 台 | 2 | 460
251 | 装订机 | 电路板 | 需更换安装适配相关型号，GD-50K | 块 | 2 | 1250
252 | 装订机 | 加力释放块 | 2.0mm*2.5mm | 项 | 2 | 320
253 | 点钞机 | 电路板 | 需更换安装适配相关型号，PCB295A | 块 | 5 | 1180
254 | 点钞机 | 托纸轮 | 40mmx20mmx15mm 尼龙 43齿6个/组 | 套 | 8 | 350
255 | 点钞机 | 显示屏 | 需更换安装适配相关型号，2寸 液晶 | 个 | 6 | 960
256 | 点钞机 | 电机 | 24V-120W 50/60HZ | 台 | 4 | 1100
257 | 消毒柜 | 紫外线消毒灯管 | 需更换安装适配相关型号，UVC-10W-VH 插口 / 旋接,规格 330mmX16mm | 套 | 10 | 85
258 | 消毒柜 | 定时器 | 需更换安装适配相关型号，DKJ1-60 定时范围0-60分钟 | 个 | 3 | 65
259 | 消毒柜 | 电路板 | 需更换安装适配相关型号，XDZ100-EF120 功率20W | 块 | 2 | 320