## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 办公楼供暖改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼供暖改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 一般管道拆除 公称直径(15-25mm以内) |  | m | 1554.29
2 | 011612001002 | 管道拆除 | 一般管道拆除 公称直径(32-50mm以内) |  | m | 239.27
3 | 011612001003 | 管道拆除 | 一般管道拆除 公称直径(70-100mm以内) |  | m | 466.41
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 球阀25 |  | 个 | 118
5 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 球阀) 20 |  | 个 | 307
6 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 调解阀DN20 |  | 个 | 307
7 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 6
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 70 |  | 个 | 4
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 4
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 4
11 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格: 745 2.安装方式:组装 |  | 片 | 1554
12 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计及规范 |  | m | 362.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼供暖改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计及规范 |  | m | 1192.21
14 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计及规范 |  | m | 55.64
15 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计及规范 |  | m | 183.63
16 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:见设计及规范 |  | m | 211.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼供暖改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:见设计及规范 |  | m | 88.23
18 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 166.28
19 | 031301018001 | 其他措施 | 原暖气片拆除冲洗 |  | 项 | 1
20 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：办公楼供暖改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：办公楼供暖改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13