## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 办公楼电力电路工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼电力电路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
监控部分
1 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:监控机柜 2.规格:600*600*1000 |  | 台 | 1
2 | 030501004001 | 存储设备 | 存储设备8T |  | 台 | 1
3 | 030501012001 | 交换机 | 交换机 固定配置 ≤24口 |  | 台 | 1
4 | 030502010001 | 配线架 | 配线架24口 |  | 块 | 1
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆 线槽或桥架内布放 ≤4对超六类 |  | m | 498.26
6 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外光源监控摄像设备 2.类别:400万臻全彩 智能摄像机 |  | 台 | 7
分部小计
消防应急部分
7 | 030411001002 | 配管 | 镀锌钢管沿砖、混凝土结构明配 公称直径(mm) ≤15 |  | m | 987.01
8 | 030411004006 | 配线 | 管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm2) ≤2.5 |  | m | 3020.25
9 | 030412003001 | 消防疏散灯 | 1.名称:消防疏散灯 2.型号:见设计 |  | 套 | 27
10 | 030412003002 | 安全出口 | 1.名称:消防安全出口 2.安装部位:见设计 |  | 套 | 6
11 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 自带电源消防指示器 |  | 套 | 96
分部小计
强电部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼电力电路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:大楼主控柜更新 2.型号:1200*2500*800 |  | 台 | 1
13 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:双电控制柜 2.型号:1000*2500*800 |  | 台 | 1
14 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:热风幕配电箱 2.型号:400*600*160 |  | 台 | 1
15 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:400*600*160 |  | 台 | 4
16 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:栋楼主配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
17 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:原配电箱更换 2.规格:750*1200*300 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
18 | 030408003001 | 电缆保护管 | 镀锌钢管SC50 |  | m | 99.54
19 | 030408003007 | 电缆保护管 | 镀锌钢管SC50埋地 |  | m | 24
20 | 030408003002 | 电缆保护管 | 镀锌钢管SC100 |  | m | 59.2
21 | 030408003006 | 电缆保护管 | 镀锌钢管SC100埋地 |  | m | 8.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼电力电路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030408003003 | 电缆保护管 | 镀锌钢管SC70 |  | m | 20.37
23 | 030408003005 | 电缆保护管 | 镀锌钢管SC70埋地 |  | m | 16
24 | 030411001001 | 配管 | 半硬质塑料管沿砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 16 |  | m | 9.6
25 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.材质:镀锌 4.接地方式:支持含附件 |  | m | 76.1
26 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:100*50 3.材质:镀锌 4.接地方式:支持含附件 |  | m | 42.5
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯绝缘电力电缆 2.型号:YJV22-4*95+1*50 |  | m | 172.43
28 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯绝缘电力电缆 2.型号:YJV22-4*25+1*16 |  | m | 32.55
29 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯绝缘电力电缆 2.型号:YJV22-4*35+1*16 |  | m | 94.1
30 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯绝缘电力电缆 2.型号:YJV22-4*50+1*16 |  | m | 127.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼电力电路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯绝缘电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 |  | m | 95.43
32 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-4*90+1*50 |  | 个 | 4
33 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-4*50+1*25 |  | 个 | 2
34 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-4*35+1*16 |  | 个 | 2
35 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-4*25+1*16 |  | 个 | 2
36 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 |  | 个 | 6
37 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 |  | m | 30
38 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV-2.5 |  | m | 28.8
39 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVVP-6*0.75mm2 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼电力电路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 030412001001 | 普通灯具 | LED 节能红外、声光感应吸顶灯 灯罩周长(mm) ≤800 |  | 套 | 4
41 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 铺砂、盖保护板(砖) |  | m | 21
42 | 030408001006 | 电力电缆 | 沟槽挖填 人工挖填 坚土 |  | m | 21
43 | 081201001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝土面层与基层 2.厚度:300 3.运距:人工装车，汽车外运KM |  | m3 | 1.62
分部小计
措施项目
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：办公楼电力电路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：办公楼电力电路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13