## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 押解通道改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：押解通道改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
洞口改造
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原门窗拆除 2.垃圾清理外运 |  | m2 | 14.4
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原墙体局部拆除 2.垃圾清理外运 |  | m3 | 5.42
3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.门窗拆除后洞口局部封堵 |  | m3 | 5.66
4 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.外墙20厚1:3水泥防水砂浆找平层 |  | m2 | 12.63
5 | 010903002001 | 外墙面涂膜防水 | 1.15厚1:3水泥砂浆保护层 2.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 |  | m2 | 12.63
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙饰面层高级防水涂料 |  | m2 | 12.63
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 |  | m2 | 16.55
8 | 010903002002 | 内墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 |  | m2 | 16.55
9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.高级白色无机涂料（两遍） 2.3厚面层耐水腻子分遍抹平（两遍） |  | m2 | 16.55
10 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.原卷帘门无破坏拆除后重新安装 |  | 樘 | 1
分部小计
电梯
11 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 56.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：押解通道改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:基坑原土 |  | m3 | 38.78
13 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:砂石 |  | m3 | 1.54
14 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.49
15 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30抗渗等级P10 |  | m3 | 7.35
16 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.1
17 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.76
18 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.05
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ10 |  | t | 0.083
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ12 |  | t | 0.305
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ14 |  | t | 0.519
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.柱脚预埋钢板 2.KZ1底部加肋 3.柱脚加肋（柱脚大样图） |  | t | 0.309
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：押解通道改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:方钢管200*200*6mm 2.螺栓种类:M24锚栓，详见图纸，每根柱8个 3.防火要求:详见图纸说明 |  | t | 3.662
24 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:详见图纸 2.防火要求:详见图纸说明 |  | t | 3.68
25 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板 |  | m2 | 10
26 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.彩钢夹芯板 |  | m2 | 7.13
27 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 |  |  | m2 | 148.63
分部小计
电气改造
28 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:电梯配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
29 | 030408003001 | 电缆保护管 | 防爆镀锌钢管沿砖、混凝土结构明配 公称直径(mm) ≤50 |  | m | 11.1
30 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯绝缘电力电缆 2.型号:YJV-5*10 3.敷设方式、部位:热风幕至总箱 |  | m | 11.1
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：押解通道改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1
32 | 011702001001 | 基础垫层 |  |  | m2 | 1.8
33 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础 |  | m2 | 9.46
34 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 2.1
35 | 011702002001 | 矩形柱 |  |  | m2 | 5.04
36 | 011702011001 | 直形墙 |  |  | m2 | 34.02
37 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 148.63
38 | 011703001001 | 垂直运输 | 汽车吊 |  | 天 | 5
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：押解通道改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：押解通道改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 250000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 250000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：押解通道改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13