## 总
序号 类别 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 招标价格（元） | 参数
1 | 玻璃体温计 | - | 个 | 3.43 | 1.用途：供测量人体体温用。
2.材质：玻璃体温计由玻璃管、汞、感温泡 毛细孔、标度尺组成。
3.保质期：2年及以上
2 | 医用棉球 | 50g | 包 | 2.89 | 1.用途：临床使用酒精、碘酊或碘伏为消毒剂，且仅用于注射、输液 对完整皮肤消毒使用。
2.材质：本产品由医用脱脂棉加工制成。
3.规格：50g
4.保质期：2年及以上
3 | 一次性使用脚套 | - | 付 | 0.13 | 1.用途：本品供CT室、B超室、微机室、科研等单位使用。
2.产品要求：一次性鞋套应具有良好的防水性能， 并一次性应用。
3.保质期：2年及以上
4 | 医用输液瓶口贴 | 28*16mm | 片 | 0.09 | 1.用途：主要用于封存开启后的静脉输液瓶口，作防污染、固定用。
2.材质组成：瓶口贴的基本结构为基带PE膜上涂医用压敏胶，中间放置一圆形吸水棉垫，下衬离型纸，瓶口贴的外型大小和输液瓶口基本一致。
3.规格28*16mm
4.产品要求：瓶口贴应无菌；瓶口贴采用环氧乙烷灭菌,若用环氧乙烷灭菌。
5.保质期：2年及以上
5 | 压舌板 | 150mm | 个 | 0.16 | 1.用途：用于检查时压低舌部。
2.材质组成：一次性使用压舌板采用竹子制造。
3.产品要求：表面光洁，无明显变形、杂质、气泡、擦痕，与口腔接触面光滑，无飞边，压舌板厚薄均匀。
4.规格：150mm
5.保质期：2年及以上
6 | 灭菌橡胶医用手套 | 6.5#-8# | 副 | 2.62 | 1.用途：用于医疗部门在外科手术及疾病治疗过程中防止医患间交叉感染。
2.组成：无菌橡胶医用手套由天然胶乳制造，所用粉末隔离剂为可吸收性变性淀粉。
3.规格：6.5#--8#
4.产品要求：该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
5.保质期：2年及以上
7 | 检查手套（塑料手套） | S#-L# | 包 | 6.5 | 1.用途：用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。
2.材质组成：采用低密度高压聚乙烯材料制造。有足够的强度和阻隔性能。
3.规格：S#-L#
4.产品要求：产品应无渗漏，一次性使用。
5.保质期：2年及以上
8 | 尿杯 | 中号 | 个 | 0.08 | 1.用途：用于采集尿液样本。
2.组成：上沿直径:5.2c m，□径: 4.5cm，底部直径:3.3cm高度:3.3cm
3.规格：中号
4.保质期：2年及以上
9 | 样品杯 | 40ml | 个 | 0.56 | 1.用途：主要供医疗单位采集痰液样本作临床诊断化验用。
2.组成痰杯由管子、杯子、杯盖、接头组成。
3.产品规格：40mL
4.保质期：2年及以上
10 | 心电图纸 | 63mm*30m | 卷 | 9.03 | 1.用途：一种与心电图机配套使用的加工纸。
2.材质组成：先在原纸上涂布一层炭黑作为基底,再涂上一层白色涂料,使其表面在外观上与普通白纸相同。然后印上坐标线格而成。
3.规格：63*30m
4.保质期：2年及以上
11 | 心电图纸 | 80mm*20m | 卷 | 6.86 | 1.用途：一种与心电图机配套使用的加工纸。
2.材质组成：先在原纸上涂布一层炭黑作为基底,再涂上一层白色涂料,使其表面在外观上与普通白纸相同。然后印上坐标线格而成。
3.规格：80mm*20m
4.保质期：2年及以上
12 | 心电图纸 | 210*140mm-20m | 卷 | 50.54 | 1.用途：一种与心电图机配套使用的加工纸。
2.材质组成：先在原纸上涂布一层炭黑作为基底,再涂上一层白色涂料,使其表面在外观上与普通白纸相同。然后印上坐标线格而成。
3.规格：210*140mm-20m
4.保质期：2年及以上
13 | 心电图纸 | 50mm*20m | 卷 | 4.78 | 1.用途：一种与心电图机配套使用的加工纸。
2.材质组成：先在原纸上涂布一层炭黑作为基底,再涂上一层白色涂料,使其表面在外观上与普通白纸相同。然后印上坐标线格而成。
3.规格：50mm*20m
4.保质期：2年及以上
14 | 心电图纸 | 210mm*300mm | 卷 | 63.18 | 1.用途：一种与心电图机配套使用的加工纸。
2.材质组成：先在原纸上涂布一层炭黑作为基底,再涂上一层白色涂料,使其表面在外观上与普通白纸相同。然后印上坐标线格而成。
3.规格：210mm*300mm
4.保质期：2年及以上
15 | 一次性使用无菌手术刀 | 11#-23# | 把 | 2.26 | 1.用途：供临床手术时使用。
2.材质组成：一次性使用无菌手术刀由手术刀片和塑柄组成，按刀片规格不同分为大、小两种。手术刀片采用适合于刀片的材料制造，手术刀柄采用塑料制成。
3.规格：11#-23#
4.产品要求：产品经环氧乙烷灭菌。
5.保质期：2年及以上
16 | 无菌塑柄手术刀片 | 各号 | 片 | 3.61 | 1.用途：安装于手术刀柄上，供临床手术切割软组织用。
2.材质组成：一次性使用手术刀片采用适用于外科器械的材料。
3.规格：各号
4.保质期：2年及以上
17 | 大便采样管 | - | 支 | 0.56 | 1.用途：用于检测疾病或进行诊断
2.材质组成：管身和盖体采用塑料制成
3.保质期：2年及以上
18 | 胎监纸 | 152mm*90m-150p | 本 | 24.37 | 1.用途：一种与心电图机配套使用的加工纸。当心电图机的“热头”与纸面接触后,涂层被熔解化开,显示出黑色线条,便得到相应的波纹线。
2.材质组成：先在原纸上涂布一层炭黑作为基底,再涂上一层白色涂料,使其表面在外观上与普通白纸相同。然后印上坐标线格而成。
3.规格：152mm*90m-150p
4.保质期：2年及以上
19 | 棉签 | 15cm | 支 | 0.03 | 1.用途：临床用于蘸取消毒液后，对完整皮肤消毒使用。
2.材质组成：本品由竹棒、木棒、塑料棒和棉花搅制而成。
3.规格：15cm
4.保质期：2年及以上
20 | 艾条 | - | 支 | 1.44 | 1.用途：温经通络、益气活血、祛寒止痛、生阳举陷，补虚 固脱肩周炎、腰肌劳损、腰腿疼痛、骨质增生、椎间盘膨出、胃脘寒痛、咳喘、面瘫、痛经等症。
2.保质期：2年及以上
21 | 医用氧气袋 | 42L | 个 | 28.42 | 1.用途：氧气袋具有提供氧气的作用，是一种比较方便的补氧方法。
2.材质：氧气袋是一种长方形的橡皮枕，是使用特殊材质制作而成，不会导致氧气外漏，还会插上一根橡皮管。
3.规格：42L
4.保质期：2年及以上
22 | 紫外线灯管 | 30W | 支 | 22.56 | 1.用途：紫外线灯可以起到杀菌消毒的作用，紫外线灯可以发射紫外线，能够破坏细菌，芽孢等结构，将细菌蛋白分解等。从而起到很好的杀菌抑菌作用。
2.组成：紫外线灯管主要构成部分是石英石玻璃管、灯丝、导电线等组成
3.规格：30w
4.保质期：2年及以上
23 | 紫外线灯管 | 40W | 支 | 31.59 | 1.用途：紫外线灯可以起到杀菌消毒的作用，紫外线灯可以发射紫外线，能够破坏细菌，芽孢等结构，将细菌蛋白分解等。从而起到很好的杀菌抑菌作用。
2.组成：紫外线灯管主要构成部分是石英石玻璃管、灯丝、导电线等组成
3.规格：40w
4.保质期：2年及以上
24 | 大章滤纸 | 60mm*60mm | 张 | 1.53 | 1.用途：主要用于化学分析过滤。
2.材质：运用现代独特的造纸工艺和先进的制造设备精造而成，是一种纯洁度高、组织均匀，具有一定过滤速度和一定强度的纸张。
3.规格：60mm*60mm
4保质期：2年及以上
25 | 标本袋 | 微小 | 个 | 0.99 | 1.用途：在袋外的可标签上注明病人的姓名、病理申请单联号、住院号、标本的名称。将标本放入合适的袋中,装入标本固定液后将密封口对封。
2.规格：微小
3.保质期：2年及以上
26 | 心电图纸 | 210*140mm-20m | 本 | 32.49 | 1.用途：一种与心电图机配套使用的加工纸。
2.材质组成：先在原纸上涂布一层炭黑作为基底,再涂上一层白色涂料,使其表面在外观上与普通白纸相同。然后印上坐标线格而成。
3.规格：210*140mm-20m
4.保质期：2年及以上
27 | 棉签 | 20cm | 支 | 0.04 | 1.用途：临床用于蘸取消毒液后，对完整皮肤消毒使用。
2.材质组成：本品由竹棒木棒塑料棒和棉花搅制而成。
3.规格：20cm
4.保质期：2年及以上
28 | 灭菌刀片 | 各号 | 盒 | 65 | 1.用途：安装于手术刀柄上，供临床手术切割软组织用。
2.材质组成：一次性使用手术刀片采用适用于外科器械的材料。
3产品要求：本产品应无菌。
4.规格：各号
5.保质期：2年及以上

## 参数上报须知 (2)
*注： | 1、参数主要写用途，材质，保质期，规格，通用标准等；
2、修饰性词语去掉；
3、按条目拆分成按序号排列的参数，注意格式整齐序号在第一列；
4、固定值如无特殊使用需求建议改成范围值（规格可以用定值、有一些无特殊要求的尽量改成范围值）；
5、名称尽量用通用名称不要指向性太强，但是也不要范围太广如防粘连产品这个就指向性太广了；
6、不要有特殊型号如A型、B型，Ⅰ、Ⅱ等；
7、计量单位为盒、包的明确内容物数量（如多厂家内容物数量不一致可划定范围如≥多少个）；
8、保质期建议写成X年及以上；
9、规格需要明确其所用规格，不要写全规格，不要写加强型，通用型等字样，规格是规格，型号是型号，不要混淆。
10、参数包含不仅限于以下几条：
(1)用途；
(2)材质；（如不同厂家不同材质可以用或纳入多个材质的产品）
(3)规格；（如不同厂家不同规格可设定范围值把满足三家的规格都纳入进去）
(4)质保期。（举例：两年及以上，取满足三家投标的最低质保期）
11、注意编写规格等参数时是否满足三家及以上市面上同类产品，如不满足可设定范围值