采购项目技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 技术参数 | 单位 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥300测试/盒 | ①用于C反应蛋白（免疫比浊法）项目检测。 ②分析范围：血清/血浆初始： 0.1 ~ 8.0 mg/dL扩展为： 0.1 ~ 96 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 2394 |
| 2 | α1-微球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥150测试/盒 | ①用于α1-微球蛋白（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：尿液 初始： 0.4 ~ 8.0 mg/dL 扩展为： 0.4 ~ 1,728 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 3428 |
| 3 | κ轻链检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥150测试/盒 | ①用于κ轻链（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：血清 初始： 400 – 4,400 mg/dL 扩展为： 11.1 – 26,400 mg/dL 尿液 初始： 1.85 – 20.4 mg/dL 扩展为： 1.85 – 26,400 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 1893 |
| 4 | λ轻链检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥150测试/盒 | ①用于λ轻链（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：血清 初始： 180 ~ 1,400 mg/dL 扩展为： 30 ~ 25,200 mg/dL 尿液 初始： 5.0 ~ 38.9 mg/dL 扩展为： 5.0 ~ 8,400 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 1918 |
| 5 | 补体C3检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥300测试/盒 | ①用于补体C3（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：血清 初始： 35 ~ 350 mg/dL 扩展为： 5.83 ~ 12,600 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 2157 |
| 6 | 高灵敏度C-反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥300测试/盒 | ①用于高灵敏度 C-反应蛋白（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：血清或血浆初始： 0.02 ~ 6.0 mg/dL扩展为： 0.02 ~ 144 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 6389 |
| 7 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（免疫比浊法) | ≥300测试/盒 | ①用于抗链球菌溶血素O（免疫比浊法)项目检测 ②分析范围：血清 初始： 25 ~ 800 IU/mL 扩展为： 25 ~ 28,800 IU/mL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 3497 |
| 8 | 类风湿因子检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥300测试/盒 | ①用于类风湿因子（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：血清 初始： 20 – 800 IU/mL 扩展为： 20 – 28,800 IU/mL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 2394 |
| 9 | 免疫球蛋白 A 检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥300 测试/盒 | ①用于免疫球蛋白A（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：血清 初始： 40 ~ 700 mg/dL 扩展为： 6.7 ~ 25,200 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 2724 |
| 10 | 免疫球蛋白 G 检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥300测试/盒 | ①用于免疫球蛋白G（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：血清 初始： 200 ~ 3,600 mg/dL 扩展为： 33.3 ~ 21,600 mg/dL 脑脊液 初始： 0.93 ~ 16.7 mg/dL 扩展为： 0.93 ~ 3,600 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 2338 |
| 11 | 免疫球蛋白 M 检测试剂盒 | ≥300测试/盒 | ①用于免疫球蛋白M（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：血清 初始： 25 – 400 mg/dL 扩展为： 4.2 – 14,400 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 2724 |
| 12 | 尿免疫球蛋白 G 检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥150测试/盒 | ①用于尿免疫球蛋白G（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：尿液 初始： 0.3 ~ 6.0 mg/dL 扩展为： 0.3 ~ 1296 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 2338 |
| 13 | 微量白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥150测试/盒 | ①用于微量白蛋白（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围：尿液 初始： 0.2 ~ 4.0 mg/dL 扩展为： 0.2 ~ 864 mg/dL ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 2404 |
| 14 | 转铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | ≥150测试/盒 | ①用于转铁蛋白（免疫比浊法）项目检测 ②分析范围尿液 初始： 0.2 ~ 4.0 mg/dL 扩展为： 0.2 ~ 864 mg ③2-8℃保存，有效期≥24个月 | 盒 | 2338 |
| 15 | 清洗液 | 1*10L | 作用于机器系统清洗。 | 盒 | 968 |
| 16 | 缓冲液(buffer1) | ≥4*120ml | 缓冲液1应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用，以测定免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体（C3、C4）、K轻链、λ轻链、尿免疫球蛋白G、微量白蛋白、尿转铁的含量。 | 盒 | 863 |
| 17 | 缓冲液(buffer2) | ≥4*120ml | 缓冲液2应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用，以测定类风湿因子的含量。 | 盒 | 2091 |
| 18 | 缓冲液(buffer3) | ≥4*120ml | 缓冲液3应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用，以测定抗链球菌溶血素O、C反应蛋白的含量。 | 盒 | 997 |
| 19 | 缓冲液(buffer4) | ≥4*120ml | 缓冲液4应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用，以测定高灵敏度C-反应蛋白的含量。 | 盒 | 5835 |
| 20 | 样本稀释液(dilution1) | 4≥*120ml | 稀释剂1应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用,以测定生物体液组分的含量。 | 盒 | 820 |
| 21 | 尿蛋白质控品 | ≥6×1 mL | 用于 α1-微球蛋白（A1M）、微量白蛋白（MA）、转铁蛋白（TRU）和免疫球蛋白 G （IGU）项目测定时的质量控制。 | 盒 | 2857 |
| 22 | 尿蛋白校准品 | ≥4×3mL | 用于尿液中微量白蛋白、转铁蛋白、α1-微球蛋白和尿免疫球蛋白G项目检测时进行校准。尿蛋白校准品(UCAL)专用于ARRAY®系统和IMMAGE®系统中。 | 盒 | 7975 |
| 23 | 多项免疫校准品 | ≥4×3mL | 用于α1-酸性糖蛋白（AAG）、补体C3（C3）、补体C4（C4）、触珠蛋白（HPT）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）、k轻链（KAP）、λ轻链（LAM）和转铁蛋白（TRF）项目的校准。本产品在和以上试剂合用时，用于在IMMAGE系统上校正这些试剂。 | 盒 | 3198 |
| 24 | 血清学质控品 | ≥3 × 5 mL | 用于临床化验室监控抗链球菌溶血素 O(ASO)、类风湿因子(RF)和 C 反应蛋白(CRP)检测系统的总体性能。 | 盒 | 5828 |