采购项目技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 技术参数 | 单位 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探头清洗液 | 50ml | 主要成分：表面活性剂；NaClO；NaOH。存储温度2-30℃。使用温度：室温。开瓶后效期≥60天 | 盒 | 117.80 |
| 2 | 血细胞分析用稀释液 | DS/(20L×1) | 主要成分：氯化钠；硼酸缓冲液。 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液 本品在10℃-32℃温度条件下使用，开瓶后使用有效期≥60天 | 箱 | 324.00 |
| 3 | 血细胞分析用染色液 | M-60FN （48mL×1） | 主要成分：花菁染料……0.01%、甘醇……99.99%。 存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期≥60天。 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 | 盒 | 6308.00 |
| 4 | 血细胞分析用染色液 | M-60FD(48mL×1) | 主要成分：花菁染料……0.01%、甘醇……99.99%。 存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期≥60天。 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 | 盒 | 3060.00 |
| 5 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LH(1L×4） | 主要成分：曲拉通X-100…0.50%,硼酸缓冲溶液…0.50%存储温度2-30℃。开瓶后效期≥60天。 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 | 箱 | 4120.00 |
| 6 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LN(4L×1) | 主要成分：柠檬酸缓冲液…0.50% 存储温度2-30℃。开瓶后使用有效期≥60天。 用于血细胞分析前破坏红细胞，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 | 箱 | 1760.00 |
| 7 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LD(4L×1） | 主要成分：聚氧乙烯醚…0.50%，羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液…0.50% 存储温度2-30℃。开瓶后效期≥60天。 用于血细胞分析前泼花红细胞，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 | 箱 | 2750.00 |
| 8 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-6D 高值；中值；低值4.5mL×1 | BC-6D质控物主要组成成分：类白细胞、类血小板、红细胞、保存试剂和防腐试剂。 适用于用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析用分析仪BC-6000的质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度。未开瓶质控物有效期≥90天。 | 支 | 560.5 |
| 9 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-5D 高值；中值；低值3ml×1 | 1、用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司BC系列五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度。 2、未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期≥14天。禁止冷冻! | 支 | 510 |