## 附件1-1
xxx项目
附件1-1 其他服务 标的名称：其他服务
参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求
| 1 | *1、流式分选仪
不带星号标志 | 1.1 | 服务类型：全保服务 （计算机、显示器、打印机、稳压电源等外围设备和耗材除外）
不带星号标志 | 1.2 | 仪器发生故障时，工程师电话响应时间为4小时，工程师先通过电话，指导用户排除故障。
不带星号标志 | 1.3 | 电话无法解决问题，工程师将在48小时内到达（国家法定节假日除外）。正常工作时间为周一至周五，上午9：00到下午5：00。
不带星号标志 | 1.4 | 保修期内，公司对保修范围内需要更换的仪器硬件（计算机、显示器、打印机、稳压电源等外围设备和耗材除外）进行免费更换。
不带星号标志 | 1.5 | 一年至少免费上门2次对仪器进行检查和校准，其中1次按照PMI要求对仪器系统检查,更换年度保养套件。
星号标志 | 1.6 | 服务验收标准：在保修期内，每次维修将以质控（CS&T）是否通过作为维修是否完成的标准，以保证在保修期内仪器运行状态始终良好。
| 2 | *2、小动物成像仪
不带星号标志 | 2.1 | 定期保养: 壹年内提供壹次,甲乙双方依据本合同所列各项设备的特殊需要决 定定期保养的实施方式，其保养周期以不超过 12个月为原则，并检修该系统是否 运行正常，如有故障一并进行维修，如因甲方原因而使乙方未能在合同期内实行定 期保养，则逾时不补。
不带星号标志 | 2.2 | 临时故障修复:当甲方发现合同所列仪器设备有故障不能正常工作时，随时在乙方服务时间内通知乙方派工程师进行维修服务，维修服务不计次数。
不带星号标志 | 2.3 | 乙方于维护过程中发现并认为必须更换的零部件，由乙方向甲方说明，得到甲方认 可后进行更换，合约仪器所更换的零部件费用完全免费（电脑、打印机及耗材清单中所列的除外)，原旧件所有权归乙方所有。
不带星号标志 | 2.4 | 维护记录:乙方工程师在甲方处进行维护和维修工作，每次须填写维修报告，详细记录工作过程，由甲方签字认可，由工程师带回乙方维修部归档保存。
不带星号标志 | 2.5 | 每周周一至周五上午 9:00 至下午 5:00，国家法定节假日除外，临时故障维修请于上 述时间内通知乙方进行维修服务，定期保养的服务时间由双方协商于合同期内执行。
| 3 | 3、数字扫描仪
不带星号标志 | 3.1 | 服务类型：全保服务
不带星号标志 | 3.2 | 仪器发生故障时，工程师电话响应时间为4小时，工程师先通过电话，指导用户排除故障。
不带星号标志 | 3.3 | 电话无法解决问题，工程师将在48小时内到达（国家法定节假日除外）。正常工作时间为周一至周五，上午9：00到下午5：00。
不带星号标志 | 3.4 | 保修期内，公司对保修范围内需要更换的仪器硬件进行免费更换。
不带星号标志 | 3.5 | 一年至少免费上门2次对仪器进行检查和校准
| 4 | 4、多功能酶标仪
不带星号标志 | 4.1 | 服务类型：全保服务
不带星号标志 | 4.2 | 维保方案：每周周一至周五上午 9:00 至下午 5:00，国家法定节假日除外，临时故障维修请于上 述时间内通知乙方进行维修服务，定期保养的服务时间由双方协商于合同期内执行。
| 5 | 5、高通量实时荧光定量PCR仪
不带星号标志 | 5.1 | 服务类型：全保服务
不带星号标志 | 5.2 | 服务方案：仪器发生故障时，工程师电话响应时间为4小时，工程师先通过电话，指导用户排除故障。电话无法解决问题，工程师将在48小时内到达（国家法定节假日除外）。正常工作时间为周一至周五，上午9：00到下午5：00。
| 6 | 6、超高速离心机
不带星号标志 | 6.1 | 服务类型：全保服务
不带星号标志 | 6.2 | 维保方案：每周周一至周五上午 9:00 至下午 5:00，国家法定节假日除外，临时故障维修请于上 述时间内通知乙方进行维修服务，定期保养的服务时间由双方协商于合同期内执行。
| 7 | 液质联用仪
不带星号标志 | 7.1 | 服务类型：全保服务 （计算机、显示器、打印机、稳压电源等外围设备和耗材除外）
不带星号标志 | 8.1 | 仪器发生故障时，工程师电话响应时间为4小时，工程师先通过电话，指导用户排除故障。
不带星号标志 | 9.1 | 电话无法解决问题，工程师将在48小时内到达（国家法定节假日除外）。正常工作时间为周一至周五，上午9：00到下午5：00。
不带星号标志 | 10.1 | 保修期内，公司对保修范围内需要更换的仪器硬件（计算机、显示器、打印机、稳压电源等外围设备和耗材除外）进行免费更换。
不带星号标志 | 11.1 | 所有更换的零件保证为全新、原厂生产零件，保证其安全合法性和渠道正规性。