## 1
采购预算（元） | 130000 | 共5项 | 优利特URIT-1600、URUT-1280全自动尿液分析仪配套试剂耗材
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 控制价（元） | 备注
1 | 清洗液 | A:5L+B:500ml | 【储存条件及有效期】 1、储存条件：置于干燥处，避光，温度控制在2℃～40℃之间。 2、产品有效期：有效期不低于不低于24个月，开瓶后，在规定的储存条件下，有效期不低于60天。 【产品性能指标】 1、外观：清洗液应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 2、pH值：试剂A在（25±1）℃时的pH值应为7.60±0.30。试剂B在（25±1）℃时的pH值应为9.00±0.30。 3、空白计数：使用尿液有形成分分析仪测定时，测量结果总微粒数应为0。 4、pH值的批间差应符合：试剂A：ApH≤0.50；试剂B：ApH≤0.50。pH≤0.5 | 箱 | 4200
2 | 尿试纸条 | 100条 | 【预期用途】与URIT系列尿液分析仪配套使用，可对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIP）、尿胆原 肌酐（CR）、微白蛋白（MA）十三项化学指标进行半定量测定，适用于医疗机构做临床尿液检验使用。具体型号及对应的测试项目见下表。 型号 测试项目 URIT 11F 维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度 URIT 12F 亚硝酸盐、白细胞、酮体、肌酐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度、微白蛋白【储存条件及有效期】 1.储存条件：2℃～30℃干燥处避光保存（2℃～8℃保存更佳）。 2.产品有效期： 储存有效期：2℃～30℃干燥处避光保存，有效期不低于18个月。 开瓶有效期：开启后，简盖需密封，放置在2℃～30℃干燥处避光保存，有效期不低于3个月。 【适用仪器】适用于1600／1610／1600PLUS全自动尿液分析系统。 | 筒 | 240
3 | 清洗液 | 100ml | 【储存条件及有效期】 1、储存条件：置于干燥处，避光，温度控制在2℃～40℃之间。 2、产品有效期：有效期不少于24个月，开瓶后，在规定的储存条件下，有效期不低于60天。 【产品性能指标】 1、外观：清洗液应为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 2、pH值：在（25±1）℃的pH值为7.60±0.30。 3、空白计数：使用尿液有形成分分析仪测定时，测量结果总微粒数应为0。 4、批间差：pH值的批间差应符合：ApH≤0.60。 | 盒 | 800
4 | 清洗液 | 500ml | 【产品性能指标】 1、在温度（25.0±1.0）℃条件下，清洗液pH标示值均为8.6±2.5。 2、清洗液为澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。 | 盒 | 680
5 | 清洗液 | 1L | 【储存条件及有效期】 避免阳光直射，于50℃以下保存；有效期不少于24个月，开瓶有效期不低于90天。 【产品性能指标】 1、在温度（25.0±1.0）℃条件下，清洗液pH标示值均为8.6±2.5。 2、清洗液为澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。 | 盒 | 720