| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 技术参数 | 单位 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人ABO血型正定型和RH(D)血型检测卡 | ≥12卡/盒 | 储存温度：2-25℃ 结构及组成/主要组成成分：玻璃微珠，抗A、抗B、抗Rh(D)抗体。 产品有效期不低于12个月 适用范围/预期用途：本检测卡用于人红细胞A、B、D血型抗原的检测，检测人ABO血型（正定型）和Rh(D)血型。仅用于临床检测，不用于血源筛查。 可检测出A2亚型样本 | 盒 | 60.00 |
| 2 | 人ABO血型正/反定型和RH(D)血型检测卡 | ≥12卡/盒 | 储存温度：2-25℃ 结构及组成/主要组成成分：玻璃微珠，抗A、抗B、抗Rh(D)抗体，抗体稀释液 产品有效期不低于12个月 适用范围/预期用途：本检测卡用于人红细胞A、B、D血型抗原的检测和人血浆中抗A、抗B抗体的检测，检测人ABO血型（正反定型）和Rh(D)血型。仅用于临床检测，不用于血源筛查。 可检测出A2亚型样本 | 盒 | 42.00 |