采购项目技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 技术参数 | 单位 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨基末端B型脑钠肽前体测试卡 | 160T | 1.用于氨基末端B型脑钠肽前体项目检测。 2.检测范围：20–35000ng/L； 3.保存于 2~8℃的环境下，有效期≥12个月 | 盒 | 26000.00 |
| 2 | 肌钙蛋白I测试卡 | 160t | 1.用于肌钙蛋白项目检测。 2.空白限：<0.005ng/ml；线性0.010-25ng/ml区间内。 3.保存于 2~8℃的环境下，有效期≥12个月。 | 件 | 12300.00 |
| 3 | 肌红蛋白测试卡 | 160t | 1.用于肌红蛋白检测。 2.检测范围：20-900 μg/L (ng/mL)。 3.保存于 2~8℃的环境下，有效期≥8个月。 | 件 | 8720.00 |
| 4 | 肌酸激酶MB同工酶测试卡 | 160t | 1.用于肌酸激酶MB同工酶项目检测。 2.检测范围：2-500 ng/mL；99th 11 μg/L (ng /mL)（女性）和 17 μg/L (ng/mL)（男性） 3.存于 2~8℃的环境下，有效期≥8个月。 | 件 | 4900.00 |