## Sheet1
检验检测用试剂耗材采购汇总表 （2024年农产品国产部分）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 技术参数 | 备注
1 | 乙腈 | 10 | 瓶 | 359 | 3590 | 色谱纯，4L/瓶，≥99.9%
2 | 甲酸 | 2 | 瓶 | 35 | 70 | 500mL/瓶，分析纯，含量≥88.0%
3 | 氨水 | 6 | 瓶 | 10.5 | 63 | 500ml/瓶，分析纯，含量25～28%
4 | 甲醇 | 10 | 瓶 | 170 | 1700 | 4L/瓶，色谱级，≥99.9%
5 | 甲醇 | 15 | 瓶 | 580 | 8700 | 4L/瓶，质谱级，≥99.99%
6 | 异丙醇 | 5 | 瓶 | 63 | 315 | 500ml/瓶（色谱级），含量≥99.5%
7 | 丙三醇 | 2 | 瓶 | 14 | 28 | 500ml/瓶，分析纯，含量≥99.0%
8 | 乙腈 | 25 | 瓶 | 415 | 10375 | 4L/瓶，色谱级，≥99.9%
9 | 乙腈 | 25 | 瓶 | 870 | 21750 | 4L/瓶，质谱级，≥99.9%
10 | 正己烷 | 5 | 瓶 | 51 | 255 | 500ml/瓶（色谱级），含量≥99.5%
11 | 75%医用酒精 | 10 | 瓶 | 8 | 80 | 500ml/瓶
12 | 10%氢氧化四丁基胺 | 10 | 瓶 | 335 | 3350 | 25ml/瓶 （色谱级）
13 | 磷酸二氢铵 | 8 | 瓶 | 25 | 200 | 分析纯，500g，含量≥99.0%
14 | 磷酸氢二铵 | 8 | 瓶 | 25 | 200 | 分析纯，500g/瓶，含量≥99.0%
15 | 磷酸氢二钾 | 8 | 瓶 | 32 | 256 | 分析纯，500g，含量≥99.0%
16 | 乙酸铵 | 5 | 瓶 | 19 | 95 | 分析纯，500ml，含量不低于98.0%
17 | 氯化钠 | 5 | 瓶 | 10 | 50 | 500克/瓶，分析纯，含量不低于99.0%
18 | 氯化钠（色谱级） | 1 | 瓶 | 130 | 130 | 250g
19 | 硼酸 | 5 | 瓶 | 22 | 110 | 500g/瓶，分析纯，含量≥99.5%
20 | 甲基红 | 1 | 瓶 | 92 | 92 | 指示剂，干燥失重≤1.0%；灼烧残渣≤0.2%；pH变色域：4.5（红）～6.2（黄）。25g/瓶
21 | 溴甲酚绿 | 1 | 瓶 | 140 | 140 | 指示剂，干燥失重≤3.0%；灼烧残渣（以硫酸盐计）≤0.25%；pH变色域：3.8（黄绿）～5.4（蓝）。10g/瓶
22 | 一次性滴管 | 8000 | 支 | 0.08 | 640 | 塑料材质，一体成型，3ml，带刻度，刻度分度值0.5ml，100个/包
23 | 无尘纸 | 10 | 盒 | 21 | 210 | 110*210mm，280张/盒。低掉尘，不易破，防静电抽取，原生木浆。
24 | 无菌注射器 | 1 | 盒 | 59 | 59 | 20mL，取得医疗器械注册证号，独立包装，100支/盒
25 | 样品盒 | 20000 | 个 | 1.5 | 30000 | 果蔬盒,圆形 100mL（PET）70*50mm
26 | 短螺纹广口样品瓶（配预开口瓶盖） | 30 | 盒 | 85 | 2550 | 透明，2mL，100个/盒
27 | 进样小瓶 | 35 | 盒 | 85 | 2975 | 9mm，蓝色有开孔螺纹盖(含无切口PTFE垫)，100个/盒
28 | 进样小瓶 | 30 | 盒 | 85 | 2550 | 9mm，蓝色有开孔螺纹盖(含有切口)，100个/盒
29 | 1#标准试剂盒 | 70 | 盒 | 1200 | 84000 | QuEChERS提取净化试剂盒， 参数：主要成份50ml带微孔膜的双层萃取管、5ml离心净化管孔径2.5mm、净化剂提取剂及氧化锆振子。 净化剂4 g MgSO4，1 g NaCl，1g Na-Citrate，0.5 Disodium Citrate。 提取剂125 mg PSA，750 mg MgSO4，氧化锆珠 × 8粒。
30 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 30 | 个 | 800 | 24000 | 1、品名：PFA容量瓶 2、材质：实验级PFA原材料 3、口部结构：螺帽设计，螺纹盖密封，防止样品污染 4、外观：高度透明，方便定容 5、环形刻度标识校准：“In” 6、校准公差：每一个PFA容量瓶上的刻度线都是用千分之一的电子天平精确称量、标注，A级公差，符合 DIN EN ISO 1042 7、PFA材质具有杰出的抗化学腐蚀性，可用于强氧化剂，高浓度酸碱，烃类和酮类等各种强腐蚀性以及有机溶剂 8、刻线清晰，方便观看液面，准确定容 9、由于PFA材料的稳定性能，作为定容仪器，具有良好的尺寸稳定性，即使121 ℃，也不会引起校准公差改变（为保护环形刻度标识，清洗温度请低于60 ℃。） 10、高热稳定性，可耐受-200 ℃ 到 +260 ℃
31 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 30 | 个 | 938 | 28140 | 1、品名：PFA容量瓶 2、材质：实验级PFA原材料 3、口部结构：螺帽设计，螺纹盖密封，防止样品污染 4、外观：高度透明，方便定容 5、环形刻度标识校准：“In” 6、校准公差：每一个PFA容量瓶上的刻度线都是用千分之一的电子天平精确称量、标注，A级公差，符合 DIN EN ISO 1042 7、PFA材质具有杰出的抗化学腐蚀性，可用于强氧化剂，高浓度酸碱，烃类和酮类等各种强腐蚀性以及有机溶剂 8、刻线清晰，方便观看液面，准确定容 9、由于PFA材料的稳定性能，作为定容仪器，具有良好的尺寸稳定性，即使121 ℃，也不会引起校准公差改变（为保护环形刻度标识，清洗温度请低于60 ℃。） 10、高热稳定性，可耐受-200 ℃ 到 +260 ℃
32 | 棕色容量瓶 | 20 | 个 | 8.5 | 170 | 25ml
33 | 棕色容量瓶 | 20 | 个 | 7 | 140 | 10ml
34 | 玻璃量筒 | 10 | 个 | 6.5 | 65 | 50ml
35 | 玻璃量筒 | 10 | 个 | 7 | 70 | 100ml
36 | 量筒 | 5 | 个 | 22 | 110 | 500ml
37 | 量筒 | 5 | 个 | 36 | 180 | 1L
38 | 移液管 | 5 | 支 | 13 | 65 | 3ml
39 | 移液管 | 5 | 支 | 13 | 65 | 5ml
40 | 螺口玻璃试剂瓶 | 30 | 个 | 10 | 300 | 500ml
41 | 螺口玻璃试剂瓶 | 30 | 个 | 5.6 | 168 | 100ml
42 | 螺口玻璃试剂瓶 | 30 | 个 | 5 | 150 | 50ml
43 | 广口螺纹玻璃试剂瓶 | 20 | 个 | 18 | 360 | 1000ml
44 | 丝口瓶 | 20 | 个 | 7 | 140 | 100ml
45 | 丝口瓶 | 10 | 个 | 8.5 | 85 | 250ml
46 | 一次性胶头滴管 | 10 | 包 | 7.8 | 78 | 100个/包，3ml
47 | 一次性无菌注射器（带针头） | 50 | 支 | 1.5 | 75 | 50ml，取得医疗器械注册证号，独立包装
48 | 一次性无菌注射器（带针头） | 100 | 支 | 0.6 | 60 | 10ml，取得医疗器械注册证号，独立包装
49 | 一次性无菌注射器 | 400 | 支 | 0.35 | 140 | 1ml/支，取得医疗器械注册证号，独立包装
50 | 一次性无菌刻度吸管 | 200 | 支 | 0.6 | 120 | 聚苯乙烯材质，独立全塑包装，辐照灭菌，无菌、无热源、无DNA酶、无RNA酶，1ml/支，50支/盒
51 | 一次性注射器（带针头） | 1000 | 支 | 0.4 | 400 | 5ml/支，取得医疗器械注册证号，独立包装
52 | PH广范试纸 | 20 | 个 | 2.8 | 56 | PH-1-14
53 | 滤纸 | 10 | 盒 | 68 | 680 | φ12.5cm，滤速中速，无灰（5盒），无磷（5盒）。
54 | 大张滤纸 | 200 | 张 | 2 | 400 | 60*60cm，中速正方形大号滤纸
55 | 称量硫酸纸 | 30 | 盒 | 5.6 | 168 | 实验室天平称量硫酸纸，100*100mm,500张/盒
56 | 坩埚钳 | 5 | 只 | 28 | 140 | 20cm
57 | 丁腈医用手套（S号） | 20 | 盒 | 32 | 640 | 丁腈手套/抽取式3.2g，100只/盒。不含乳胶，不易过敏，防一定酸碱度，对溶剂、石油等腐蚀性物质提供良好的化学防护。
58 | 丁腈医用手套（M号） | 20 | 盒 | 32 | 640 | 丁腈手套/抽取式3.2g，100只/盒。不含乳胶，不易过敏，防一定酸碱度，对溶剂、石油等腐蚀性物质提供良好的化学防护。
59 | 丁腈医用手套（L号） | 25 | 盒 | 32 | 800 | 丁腈手套/抽取式3.2g，100只/盒。不含乳胶，不易过敏，防一定酸碱度，对溶剂、石油等腐蚀性物质提供良好的化学防护。
60 | 白线绳 | 10 | 捆 | 22 | 220 | 实验用、包扎用，10米/捆
61 | 废液桶 | 10 | 个 | 58 | 580 | 25L
62 | 黄色垃圾桶 | 10 | 个 | 61 | 610 | 30L
63 | 整理筐 | 10 | 个 | 23 | 230 | 20（±1）*30（±1）*8.5（±1）cm
64 | 小号整理箱 | 20 | 个 | 30 | 600 | 长21.1（±1）cm、宽16.2（±1）cm、高12.5（±1）cm，直上直下
65 | 整理箱 | 20 | 个 | 67 | 1340 | 长43.7（±1）cm、宽32.2（±1）cm、高26（±1）cm，直上直下
66 | 瓷缸 | 5 | 个 | 35 | 175 | 2L
67 | 不锈钢托盘 | 10 | 个 | 80 | 800 | 40*60cm
68 | 铝制实验盒 | 10 | 个 | 32 | 320 | 223*132*66mm（铝饭盒）
69 | 实验用吸水纸 | 240 | 包 | 3.3 | 792 | 抽纸 2层200抽/包
70 | 医用折叠擦手纸 | 20 | 包 | 12 | 240 | 200抽/包
71 | 垃圾袋 | 700 | 只 | 0.1 | 70 | 45*50cm
72 | 自封袋 | 200 | 包 | 22 | 4400 | 塑料，聚乙烯材质（PE），8#，170mm*240mm，外观无不能有气泡、穿孔、破裂现象，无异味，厚度16丝，100个/包
73 | 实验检测用水 | 80 | 箱 | 69 | 5520 | 桶装，4.5L/瓶，满足液相色谱-串联质谱仪上机检测使用，4桶/箱
74 | 实验检测用水 | 35 | 箱 | 49 | 1715 | 500ml*24/箱 ，满足液相色谱上机检测使用
75 | 实验检测用水 | 50 | 箱 | 65 | 3250 | 500ml*24/箱 ，满足液相色谱-串联质谱仪上机检测使用
76 | 质控样 | 20 | 瓶 | 500 | 10000 | 牛肉粉中莱克多巴胺10μg/kg、氯丙那林7μg/kg，带不确定度，提供质控证书，5g/瓶
77 | 质控样 | 20 | 瓶 | 500 | 10000 | 牛肉粉中莱克多巴胺2μg/kg、氯丙那林4μg/kg，带不确定度，提供质控证书，5g/瓶
78 | 质控样 | 20 | 瓶 | 500 | 10000 | 鸡蛋粉中环丙沙星68μg/kg、沙拉沙星16μg/kg，带不确定度，提供质控证书，5g/瓶
79 | 质控样 | 20 | 瓶 | 500 | 10000 | 鸡蛋粉中环丙沙星15μg/kg、沙拉沙星7μg/kg，带不确定度，提供质控证书，5g/瓶
80 | 质控样 | 3 | 瓶 | 1750 | 5250 | 鸡肉粉中环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星分析质控样品，10g/瓶，环丙沙星50μg/kg左右；达氟沙星50μg/kg左右；恩诺沙星40μg/kg左右；沙拉沙星50μg/kg左右；提供质控证书，带不确定度。
81 | 质控样 | 3 | 瓶 | 850 | 2550 | 鸡肉粉中金刚烷胺分析质控样品，10g/瓶，金刚烷胺15.0μg/kg左右，提供质控证书，带不确定度。
82 | 质控样 | 3 | 瓶 | 1750 | 5250 | 鸡肉粉中四环素、土霉素、金霉素、强力霉素分析质控样品，10g/瓶，四环素50μg/kg左右，土霉素60μg/kg左右，金霉素50μg/kg左右，强力霉素55μg/kg左右，提供质控证书，带不确定度。
83 | 质控样 | 2 | 瓶 | 1650 | 3300 | 鸡肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考分析质控样品，10g/瓶，氯霉素3.0ug/kg左右、甲砜霉素3.0ug/kg左右、氟苯尼考3.0ug/kg左右；提供质控证书，带不确定度。
84 | 质控样 | 2 | 瓶 | 1250 | 2500 | 鸡肉粉中磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶分析质控样品，10g/瓶，磺胺甲基嘧啶30.0 ug/kg左右，磺胺二甲基嘧啶30.0ug/kg左右，提供质控证书，带不确定度。
85 | 质控样 | 3 | 瓶 | 1550 | 4650 | 猪肉中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇分析质控样品，,20g/瓶，提供质控证书，带不确定度。
86 | 质控样 | 3 | 瓶 | 1250 | 3750 | 猪肝粉中卡巴氧、喹乙醇代谢物分析质控样品，10g/瓶，卡巴氧50 ug/kg左右，喹乙醇代谢物10 ug/kg左右，提供质控证书，带不确定度。
87 | 质控样 | 3 | 瓶 | 1250 | 3750 | 鱼肉粉中呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物分析质控样品，10g/瓶，提供质控证书，带不确定度。
合计 |  |  |  |  | 325000