## 总
序号 类别 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 招标价格（元） | 参数
| 细胞保存液 | 620n 15ml | 人份 | 61.75 | 1、细胞保存液适用于自动沉降式：自动制片、染色、透明仪器或手工制片。 2、适用于宫颈脱落细胞，尿液、支气管冲洗液、针吸活检细胞，痰液、脑脊液、胸腹腔积液等细胞学的检查，同时高度兼容免疫组化、原位杂交、HPV-DNA等分子生物学技术检测采样，无需多次采样。 3、同一标本可制备≥3张玻片。 4、细胞数5000-120000个/片，具有足够的诊断信息，并且细胞数在5000至120000之间可根据医生要求通过设备参数设置进行调节，细胞均匀，单层分布，无白片现象，同时背景清洁，诊断线索明确，核结构完整，其中核膜，核仁，核染色质颗粒及分布明显清晰，尤其是核仁清晰突出，非常有利于鉴别。 5、细胞制片直径13至17毫米。细胞集中，富集病变细胞,符合TBS诊断标准要求, 可以提高病理医生诊断效率，专业配套黏附玻片。 6、细胞保存液中有软化直接粘液，去除红细胞等杂质 的成分，大大提高诊断的敏感度和效率。缓冲液使细 胞均匀悬浮，保证随机性，任意取样制片都具有代表 性，细胞均匀薄层分布。专用的巴氏和HE染液使细胞 结构更清晰。专用黏附玻片可直接使用，保证成片质 量稳定，细胞分布均匀，细胞成分丰富。 7、标本置于保存液中存储时间长，常温下至少保存 30天。 8、每份标本使用独立耗材。
| 胃幽门螺杆菌染色液 | 20ml | 瓶 | 57 | 用于胃幽门螺杆菌的染色。
| 组织包埋盒 | 3000套/箱 | 个 | 0.52 | 100只底/PVC管，500盖/中盒，3000套/箱（平放）
| 组织包埋盒 | 2000个/箱 | 套 | 0.38 | 带可折断式盖子，条形孔白色，45°书写面 POM材质
| 胃镜包埋盒 | 500个/箱 | 个 | 0.43 | 细方格孔形，可折断，中间圆孔
| 晾片板 | 60个/箱 | 个 | 23.75 | 环保优质ABS材料，坚固耐用抗腐蚀。底部可帖识别标签。通风顺畅，更利于玻片干燥。20片装。
| 晾片板 | 50个/箱 | 个 | 17.1 | 适用标准尺寸25x75mm（1"x3"）的载玻片。20片装。
| 一次性刀片 | 50片/盒 | 盒 | 874 | 用于病理切片
| 一次性刀片 | 50片/盒 | 盒 | 874 | 用于病理切片
| 粘附载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 61.75 | 正电荷处理载玻片，抛光边，45°角 超白玻璃材质，单头单面白色涂装
| 病理级显微镜载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 22.8 | 浮法玻璃材质45°角，抛光边。25x75mm，1mm-1.2mm
| 病理级显微镜载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 22.8 | 单头双面磨砂，抛光边，45°角
| 盖玻片 | 24*24mm | 盒 | 13.3 | 超白玻璃材质. 24*24mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装.200片/盒
| 盖玻片 | 24*32mm | 盒 | 14.25 | 超白玻璃材质. 24*32mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装.100片/盒
| 盖玻片 | 24*40mm | 盒 | 14.25 | 超白玻璃材质. 24*40mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装.100片/盒
| 盖玻片 | 24*50mm | 盒 | 17.1 | 超白玻璃材质. 24*50mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装.100片/盒
| 盖玻片 | 24*24mm | 盒 | 13.3 | 24*24mm 0.13-0.16mm 高清洁度 独立真空包装 纯白色平板玻璃材质
| 盖玻片 | 24*32mm | 盒 | 14.25 | 24*32mm 0.13-0.16mm 高清洁度 独立真空包装 纯白色平板玻璃材质
| 盖玻片 | 24*50mm | 盒 | 17.1 | 24*50mm 0.13-0.16mm 高清洁度 独立真空包装 纯白色平板玻璃材质
| 苏木素染色液 | 500ml | 瓶 | 760 | 主要用于各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、涂片、印片的染色。
| 苏木素染色液 | 1000ml | 瓶 | 570 | 主要用于各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、涂片、印片的染色。
| 巴氏染液套液EA-50 | 3*250ml | 套 | 570 | 主要成分亮绿、曙红。用于细胞学检查染色过程。
| 伊红染色液 | 500ml | 瓶 | 142.5 | 主要用于各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、涂片、印片的染色。
| 伊红染色液 | 1000ml | 瓶 | 188.1 | 主要用于各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、涂片、印片的染色。
| 分化液 | 500ml | 瓶 | 76 | 500ml/瓶 20瓶/箱 无毒环保
| 脱钙液 | 500ml | 瓶 | 380 | 500ml/瓶 20瓶/箱 无毒环保
| 蓝化液 | 500ml | 瓶 | 76 | 500ml/瓶 20瓶/箱 无毒环保
| 透明液 | 500ml | 瓶 | 256.5 | 500ml/瓶 20瓶/箱 无毒环保
| 脱蜡液 | 500ml | 瓶 | 228 | 500ml/瓶 20瓶/箱 无毒环保
| 切片染色套液 | 500ml*10 | 套 | 1824 | 500ml/瓶 20瓶/箱 无毒环保
| 组织固定液 | 3ml | 个 | 1.28 | 无色，纸架装 80只/纸架 8纸架/箱
| 组织固定液 | 5000ml | 桶 | 76 | 5L/桶x4/箱
| 切片石蜡 | 20包/箱 | 包 | 21.85 | 500g/盒，块状 熔点：58℃-60℃
| 切片石蜡 | 32盒/箱 | 盒 | 30.4 | 500g/盒，鳞片状 熔点：58℃-60℃
| 冰冻染色缸 | 5片 | 个 | 15.2 | 5片装，带玻璃盖
| 方形染色缸 | 30片 | 个 | 71.25 | 30片装方形染色缸，带玻璃盖
| 染色缸 | 120*150 | 个 | 71.25 | 圆柱形染色缸，带玻璃盖
| 染色架 | 30片 | 个 | 23.75 | 30片装，不锈钢材质
| 染色架 | 30片 | 个 | 28.5 | 30片装，铜制
| 中性树胶 | 100ml | 瓶 | 71.25 | 100ml/瓶 10瓶/盒
| 中性树胶 | 100ml | 瓶 | 228 | 无色无味环保型。100ml/瓶 10瓶/盒
| 冰冻包埋剂 | 118m/瓶 | 瓶 | 188.1 | 用于冷冻包埋技术，可保护样品受环境影响，有助于防止样品受损。
| 标本袋 | 特大 | 个 | 3.99 | 病理标本袋底部一次性成型，底部可站立设计，放置稳妥，直立不倒
| 标本袋 | 大 | 个 | 2.71 | 病理标本袋底部一次性成型，底部可站立设计，放置稳妥，直立不倒
| 标本袋 | 中 | 个 | 2.04 | 病理标本袋底部一次性成型，底部可站立设计，放置稳妥，直立不倒
| 标本袋 | 小 | 个 | 1.57 | 病理标本袋底部一次性成型，底部可站立设计，放置稳妥，直立不倒
| 标本袋 | 微小 | 个 | 0.86 | 病理标本袋底部一次性成型，底部可站立设计，放置稳妥，直立不倒
| 免疫组化抗原修复盒 | 12缸 | 个 | 188.1 | 内含12个塑料染色缸
| 取材刀柄 |  | 个 | 902.5 | 用于病理取材
| 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 10.45 | 20瓶/箱
| 无水乙醇 | 5000ml | 瓶 | 114 | 5L/桶x4/箱
| 酒精（95%） | 500ml | 瓶 | 10 | 20瓶/箱
| 二甲苯 | 500ml | 瓶 | 10.45 | 20瓶/箱
| 二甲苯 | 5000ml | 瓶 | 123.5 | 5L/桶x4/箱
| 冰醋酸 | 500ml | 瓶 | 11.4 | 20瓶/箱
| 医用酒精 | 500ml | 瓶 | 7.6 | 20瓶/箱
| 甲醛 | 500ml | 瓶 | 9.5 | 20瓶/箱

## 参数上报须知 (2)
*注： | 1、参数主要写用途，材质，保质期，规格，通用标准等；
2、修饰性词语去掉；
3、按条目拆分成按序号排列的参数，注意格式整齐序号在第一列；
4、固定值如无特殊使用需求建议改成范围值（规格可以用定值、有一些无特殊要求的尽量改成范围值）；
5、名称尽量用通用名称不要指向性太强，但是也不要范围太广如防粘连产品这个就指向性太广了；
6、不要有特殊型号如A型、B型，Ⅰ、Ⅱ等；
7、计量单位为盒、包的明确内容物数量（如多厂家内容物数量不一致可划定范围如≥多少个）；
8、保质期建议写成X年及以上；
9、规格需要明确其所用规格，不要写全规格，不要写加强型，通用型等字样，规格是规格，型号是型号，不要混淆。
10、参数包含不仅限于以下几条：
(1)用途；
(2)材质；（如不同厂家不同材质可以用或纳入多个材质的产品）
(3)规格；（如不同厂家不同规格可设定范围值把满足三家的规格都纳入进去）
(4)质保期。（举例：两年及以上，取满足三家投标的最低质保期）
11、注意编写规格等参数时是否满足三家及以上市面上同类产品，如不满足可设定范围值