## Sheet1
设备维护服务评价
| 维保方： |  |  | 日期：
| 科室： |  |  | 维保工程师：
| 设备名称： |  |  | 型号：
| 服务到期日： |  |  | 合同编号：
定期维保内容 |  |  |  | 维保方法 | 满意度评分
点检前检查 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 扫描检查 |  |  | C
2 | 探测器温度检查 |  |  | C
3 | DAS风扇运转检查 |  |  | I
4 | 机架顶部风扇/GTS单元风扇运转检查 |  |  | I
5 | 热交换器风扇/HFG内风扇运转检查 |  |  | I
6 | 热交换器运行时间（1年更换或球管更换） |  |  | R
7 | DAS/探测器接线插头是否松动检查 |  |  | C
8 | 机架内信号线插接头是否松动检查 |  |  | C
9 | MIC，speak功能检查 |  |  | C
10 | AC unit/ HV unit安装螺丝检查 |  |  | C
11 | INV unit安装螺丝检查 |  |  | C
12 | 探测器安装螺丝检查 |  |  | C
13 | 球管安装螺丝检查 |  |  | C
14 | starter安装螺丝检查 |  |  | C
15 | 热交换器安装螺丝检查 |  |  | C
16 | 机架右侧随倾斜运动电缆检查 |  |  | I
17 | 机架左侧随倾斜运动电缆检查 |  |  | I
18 | 高压电缆固定螺丝检查 |  |  | C
19 | 热交换器是否漏油检查 |  |  | C
20 | 球管漏油检查 |  |  | C
紧急开关动作确认
1 | 机架上紧急开关操作确认 |  |  | C
2 | 键盘上紧急开关操作确认 |  |  | C
机架清洁除尘
2 | 机架顶盖清洁 |  |  | CL
3 | 探测器表面清洁 |  |  | CL
4 | 热交换器防尘网清洁 |  |  | CL
5 | 热交换器风扇/进风口清洁 |  |  | CL
6 | 操作面板清洁 |  |  | CL
7 | 定位灯检查 |  |  | C
病人床点检
1 | 床外观清洁 |  |  | CL
2 | 床进出/上下运动状态检查 |  |  | C
操作台点检
2 | REC BOX进/出风口清洁 |  |  | CL
3 | REC BOX 27块重建板检查（建议3年更换） |  |  | R
4 | CUP BOX防尘垫清洁 |  |  | CL
5 | REC BOX风扇组清洁 |  |  | CL
6 | CUP BOX中PC主板电池 |  |  | C
7 | IDD/RDD工作状态检查 |  |  | C
8 | MIC，speak功能检查 |  |  | C
9 | 键盘/鼠标 |  |  | CL
10 | 显示器清洁 |  |  | CL
系统检查
1 | IF 调整 |  |  | A
2 | CT值检查 |  |  | A
年度评价内容 |  |  | 项＼分值 |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | 1 | 设备保养是否满意
|  | 2 | 报修方便性
|  | 3 | 工程师到位及时性
|  | 4 | 维修配件到位是否及时
|  | 5 | 解决问题及时性
其他
服务总体评价 |  | 满意□ 不满意□ 其他□
是否建议续签 |  | 是□ 否□ 其他□
是否建议付款 |  | 是□ 否□ 其他□
说明：CL=清洁 A=调试 C=检查 I=肉眼检查 R=更换
备注：评价分值说明，5分4分满意，3分以下需对保修厂家约谈，2分1分取消维保续签资格。 ★实质性维保要求
设备管理部门签字： 维保方签字： 科主任签字：

## Sheet2
年度 评价内容 |  | 项＼分值 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1 | 设备保养是否满意
| 2 | 报修方便性
| 3 | 工程师到位及时性
| 4 | 维修配件到位是否及时
| 5 | 解决问题及时性
其他
服务总体评价 | 满意□ 不满意□ 其他□
是否建议续签 | 是□ 否□ 其他□
是否建议付款 | 是□ 否□ 其他□
备注：评价分值说明，5分4分满意，3分以下需对保修厂家约谈，2分1分取消维保续签资格。 ★实质性维保要求
设备管理部门签字： 维保方签字： 科主任签字：