关于2024级新生公寓粉刷工程做法说明

- 一、第二学生公寓做法及范围：

- 1、范围：共粉刷寝室12间（地面面积17.67平方米的寝室）。

- 2、做法1：原有墙面拆除至灰底后重新挂大白2遍，砂纸打磨平整，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为每间寝室和走廊总面积的10%。

- 3、做法2：砂纸打磨平整原有乳胶漆墙面后，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为每间寝室和走廊总面积的90%。

- 二、第六学生公寓做法及范围：

- 1、范围：共粉刷寝室286间（地面面积16.33平方米寝室279间，地面面积11.28平方米寝室7间）及1-7层走廊与楼梯间。

- 2、做法1：原有墙面拆除至灰底后重新挂大白2遍，砂纸打磨平整，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的10%。

- 3、做法2：砂纸打磨平整原有乳胶漆墙面后，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的90%。

- 三、第七学生公寓做法及范围：

- 1、范围：共粉刷寝室12间（地面面积21.08平方米的寝室）。

- 2、做法1：原有墙面拆除至灰底后重新挂大白2遍，砂纸打磨平整，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的50%。

- 3、做法2：砂纸打磨平整原有乳胶漆墙面后，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的50%。

- 四、第八学生公寓做法及范围：

- 1、范围：共粉刷寝室28间（地面面积21.08平方米的寝室）。

- 2、做法1：原有墙面拆除至灰底后重新挂大白2遍，砂纸打磨平整，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的15%。

- 3、做法2：砂纸打磨平整原有乳胶漆墙面后，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的85%。

- 五、第九学生公寓做法及范围：

- 1、范围：共粉刷寝室179间（地面面积21.08平方米的寝室）。及1-5层走廊与楼梯间。

- 2、做法1：原有墙面拆除至灰底后重新挂大白2遍，砂纸打磨平整，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的5%。

- 3、做法2：砂纸打磨平整原有乳胶漆墙面后，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的95%。

- 六、特教女学生公寓做法及范围：

- 1、范围：共粉刷寝室50间（地面面积26.02平方米的寝室9间、面积24.6平方米的寝室6间、24.35平方米的寝室35间）。

- 2、做法1：原有墙面拆除至灰底后重新挂大白2遍，砂纸打磨平整，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的12%。

- 3、做法2：砂纸打磨平整原有乳胶漆墙面后，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的88%。

- 七、特教男学生公寓做法及范围：

- 1、范围：共粉刷寝室14间（地面面积28平方米的寝室）。

- 2、做法1：原有墙面拆除至灰底后重新挂大白2遍，砂纸打磨平整，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的15%。

- 3、做法2：砂纸打磨平整原有乳胶漆墙面后，刷乳胶漆两遍。注：此做法工程量为本楼粉刷总面积的85%。

- 后勤管理处

- 2024年3月20日