监测参数：农业投入品、畜禽粪便、农产品、作物移除（籽粒和秸秆）监测参数和检测方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 样品种类 | 监测参数 | 检测方法 |
| ★ | 农业投入品 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍 | NY/T 525、GB/T 18877、NY/T 1973、NY/T 1978、GB/T 23349、GB/T 39229、GB/T 34764、GB 38400、NY/T 3036,根据实际检测样品，从中选择符合基质的检测方法 |
| ★ | 畜禽粪便 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍 | NY/T 525、GB/T 18877、NY/T 1973、GB/T 25169、GB/T 24875、HJ 491、GB/T 23349、NY/T 1978、GB/T 34764、GB 38400、NY/T 3036，根据实际检测样品，从中选择符合基质的检测方法 |
| ★ | 农产品 | 镉、汞、砷、铅、铬 | GB 5009.15、GB 5009.17、GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.123、GB 5009.268，根据实际检测样品，从中选择符合基质的检测方法 |
| ★ | 作物移除（籽粒和秸秆） | 含水率、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍 | GB 5009.3、GB 5009.15、GB 5009.17、GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.123、GB 5009.13、GB 5009.14、GB 5009.138、GB 5009.268，根据实际检测样品，从中选择符合基质的检测方法 |