主要材料要求

工程名称：第二校区暑期综合维修改造工程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要材料名称 | 规格/型号 | 技术参数要求 |
| 1 | 碎石 | >粒径3-4cm | 符合国家标准；附产品合格证 |
| 2 | 混凝土 | C30 | 符合国家标准；附产品合格证 |
| 3 | 钢筋 | 4φ12 φ6@400. | 符合国家标准；附产品合格证 |
| 4 | 预制排水沟 | 500\*500 | 符合国家标准；附产品合格证 |
| 5 | 木门 | 现场制作 | 防火，符合国家标准；附产品合格证 |
| 6 | 防盗门 | 乙级，现场制作 | 防火，防盗符合国家标准；附产品合格证 |
| 7 | 沥青混凝土 | AC-13，6cm | 符合国家标准；附产品合格证 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |