## Sheet1
智能化阅片操作台 项目
附件1-1 其他服务 标的名称：其他服务
参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求
不带星号标志 | 1 | 1、一体化阅片操作台 （59套）
不带星号标志 | 2 | 1.1 尺寸：≥1.3×0.75m（高度可调），尺寸可根据要求定制
不带星号标志 | 3 | 1.2 功能说明：带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，万向支臂、背景灯
不带星号标志 | 4 | 1.3 全向支臂：全方位无死角定位，支臂可实现自由定位，全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，支臂具有液压杆，承重≥20kg
不带星号标志 | 5 | 1.4 桌面接口：桌面预留翻转隐藏式防水接口集成插座，提供5孔电源插孔、USB、电话线等三种以上接口
不带星号标志 | 6 | 1.5 升降功能：支持预设高度功能，可预设高度≥4个
不带星号标志 | 7 | 1.6 电源管理：阅片桌内置预留接口给所有的设备供电，无需借助额外的插线板，具备防雷功能。
不带星号标志 | 8 | 1.7 布线要求：采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁
不带星号标志 | 9 | 1.8 承重要求：根据机型配置专用电脑主机支架，承重≥30kg，可根据显示器重量调节支臂配重
不带星号标志 | 10 | 2.1 智能化阅片操作台 （1套）
不带星号标志 | 11 | 2.1 尺寸：≥1.3×0.75m（高度可调），尺寸可根据要求定制
不带星号标志 | 12 | 2.2 功能说明：带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，万向支臂、背景灯
不带星号标志 | 13 | 2.3 全向支臂：全方位无死角定位，支臂可实现自由定位，全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，支臂具有液压杆，承重≥20kg
不带星号标志 | 14 | 2.3 桌面接口：桌面预留翻转隐藏式防水接口集成插座，提供5孔电源插孔、USB、电话线等三种以上接口
不带星号标志 | 15 | 2.4 升降功能：支持预设高度功能，可预设高度≥4个
不带星号标志 | 16 | 2.5 电源管理：阅片桌内置预留接口给所有的设备供电，无需借助额外的插线板，具备防雷功能。
不带星号标志 | 17 | 2.6 布线要求：采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁
不带星号标志 | 18 | 2.7承重要求：根据机型配置专用电脑主机支架，承重≥30kg，可根据显示器重量调节支臂配重
星号标志 | 19 | *2.8 智能化阅片操作台上具备NFC动感应区域，将移动设备靠近感应区，可快速获取医用显示器上显示器的医学影像；提供实物照片；通过碰触智能阅片桌NFC连接后，可一键可对医用显示器上的医学影像进行截图；
星号标志 | 20 | *2.9 截取影像预览区供用户查看，用户可自主选择保存、重新截取和取消
不带星号标志 | 21 | 2.10 截取的影像可以自由截取大小并保存到移动设备的相册中
星号标志 | 21 | *2.10 截取图像自动保存手机相册，预设相册图标，快速定位
星号标志 | 22 | *2.11 移动设备可与NFC感应区域建立连接，并且与NFC感应区域连接时间不超过五秒
星号标志 | 23 | *2.12 获取显示器医学影像到移动设备的所用时间不超过两秒