## 国产
序号 | 品名 | 包装规格 | 单位 | 生产企业名称 | 具体技术（参数）要求 | 预算单价（元）
1 | 凝血酶原时间测定试剂盒（PT) | 6*4ml | 盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、凝固法 2、有效期12个月 | 233
2 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（APTT) | 6*2ml | 盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、凝固法 2、有效期12个月 | 198
3 | 凝血酶时间测定试剂盒（TT) | 12*2ml | 盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、凝固法 2、有效期12个月 | 306
4 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（FIB) | 6*2ml | 盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、凝固法 2、有效期12个月 | 594
5 | D-二聚体测定试剂盒 | 6*11/6*4 | 盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、凝固法 2、有效期12个月 | 9900
6 | SFT特殊清洗液 | 18*10ml | 盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、用于加样针清洗 | 390
7 | SFW清洗液 | 4L | 盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、用于管路清洗 2、4L/瓶 | 720
8 | SFW清洗液 | 20L | 盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、用于管路清洗 2、20L/瓶 | 3600
9 | SF-Ⅱ型凝血测试仪用反应杯 | 1000个/盘 | 盘 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、1000个/盘 | 1800
10 | 质控品 | 1ml | 瓶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 1、凝固法 | 81
11 | 电解质分析仪专用配套试剂（漂移校正液A） | 350ml | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、有效期2年 2、主要成分：由氯化钠、氯化钾、氯化钙、醋酸钠、醋酸锂、醋酸镁、碳酸氢钠、PH缓冲剂、表面活性剂、Prcolin组成 | 135
12 | 电解质分析仪专用配套试剂（斜率校正液B） | 350ml | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、有效期2年 2、主要成分：由氯化钠、氯化钾、氯化钙、醋酸钠、醋酸锂、醋酸镁、碳酸氢钠、PH缓冲剂、表面活性剂、Prcolin组成 | 135
13 | 内校液2 | 110ml | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 135
14 | 电极内充液 | 3ml | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 135
15 | 参比液 | 10ml | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、由氯化钾和氯化银组成 2、有效期24个月 | 108
16 | C清洗液 | 110ml | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 108
17 | D活化液 | 110ml | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 108
18 | 电极清洁液（蛋白酶/稀释液） | 25mg*5支/1ml*5支 | 盒 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 150
19 | 二氧化碳清洁液 |  | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 150
20 | 钾电极 |  | 个 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 1080
21 | 钠电极 |  | 个 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 1080
22 | 氯电极 |  | 个 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 1080
23 | 钙电极 |  | 个 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 1080
24 | pH电极 |  | 个 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 1080
25 | 锂电极 |  | 个 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 1080
26 | 参比电极 |  | 个 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 1080
27 | 镁电极 |  | 个 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 1080
28 | 泵管 |  | 根 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1、适用于IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪 | 150
29 | 探头清洁液 | 50ml | 瓶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、主要成分：表面活性剂、NaClO、NaOH。 2、预期用途：用于定期清洁仪器 | 108
30 | 血细胞分析用稀释液（M-5D） | 20L | 桶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、主要成分：NaCl、Na2SO4、缓冲剂、抗菌剂。 | 342
31 | 血细胞分析仪用溶血剂M-5 LEO（Ⅰ) | 1L*4/箱 | 箱 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、主要成分：季铵盐表面活性剂 | 2424
32 | 血细胞分析仪用溶血剂M-5 LEO（Ⅱ) | 500ml*4 | 箱 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、主要成分：季铵盐表面活性剂 | 5808
33 | 血细胞分析仪用溶血剂M-53 LH | 500ml*4 | 箱 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、主要成分：季铵盐表面活性剂、缓冲剂、抗菌剂 | 3232
34 | LC溶血剂 | 200ml | 箱 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、预期用途：用于血细胞分析前破坏红细胞 2、主要成分：吗啉丙磺酸缓冲液 | 650
35 | 血细胞分析仪用质控物 | 3ml | 支 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、主要成分：由类白细胞、类血小板、红细胞、保存试剂和防腐试剂组成。 | 600
36 | 血细胞分析仪用校准物 | 3ml | 支 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、校准物由类白细胞、类血小板、红细胞、保存试剂和防腐剂组成。 | 600
37 | C-反应蛋白乳胶试剂 | 50ml | 箱 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、预期用途：用于检测人体样本中C反应蛋白的含量。 2、方法：乳胶增强免疫散射比浊法 | 2450
38 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 5*0.5ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准 | 680
39 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 5L | 套 | 爱威科技股份有限公司 | 1、预期用途：清洗液：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液，缓冲液：仅用于提供/维持反应环境。 | 9000
40 | 尿液分析试纸条 | 200T | 盒 | 爱威科技股份有限公司 | 1、用于人体尿液中十一项化学指标的半定量分析 2、有效期12个月 | 500
41 | 尿液干化学分析质控物 | 12瓶 | 盒 | 爱威科技股份有限公司 | 1、尿液干化学分析质控物适用于尿液分析试纸条及配套仪器的质量控制，可以对胆红素、尿胆原、酮体、抗坏血酸、葡萄糖、亚硝酸盐、潜血、白细胞、比重、酸碱度、肌酐、钙离子、蛋白质、微量白蛋白十四项以及少于十四项的分析试纸及仪器进行质量控制。 | 600
42 | 清洗液 | 500ml | 瓶 | 爱威科技股份有限公司 | 1、用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 600
43 | 显微镜灯泡底座 | — | 个 | 爱威科技股份有限公司 | 1、适用于爱威科技股份公司仪器设备 | 800
44 | 干化学尿液分析试纸条 | 100T | 筒 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 1、主要成分：由PVC胶片、原料大卡、双面胶及滤纸块组成。 2、适用于深圳市美侨医疗有限公司尿液沉渣分析仪。 | 216
45 | 浓缩清洗液 | 1000ml | 瓶 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 1、用途：能有效去除尿液中的各项成分。 2、适用于深圳市美侨医疗有限公司尿液沉渣分析仪。 | 2700
46 | 清洗液C+多功能载玻片 | 100A 200ml | 套 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 1、适用于深圳市美侨医疗有限公司尿液沉渣分析仪。 | 5400
47 | 多功能载玻片（Mejer-100A） | 1000T | 盒 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 1、预期用途：适用于定量测定人体体液中细胞有形成分。 2、适用于深圳市美侨医疗有限公司尿液沉渣分析仪。 | 5400
48 | 清洗液C+100A计数板 | 400ml | 套 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 1、适用于深圳市美侨医疗有限公司尿液沉渣分析仪。 | 5400
49 | 微量元素镉铅铜测量液 | 200ml | 盒 | 济南齐力医疗器械有限公司 | 1、适用于济南齐力医疗器械有限公司生产的微量元素分析仪（QL800、QL8000） | 1350
50 | 微量元素镉铅铜测量液校准品 | 2ml | 支 | 济南齐力医疗器械有限公司 | 1、适用于济南齐力医疗器械有限公司生产的微量元素分析仪（QL800、QL8001） | 300
51 | 微量元素锌铁钙镁锰测量液 | 200ml | 盒 | 济南齐力医疗器械有限公司 | 1、适用于济南齐力医疗器械有限公司生产的微量元素分析仪（QL800、QL8002） | 1080
52 | 微量元素锌铁钙镁锰测量液校准品 | 2ml | 支 | 济南齐力医疗器械有限公司 | 1、适用于济南齐力医疗器械有限公司生产的微量元素分析仪（QL800、QL8003） | 300
53 | 微量元素镀膜液 | 100ml | 盒 | 济南齐力医疗器械有限公司 | 1、适用于济南齐力医疗器械有限公司生产的微量元素分析仪（QL800、QL8004） | 450
54 | 微量元素蛋白沉淀剂液 | 100ml | 盒 | 济南齐力医疗器械有限公司 | 1、适用于济南齐力医疗器械有限公司生产的微量元素分析仪（QL800、QL8005） | 225
55 | 尿质控液 | 8ml | 盒 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 1、适用于尿液分析仪（干化学）及配套尿试纸条检测系统的质量控制 | 120
56 | 血红蛋白试剂片 | 25片*2 | 盒 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 1、H12血红蛋白试剂片与URIT系列血红蛋白分析仪配合使用，用于定量测量人体末全血或静脉全血中血红蛋白的含量。 | 150
57 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10T | 盒 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 1、适用于珠海迪尔生物工程股份有限公司药敏鉴定及分析系统 | 530
58 | 酵母样真菌 | 10T | 盒 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 1、适用于珠海迪尔生物工程股份有限公司药敏鉴定及分析系统 | 530
59 | 灭菌吸头 | 100T | 盒 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 1、适用于珠海迪尔生物工程股份有限公司药敏鉴定及分析系统 | 140
60 | 系统维护液 | 100ml*6 | 盒 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 1、配套专用于烟台艾德康生物科技有限公司自主研发生产的全自动酶免工作站。 | 3360
61 | 吸头 | 1000支/盒 800μl | 盒 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 1、配套专用于烟台艾德康生物科技有限公司自主研发生产的全自动酶免工作站。 | 900
62 | 全程C-反应蛋白测定试剂盒（CRP) | 40T | 盒 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清、血浆或全血样本中C-反应蛋白（CRP）的含量。 2、有效期18个月。 | 400
63 | 降钙素原测定试剂盒 | 40T | 盒 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清、血浆和全血样本中降钙素原（PCT）的含量。 2、有效期18个月。 | 1620
64 | N末端B型钠尿肽前体测定试剂盒 | 40T | 盒 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 1、预期用途：用于体外测量人血清、血浆和全血样本中N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP）的含量。 2、有效期：18个月。 | 4800
65 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（SAA) | 25T | 盒 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 1、用于定量检测人体血清样本中血清淀粉样蛋白A的含量。 | 337.5
66 | 预处理滤芯 | 1*2 | 套 | 沈阳惠恩纯水设备有限公司 | 1、用于沈阳惠恩纯水设备有限公司的纯水设备 | 360
67 | 树脂滤芯 | 1*4 | 套 | 沈阳惠恩纯水设备有限公司 | 1、用于沈阳惠恩纯水设备有限公司的纯水设备 | 2700
68 | 超滤芯 |  | 根 | 沈阳惠恩纯水设备有限公司 | 1、用于沈阳惠恩纯水设备有限公司的纯水设备 | 500
69 | 血流变清洗液 | 1L | 瓶 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 1、适用于重庆南方数控设备股份有限公司的全自动血液粘度动态分析仪 | 162
70 | 肺炎支原体选择分离培养基 | 20T | 盒 | 贝瑞特生物技术（郑州）有限责任公司 | 1、用于肺炎支原体（Mp）的选择分离培养。 | 80
71 | 解脲支原体培养基 | 20T | 盒 | 三明博峰生物科技有限公司 | 1、用于选择性鉴别培养解脲支原体。 | 76
合计 | [5 empty] | 95756.5

## 进口
序号 | 品名 | 包装规格 | 单位 | 生产企业名称 | 具体技术（参数）要求 | 预算单价（元）
1 | 甲胎蛋白检测试剂盒 | 300测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和孕妇羊水中的甲胎蛋白水平 | 8100
2 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆中的三碘甲状腺原氨酸水平 | 1980
3 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于总三碘甲状腺原氨酸测定项目的校准 | 1756
4 | 总甲状腺素测定试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆中的总甲状腺素水平 | 1660
5 | 总甲状腺素校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于总甲状腺素项目的校准 | 925
6 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸水平 | 2550
7 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸时的校准 | 1756
8 | 游离甲状腺素测定试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的游离甲状腺素水平 | 1870
9 | 游离甲状腺素校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于游离甲状腺素测定项目的校准 | 1756
10 | 促甲状腺激素测定试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆中的促甲状腺激素水平 | 3000
11 | 促甲状腺激素校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆中的促甲状腺激素水平时的校准 | 1756
12 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状腺球蛋白抗体水平 | 3609
13 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于甲状腺球蛋白抗体测定项目的校准 | 6215
14 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆样本中的抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 3285
15 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于抗甲状腺过氧化物酶抗体测定项目的校准 | 3285
16 | 癌胚抗原测定试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清中的癌胚抗原水平 | 2500
17 | 癌胚抗原CEA校准品 | 2.5*6ml | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于癌胚抗原测定项目的校准 | 3402
18 | 癌抗原15-3检测试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的癌抗原15-3抗原水平 | 3600
19 | 糖类抗原15-3校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于糖类抗原15-3测定项目的校准 | 2516
20 | 糖类抗原19-9检测试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆中的糖类抗原19-9抗原水平 | 3600
21 | 糖类抗原19-9校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于糖类抗原19-9测定项目的校准 | 2516
22 | 糖类抗原125检测试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清和血浆中的糖类抗原125浓度 | 3600
23 | 糖类抗原125校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于糖类抗原125测定项目的校准 | 2516
24 | 前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 100测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于体外定量测定人血清中总前列腺特异性抗原水平 | 4351
25 | 前列腺特异性抗原校准品 | 2.5ml*6 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、用于前列腺特异性抗原测定项目的校准 | 2057
26 | 碱性清洗液 | 1L | 瓶 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、1L | 1155
27 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4*130ml | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、4-130ml | 7260
28 | 清洗缓冲液 | 1*10L | 桶 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、1*10L | 1436
29 | 样品稀释液 | 1*4ml | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、1*4ml | 310
30 | 比色杯ZM063400 | 6*5mm | 个 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、6*5mm | 820
31 | 反应杯 | 1000*10 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、1000*10 | 12120
32 | 样本杯 | 1000 | 袋 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、1000个/袋 | 120
33 | 卤钨灯组件 | 12V/20W | 个 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 1、12V/20W | 2500
总计 | [5 empty] | 99882