## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费
(二) | 措施项目费
(1) | 单价措施项目费
2.1.2 | 脚手架搭拆
(2) | 总价措施项目费
① | 安全文明施工费
② | 其他措施项目费
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  |  |  | －
(1) | 社会保险费 |  |  |  | －
① | 养老保险费 |  |  |  | －
② | 医疗保险费 |  |  |  | －
③ | 失业保险费 |  |  |  | －
④ | 工伤保险费 |  |  |  | －
⑤ | 生育保险费 |  |  |  | －
(2) | 住房公积金 |  |  |  | －
(3) | 环境保护税 |  |  |  | －
(五) | 税金 |  |  |  | －
工程造价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALZ 2.规格:700X800X180 3.安装方式:暗设 4.含配电箱内电表等电气元器件 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1/AP2 2.规格:450X500X160 3.含配电箱内电气元器件 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP3 2.规格:450X500X160 3.含配电箱内电气元器件 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.规格:450X500X160 3.含配电箱内电气元器件 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2 2.规格:450X500X160 3.含配电箱内电气元器件 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 台 | 1
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:金属 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 66.9
7 | 040801032001 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:以现场实际为准 3.规格:以现场实际为准 4.制作、安装 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | kg | 82.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 4.43
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 2.7
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 24.9
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 3.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 4.7
13 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 457.9
14 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 449
15 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:CP16 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 40
16 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体开槽及恢复 2.规格:20mm以内 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 647.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体开槽及恢复 2.规格:32mm以内 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 4.7
18 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体开槽及恢复 2.规格:50mm以内 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 3.5
19 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:地面刨沟及恢复 2.规格:20mm以内 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 259.2
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗敷设 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 个 | 104
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗敷设 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 个 | 144
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1 5.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 80
23 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*120 3.材质、类型:热缩 4.电压等级（kV):1 5.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 2
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 75.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*35 3.材质、类型:热缩 4.电压等级（kV):1 5.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 6
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内/管内敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 44.8
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16 3.材质、类型:干包 4.电压等级（kV):1 5.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:动力 6.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 1440.6
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:动力 6.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 762
30 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:照明 6.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 1564.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:照明 6.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 326.5
32 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯(节能型)电子镇流 2.规格:220V 2*28W Ra>80 3.安装形式:吊顶内安装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 套 | 19
33 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:三管荧光灯(节能型)电子镇流 2.规格:220V 3*28W Ra>80 3.安装形式:吊顶内安装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 套 | 61
34 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯(节能型) 2.规格:220V 18W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水型吸顶灯(节能型) 2.规格:220V 32W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 套 | 3
36 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:换气风扇 2.规格:250V.10A 3.安装方式:风道口附近2.2m 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 台 | 1
37 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联暗装开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:距地1.3m嵌墙暗装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 20
38 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联暗装开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:距地1.3m嵌墙暗装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联暗装开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:距地1.3m嵌墙暗装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 1
40 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二极加三极用安全插座 2.规格:250V.10A 3.安装方式:距地0.5m嵌墙暗装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 97
41 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二极加三极用安全防溅型插座 2.规格:250V.10A 3.安装方式:距地1.6m嵌墙暗装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 2
42 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体/楼板开孔及恢复 2.洞尺寸:40mm以下 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 49
43 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体/楼板开孔及恢复 2.洞尺寸:63mm以下 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体/楼板开孔及恢复 2.洞尺寸:125mm以下 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 1
45 | 010507003001 | 电缆沟挖填 | 1.名称:电缆沟挖填 2.深度:1m 3.其他未尽事宜以甲方要求及图纸为准 | m3 | 36
46 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:电缆沟铺砂、盖保护板 2.规格:电缆1～2根 3.其他未尽事宜以甲方要求及图纸为准 | m | 80
47 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:电缆警示带 2.其他未尽事宜以甲方要求及图纸为准 | m | 80
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电装置系统调试 2.电压等级(kV):≤1kV | 系统 | 1
分部小计
措施项目
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404017001 |  | 项目名称 |  |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-2-70 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.5m | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配电箱ALZ | [5 empty] | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404017002 |  | 项目名称 |  |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-2-69 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.0m | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配电箱AP1/AP2 | [5 empty] | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404017003 |  | 项目名称 |  |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-2-69 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.0m | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配电箱AP3 | [5 empty] | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404017004 |  | 项目名称 |  |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-2-69 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.0m | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配电箱AL1 | [5 empty] | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404017005 |  | 项目名称 |  |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-2-69 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.0m | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配电箱AL2 | [5 empty] | 台 | 1
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411003001 |  | 项目名称 |  |  | 桥架 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 66.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-64 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电缆桥架200*100 | [5 empty] | m | 1.01
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 49 页
项目编码 |  | 040801032001 |  | 项目名称 |  |  | 铁构件制作、安装 |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 82.04
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-7-5 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.01
4-7-6 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢(综合) | [5 empty] | kg | 0.08
| 扁钢(综合) | [5 empty] | kg | 0.22
| 角钢(综合) | [5 empty] | kg | 0.75
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411001001 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 4.43
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-30 | 镀锌钢管沿砖、混凝土结构明配 公称直径(mm) ≤50 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管SC50 | [5 empty] | m | 1.03
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411001002 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 2.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-28 | 镀锌钢管沿砖、混凝土结构明配 公称直径(mm) ≤32 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管SC32 | [5 empty] | m | 1.03
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411001003 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 24.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-44 | 镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤100 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管SC100 | [5 empty] | m | 1.03
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411001004 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-41 | 镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤50 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管SC50 | [5 empty] | m | 1.03
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411001005 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 4.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-39 | 镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤32 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管SC32 | [5 empty] | m | 1.03
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411001006 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 457.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-128 | 刚性阻燃管沿砖、混凝土结构明配 外径(mm) 20 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PC20 | [5 empty] | m | 1.06
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411001007 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 449
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-127 | 刚性阻燃管沿砖、混凝土结构明配 外径(mm) 16 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PC16 | [5 empty] | m | 1.06
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411001008 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 40
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-180 | 金属软管敷设 内径(mm) ≤16 每根长≤0.5m | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金属软管 CP16 | [5 empty] | m | 1.03
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 49 页
项目编码 |  | 030413002001 |  | 项目名称 |  |  | 凿(压)槽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 647.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-212 | 墙体砖结构 剔槽配管公称口径（mm以下） 20 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 49 页
项目编码 |  | 030413002002 |  | 项目名称 |  |  | 凿(压)槽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 4.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-213 | 墙体砖结构 剔槽配管公称口径（mm以下） 32 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 49 页
项目编码 |  | 030413002003 |  | 项目名称 |  |  | 凿(压)槽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-214 | 墙体砖结构 剔槽配管公称口径（mm以下） 50 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 49 页
项目编码 |  | 030413002004 |  | 项目名称 |  |  | 凿(压)槽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 259.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-207 | 动力配管混凝土地面刨沟（mm以下） 20 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411006001 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 104
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-178 | 暗装接线盒 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 塑料 | [5 empty] | 个 | 1.02
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 21 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411006002 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 144
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-177 | 暗装开关(插座)盒 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 塑料 | [5 empty] | 个 | 1.02
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 22 页 共 49 页
项目编码 |  | 030408001001 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 80
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-277 | 铜芯电力四芯电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| YJV22-4*120 | [5 empty] | m | 1.01
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 23 页 共 49 页
项目编码 |  | 030408006001 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆头 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-597 | 1kV以下铜芯电力四芯电缆热(冷)缩式终端头 电缆截面(mm2) ≤120 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热（冷）缩式电缆终端头 4*120 | [5 empty] | 套 | 1.02
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 24 页 共 49 页
项目编码 |  | 030408001002 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 75.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-283 | 铜芯电力五芯电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤35 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDZ-YJE-4X35+1X16 | [5 empty] | m | 1.01
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 25 页 共 49 页
项目编码 |  | 030408006002 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆头 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-602 | 1kV以下铜芯电力五芯电缆热(冷)缩式终端头 电缆截面(mm2) ≤35 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热（冷）缩式电缆终端头 5*35 | [5 empty] | 套 | 1.02
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 26 页 共 49 页
项目编码 |  | 030408001003 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 44.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-282 | 铜芯电力五芯电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤16 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDZ-YJE-5X16 | [5 empty] | m | 1.01
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 27 页 共 49 页
项目编码 |  | 030408006003 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆头 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-545 | 1kV以下铜芯电力五芯电缆干包式终端头 电缆截面(mm2) ≤16 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料手套 ST型 | [5 empty] | 个 | 1.05
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 28 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411004001 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1440.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-25 | 管内穿动力铜芯导线 导线截面(mm2) ≤4 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDZ-BYJ-4 | [5 empty] | m | 1.05
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 29 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411004002 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 762
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-106 | 线槽配线 导线截面(mm2) ≤6 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDZ-BYJ-4 | [5 empty] | m | 1.05
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 30 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411004003 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1564.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-5 | 管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDZ-BYJ-2.5 | [5 empty] | m | 1.16
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 31 页 共 49 页
项目编码 |  | 030411004004 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 326.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-105 | 线槽配线 导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| WDZ-BYJ-2.5 | [5 empty] | m | 1.05
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 32 页 共 49 页
项目编码 |  | 030412005001 |  | 项目名称 |  |  | 荧光灯 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-205 | 成套型荧光灯 吊链式荧光具安装 双管 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双管荧光灯(节能型)电子镇流 | [5 empty] | 套 | 1.01
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 33 页 共 49 页
项目编码 |  | 030412005002 |  | 项目名称 |  |  | 荧光灯 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 61
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-206 | 成套型荧光灯 吊链式荧光具安装 三管 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 三管荧光灯(节能型)电子镇流 | [5 empty] | 套 | 1.01
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 34 页 共 49 页
项目编码 |  | 030412001001 |  | 项目名称 |  |  | 普通灯具 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-1 | 吸顶灯 灯罩周长(mm) ≤800 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 吸顶灯(节能型) | [5 empty] | 套 | 1.01
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 35 页 共 49 页
项目编码 |  | 030412001002 |  | 项目名称 |  |  | 普通灯具 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-239 | 防尘防水灯安装 吸顶式 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防水型吸顶灯(节能型) | [5 empty] | 套 | 1.01
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 36 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404033001 |  | 项目名称 |  |  | 风扇 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-15-68 | 风扇安装 排气扇 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 排气扇 | [5 empty] | 台 | 1
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 37 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404034001 |  | 项目名称 |  |  | 照明开关 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-401 | 跷板暗装开关 单控≤3联 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单联暗装开关 | [5 empty] | 只 | 1.02
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 38 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404034002 |  | 项目名称 |  |  | 照明开关 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-401 | 跷板暗装开关 单控≤3联 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 三联暗装开关 | [5 empty] | 只 | 1.02
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 39 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404034003 |  | 项目名称 |  |  | 照明开关 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-402 | 跷板暗装开关 单控≤6联 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 四联暗装开关 | [5 empty] | 只 | 1.02
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 40 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404035001 |  | 项目名称 |  |  | 插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 97
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-421 | 单相暗装插座 插座电流(A) ≤16 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 二极加三极用安全插座 | [5 empty] | 套 | 1.02
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 41 页 共 49 页
项目编码 |  | 030404035002 |  | 项目名称 |  |  | 插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-421 | 单相暗装插座 插座电流(A) ≤16 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 二极加三极用安全防溅型插座 | [5 empty] | 套 | 1.02
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 42 页 共 49 页
项目编码 |  | 011615001001 |  | 项目名称 |  |  | 开孔(打洞) |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 49
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-218 | 墙体混凝土结构水钻钻孔 钻形孔径（mm） ≤40 | 个 | 1
4-9-673 | 防火堵料 | t | 0.001
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金刚石薄壁钻头长 370mm | [5 empty] | 个 | 0.025
| 防火堵料 | [5 empty] | t | 0.0011
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 43 页 共 49 页
项目编码 |  | 011615001002 |  | 项目名称 |  |  | 开孔(打洞) |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-219 | 墙体混凝土结构水钻钻孔 钻形孔径（mm） ≤63 | 个 | 1
4-9-673 | 防火堵料 | t | 0.0015
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金刚石薄壁钻头长 370mm | [5 empty] | 个 | 0.025
| 防火堵料 | [5 empty] | t | 0.0016
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 44 页 共 49 页
项目编码 |  | 011615001003 |  | 项目名称 |  |  | 开孔(打洞) |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-220 | 墙体混凝土结构水钻钻孔 钻形孔径（mm） ≤125 | 个 | 1
4-9-673 | 防火堵料 | t | 0.002
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金刚石薄壁钻头长 370mm | [5 empty] | 个 | 0.025
| 防火堵料 | [5 empty] | t | 0.0022
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 45 页 共 49 页
项目编码 |  | 010507003001 |  | 项目名称 |  |  | 电缆沟挖填 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 36
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-17 | 沟槽挖填 人工挖填 普通土 | m3 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 46 页 共 49 页
项目编码 |  | 030408005001 |  | 项目名称 |  |  | 铺砂、盖保护板(砖) |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 80
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-24 | 电缆沟铺砂、盖保护板 电缆1～2根 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 砂子(中砂) | [5 empty] | m3 | 0.0971
| 混凝土保护板 300×250×30 | [5 empty] | 块 | 3.7037
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 47 页 共 49 页
项目编码 |  | 040501020001 |  | 项目名称 |  |  | 警示(示踪)带铺设 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 80
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-4-168 | 警示带敷设 | 100m | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 警示带 | [5 empty] | m | 1.05
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 48 页 共 49 页
项目编码 |  | 030414002001 |  | 项目名称 |  |  | 送配电装置系统 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-17-42 | ≤1kV交流供电装置系统调试 | 系统 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 49 页 共 49 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM4 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1
BM10 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
二 |  | 其他措施项目费
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：强电工程 |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13