## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费
(二) | 措施项目费
(1) | 单价措施项目费
2.1.2 | 脚手架搭拆
(2) | 总价措施项目费
① | 安全文明施工费
② | 其他措施项目费
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  |  |  | －
(1) | 社会保险费 |  |  |  | －
① | 养老保险费 |  |  |  | －
② | 医疗保险费 |  |  |  | －
③ | 失业保险费 |  |  |  | －
④ | 工伤保险费 |  |  |  | －
⑤ | 生育保险费 |  |  |  | －
(2) | 住房公积金 |  |  |  | －
(3) | 环境保护税 |  |  |  | －
(五) | 税金 |  |  |  | －
工程造价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:设备总柜 2.规格:19#机柜 3.安装方式:落地安装 4.基础槽钢制作、安装 5.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 台 | 1
2 | 080703010001 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 架 | 2
3 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 台 | 2
4 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:EPS电源 2.型号:(2kw) 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 套 | 1
5 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 5
6 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:理线器 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 5
7 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:录像主机 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:监控显示器 2.规格:42寸 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 台 | 1
9 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:监控级专用硬盘 2.规格:4TB 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 台 | 6
10 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:24口百兆+2口千兆网络监控铁壳交换机 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 台 | 1
11 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:数字程控电话交换机4进16出 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 台 | 1
12 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万红外高清网络枪机 2.安装方式:棚下0.8m吊装或3.3m壁装 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 台 | 6
13 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:300万半球网络球机 2.安装方式:3.3m壁装 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 台 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 080702006001 | 无线天线 | 1.名称:无线WIFI 2.安装方式:吊顶安装 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 套 | 5
15 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:电话,数据二合一插座 2.安装方式:距地0.5m/地面安装 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 45
16 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:金属 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 67.9
17 | 040801032002 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:以现场实际为准 3.规格:以现场实际为准 4.制作、安装 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | kg | 83.27
18 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 30.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 872.18
20 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:CP16 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 5.5
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗敷设 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 个 | 5
22 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗敷设 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 个 | 73
23 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体开槽及恢复 2.规格:20mm以内 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 872.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:六芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 200
25 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:光缆终端盒 2.规格:6芯 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 个 | 4
26 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.方法:光纤连接 2.模式:单模 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 芯 | 24
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架内穿线 3.规格:RVV3*1.5 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 688.51
28 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6e 3.敷设方式:管内穿线 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 808
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6e 3.敷设方式:桥架内穿线 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 1878.6
30 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT3 3.敷设方式:管内穿线 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 616.9
31 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT3 3.敷设方式:桥架内穿线 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 1074.7
32 | 011615001004 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体/楼板开孔及恢复 2.洞尺寸:40mm以下 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 65
33 | 011615001005 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体/楼板开孔及恢复 2.洞尺寸:125mm以下 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 010507003002 | 电缆沟挖填 | 1.名称:电缆沟挖填 2.深度:0.8m 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m3 | 54
35 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:人孔井 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 座 | 2
36 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 链路 | 123
37 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 链路 | 12
38 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 系统 | 1
39 | 080705001001 | 系统调试 | 1.名称:综合布线系统调试 2.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 系统 | 1
分部小计
措施项目
40 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502001001 |  | 项目名称 |  |  | 机柜、机架 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-1-68 | 标准机柜 | 台 | 1
4-7-1 | 基础槽钢制作、安装 | m | 2.8
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 19#机柜 | [5 empty] | 个 | 1
| 基础槽钢10# | [5 empty] | m | 2.828
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 40 页
项目编码 |  | 080703010001 |  | 项目名称 |  |  | 光纤配线架 |  | 计量单位 |  | 架 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-55 | 光纤配线架 12口 | 架 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤耦合器 | [5 empty] | 只 | 12.12
| 光纤配线架 12口 | [5 empty] | 架 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 40 页
项目编码 |  | 030501012001 |  | 项目名称 |  |  | 交换机 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-1-96 | 交换机 固定配置 ≤12口 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 交换机 | [5 empty] | 台 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 40 页
项目编码 |  | 080608003001 |  | 项目名称 |  |  | UPS不间断电源设备 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-5-49 | UPS 单相不间断电源(kV·A) ≤30 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| EPS电源 2KW | [5 empty] | 台 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502010001 |  | 项目名称 |  |  | 配线架 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-52 | 配线架 24口 | 架 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配线架 24口 | [5 empty] | 架 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502017001 |  | 项目名称 |  |  | 线管理器 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-96 | 线管理器 1U | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 理线器 | [5 empty] | 个 | 1.01
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 40 页
项目编码 |  | 030507013001 |  | 项目名称 |  |  | 录像设备 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-5-227 | 录像机/放像机 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 录像主机 | [5 empty] | 台 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 40 页
项目编码 |  | 030507014001 |  | 项目名称 |  |  | 显示设备 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-5-193 | 显示器 摆放 ≤50" | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 42寸监控显示器 | [5 empty] | 台 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 40 页
项目编码 |  | 030501004001 |  | 项目名称 |  |  | 存储设备 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-1-54 | 标准硬盘 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 监控级专用硬盘 4TB | [5 empty] | 台 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 40 页
项目编码 |  | 030501012002 |  | 项目名称 |  |  | 交换机 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-1-97 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 交换机 24口百兆+2口千兆网络监控铁壳交换机 | [5 empty] | 台 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 40 页
项目编码 |  | 030501012003 |  | 项目名称 |  |  | 交换机 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-1-97 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 数字程控电话交换机4进16出 24口百兆+2口千兆网络监控铁壳交换机 | [5 empty] | 台 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 40 页
项目编码 |  | 030507008001 |  | 项目名称 |  |  | 监控摄像设备 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-6-93 | 红外光源摄像机 | 台 | 1
5-6-109 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 400万红外高清网络枪机 | [5 empty] | 台 | 1
| 摄像机支架 壁式 | [5 empty] | 套 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 40 页
项目编码 |  | 030507008002 |  | 项目名称 |  |  | 监控摄像设备 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 22
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-6-85 | 球型摄像机 室内 | 台 | 1
5-6-109 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 300万半球网络球机 | [5 empty] | 台 | 1
| 摄像机支架 壁式 | [5 empty] | 套 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 40 页
项目编码 |  | 080702006001 |  | 项目名称 |  |  | 无线天线 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-1-117 | 无线设备 室内定向 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 无线WIFI | [5 empty] | 套 | 1
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502012001 |  | 项目名称 |  |  | 信息插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 45
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-75 | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电话,数据二合一插座 | [5 empty] | 个 | 1.01
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 40 页
项目编码 |  | 030411003002 |  | 项目名称 |  |  | 桥架 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 67.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-64 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电缆桥架200*100 | [5 empty] | m | 1.01
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 40 页
项目编码 |  | 040801032002 |  | 项目名称 |  |  | 铁构件制作、安装 |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 83.27
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-7-5 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.01
4-7-6 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 角钢(综合) | [5 empty] | kg | 0.75
| 圆钢(综合) | [5 empty] | kg | 0.08
| 扁钢(综合) | [5 empty] | kg | 0.22
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 40 页
项目编码 |  | 030411001009 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 30.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-39 | 镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤32 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管SC32 | [5 empty] | m | 1.03
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 40 页
项目编码 |  | 030411001010 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 872.18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-128 | 刚性阻燃管沿砖、混凝土结构明配 外径(mm) 20 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PC20 | [5 empty] | m | 1.06
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 40 页
项目编码 |  | 030411001011 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-180 | 金属软管敷设 内径(mm) ≤16 每根长≤0.5m | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金属软管 CP16 | [5 empty] | m | 1.03
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 21 页 共 40 页
项目编码 |  | 030411006003 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-178 | 暗装接线盒 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 塑料 | [5 empty] | 个 | 1.02
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 22 页 共 40 页
项目编码 |  | 030411006004 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-177 | 暗装开关(插座)盒 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 塑料 | [5 empty] | 个 | 1.02
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 23 页 共 40 页
项目编码 |  | 030413002005 |  | 项目名称 |  |  | 凿(压)槽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 872.18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-212 | 墙体砖结构 剔槽配管公称口径（mm以下） 20 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 24 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502007001 |  | 项目名称 |  |  | 光缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 200
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-29 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 | 100m | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六芯单模光纤 | [5 empty] | m | 1.02
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 25 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502015001 |  | 项目名称 |  |  | 光缆终端盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-87 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光缆终端盒 6芯 | [5 empty] | 个 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 26 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502014001 |  | 项目名称 |  |  | 光纤连接 |  | 计量单位 |  | 芯 | 工程量 | 24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-83 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤连接器材 | [5 empty] | 套 | 1.01
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 27 页 共 40 页
项目编码 |  | 030411004005 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 688.51
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-38 | 管内穿≤三芯集束导线、塑料护套线 单芯导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| RVV3*1.5 | [5 empty] | m | 1.008
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 28 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502005001 |  | 项目名称 |  |  | 双绞线缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 808
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-24 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 100m | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| CAT6e | [5 empty] | m | 1.05
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 29 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502005002 |  | 项目名称 |  |  | 双绞线缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1878.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-25 | 双绞线缆 线槽或桥架内布放 ≤4对 | 100m | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| CAT6e | [5 empty] | m | 1.05
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 30 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502005003 |  | 项目名称 |  |  | 双绞线缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 616.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-24 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 100m | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| CAT3 | [5 empty] | m | 1.05
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 31 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502005004 |  | 项目名称 |  |  | 双绞线缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1074.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-25 | 双绞线缆 线槽或桥架内布放 ≤4对 | 100m | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| CAT3 | [5 empty] | m | 1.05
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 32 页 共 40 页
项目编码 |  | 011615001004 |  | 项目名称 |  |  | 开孔(打洞) |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 65
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-218 | 墙体混凝土结构水钻钻孔 钻形孔径（mm） ≤40 | 个 | 1
4-9-673 | 防火堵料 | t | 0.001
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防火堵料 | [5 empty] | t | 0.0011
| 金刚石薄壁钻头长 370mm | [5 empty] | 个 | 0.025
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 33 页 共 40 页
项目编码 |  | 011615001005 |  | 项目名称 |  |  | 开孔(打洞) |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-220 | 墙体混凝土结构水钻钻孔 钻形孔径（mm） ≤125 | 个 | 1
4-9-673 | 防火堵料 | t | 0.002
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防火堵料 | [5 empty] | t | 0.0022
| 金刚石薄壁钻头长 370mm | [5 empty] | 个 | 0.025
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 34 页 共 40 页
项目编码 |  | 010507003002 |  | 项目名称 |  |  | 电缆沟挖填 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 54
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-17 | 沟槽挖填 人工挖填 普通土 | m3 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 35 页 共 40 页
项目编码 |  | 040205001001 |  | 项目名称 |  |  | 人(手)孔井 |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
11-2-176 | 砖砌人孔(现场吊装上覆) 小号直通型 | 个 | 1
借8-229 | 电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铸铁井盖井座 | [5 empty] | 套 | 1.01
| 标准砖 240×115×53 | [5 empty] | 千块 | 1.83
| 砌筑水泥砂浆 M7.5 | [5 empty] | m3 | 0.028
| 电缆人孔口圈车行道用 | [5 empty] | 套 | 1.01
| 上覆板 | [5 empty] | 套 | 1.01
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 36 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502019001 |  | 项目名称 |  |  | 双绞线缆测试 |  | 计量单位 |  | 链路 | 工程量 | 123
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-98 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 37 页 共 40 页
项目编码 |  | 030502020001 |  | 项目名称 |  |  | 光纤测试 |  | 计量单位 |  | 链路 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-99 | 测试 光纤 | 链路 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 38 页 共 40 页
项目编码 |  | 030507017001 |  | 项目名称 |  |  | 安全防范分系统调试 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-6-201 | 电视监视系统 ≤50台 | 系统 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 39 页 共 40 页
项目编码 |  | 080705001001 |  | 项目名称 |  |  | 系统调试 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-105 | 系统调试 信息点 ≤100点 | 系统 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 40 页 共 40 页
项目编码 |  | 031301017002 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM5 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1
BM4 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
二 |  | 其他措施项目费
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13