## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：强电工程-地下室 |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费
1.1 | 强电部分
1.2 | 防雷接地
(二) | 措施项目费
(1) | 单价措施项目费
2.1.2 | 脚手架搭拆
(2) | 总价措施项目费
① | 安全文明施工费
② | 其他措施项目费
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  |  |  | －
(1) | 社会保险费 |  |  |  | －
① | 养老保险费 |  |  |  | －
② | 医疗保险费 |  |  |  | －
③ | 失业保险费 |  |  |  | －
④ | 工伤保险费 |  |  |  | －
⑤ | 生育保险费 |  |  |  | －
(2) | 住房公积金 |  |  |  | －
(3) | 环境保护税 |  |  |  | －
(五) | 税金 |  |  |  | －
工程造价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
强电部分
1 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALB 2.规格:500X600X180 3.安装方式:明设 4.含配电箱内电表等电气元器件 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 台 | 1
2 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 5.2
3 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 24.4
4 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 21.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗敷 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 21.73
6 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:CP16 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 3
7 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体开槽及恢复 2.规格:20mm以内 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 26.77
8 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体开槽及恢复 2.规格:32mm以内 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 24.4
9 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 1.名称:地面刨沟及恢复 2.规格:20mm以内 3.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 16.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗敷设 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 个 | 6
11 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗敷设 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 个 | 6
12 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1 5.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 80
13 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*35 3.材质、类型:热缩 4.电压等级（kV):1 5.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-16 4.材质:铜芯 5.配线部位:动力 6.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 127.4
15 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:动力 6.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 68.04
16 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:照明 6.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | m | 74.6
17 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:16mm2 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯(节能型)电子镇流 2.规格:220V 2*28W Ra>80 3.安装形式:吊顶内安装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 套 | 6
19 | 080903018001 | 指示灯 | 1.名称:设备运行指示灯 2.安装方式:门上0.2安装 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 1
20 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联暗装开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:距地1.3m嵌墙暗装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 1
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:二极加三极用安全插座 2.规格:250V.10A 3.安装方式:距地0.5m嵌墙暗装 4.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 4
22 | 011615001006 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体/楼板开孔及恢复 2.洞尺寸:40mm以下 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 011615001007 | 开孔(打洞) | 1.名称:墙体/楼板开孔及恢复 2.洞尺寸:125mm以下 3.其他未尽事宜以图纸、规范及甲方要求为准 | 个 | 2
24 | 010507003003 | 电缆沟挖填 | 1.名称:电缆沟挖填 2.深度:1m 3.其他未尽事宜以甲方要求及图纸为准 | m3 | 36
25 | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:电缆沟铺砂、盖保护板 2.规格:电缆1～2根 3.其他未尽事宜以甲方要求及图纸为准 | m | 80
26 | 040501020002 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:电缆警示带 2.其他未尽事宜以甲方要求及图纸为准 | m | 80
27 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电装置系统调试 2.电压等级(kV):≤1kV | 系统 | 1
分部小计
防雷接地
28 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结LEB 2.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户内 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 4.2
30 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户外 5.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | m | 52.25
31 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*5 2500mm 4.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 根 | 9
32 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地电阻测定 2.其它未尽事宜以图纸及甲方要求为准 | 系统 | 1
分部小计
措施项目
33 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 33 页
项目编码 |  | 030404017006 |  | 项目名称 |  |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-2-70 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.5m | 台 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.2299
| 配电箱ALB | [5 empty] | 台 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411001012 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-43 | 镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤80 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.1039
| 镀锌钢管SC80 | [5 empty] | m | 1.03
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411001013 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 24.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-39 | 镀锌钢管沿砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) ≤32 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0573
| 镀锌地线夹 32 | [5 empty] | 套 | 0.305
| 镀锌钢管SC32 | [5 empty] | m | 1.03
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411001014 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 21.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-128 | 刚性阻燃管沿砖、混凝土结构明配 外径(mm) 20 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0322
| PC20 | [5 empty] | m | 1.06
| 其他材料费 | [10 empty] | -
| 材料费小计 | [10 empty] | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411001015 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 21.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-127 | 刚性阻燃管沿砖、混凝土结构明配 外径(mm) 16 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0308
| PC16 | [5 empty] | m | 1.06
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411001016 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-180 | 金属软管敷设 内径(mm) ≤16 每根长≤0.5m | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.2512
| 金属软管 CP16 | [5 empty] | m | 1.03
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 33 页
项目编码 |  | 030413002006 |  | 项目名称 |  |  | 凿(压)槽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 26.77
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-212 | 墙体砖结构 剔槽配管公称口径（mm以下） 20 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0098
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 33 页
项目编码 |  | 030413002007 |  | 项目名称 |  |  | 凿(压)槽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 24.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-213 | 墙体砖结构 剔槽配管公称口径（mm以下） 32 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0123
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 33 页
项目编码 |  | 030413002008 |  | 项目名称 |  |  | 凿(压)槽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 16.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-207 | 动力配管混凝土地面刨沟（mm以下） 20 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0166
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411006005 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-178 | 暗装接线盒 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0087
| 接线盒 塑料 | [5 empty] | 个 | 1.02
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411006006 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-177 | 暗装开关(插座)盒 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0037
| 接线盒 塑料 | [5 empty] | 个 | 1.02
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 33 页
项目编码 |  | 030408001004 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 80
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-274 | 铜芯电力四芯电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤35 | 10m/束 | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0354
| 白布 | [5 empty] | kg | 0.0058
| 封铅 (含铅65%、锡35%) | [5 empty] | kg | 0.0115
| YJV22-4*35 | [5 empty] | m | 1.01
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 33 页
项目编码 |  | 030408006004 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆头 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-595 | 1kV以下铜芯电力四芯电缆热(冷)缩式终端头 电缆截面(mm2) ≤35 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1.8218
| 白布 | [5 empty] | kg | 0.414
| 焊锡丝(综合) | [5 empty] | kg | 0.414
| 热（冷）缩式电缆终端头 4*35 | [5 empty] | 套 | 1.02
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411004006 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 127.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-28 | 管内穿动力铜芯导线 导线截面(mm2) ≤16 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.003
| WDZ-BYJ-16 | [5 empty] | m | 1.05
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411004007 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 68.04
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-25 | 管内穿动力铜芯导线 导线截面(mm2) ≤4 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0025
| WDZ-BYJ-4 | [5 empty] | m | 1.05
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 33 页
项目编码 |  | 030411004008 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 74.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-5 | 管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0026
| WDZ-BYJ-2.5 | [5 empty] | m | 1.16
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 33 页
项目编码 |  | 030404031001 |  | 项目名称 |  |  | 小电器 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-4-31 | 压铜接线端子 导线截面(mm2) ≤16 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0516
| 白布 | [5 empty] | kg | 0.015
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 33 页
项目编码 |  | 030412005003 |  | 项目名称 |  |  | 荧光灯 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-205 | 成套型荧光灯 吊链式荧光具安装 双管 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.2208
| 双管荧光灯(节能型)电子镇流 | [5 empty] | 套 | 1.01
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 33 页
项目编码 |  | 080903018001 |  | 项目名称 |  |  | 指示灯 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-261 | 病房指示灯 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0486
| 设备运行指示灯 | [5 empty] | 套 | 1.01
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 33 页
项目编码 |  | 030404034004 |  | 项目名称 |  |  | 照明开关 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-401 | 跷板暗装开关 单控≤3联 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0198
| 三联暗装开关 | [5 empty] | 只 | 1.02
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 21 页 共 33 页
项目编码 |  | 030404035003 |  | 项目名称 |  |  | 插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-421 | 单相暗装插座 插座电流(A) ≤16 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0165
| 二极加三极用安全插座 | [5 empty] | 套 | 1.02
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
项目编码 |  | 011615001006 |  | 项目名称 |  |  | 开孔(打洞) |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-218 | 墙体混凝土结构水钻钻孔 钻形孔径（mm） ≤40 | 个 | 1
4-9-673 | 防火堵料 | t | 0.001
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0147
| 防火堵料 | [5 empty] | t | 0.0011
| 金刚石薄壁钻头长 370mm | [5 empty] | 个 | 0.025
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 23 页 共 33 页
项目编码 |  | 011615001007 |  | 项目名称 |  |  | 开孔(打洞) |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-220 | 墙体混凝土结构水钻钻孔 钻形孔径（mm） ≤125 | 个 | 1
4-9-673 | 防火堵料 | t | 0.002
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0263
| 防火堵料 | [5 empty] | t | 0.0022
| 金刚石薄壁钻头长 370mm | [5 empty] | 个 | 0.025
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 24 页 共 33 页
项目编码 |  | 010507003003 |  | 项目名称 |  |  | 电缆沟挖填 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 36
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-17 | 沟槽挖填 人工挖填 普通土 | m3 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0006
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 25 页 共 33 页
项目编码 |  | 030408005002 |  | 项目名称 |  |  | 铺砂、盖保护板(砖) |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 80
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-24 | 电缆沟铺砂、盖保护板 电缆1～2根 | 10m | 0.1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.597
| 砂子(中砂) | [5 empty] | m3 | 0.0971
| 混凝土保护板 300×250×30 | [5 empty] | 块 | 3.7037
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 26 页 共 33 页
项目编码 |  | 040501020002 |  | 项目名称 |  |  | 警示(示踪)带铺设 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 80
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-4-168 | 警示带敷设 | 100m | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 警示带 | [5 empty] | m | 1.05
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 27 页 共 33 页
项目编码 |  | 030414002002 |  | 项目名称 |  |  | 送配电装置系统 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-17-42 | ≤1kV交流供电装置系统调试 | 系统 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0322
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 28 页 共 33 页
项目编码 |  | 030409008001 |  | 项目名称 |  |  | 等电位端子箱、测试板 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-68 | 等电位箱安装 | 套 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| LEB | [5 empty] | 个 | 1
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 29 页 共 33 页
项目编码 |  | 030409002001 |  | 项目名称 |  |  | 接地母线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 4.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-58 | 接地母线敷设 户内 | m | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.021
| 热镀锌扁钢40*4 | [5 empty] | m | 1.05
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 30 页 共 33 页
项目编码 |  | 040806002001 |  | 项目名称 |  |  | 接地母线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 52.25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-59 | 接地母线敷设 户外 | m | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.005
| 热镀锌扁钢40*4 | [5 empty] | m | 1.05
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 31 页 共 33 页
项目编码 |  | 030409001001 |  | 项目名称 |  |  | 接地极 |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-52 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0472
| 镀锌角钢 50*5 | [5 empty] | m | 2.62
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 32 页 共 33 页
项目编码 |  | 040807003001 |  | 项目名称 |  |  | 接地装置调试 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-71 | 接地电阻测定 | 处 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.2478
| 白布 | [5 empty] | kg | 0.28
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 33 页 共 33 页
项目编码 |  | 031301017003 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM4 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1
BM10 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程-地下室 |  |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
二 |  | 其他措施项目费
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：强电工程-地下室 |  |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工程-地下室 |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：强电工程-地下室 |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：强电工程-地下室 | [5 empty] | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：强电工程-地下室 |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：强电工程-地下室 |  |  | 标段：农业农村部黑土地保护与利用重点实验室建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13