哈尔滨市卫生学校维修主材参数

| 序号 | 材料 名称 | 参数 | 价格(单价)元 | 工程量(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 | 规格300*300mm，10mm厚瓷砖，表面平整度＜±0.15%，表面耐磨度≥1500转，摩擦系数（单个值）≥0.5，吸水率小于0.1%，密度3.9-4.1g/m3，莫氏硬度≥6级。 注：中标后，须向甲方提供本材料检测报告，经甲方确认方可签订施工合同。如质量未达到本参数要求标准，甲方有权不与中标单位签订施工合同。 |  |  | 见清单：综合楼装修改造项目、项目编码： 011102003001 |
| 2 | 墙砖 | 2、规格800*800mm，10mm厚瓷砖，吸水率小于0.1%，莫氏硬度≥5级，表面平整度＜±0.15%。 注：中标后，须向甲方提供本材料检测报告，经甲方确认方可签订施工合同。如质量未达到本参数要求标准，甲方有权不与中标单位签订施工合同。 |  |  | 见清单：综合楼装修改造项目、项目编码： 011102003002 |

注：投标人需严格按照采购人提供的主要材料构性技术要求自主填报主要材料价格及工程量；除上述列表中给出的主材外，本项目工程量清单中涉及的其它所有主材和材料的单价，在最后报价时均不能做出降价调整，须与首次报价单价一致。