附：第（2）包          仪器设备购置清单  （省财政65万元)

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化软件 | 基本要求： 授权数量：2颗处理器授权，1个管理端授权； 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 兼容性要求： 支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表。 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，具有双方认可的官方存储阵列兼容性列表，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等。 兼容现有市场上主流厂商的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表， 尤其包括以下操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 支持NVIDIA GRID vGPU , NVIDIA 硬件加速图形处理为桌面虚拟化提供出色的2D和3D图形。 功能性要求： 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 支持UEFI安全启动功能，通过确保映像未被篡改并阻止加载未授权组件来保护Hypervisor和客户操作系统。 提供对虚拟机和磁盘数据的静态加密功能，虚拟机在线迁移过程中可以对虚拟机和磁盘数据进行加密，防止进行未授权访问。 提供适用于容器的虚拟基础架构平台，提供REST API接口来接收并执行开发人员的命令。 主动监控服务器的运行状况（系统内存、本地存储、供电、制冷和网络等），在问题发生之前将虚拟机从亚健康服务器迁移到健康的服务器上。 提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于4个虚拟CPU的工作负载容错功能。 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 支持跨分布式交换机、三层、数据中心和跨云的虚拟机在线复制、迁移，可实现远距离无中断实时迁移工作负载。 可以实现基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。 提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如Microsoft Exchange、SQL Server 和 SharePoint 应用级的备份。 提供高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟内存可以超过物理内存。 虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 支持16 Gb端到端光纤通道。 提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。 虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等) 提供可以被多台物理主机共享的主机配置文件，以缩短配置新主机所需的时间，并将相同的配置更改应用到多个主机，简化主机部署及满足合规性要求。 扩展性要求： 每台虚拟化主机至少支持896颗逻辑CPU，要求提供官网链接。 每台虚拟化主机至少支持24TB内存，要求提供官网链接。 每台虚拟化主机至少支持32个1Gb物理网络端口，16个10Gb/20Gb物理网络端口，8个25Gb/40Gb/50Gb物理网络端口 ,4个100Gb物理网络端口 每个虚拟机至少支持4个虚拟SATA适配器，每个虚拟SATA适配器的虚拟SATA设备数量至少可以达到30个。 每台虚拟化服务器的虚拟机在线迁移并发数量至少可以达到8个，要求提供官网链接。 虚拟化管理： 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整，同时能通过插件监控物理主机的信息。 控制台自身具备备份和还原机制，可以对数据进行备份和还原。 每个控制台可管理至少2500台物理服务器、40000台已打开电源的虚拟机，45000台已注册的虚拟机；并可以通过链接至少15个控制台实例，跨15个实例管理15000台物理服务器，135000个已打开电源的虚拟机和150000个已注册的虚拟机。 支持对包括虚拟机模板、ISO映像和脚本在内的内容进行存储库统一存储。用户可以从集中化位置存储和管理内容,以及通过发 / 订阅模型共享内容。 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 可以支持Web Client和命令行管理功能。支持与主机管理软件集成，并通过管理软件获取主机硬件监控信息。 服务及其它要求： 虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发。 提供1年原厂商5*12软件升级服务、在线支持服务、800电话支持服务。 | 1套 |
| 2 | 人工智能 共享核平台建设 | 1.共享核系统基础层实现以下功能： 1）设计具有国际先进水平的人工智能共享核和集成方案（网络、管理、功能等）。设计方案须体现国际先进的人工智能共享核设计理念； 2）设计和实施国际流行的系统管理、资源管理、系统监视、系统性能微调功能。要求具有远程或自动完成的功能； 3）设计和构建完备的用户使用环境，包括用户登录系统、远程登录、系统安全、系统管理（管理节点、计算节点、存储节点）、共享存储访问、远程监控、人工智能负载分配、远程性能调整等功能； 4）设计和实施国际流行的HPC系统诊断功能； 5）设计和支持国际流行的各类人工智能模型训练方法、人工智能模型部署和人工智能模型运维环境。 2. 支持以下产业领域所使用的国际人工智能主流算法； 3.系统拥有国际一流团队的持续改进和升级能力，使系统能够与国际人工智能技术的发展保持高度的同步； 4.构建国际流行的人工智能产业应用开发环境，指导和输出真实产业解决方案； 5.其功能模块和开发流程完整地体现国际流行的人工智能应用的创建、模型获得、部署、运营、维护和诊断的流程； 6.系统具有以下特定的子系统功能: 子系统特点 人工智能软件-应用 服务系统 对输入的任意问题：系统具有： 算法选择功能。 算法评价功能。 人工智能软件-模型 系统特点 对输入的任意问题：系统具有： 提供国际人工智能主流算法的模型自动构建功能； 提供国际人工智能主流算法的超参数自动优化选择功能（对任意的机器学习问题，而不是仅对固化的“实训案例”）； 具有灵活的建模能力。 人工智能软件-预测核系统特点 对输入的任意问题：系统具有： 对同一问题提供多个国际人工智能主流算法的预测功能，并比较模型的预测精度； 预测和关键统计信息可以返回给应用程序服务器。 人工智能软件-模型 运维系统特点 对生成的任意模型系统具有： 国际流行的模型部署功能； 国际流行的模型运行功能； 国际流行的模型监控功能； 国际流行的模型管理功能。 7.专家指导和技术支持： 提供不少于三年的人工智能共享核运维服务： 负责共享核系统的管理和维护； 负责共享核基础层软件维护与更新； 负责共享核计算的可视化； 负责共享核系统的性能微调； 负责共享核基础层的升级； 提供共享核基础层专家级指导。 8.提供软件部署实施方案。 9.需要提供厂商针对本次项目的售后服务承诺 | 1项 |