## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 智慧思政实践教学基地建设工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 智慧思政实践教学基地建设工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智慧思政实践教学基地建设工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.3楼拆除280mm砖墙，层高3.52m2.人工倒运至楼外运距60m,3.机械装车4.渣土外运10km |  | m3 | 5.43
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除轻钢龙骨石膏板隔断厚度95mm 2.人工倒运至楼外运距60m 3.机械装车 4.渣土外运10km |  | m2 | 35.17
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除木龙骨石膏板天棚 2.人工倒运至楼外运距60m 3.机械装车 4.渣土外运10km |  | m2 | 135.13
4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.拆除墙面涂料层腻子层 2.人工倒运至楼外运距60m 3.机械装车 4.渣土外运10km |  | m2 | 200.71
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨石膏板吊顶跌级 |  | m2 | 193.58
6 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.细木工板灯槽基层、面层石膏板 |  | m2 | 45.75
7 | 011302001002 | 吊顶天棚（录播室） | 矿棉吸音板安装在天棚石膏板下 |  | m2 | 135.13
8 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝合金50*90直线型吊顶间距100mm |  | m2 | 122.85
9 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.双贴面细木工板制作窗帘盒基层宽200mm高200mm 2.石膏板面层220mm |  | m | 29.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智慧思政实践教学基地建设工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.木质装饰线带漆 |  | m | 29.44
11 | 010810005001 | 窗帘轨 | 铝合金双轨道 |  | m | 29.44
12 | 010809004001 | 石材窗台板 | 人造石窗台班450mm*2300mm*10块 |  | m2 | 10.35
13 | 011207001001 | 墙面装饰板窗面墙 | 1.细木工板龙骨高900mm 2.细木工板基层E0级18mm 3.铝塑板面层4mm18丝 4.铝塑板圆孔暖气罩 |  | m2 | 39.23
14 | 011207001002 | 墙面装饰板窗面墙 | 1.细木工板龙骨高1900mm 2.细木工板基层E0级18mm 3.聚酯纤维吸音板面层9mm |  | m2 | 38.95
15 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.不锈钢边框 2.电能转换透明度12mm钢化玻璃 3.不锈钢玻璃门五金件2套 |  | m2 | 45
16 | 011207001003 | 墙面装饰板形象墙 | 1.方管龙骨 2.细木工板基层双面E1级18mm 3.铝塑板双面4mm18丝 |  | m2 | 18.29
17 | 011207001004 | 墙面装饰板研讨区墙面 | 1.细木工板基层高1200mmE0级18mm 2.装饰板面层 |  | m2 | 25.08
18 | 011207001005 | 墙面装饰板录播背景 | 1.录播背景墙细木工板龙骨和基层弧形E0级18mm 2.吸音板面层 3.木质装饰线带漆 |  | m2 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智慧思政实践教学基地建设工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.研讨区天棚刮腻子刷深灰色乳胶漆 2.1362天棚刮刷乳胶漆 3.录播厅天棚边檐刮刷乳胶漆 |  | m2 | 233.41
20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1362、研讨区墙面刮腻子刷带色乳胶漆 |  | m2 | 152.92
21 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.复合地板12mm |  | m2 | 140
22 | 030404016001 | 控制箱 | 1.安装暗箱500*700控制箱 2.箱内配线BV10²5m、BV4²5m |  | 台 | 1
23 | 030408001001 | 电力电缆 | ZR-YJV22-.4*16+1*10m² |  | m | 20
24 | 030404019002 | 控制开关 | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(A) ≤125一台 2.漏电保护开关 单相 6个 |  | 个 | 7
25 | 030404034001 | 照明开关 | 公牛4开 |  | 个 | 5
26 | 030404035001 | 插座 | 公牛5孔 |  | 个 | 20
27 | 030411006001 | 接线盒 | 86PVC |  | 个 | 67
28 | 030411001001 | 配管 | 吊棚内PVC20及埋墙PVC20 |  | m | 250
29 | 030411004001 | 配线 | 照明配BV2.5m² |  | m | 280
30 | 030411004002 | 配线 | 插座配BV4m² |  | m | 330
31 | 030411004003 | 配线 | 讲台及拼接屏配BV6m² |  | m | 51
32 | 030412004002 | 装饰灯 | CUB4寸筒灯灯 |  | 套 | 40
33 | 030412004003 | 装饰灯 | 600*600LED面板灯 |  | 套 | 24
34 | 030412004004 | 装饰灯 | 返光棚LED 软管霓虹灯双排灯珠 |  | m | 56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智慧思政实践教学基地建设工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆120米 2.VGA线45米 3.音箱线55米 |  | m | 210
分部小计
措施项目
36 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 天
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智慧思政实践教学基地建设工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.47
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：智慧思政实践教学基地建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智慧思政实践教学基地建设工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13