## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 护理专业实训室建设安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 43,450.86
| （大写）： |  | 肆万叁仟肆佰伍拾元捌角陆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | 年 月 日 |  |  | 复核时间： | 年 月 日
扉-2

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：护理专业实训室建设安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
实训室电气部分
1 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.墙面抛沟放FPC16管 2.渣土外运5KM | m | 20
2 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.墙面抛沟放FPC25管 2.渣土外运5KM | m | 5
3 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.地面抛沟放FPC20管 2.渣土外运5KM | m | 10
4 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.在墙面做86盒口 2.渣土外运5KM | m | 0.78
5 | 030411006002 | 接线盒 | 1.安装铁制86型接线盒 | 个 | 13
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.恢复原有墙面地面 | m2 | 5
7 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除原有摄像头 | 套 | 3
8 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.恢复原有摄像头 | 台 | 3
9 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:600*800 3.安装方式:挂墙明装 4.盘柜配线: | 台 | 1
10 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV-5*10 | m | 5.33
11 | 030413003002 | 打洞(孔) | 墙面打孔直径100mm | 个 | 1
12 | 030411001001 | 配管 | 1.材质、规格:SC25 2.暗埋墙壁 | m | 1.2
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | YJV-5*10干包电缆终端头 | 个 | 2
14 | 030412001001 | 筒灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:18w 3.类型:LED | 套 | 62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：护理专业实训室建设安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030412001002 | 1500*100平板灯 | 1.名称:吸顶式平板灯 2.规格:50W 3.类型:LED | 套 | 22
16 | 030412001007 | 1300*100平板灯 | 1.名称:铝方通灯 2.规格:50W 3.类型:LED | 套 | 6
17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.安装位置：大厅棚顶 2.LED艺术灯一套 3.光源：6火功率200w | 套 | 1
18 | 030412001003 | 400*400吸顶灯LED 20W | 1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:45W 3.类型:LED | 套 | 9
19 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿照明线 3.材质:BV2.5 | m | 900
20 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内插座配线 3.材质:BV4 | m | 200
21 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:空调插座配线 3.材质:BV6 | m | 220.8
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内信号线 3.材质:RVV2*1.0 | m | 100
23 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：盘柜配线 2.规格：BV2.5 | m | 8.4
24 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：盘柜配线 2.规格：BV4 | m | 29.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：护理专业实训室建设安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：盘柜配线 2.规格：BV6 | m | 12.6
26 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:FPC16 | m | 290
27 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:FPC20 | m | 120
28 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:FPC25 | m | 110
29 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.规格:10A 五孔 3.安装方式:更换原有插座 | 个 | 57
30 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.规格:16A 三孔 3.安装方式:空调插座 | 个 | 3
31 | 030412001004 | 应急照明 | 1.LED50W应急照明 2.安装高度：2.4米 | 套 | 5
32 | 030412001005 | 安全出口 | 1.安全出口LED20W 2.安装高度2.4米 3.220v | 套 | 3
33 | 030412001006 | 疏散指示灯 | 1.安全指示灯LED10W 2.安装高度0.5米 3.220v | 套 | 2
34 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6 3.敷设方式:穿管 | m | 200
35 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：双联双开开关 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：护理专业实训室建设安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 | 个 | 4
37 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 | 个 | 2
38 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 9
39 | 030411006001 | 无线AP面板 | 1.无线ap带有线网口 2.安装位置在备带 | 个 | 3
40 | 030501012001 | 交换机 | 1.12口千兆交换机 | 台 | 1
41 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.护士站灯箱 2.安装位置：大厅棚下 3.尺寸：长5.7m*宽0.6*高0.6m 4.含字体 | 套 | 1
42 | 030506007001 | HDMI线 | 1.HDMI线 2.规格：2.0版本 3.长度：10米 | 条 | 1
分部小计
实训室给排水部分
43 | 031004003001 | 洗漱一体柜 | 1.规格、类型:洗漱一体柜（含龙头、镜子、含配件、陶瓷洗手槽） | 组 | 2
44 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.楼板打孔，孔直径63 2.安装排水管尺寸DN50 | 个 | 8
45 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR de20 | m | 10
46 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC De50 | m | 10
47 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC De75 | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：护理专业实训室建设安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.材质、规格:DN25 2.铜闸阀 | 个 | 2
分部小计
校医室
49 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6 3.敷设方式:线槽 | m | 200
50 | 030501012003 | 交换机 | 1.8口千兆交换机 2.二楼楼梯间内 | 台 | 1
51 | 030411006003 | 无线AP面板 | 1.无线ap带有线网口 2.安装位置在校医室二楼 | 个 | 4
52 | 030411002002 | 线槽 | 1.走廊室内的天棚墙壁敷设 2.塑料线槽40*20 | m | 70
53 | 030411006004 | 接线盒 | 1.安装位置校医室二楼内 2.安装高度1.5米 | 个 | 4
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：护理专业实训室建设安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.47
二 |  | 其他措施项目费
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计 | [5 empty] | 821.67
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：护理专业实训室建设安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：护理专业实训室建设安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计 | [6 empty] | 6391.22
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13